**Приложение 3**

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дейности** | **Стойност в лева без ДДС** | |
| **1** | **Техническа поддръжка на 18 броя дъждомерни станции, включваща:** |  | |
| * Посещение на станциите от експерт. |
| * Почистване на дъждомерите. |
| * Тест на слънчевия панел. |
| * Проверка наклона на слънчевия панел и южното подравняване, корекции ако е необходимо. |
| * Проверка на цялата инсталация. |
| * Проверка на точността на дъждомера, повторно калибриране ако е необходимо. |
| * Проверка на батерията. * Ремонт на части от станциите. |
| * Почистване и компресиране на базата данни. |
| * Надстройка на софтуера на шлюза до последната версия на съществуващата версия. |
| * Надстройка на софтуера до последната версия на съществуващата версия. |
| * Архивиране на програмата за шлюз (Gateway). |
| * Пълно архивиране на софтуера и измерванията. |
| * Две спешни посещения на две станции годишно при подаден писмен сигнал от страна на Възложителя. |
| * Отстраняване на инциденти и проблеми, свързани със софтуера и базата с данни към него. |
| * Отстраняване на инциденти и проблеми, свързани с Gateway A850. |
| * Допълнителни посещения на дъждомерни станции, при подаден писмен сигнал от страна на възложителя, в случай на установена неизправност (до 10бр.). |
| * Надстройка на софтуер за обработка, трансфер и визуализация на данни до последната версия на съществуващата версия/АDVANTAGE PRO 6.6/. |
| * Създаване и програмиране на потребителски профили /с цел връзка с други платформи, SCADA и т.н./. |
| **Общо:** | |  |

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА № 2 - Списък с резервни части**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модел** | **Производител** | **Описание** | **Бр.** | **Ед. цена в лева без ДДС** |
| A800000275 | OTT-ADCON | Батерия за Дистанционно терминално устройство | 1 |  |
|  | OTT-ADCON | Батерия за соларен панел | 1 |  |
|  | Local Market | Антена за Дистанционно терминално устройство | 1 |  |
| A100760000 | OTT-ADCON | Дата логер | 1 |  |
| HD2015 | DELTAOHM | Дъждомер | 1 |  |
| HD2013 | DELTAOHM | Дъждомер | 1 |  |
|  | Local Market | 20W слънчев панел | 1 |  |
| A200733522 | OTT-ADCON | Соларен панел за Дистанционно терминално устройство | 1 |  |
|  | Local Market | Скоби, винтове, дюбели, тръба, стойка/панел/, стойка, болтове, гайки | 1 |  |
| Gateway A850 |  | Батерия | 1 |  |
| Gateway A850 |  | Цяла система | 1 |  |
| **Общо:** | | | |  |

**Забележка:**

**\*В единичните цени за резервните части е включена и цената за подмяна.**

* При възникнала необходимост и при поискване от страна на Възложителя за подмяна на части извън посочените в Ценова таблица 2 от раздел Б Цени и данни, Изпълнителят предоставя калкулация с информация за цените. Калкулацията се прилага единствено след одобрение от Контролиращия служител по договора от страна на Възложителя. Максималният общ размер на разходите за такива случаи е до 10% (десет процента) без ДДС от общата стойност на договора.