**Покана за оферта 10030618**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **От:** | Мира Янкова |
|  |  | | **Тел.:** | 0884 106 326 |
|  |  | | **E-mail:** | mira.teneva@veolia.com |
|  |  | | **Дата:** | 17.07.2025 |
| **Относно:** | Оферта за закупуване и доставка  на стоки/услуги | | **Стр.:** | 4 |
| **Моля за спешен отговор** | |  |  |  |

**Уважаеми дами и господа,**

Моля, в срок до **10 работни дни**, считано от датата на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за сключване на договор за:

**Доставка на захранващи модули за логери**

*Настоящата поръчка се възлага на основание* *чл.7, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП се предоставя следната информация за другите части от поръчката, както следва: настоящата поръчка се възлага самостоятелно като обособена позиция, съобразно индивидуалната й стойност от процедура с предмет: „Доставка на логери по обособени позиции“ на стойност 870 000 лева без ДДС с включени опции.*

1. **Подробни технически спецификации и изисквания съгласно приложени таблици:**

Доставка на захранващи модули за логери, съобразно следните изисквания:

* 1. Участникът представя предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. Изготвя се по приложен образец.
  2. Декларация от участника, че стоките предмет на договора са сертифицирани за разпространение и употреба на територията на Европейския съюз.
  3. Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики на Стоките от Ценовата таблица, с които участникът участва в процедурата. Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание – предмет на договора. В техническото предложение на участника следва да бъдат посочени и производителя, марката и модела на съответните Стоки.

1. **Критерии за подбор, изисквания към участниците и доказването им:**
   1. **Изисквания относно изпълнение на доставки на идентични или сходни с тези предмета на поръчката и тяхното доказване:**

***Изискване***: Участникът да е изпълнил доставки идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

Под „сходни доставки/услуги“, следва да се разбира доставка на логери и/или измервателна техника, инструменти и консумативи към тях.

***Доказване***: Участникът представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, а преди подписване на договора и доказателство за извършената доставка.

* 1. **Изисквания относно прилаганите системи за управление на качеството за дейностите, предмет на договора:**

***Изискване***: участникът следва да прилага системи за управление на качеството, в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015 или еквивалент. Обхватът на сертификата следва да покрива обхвата на дейност, имаща отношение към предмета на настоящата поръчка.

***Доказване***: Участникът, избран за изпълнител, представя преди сключване на договора валиден сертификат за регистрация по EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден от акредитиран орган, с обхват на сертификацията включващ дейности, свързани с предмета на поръчката.

1. **Място на доставка:** гр. София, п. к. 1618, р-н Красно село, Бизнес Център „Интерпред „Цар Борис“, бул. "Цар Борис III" № 159, ет. 2 и 3.
2. **Офертата трябва да включва:**
   1. Срок на валидност на офертата - в календарни или работни дни, или до конкретна дата, не по-малко от 60 дни от датата на подаване на офертата.
   2. Всички документи за критериите за подбор, изискуеми в настоящата покана.
   3. Попълнено и подписано Ценово предложение (по образец към поканата).
   4. Попълнена бланка Предложение за изпълнение на поръчката за (по образец към поканата).
3. **Цени и финансови условия:**

В ценовата таблица, участникът следва да попълни единичните цени, които трябва да бъдат без ДДС, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая и изразени само в български лева.

Цените трябва да включват всички транспортни разходи до съответното място на изпълнение съгласно Incoterms 2020), както и всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД, Цените следва да са крайни.

1. **С избрания доставчик ще бъде сключен договор за срок от 24 месеца по приложен образец.** Условията за срока на договора са упоменати в проектодоговора.
2. **Към настоящата Покана за оферта се прилагат Условията за покупки на Софийска вода АД,** съгласно които избраната за изпълнител фирма трябва да изпълни поръчката. Изпълнителят се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците. Условията за покупки и Общите принципи за отношения с доставчиците са публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: <https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha>
3. **Начин на плащане:** 100% след извършване на доставката/услугата, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура.
4. **Указания за подаване на офертата:** в определения по-горе срок за подаване на оферти по имейл или в деловодството на „Софийска вода” АД, гр. София, 1618, бул. Цар Борис III, №159, на вниманието на Мира Янкова – Мениджър „Логистика, пазари и мониторинг на договорите“. Работното време на деловодството е от 8:00 до 16:30 часа.
5. **Получените оферти ще бъдат оценени въз основа на следните показатели и методика за оценка:**

**Икономически най–изгодната оферта** ще се определи по критерий за възлагане „най-ниска цена“. Комисията ще извърши оценка на ценовите предложения от офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя.

На оценка подлежи предложената в съответствие с обявените изисквания обща цена в Ценовата таблица. Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник е получената стойност в клетка „Обща цена“, която е сбор от всички единични цени в колона „Единична цена в лева, без ДДС“.

Участникът, предложил най-ниска стойност, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора, а останалите участници ще бъдат класирани в низходящ ред.

**Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценени!**

**Благодарим предварително!**

Приложения:

* Техническо предложение – образец 1
* Ценова таблица – образец 2
* Проектодоговор

|  |  |
| --- | --- |
| Суважение**,**    Мира Янкова  Мениджър „Логистика, пазари и мониторинг на договорите“ | Свилен Габровски  Директор „Логистика и снабдяване ” |

***Образец 1***

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на поръчка с предмет**

**„Доставка на захранващи модули за логери“**

След като се запознахме и приехме условията на поканата за оферти за възлагане на поръчка с горния предмет, включително всички приложения към нея, предлагаме с настоящето да изпълним поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, включително съгласно посоченото в Техническо задание към Договора, на цени, които са посочени в Ценовите таблици, и в съответствие с приложените спецификации, подчинени във всяко отношение на условията на проектодоговора.

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и ще подпишем, в случай че бъдем избрани, Проектодоговора, с който сме се запознали от поканата с горния предмет, включително всички приложения към нея.

**Тази оферта остава валидна за срок от ............................ дни,** считано от крайната датата за подаване на оферти.

Име: ...........................................................................................................

в качеството на: .......................................................................................

Фирма/участник: .......................................................................................

Адрес за кореспонденция: ………………........................................................

Телефон: ..................................... Факс:..................................................

Електронен адрес: ....................................................................................

ЕИК/Булстат: ..........................................

Седалище и адрес на управление: ………………………………………………...........

BIC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обслужваща банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпис: .................................... Дата: ....................................**

*\*Подписва от законния представител на участника.*

***Образец 2***

**Ценова таблица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ материал** | **Вид модул** | **Единична цена в лева без ДДС** |
| **101023625** | **Вид 1 Батерия SAFT LS14500 3.6V 2.5Ah** |  |
| **101027213** | **Вид 2** **Батерия 2 x SAFT LSH20 7.2V 13Ah** |  |
| **101023613** | **Вид 3** **Батерия SAFT LSH20 3.6V 13Ah** |  |
|  | **Обща цена** |  |

**Подпис: .................................... Дата: ....................................**

*\*Подписва от законния представител на участника.*