КОЛИЧЕСТВЕНО -  СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| Кантон „Черни Искър“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| Покрив и навес кантона |
| 1 | Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по покривна конструкция | м2 | 52.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на олуци и водосточни тръби | м.л. | 26.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на ламперия по покривна конструкция | м2 | 15.00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на висяща и лежаща покривна конструкция в същ. сгради | м3 | 3.50 |  |  |
| 5 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци | м3 | 5.50 |  |  |
| 6 | Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо | м3 | 5.50 |  |  |
| 7 | Направа на висяща и лежаща покривна констр. на същ. сгради | м3 | 3.50 |  |  |
| 8 | Наковаване на ламперия по готова покривна конструкция | м2 | 67.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на челна дъска | м.л. | 12.00 |  |  |
| 10 | Обшивка от поцинкована ламарина по челни дъски – поли и корнизи | м.л. | 29.00 |  |  |
| 11 | Обшивка с поцинкована ламарина 0,8мм. –комини | бр. | 1.00 |  |  |
| 12 | Лакиране на дървени повърхности/труд+материали/ - импрегниране | м2 | 18.80 |  |  |
| 13 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 67.00 |  |  |
| 14 | Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит с полимерна модификация на газопламъчно залепване | м2 | 67.00 |  |  |
| 15 | Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит с полимерна модификация и посипка на газопламъчно залепване | м2 | 52.00 |  |  |
| 16 | Разваляне на тухлена зидария | м2 | 3.50 |  |  |
| 17 | Тухлена зидария с плътни тухли на вароциментов р-р 120 мм.х2 | м2 | 3.50 |  |  |
| 18 | Скеле за работа | м2 | 102.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на безшевен олук | м.л. | 17.00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на водосточна тръба | м.л. | 9.00 |  |  |
| 21 | Монтаж на стара покривна ламарина за стени на навес дърва за отопление | м2 | 25.00 |  |  |
| Фасада и тераса на кантона |
| 22 | Очукване на вароциментова мазилка | м2 | 15.00 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 15.00 |  |  |
| 24 | Изкърпване на вароциментова мазилка | м2 | 15.00 |  |  |
| 25 | Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-8см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 82.00 |  |  |
| 26 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 82.00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м.л. | 72.00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 82.00 |  |  |
| 29 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 82.00 |  |  |
| 30 | Скеле за работа | м2 | 102.00 |  |  |
| 31 | Демонтаж на дограма и капаци на прозорците | м2 | 19.60 |  |  |
| 32 | Изработка и монтаж на ПВЦ петкамерна дограма за прозорци- отваряема в две равнини -50% вкл. подпрозоречна дъска | м2 | 7.55 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на комарник - само на отваряема дограма | м2 | 3.60 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 90/200 | бр. | 1.00 |  |  |
| 35 | Обръщане на страници след смяна на дограма с вароциментова мазилка | м.л. | 26.80 |  |  |
| 36 | Обръщане на страници след смяна на дограма с минерална мазилка | м.л. | 26.80 |  |  |
| 37 | Изработка и монтаж на стоманена врата 0.80/1.50м. | бр. | 1.00 |  |  |
| 38 | Монтаж на врата - вход таванско помещение | бр. | 1.00 |  |  |
| 39 | Циментопясъчна мазилка по стени - изравнителна за цокъл | м2 | 34.00 |  |  |
| 40 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 34.00 |  |  |
| 41 | Доставка и полагане на готова мозаечна мазилка | м2 | 34.00 |  |  |
| 42 | Тънък изкоп на отвал -ръчен | м3 | 4.50 |  |  |
| 43 | Изкоп с багер на транспорт | м3 | 2.50 |  |  |
| 44 | Натоварване на разкопана земна маса на транспорт | м3 | 1.00 |  |  |
| 45 | Транспорт до 20 км. На излишни земни маси | м3 | 3.50 |  |  |
| 46 | Доставка и полагане на основа от пясък за тротоарна настилка | м3 | 12.00 |  |  |
| 47 | Монтаж на тротоарни плочи 40/40/5 вибропресовани на ц.п.разтвор | м2 | 34.00 |  |  |
| 48 | Обратно засипване | м3 | 3.50 |  |  |
| 49 | Почистване и грундиране на метален парапет | м.л. | 15.00 |  |  |
| 50 | Боядисване с алкидна боя двукратно на метален парапет | м.л. | 15.00 |  |  |
| Вътрешни СМР |
| 51 | Демонтаж на дървена обшивка по тавани | м2 | 28.00 |  |  |
| 52 | Демонтаж на врати | бр. | 3.00 |  |  |
| 53 | Демонтаж на балатум | м2 | 28.00 |  |  |
| 54 | Демонтаж на дюшеме | м2 | 28.00 |  |  |
| 55 | Разбиване на фаянсова облицовка | м2 | 1.50 |  |  |
| 56 | Очукване на стара мазилка | м2 | 72.00 |  |  |
| 57 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци | м3 | 12.50 |  |  |
| 58 | Извозване до 20 км. На отпадъчен материал вкл. такса за депо | м3 | 12.50 |  |  |
| 59 | Направа на армирана бетонова замазка 10см.м2. | м2 | 28.00 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на теракот /гранитогрес/ | м2 | 28.00 |  |  |
| 61 | Цокъл 10см. от гранитогрес | м.л. | 42.00 |  |  |
| 62 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 72.00 |  |  |
| 63 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 72.00 |  |  |
| 64 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 99.00 |  |  |
| 65 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 99.00 |  |  |
| 66 | Обръщане на страници след смяна на дограма с вароциментова мазилка | м.л. | 16.00 |  |  |
| 67 | Обръщане на страници след смяна на дограма с минерална мазилка | м.л. | 16.00 |  |  |
| 68 | Фаянсова облицовка по стени | м2 | 15.00 |  |  |
| 69 | Разбиване на тухлена зидария | м2 | 2.00 |  |  |
| 70 | Тухлена зидария 25см. | м2 | 2.00 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 70/200 | бр. | 3.00 |  |  |
| 72 | Направа на окачен таван от гипсокартон на метална конструкция | м2 | 27.00 |  |  |
| 73 | Топлоизолация от минерална вата 10см. | м2 | 27.00 |  |  |
| Вътрешна ел. мрежа |
| 74 | Демонтаж на съществуваща ел. инсталация | м.л. | 40.00 |  |  |
| 75 | Доставка и полагане на ПВЦ гофрирана тръба ф16 под мазилка | м.л. | 65.00 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на кутия конзолна за скрит монтаж | бр. | 14.00 |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна за скрит монтаж | бр. | 12.00 |  |  |
| 78 | Доставка и изтегляне на проводник 2х4мм2. | м.л. | 12.00 |  |  |
| 79 | Доставка и изтегляне на проводник 2х2.5мм2. | м.л. | 52.00 |  |  |
| 80 | Доставка и изтегляне на проводник 2х1.5мм2. | м.л. | 15.00 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на контакти | бр. | 9.00 |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж на ключове | бр. | 5.00 |  |  |
| 83 | Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло - лед | бр. | 2.00 |  |  |
| 84 | Доставка и монтаж на таванно осветително тяло -лед | бр. | 2.00 |  |  |
| 85 | Доставка и монтаж на стенен аплик | бр. | 3.00 |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж на апартаментно табло с до 8 модула на стена | бр. | 1.00 |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж на бойлерно табло с автоматичен предпазител. | бр. | 1.00 |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж на конвектор 1.5 KW | бр. | 1.00 |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на конвектор 2.0 KW | бр. | 1.00 |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на противовлажно отоплително тяло с инфрачервено излъчване Адакс – 0.75 KW | бр. | 1.00 |  |  |
| Вътрешна Вик инсталация и оборудване за баня |
| 91 | Разбиване на ст.бетонова настилка с къртач | м2 | 3.00 |  |  |
| 92 | Направа на улей за монтаж на водопроводни тръби с ширина до 80 мм. | м.л. | 15.00 |  |  |
| 93 | Ръчен изкоп. | м3 | 14.50 |  |  |
| 94 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 16 -студена вода, вкл. фас.части | м.л. | 25.00 |  |  |
| 95 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 20 -за топла вода, вкл. фас.части | м.л. | 15.00 |  |  |
| 96 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф50, включително укрепване, изпитване и фасонни части | м.л. | 8.00 |  |  |
| 97 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф110, включително укрепване, изпитване и фасонни части | м.л. | 5.00 |  |  |
| 98 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния-моноблок | Бр. | 1.00 |  |  |
| 99 | Доставка и монтаж на порцеланова тоалетна мивка 60см. | Бр. | 1.00 |  |  |
| 100 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | Бр. | 3.00 |  |  |
| 101 | Монтаж на държател за тоалетна хартия | бр. | 1.00 |  |  |
| 102 | Монтаж на сапунарник | бр. | 1.00 |  |  |
| 103 | Монтаж на огледало | бр. | 1.00 |  |  |
| 104 | Доставка и монтаж на сифон линеен | бр. | 1.00 |  |  |
| 105 | Доставка и монтаж на сифон рогов | бр. | 1.00 |  |  |
| 106 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница. | м3 | 2.80 |  |  |
| 107 | Обратно засипване на изкопа - ръчно с трамбоване | м3 | 11.70 |  |  |
| 108 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци | м3 | 4.50 |  |  |
| 109 | Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо | м3 | 4.50 |  |  |
| 110 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 80литра | бр. | 1.00 |  |  |
| Външна ВиК инсталация |
| 111 | Изсичане и изкореняване на храсти с диаметър на дърветата до 10см. | м2 | 100.00 |  |  |
| 112 | Направа на път за достъп и оформяне на трасе за канализацията | м2 | 55.00 |  |  |
| 113 | Изкоп с багер на отвал | м3 | 90.00 |  |  |
| 114 | Ръчен изкоп | м3 | 5.00 |  |  |
| 115 | Направа на пясъчна подложка и пясъчна засипка | м3 | 13.20 |  |  |
| 116 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф110 SN8 | м.л. | 55.00 |  |  |
| 117 | Обратно засипване с уплътняване | м3 | 90.00 |  |  |
| 118 | Натоварване на разкопана земна маса на транспорт | м3 | 20.00 |  |  |
| 119 | Транспорт до 20 км. На излишни земни маси | м3 | 20.00 |  |  |
| 120 | Направа на РШ с дълбочина до 2м. | бр. | 1.00 |  |  |
| Възстановяване на ограда |
| 121 | Изсичане и изкореняване на храсти с диаметър на дърветата до 10см. | м2 | 100.00 |  |  |
| 122 | Демонтаж на пречупени Ст.бетонови колове | бр. | 23.00 |  |  |
| 123 | Доставка и монтаж на Ст.бетонови колове 8/8/220,вкл. изкоп и замонолитване | бр. | 23.00 |  |  |
| 124 | Доставка и монтаж на бодлива тел - седем реда | м.л. | 75.00 |  |  |
| 125 | Изработка и монтаж на метални врати | кг. | 350.00 |  |  |
| Доставка и монтаж на оборудване |
| 126 | Доставка и монтаж на кухненски шкаф с мивка | бр. | 1.00 |  |  |
| 127 | Доставка и монтаж на стенен кухненски шкаф | бр. | 1.00 |  |  |
| 128 | Доставка и монтаж на гардеробче за съблекалня - тройка | бр. | 1.00 |  |  |
| 129 | Доставка и монтаж на гардеробче за съблекалня - тройка | бр. | 1.00 |  |  |
| Всичко за кантон"Черни Искър": |  |
| 5% непредвидени СМР: |  |
| Обща стойност с непредвидени разходи: |  |

| Кантон „Леви Искър“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| Покрив и навес кантона |
| 1 | Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по покривна конструкция | м2 | 190.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на ламперия по покривна конструкция | м2 | 170.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на висяща и лежаща покривна конструкция | м3 | 6.80 |  |  |
| 4 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци | м3 | 25.00 |  |  |
| 5 | Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо | м3 | 25.00 |  |  |
| 6 | Направа на висяща и лежаща покривна констр. | м3 | 6.80 |  |  |
| 7 | Наковаване на ламперия по готова покривна конструкция | м2 | 170.00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на челна дъска | м.л. | 66.00 |  |  |
| 9 | Обшивка от поцинкована ламарина по челни дъски – поли и корнизи | м.л. | 66.00 |  |  |
| 10 | Обшивка с поцинкована ламарина 0,8мм. –комини | м2 | 29.90 |  |  |
| 11 | Лакиране на дървени повърхности - импрегниране | м2 | 490.00 |  |  |
| 12 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 170.00 |  |  |
| 13 | Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит с полимерна модификация на газопламъчно залепване | м2 | 165.00 |  |  |
| 14 | Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит с полимерна модификация и посипка на газопламъчно залепване | м2 | 165.00 |  |  |
| 18 | Разваляне на тухлена зидария | м2 | 96.00 |  |  |
| 16 | Тухлена зидария с плътни тухли на вароциментов р-р 120 мм.х2 | м2 | 96.00 |  |  |
| 17 | Скеле за работа | м2 | 200.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на безшевен олук | м.л. | 36.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на водосточна тръба | м.л. | 12.00 |  |  |
| 20 | Демонтаж на покривна ламарина навес | м2 | 52.00 |  |  |
| 21 | Демонтаж на висяща и лежаща покривна конструкция на навес | м3 | 3.50 |  |  |
| 22 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци | м3 | 8.70 |  |  |
| 23 | Извозване до 20 км. На отпадъчен материал вкл. такса за депо | м3 | 8.70 |  |  |
| Фасада на кантона |
| 21 | Очукване на вароциментова мазилка | м2 | 25.00 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 25.00 |  |  |
| 23 | Изкърпване на вароциментова мазилка | м2 | 25.00 |  |  |
| 24 | Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-8см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 240.00 |  |  |
| 25 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 240.00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м.л. | 105.00 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 240.00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 240.00 |  |  |
| 29 | Скеле за работа | м2 | 210.00 |  |  |
| 30 | Демонтаж на дограма | м2 | 30.50 |  |  |
| 31 | Изработка и монтаж на ПВЦ петкамерна дограма за прозорци- отваряема в две равнини -50% вкл. подпрозоречна дъска | м2 | 22.00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на комарник - само на отваряема дограма | м2 | 10.00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 90/200 | бр. | 1.00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 1.2/200 | бр. | 2.00 |  |  |
| 35 | Обръщане на страници след смяна на дограма с вароциментова мазилка | м.л. | 105.00 |  |  |
| 36 | Обръщане на страници след смяна на дограма с минерална мазилка | м.л. | 105.00 |  |  |
| 37 | Фугировка на каменна зидария - за цокъл | м2 | 34.00 |  |  |
| 38 | Тънък изкоп на отвал -ръчен | м3 | 2.50 |  |  |
| 39 | Изкоп с багер на транспорт | м3 | 2.50 |  |  |
| 40 | Натоварване на разкопана земна маса на транспорт | м3 | 1.00 |  |  |
| 41 | Транспорт до 20 км. На излишни земни маси | м3 | 1.00 |  |  |
| 42 | Доставка и полагане на основа от пясък за тротоарна настилка | м3 | 1.50 |  |  |
| 43 | Монтаж на тротоарни плочи 40/40/5 вибропресовани на ц.п.разтвор | м2 | 12.00 |  |  |
| 44 | Обратно засипване | м3 | 1.50 |  |  |
| Вътрешни СМР |
| 45 | Демонтаж на летвена обшивка по тавани | м2 | 25.00 |  |  |
| 46 | Демонтаж на врати | бр. | 9.00 |  |  |
| 47 | Демонтаж на балатум | м2 | 24.00 |  |  |
| 48 | Демонтаж на дюшеме | м2 | 92.00 |  |  |
| 49 | Демонтаж на стълбище | м2 | 18.00 |  |  |
| 50 | Демонтаж на висяща и лежаща дървена конструкция | м3 | 9.20 |  |  |
| 51 | Разбиване на фаянсова облицовка | м2 | 1.50 |  |  |
| 52 | Очукване на стара мазилка | м2 | 312.00 |  |  |
| 53 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци | м3 | 25.50 |  |  |
| 54 | Извозване до 20 км. На отпадъчен материал вкл. такса за депо | м3 | 25.50 |  |  |
| 55 | Направап на обратен насип с уплътняване на кот +1.50 в помещения на кухня и стая дежурен | м3 | 36.00 |  |  |
| 56 | Направа на кофраж за стб. плоча | м2 | 72.50 |  |  |
| 57 | Изработка и монтаж на армировка | кг. | 1680.00 |  |  |
| 58 | Направа на кофраж за стълбище | м2 | 18.00 |  |  |
| 59 | Доставка и полагане на бетон Б20 | м3 | 26.40 |  |  |
| 60 | Направа на цименто пясъчна изравнителна замазка 5 см. | м2 | 92.00 |  |  |
| 61 | Облицоване с гранитогрес на стълбище | м2 | 25.00 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на теракот /гранитогрес/ | м2 | 92.00 |  |  |
| 63 | Цокъл 10см. от гранитогрес | м.л. | 135.00 |  |  |
| 64 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 312.00 |  |  |
| 65 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 312.00 |  |  |
| 66 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 312.00 |  |  |
| 67 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 312.00 |  |  |
| 68 | Обръщане на страници след смяна на дограма с вароциментова мазилка | м.л. | 145.00 |  |  |
| 69 | Обръщане на страници след смяна на дограма с минерална мазилка | м.л. | 145.00 |  |  |
| 70 | Фаянсова облицовка по стени | м2 | 25.00 |  |  |
| 71 | Разбиване на тухлена зидария | м2 | 4.50 |  |  |
| 72 | Тухлена зидария 25см. | м2 | 12.50 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 90/200 | бр. | 9.00 |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на ПВЦ врата - входна 70/200 | бр. | 1.00 |  |  |
| 75 | Монтаж на топлоизолация ЕРS 4см. по покривна конструкция | м2 | 0.00 |  |  |
| 76 | Направа на окачен таван от гипсокартон на метална конструкция | м2 | 92.00 |  |  |
| 77 | Топлоизолация от минерална вата 10см. | м2 | 92.00 |  |  |
| Вътрешна ел. мрежа |
| 78 | Демонтаж на съществуваща ел. инсталация | м.л. | 100.00 |  |  |
| 79 | Доставка и полагане на ПВЦ гофрирана тръба ф16 под мазилка | м.л. | 124.00 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на кутия конзолна за скрит монтаж | бр. | 29.00 |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия квадратна за скрит монтаж | бр. | 14.00 |  |  |
| 82 | Доставка и изтегляне на проводник 2х4мм2. | м.л. | 25.00 |  |  |
| 83 | Доставка и изтегляне на проводник 2х2.5мм2. | м.л. | 104.00 |  |  |
| 84 | Доставка и изтегляне на проводник 2х1.5мм2. | м.л. | 45.00 |  |  |
| 85 | Доставка и монтаж на контакти | бр. | 20.00 |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж на ключове | бр. | 9.00 |  |  |
| 87 | Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло - лед | бр. | 2.00 |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж на таванно осветително тяло -лед | бр. | 12.00 |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на стенен аплик | бр. | 3.00 |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на апартаментно табло с до 8 модула на стена | бр. | 1.00 |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на бойлерно табло с автоматичен предпазител. | бр. | 1.00 |  |  |
| 92 | Доставка и монтаж на конвектор 1.5 KW | бр. | 1.00 |  |  |
| 93 | Доставка и монтаж на конвектор 2.0 KW | бр. | 1.00 |  |  |
| 94 | Доставка и монтаж на противовлажно отоплително тяло с инфрачервено излъчване Адакс – 0.75 KW | бр. | 1.00 |  |  |
| Вътрешна Вик инсталация и оборудване за баня |
| 95 | Разбиване на ст.бетонова настилка с къртач | м2 | 3.00 |  |  |
| 96 | Направа на улей за монтаж на водопроводни тръби с ширина до 80 мм. | м.л. | 15.00 |  |  |
| 97 | Ръчен изкоп | м3 | 14.50 |  |  |
| 98 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 16 -студена вода, вкл. фас.части | м.л. | 25.00 |  |  |
| 99 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 20 -за топла вода, вкл. фас.части | м.л. | 15.00 |  |  |
| 100 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф50, включително укрепване, изпитване и фасонни части | м.л. | 8.00 |  |  |
| 101 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф110, включително укрепване, изпитване и фасонни части | м.л. | 5.00 |  |  |
| 102 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния-моноблок | бр. | 1.00 |  |  |
| 103 | Доставка и монтаж на порцеланова тоалетна мивка 60см. | бр. | 1.00 |  |  |
| 104 | Доставка и монтаж на смесителна батерия | бр. | 3.00 |  |  |
| 105 | Монтаж на държател за тоалетна хартия | бр. | 1.00 |  |  |
| 106 | Монтаж на сапунарник | бр. | 1.00 |  |  |
| 107 | Монтаж на огледало | бр. | 1.00 |  |  |
| 108 | Доставка и монтаж на сифон линеен | бр. | 1.00 |  |  |
| 109 | Доставка и монтаж на сифон рогов | бр. | 1.00 |  |  |
| 110 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница. | м3. | 2.80 |  |  |
| 111 | Обратно засипване на изкопа - ръчно с трамбоване | м3. | 11.70 |  |  |
| 112 | Ръчно натоварване на строителни отпадъци | м3 | 4.50 |  |  |
| 113 | Извозване до 20 км. на отпадъчен материал вкл. такса за депо | м3 | 4.50 |  |  |
| 114 | Доставка и монтаж на ел. бойлер 80литра | бр. | 1.00 |  |  |
| Външна ВиК инсталация |
| 115 | Изсичане и изкореняване на храсти | м2 | 10.00 |  |  |
| 116 | Изкоп с багер на отвал | м3 | 54.00 |  |  |
| 117 | Ръчен изкоп | м3 | 5.00 |  |  |
| 118 | Направа на пясъчна подложка и пясъчна засипка | м3 | 10.80 |  |  |
| 119 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф110 SN8 | м.л. | 60.00 |  |  |
| 120 | Обратно засипване с уплътняване | м3 | 66.00 |  |  |
| 121 | Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за 4 човека- анаеробна | бр. | 1.00 |  |  |
| 122 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN 16 -студена вода, вкл. фас.части | м.л. | 24.00 |  |  |
| 123 | Доставка и монтаж на хидрофор 12V | бр. | 1.00 |  |  |
| 124 | Доставка и монтаж на фотоволатик с контролер за зареждане, инвертор и акумулатор. | бр. | 1.00 |  |  |
| Доставка и монтаж на оборудване |
| 125 | Доставка и монтаж на кухненски шкаф с мивка | бр. | 1.00 |  |  |
| 126 | Доставка и монтаж на стенен кухненски шкаф | бр. | 1.00 |  |  |
| 127 | Доставка и монтаж на гардеробче за съблекалня - тройка | бр. | 1.00 |  |  |
| 128 | Доставка и монтаж на гардеробче за съблекалня - тройка | бр. | 1.00 |  |  |
| Всичко за кантон"Леви Искър": |  |
| 5% непредвидени СМР: |  |
| Обща стойност с непредвидени разходи: |  |