КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

| - Резервоар „Имарецки“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №; Вид дейност; Ед. м.; К-во; Ед. цена /лв/ без ДДС; Обща стойност в лв. без ДДС. Външни работи - площадка пред врата. 1; Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда; м2; 2.50. 2; Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор; бр.; 7.00. 3; Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ø6мм до ø12мм; кг; 15.00. 4; Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход; м3; 1.50. Покрив на сградата. Подготвителни работи. 5; Ръчен изкоп в земни почви; м3; 6.00. 6; Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане; м2; 19.00. 7; Очукване на циментова замазка; м2; 19.00. 8; Пробиване на отвор Ф200; бр.; 2.00. 9; Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване; бр.; 2.00. Хидроизолация на покрива. 10; Полагане на пародренажна мембрана; м2; 19.00. 11; Пердашена армирана замазка – 4см; м2; 19.00. 12; Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон); м2; 19.00. 13; Направа на холкер (в това число и около отдушници); м'; 19.00. 14; Грундиране с битумен грунд; м2; 19.00. 15; Полагане на студено битумно лепило; м2; 19.00. 16; Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване; м2; 19.00. 17; Направа на обшивка на стрехи с летви; м'; 10.00. 18; Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове; м'; 10.00. Фасада на сградата. 19; Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м); м3; 8.00. 20; Очукване на циментова мазилка; м2; 31.00. 21; Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели; м2; 31.00. 22; Шпакловка с теракол и РVС мрежа; м2; 30.00. 23; Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата; м'; 14.50. 24; Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд; м2; 30.00. 25; Доставка и полагане на готова минерална мазилка; м2; 30.00. 26; Обратен насип от земни почви (около суха камера); м3; 8.00. Входна врата. 27; Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м; кг; 135.00. 28; Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м; кг; 150.00. 29; Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м; м2; 3.50. 30; Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата); м2; 1.50. 31; Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция; бр.; 4.00. 32; Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци; бр.; 1.00. Суха камера. 33; Очукване на циментова мазилка; м2; 22.00. 34; Измиване на стени, таван; м2; 22.00. 35; Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд; м2; 22.00. 36; Направа на вътрешна пръскана мазилка; м2; 22.00. 37; Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд; м2; 22.00. 38; Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно; м2; 22.00. 39; Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция; бр.; 4.00. 40; Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.70м/1.60м; кг; 95.00. 41; Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.70м/1.30м; кг; 80.00. 42; Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.60м; кг; 100.00. 43; Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.60м; м2; 2.50. 44; Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.30м; кг; 90.00. 45; Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.30м; м2; 2.00. 46; Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=1.40м, H=0.90м; м2; 0.50. 47; Грундиране и боядисване на стоманена стълба B=0.50м, H=3.80м; м2; 5.50. Обща стойност за резервоар "Имарецки”. |  |  |  |  |  | Мярка | Количество | ед. цена /лв/ | обща цена /лв/ |

- Резервоар „Княжево“

| № | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв/ без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрив на сградата |  |  |  |  |  |
| Подготвителни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане | м2 | 25.00 |  |  |
| 2 | Очукване на циментова замазка | м2 | 25.00 |  |  |
| 3 | Пробиване на отвор Ф200 | бр. | 2.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване | бр. | 2.00 |  |  |
| Хидроизолация на покрива |  |  |  |  |  |
| 5 | Полагане на пародренажна мембрана | м2 | 25.00 |  |  |
| 6 | Пердашена армирана замазка – 4см | м2 | 25.00 |  |  |
| 7 | Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон) | м2 | 25.00 |  |  |
| 8 | Направа на холкер (в това число и около отдушници) | м' | 1.26 |  |  |
| 9 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 25.00 |  |  |
| 10 | Полагане на студено битумно лепило | м2 | 25.00 |  |  |
| 11 | Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване | м2 | 25.00 |  |  |
| 12 | Направа на обшивка на стрехи с летви | м' | 20.00 |  |  |
| Фасада на сградата |  |  |  |  |  |
| 13 | Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м) | м3 | 10.00 |  |  |
| 14 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 57.00 |  |  |
| 15 | Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 57.00 |  |  |
| 16 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 55.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м' | 18.00 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд | м2 | 55.00 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 55.00 |  |  |
| 20 | Обратен насип от земни почви (около суха камера) | м3 | 9.10 |  |  |
| Входна врата |  |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.90м | кг | 140.00 |  |  |
| 22 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м | кг | 150.00 |  |  |
| 23 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м | м2 | 3.50 |  |  |
| 24 | Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата) | м2 | 1.70 |  |  |
| 25 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 6.00 |  |  |
| 26 | Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци | бр. | 1.00 |  |  |
| Суха камера |  |  |  |  |  |
| 27 | Измиване на стени, таван, колони и греди | м2 | 125.00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 125.00 |  |  |
| 29 | Направа на вътрешна пръскана мазилка | м2 | 125.00 |  |  |
| 30 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 125.00 |  |  |
| 31 | Боядисване на стени, таван, колони и греди с акрилатни бои, двукратно | м2 | 125.00 |  |  |
| 32 | Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=8.20м, H=0.90м | м2 | 3.00 |  |  |
| 33 | Грундиране и боядисване на стоманена стълба L=5.50м, B=1.00м | м2 | 5.00 |  |  |
| 34 | Грундиране и боядисване на стоманена площадка L=4.00м, B=1.00м | м2 | 4.00 |  |  |
| 35 | Почистване, грундиране и боядисване на тръба Ø300 | м2 | 12.00 |  |  |
| 36 | Почистване, грундиране и боядисване на тръба Ø200 | м2 | 3.00 |  |  |
| Вход водни камери |  |  |  |  |  |
| Подготвителни работи |  |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане | м2 | 43.00 |  |  |
| 38 | Очукване на циментова замазка | м2 | 43.00 |  |  |
| 39 | Пробиване на отвор Ф200 | бр. | 4.00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване | бр. | 4.00 |  |  |
| Хидроизолация на покрива |  |  |  |  |  |
| 41 | Полагане на пародренажна мембрана | м2 | 43.00 |  |  |
| 42 | Пердашена армирана замазка – 4см | м2 | 43.00 |  |  |
| 43 | Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон) | м2 | 43.00 |  |  |
| 44 | Направа на холкер (в това число и около отдушници) | м' | 2.00 |  |  |
| 45 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 43.00 |  |  |
| 46 | Полагане на студено битумно лепило | м2 | 43.00 |  |  |
| 47 | Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване | м2 | 43.00 |  |  |
| 48 | Направа на обшивка на стрехи с летви | м' | 32.00 |  |  |
| Фасада на сградата |  |  |  |  |  |
| 49 | Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м) | м3 | 15.00 |  |  |
| 50 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 87.00 |  |  |
| 51 | Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 87.00 |  |  |
| 52 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 87.00 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м' | 84.00 |  |  |
| 54 | Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд | м2 | 87.00 |  |  |
| 55 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 87.00 |  |  |
| 56 | Обратен насип от земни почви (около суха камера) | м3 | 15.00 |  |  |
| Входна врата |  |  |  |  |  |
| 57 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м (2бр.) | кг | 270.00 |  |  |
| 58 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м (2бр.) | кг | 290.00 |  |  |
| 59 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80мм | м2 | 6.50 |  |  |
| 60 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 12.00 |  |  |
| Входни помещения към водни клетки (2бр.) |  |  |  |  |  |
| 61 | Измиване на стени и таван | м2 | 51.00 |  |  |
| 62 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 51.00 |  |  |
| 63 | Направа на вътрешна пръскана мазилка | м2 | 51.00 |  |  |
| 64 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 51.00 |  |  |
| 65 | Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно | м2 | 51.00 |  |  |
| 66 | Демонтаж на стълба | бр. | 2.00 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на стълба с кош H=6.50м, B=0.90м (2бр.) | кг. | 600.00 |  |  |
| 68 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 12.00 |  |  |
| 69 | Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=1.40м, H=0.90м | м2 | 0.50 |  |  |
| Електро |  |  |  |  |  |
| 70 | Демонтаж на съществуващи електро-инсталации | м' | 25.00 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж на ключове и контакти за открита инсталация /ключ/ | бр. | 6.00 |  |  |
| 72 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия с капак | бр. | 4 |  |  |
| 73 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло - живачно тип "змийска глава" | бр. | 4.00 |  |  |
| 74 | Доставка и изтегляне проводник за вътрешна инсталация ПВА 1 - 2,50мм2 /СВТ кабел в кабелен канал/ | м' | 45.00 |  |  |
| 75 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/40 | м' | 45.00 |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |
| 76 | Грундиране и боядисване на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) | бр. | 8.00 |  |  |
| 77 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа на северна стена на западна водна клетка | м2 | 50.00 |  |  |
| 78 | Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=4.30м, H=0.90м | м2 | 2.00 |  |  |
| 79 | Грундиране и боядисване на стоманена стълба L=4.30м, B=0.90м | м2 | 4.00 |  |  |
| Обща стойност за резервоар „Княжево“ |  |  |  |  |  |

- Резервоар „Кътина“

| № | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв/ без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Външни работи - площадка пред врата |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда | м2 | 1.00 |  |  |
| 2 | Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор | бр. | 4.00 |  |  |
| 3 | Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ø6мм до ø12мм | кг | 8.00 |  |  |
| 4 | Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц) | м2 | 0.50 |  |  |
| 5 | Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход | м3 | 0.50 |  |  |
| Покрив на сградата |  |  |  |  |  |
| Подготвителни работи |  |  |  |  |  |
| 6 | Ръчен изкоп в земни почви | м3 | 7.00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане | м2 | 20.00 |  |  |
| 8 | Очукване на циментова замазка | м2 | 20.00 |  |  |
| 9 | Пробиване на отвор Ф200 | бр. | 2.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване | бр. | 2.00 |  |  |
| Хидроизолация на покрива |  |  |  |  |  |
| 11 | Полагане на пародренажна мембрана | м2 | 20.00 |  |  |
| 12 | Пердашена армирана замазка – 4см | м2 | 20.00 |  |  |
| 13 | Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон) | м2 | 20.00 |  |  |
| 14 | Направа на холкер (в това число и около отдушници) | м' | 13.00 |  |  |
| 15 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 20.00 |  |  |
| 16 | Полагане на студено битумно лепило | м2 | 20.00 |  |  |
| 17 | Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване | м2 | 20.00 |  |  |
| 18 | Направа на обшивка на стрехи с летви | м' | 10.00 |  |  |
| 19 | Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове | м' | 10.00 |  |  |
| Фасада на сградата |  |  |  |  |  |
| 20 | Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м) | м3 | 9.00 |  |  |
| 21 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 35.00 |  |  |
| 22 | Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 35.00 |  |  |
| 23 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 34.00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м' | 14.00 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 34.00 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 34.00 |  |  |
| 27 | Обратен насип от земни почви (около суха камера) | м3 | 9.00 |  |  |
| Входна врата |  |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м | кг | 130.00 |  |  |
| 29 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м | кг | 150.00 |  |  |
| 30 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м | м2 | 3.50 |  |  |
| 31 | Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата) | м2 | 1.50 |  |  |
| 32 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 4.00 |  |  |
| 33 | Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци | бр. | 1.00 |  |  |
| Суха камера |  |  |  |  |  |
| 34 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 30.00 |  |  |
| 35 | Измиване на стени, таван | м2 | 30.00 |  |  |
| 36 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 30.00 |  |  |
| 37 | Направа на вътрешна пръскана мазилка | м2 | 30.00 |  |  |
| 38 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 30.00 |  |  |
| 39 | Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно | м2 | 30.00 |  |  |
| 40 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 4.00 |  |  |
| 41 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.75м/1.34м (2бр.) | кг | 170.00 |  |  |
| 42 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.75м/1.34м (2бр.) | кг | 190.00 |  |  |
| 43 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.75м/1.34м (2бр.) | м2 | 4.00 |  |  |
| 44 | Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=2.40м, H=0.90м | м2 | 1.00 |  |  |
| 45 | Грундиране и боядисване на стоманена стълба B=0.90м, H=3.50м | м2 | 2.00 |  |  |
| Обща стойност за резервоар „Кътина“ |  |  |  |  |  |

- Резервоар „Ловджийска чешма“

| № | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв/ без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрив на сградата |  |  |  |  |  |
| Подготвителни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | Ръчен изкоп в земни почви | м3 | 9.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане | м2 | 20.00 |  |  |
| 3 | Очукване на циментова замазка | м2 | 20.00 |  |  |
| 4 | Пробиване на отвор Ф200 | бр. | 2.00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване | бр. | 2.00 |  |  |
| Хидроизолация на покрива |  |  |  |  |  |
| 6 | Полагане на пародренажна мембрана | м2 | 20.00 |  |  |
| 7 | Пердашена армирана замазка – 4см | м2 | 20.00 |  |  |
| 8 | Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон) | м2 | 20.00 |  |  |
| 9 | Направа на холкер (в това число и около отдушници) | м' | 17.00 |  |  |
| 10 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 27.00 |  |  |
| 11 | Полагане на студено битумно лепило | м2 | 27.00 |  |  |
| 12 | Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване | м2 | 27.00 |  |  |
| 13 | Направа на обшивка от поцинкована ламарина 0,5 мм на бордове | м' | 20.00 |  |  |
| Фасада на сградата |  |  |  |  |  |
| 14 | Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1м, H=0.4м) | м3 | 8.00 |  |  |
| 15 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 10.00 |  |  |
| 16 | Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 68.00 |  |  |
| 17 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 68.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м' | 12.00 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 68.00 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 68.00 |  |  |
| 21 | Обратен насип от земни почви (около суха камера) | м3 | 8.00 |  |  |
| 22 | Ламаринена обшивка в/у козирка | м2 | 3.00 |  |  |
| Входна врата |  |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 1.00м/2.00м | кг | 140.00 |  |  |
| 24 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м | кг | 160.00 |  |  |
| 25 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.00м/2.00м | м2 | 4.00 |  |  |
| 26 | Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата) | м2 | 2.00 |  |  |
| 27 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 6.00 |  |  |
| 28 | Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци | бр. | 1.00 |  |  |
| Суха камера |  |  |  |  |  |
| 29 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 5.00 |  |  |
| 30 | Измиване на стени, таван | м2 | 40.00 |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 40.00 |  |  |
| 32 | Направа на вътрешна пръскана мазилка | м2 | 40.00 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 40.00 |  |  |
| 34 | Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно | м2 | 40.00 |  |  |
| 35 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 6.00 |  |  |
| 36 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.80м/1.15м | кг | 80.00 |  |  |
| 37 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.80м/1.15м | кг | 100.00 |  |  |
| 38 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.80м/1.15м | м2 | 2.00 |  |  |
| 39 | Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=2.30м, H=0.90м | м2 | 1.00 |  |  |
| 40 | Демонтаж на стоманена стълба B=0.90м, H=4.70м (водна камера) | кг | 120.00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на стоманена стълба с кош B=0.90м, H=4.70м (водна камера) | кг | 210.00 |  |  |
| 42 | Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош B=0.90м, H=4.70м (водна камера) | м2 | 5.00 |  |  |
| Общо за резервоар „Ловджийска чешма“ |  |  |  |  |  |

- Резервоар „Мало Бучино-нов“

| № | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв/ без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрив на сградата |  |  |  |  |  |
| Подготвителни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане | м2 | 110.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващ улук | м' | 11.50 |  |  |
| 3 | Очукване на циментова замазка | м2 | 110.00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващ дихател | бр. | 2.00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване | бр. | 2.00 |  |  |
| Хидроизолация на покрива |  |  |  |  |  |
| 6 | Полагане на пародренажна мембрана | м2 | 110.00 |  |  |
| 7 | Пердашена армирана замазка – 4см | м2 | 110.00 |  |  |
| 8 | Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон) | м2 | 110.00 |  |  |
| 9 | Направа на холкер (в това число и около отдушници) | м' | 43.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на улук | м' | 11.50 |  |  |
| 11 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 110.00 |  |  |
| 12 | Полагане на студено битумно лепило | м2 | 110.00 |  |  |
| 13 | Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване | м2 | 110.00 |  |  |
| 14 | Направа на обшивка на стрехи с летви | м' | 42.00 |  |  |
| Фасада на сградата |  |  |  |  |  |
| 15 | Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м) | м3 | 16.00 |  |  |
| 16 | Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 210.00 |  |  |
| 17 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 210.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м' | 42.00 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд | м2 | 210.00 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 210.00 |  |  |
| 21 | Обратен насип от земни почви (около суха камера) | м3 | 16.00 |  |  |
| Входна врата |  |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.50м/2.00м | кг | 210.00 |  |  |
| 23 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 1.50м/2.00м | кг | 240.00 |  |  |
| 24 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 1.50м/2.00м | м2 | 6.00 |  |  |
| 25 | Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата) | м2 | 2.40 |  |  |
| 26 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 6.00 |  |  |
| 27 | Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци | бр. | 1.00 |  |  |
| 28 | Демонтаж на стоманена дограма В/Н = 1.75м/0.95м | бр. | 3.00 |  |  |
| 29 | Изработка и монтаж на нова дограма PVC В/Н = 1.75м/0.95м | бр. | 3.00 |  |  |
| Суха камера I-во ниво |  |  |  |  |  |
| 30 | Измиване на стени, таван, колони и греди | м2 | 410.00 |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по стени, таван, колони и греди | м2 | 410.00 |  |  |
| 32 | Направа на вътрешна пръскана мазилка по стени, таван, колони и греди | м2 | 410.00 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по стени, таван, колони и греди | м2 | 410.00 |  |  |
| 34 | Боядисване на стени, таван, колони и греди с акрилатни бои, двукратно | м2 | 410.00 |  |  |
| 35 | Демонтаж на стоманени капаци, включително и рамки В/L = 0.65м/1.80м | кг | 480.00 |  |  |
| 36 | Изработка, доставка и монтаж на стоманени капаци, включително и рамка В/L = 0.65м/1.80м | кг | 520.00 |  |  |
| 37 | Грундиране и боядисване на стоманени капаци и рамки В/L = 0.65м/1.80м | м2 | 12.00 |  |  |
| 38 | Демонтаж на стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м | кг | 100.00 |  |  |
| 39 | Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м | кг | 130.00 |  |  |
| 40 | Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м | м2 | 6.00 |  |  |
| Суха камера II-ро ниво |  |  |  |  |  |
| 41 | Измиване на стени, таван, колони и греди | м2 | 390.00 |  |  |
| 42 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 390.00 |  |  |
| 43 | Направа на вътрешна пръскана мазилка | м2 | 390.00 |  |  |
| 44 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 390.00 |  |  |
| 45 | Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно | м2 | 390.00 |  |  |
| 46 | Демонтаж на стоманени капаци, включително и рамки В/L = 0.65м/1.80м | кг | 480.00 |  |  |
| 47 | Изработка, доставка и монтаж на стоманени капаци, включително и рамка В/L = 0.65м/1.80м | кг | 520.00 |  |  |
| 48 | Грундиране и боядисване на стоманени капаци В/L = 0.65м/1.80м | м2 | 12.00 |  |  |
| 49 | Демонтаж на стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м | кг | 170.00 |  |  |
| 50 | Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м | кг | 205.00 |  |  |
| 51 | Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=33.00м, H=0.90м | м2 | 10.00 |  |  |
| 52 | Почистване на метални повърхности чрез хидробластиране и кварцов пясък с налягане 500 атм. на метални повърхности, двукратно /водопроводи ф900,ф800 и ф200мм/ | м2 | 135.00 |  |  |
| 53 | Подсушаване на метални повърхности и полагане на двукомпонентна влагоустойчива боя, първи пласт положен с мече | м2 | 135.00 |  |  |
| 54 | Събиране на отпадъци в чували | м3 | 10.00 |  |  |
| 55 | Вертикален транспорт на строителни отпадъци | м3 | 10.00 |  |  |
| 56 | Пренос ръчно на сипещи се материали, стр. смеси и разтвори, дървени греди и дъски, строит. отпадъци в чували и други подобни на разстояние до 30м | м3 | 10.00 |  |  |
| 57 | Превоз строителни отпадъци на депо с ръчно натоварване | м3 | 10.00 |  |  |
| Вход водни камери (2бр.) |  |  |  |  |  |
| Подготвителни работи |  |  |  |  |  |
| 51 | Демонтаж на покривна хидроизолация с просичане | м2 | 46.00 |  |  |
| 52 | Очукване на циментова замазка | м2 | 46.00 |  |  |
| Хидроизолация на покрива |  |  |  |  |  |
| 53 | Полагане на пародренажна мембрана | м2 | 46.00 |  |  |
| 54 | Пердашена армирана замазка – 4см | м2 | 46.00 |  |  |
| 55 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 46.00 |  |  |
| 56 | Полагане на студено битумно лепило | м2 | 46.00 |  |  |
| 57 | Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване | м2 | 46.00 |  |  |
| 58 | Направа на обшивка на стрехи с летви | м' | 42.00 |  |  |
| Фасада на сградата |  |  |  |  |  |
| 59 | Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м) | м3 | 16.00 |  |  |
| 60 | Външна топлоизолация по стени с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 94.00 |  |  |
| 61 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 94.00 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м' | 23.00 |  |  |
| 63 | Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд | м2 | 94.00 |  |  |
| 64 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 94.00 |  |  |
| 65 | Обратен насип от земни почви (около суха камера) | м3 | 16.00 |  |  |
| Входна врата |  |  |  |  |  |
| 66 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.80м (2бр.) | кг | 260.00 |  |  |
| 67 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80м (2бр.) | кг | 290.00 |  |  |
| 68 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.80мм | м2 | 7.00 |  |  |
| 69 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 12.00 |  |  |
| Входно помещение към водни клетки |  |  |  |  |  |
| 70 | Демонтаж на стоманена врата 0.90м/1.85м (2бр.) | кг | 260.00 |  |  |
| 71 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.85м (2бр.) | кг | 290.00 |  |  |
| 72 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.85м | м2 | 7.00 |  |  |
| 73 | Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци | бр. | 2.00 |  |  |
| 74 | Измиване на стени и таван | м2 | 33.00 |  |  |
| 75 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 33.00 |  |  |
| 76 | Направа на вътрешна пръскана мазилка | м2 | 33.00 |  |  |
| 77 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 33.00 |  |  |
| 78 | Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно | м2 | 33.00 |  |  |
| 79 | Демонтаж на стълба | кг. | 200.00 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж на стълба с кош H=5.60м, B=0.90м | кг. | 300.00 |  |  |
| 81 | Анкериране на метални изделия към бетонна конструкция | бр. | 8.00 |  |  |
| (Обща стойност за резервоар „Мало Бучино-нов“ |  |  |  |  |  |

- Резервоар „Пасарел“

| № | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв/ без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Външни работи - площадка пред врата |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на обсадна тръба PU4 ф200 | м' | 2.00 |  |  |
| 2 | Направа и разваляне на кофраж за площадка в съществуваща сграда | м2 | 2.00 |  |  |
| 3 | Замонолитване към съществуваща монтажна конструкция - пробиване на отвори с диаметър 16мм, дълбочина 15см, замонолитване на анкери с полимерен разтвор | бр. | 7.00 |  |  |
| 4 | Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от ø6мм до ø12мм | кг | 8.00 |  |  |
| 5 | Пръскане на бетонни стени с циментен разтвор (шприц) | м2 | 1.00 |  |  |
| 6 | Ръчно приготвяне и полагане на бетон В20 за площадка пред вход | м3 | 1.00 |  |  |
| Покрив на сградата |  |  |  |  |  |
|  | Подготвителни работи |  |  |  |  |
| 7 | Очукване на циментова замазка | м2 | 8.00 |  |  |
| 8 | Пробиване на отвор Ф200 | бр. | 2.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване | бр. | 2.00 |  |  |
| Хидроизолация на покрива |  |  |  |  |  |
| 10 | Полагане на пародренажна мембрана | м2 | 8.00 |  |  |
| 11 | Пердашена армирана замазка – 4см | м2 | 8.00 |  |  |
| 12 | Пердашена циментна замазка по покрив – 2см (удебеляване за наклон) | м2 | 8.00 |  |  |
| 13 | Направа на холкер (в това число и около отдушници) | м' | 2.00 |  |  |
| 14 | Грундиране с битумен грунд | м2 | 8.00 |  |  |
| 15 | Полагане на студено битумно лепило | м2 | 8.00 |  |  |
| 16 | Хидроизолация с два пласта, с минерална посипка за втория пласт на газопламъчно залепване | м2 | 11.00 |  |  |
| Фасада на сградата |  |  |  |  |  |
| 17 | Ръчен изкоп в земни почви (около суха камера B=1.00м, H=0.50м) | м3 | 5.00 |  |  |
| 18 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 30.00 |  |  |
| 19 | Външна топлоизолация по стени и тавани с EPS-4см, два пласта лепило за залепване, мрежа и дюбели | м2 | 30.00 |  |  |
| 20 | Шпакловка с теракол и РVС мрежа | м2 | 29.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж пласмасови профили с мрежа за оформяне на ръбове при външна топлоизолация/отнася се за оформяне на ръбовете при обръщане на вратата и вертикални ъгли на сградата | м' | 14.50 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане дълбокопроникващ на грунд | м2 | 29.00 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на готова минерална мазилка | м2 | 29.00 |  |  |
| 24 | Обратен насип от земни почви (около суха камера) | м3 | 5.00 |  |  |
| Входна врата |  |  |  |  |  |
| 25 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.60м/1.20м | кг | 70.00 |  |  |
| 26 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.60м/1.20м, | кг | 90.00 |  |  |
| 27 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.60м/1.20м | м2 | 1.50 |  |  |
| 28 | Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата) | м2 | 0.60 |  |  |
| 29 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 4.00 |  |  |
| 30 | Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци | бр. | 1.00 |  |  |
| Суха камера |  |  |  |  |  |
| 31 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 30.00 |  |  |
| 32 | Измиване на стени, таван | м2 | 30.00 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 30.00 |  |  |
| 34 | Направа на вътрешна пръскана мазилка | м2 | 30.00 |  |  |
| 35 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 30.00 |  |  |
| 36 | Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно | м2 | 30.00 |  |  |
| 37 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 32.00 |  |  |
| 38 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена стълба, B=0.90м, H=3.00м | кг. | 150.00 |  |  |
| 39 | Грундиране и боядисване на стоманена стълба, B=0.90м, H=3.00м | м2 | 3.00 |  |  |
| Обща стойност за резервоар „Пасарел“ |  |  |  |  |  |

- Резервоар х.„Елица“

| № | Вид дейност | Ед. м. | К-во | Ед. цена /лв/ без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрив на сграда |  |  |  |  |  |
| Подготвителни работи |  |  |  |  |  |
| 1 | Изрязване на дървета с диаметър до 40см. | бр. | 3.00 |  |  |
| 2 | Ръчен изкоп в земни почви | м3 | 16.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на стоманена тръба с шапка (дихател) | бр. | 2.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф200 с шапка (дихател) включително и замонолитване | бр. | 2.00 |  |  |
|  | Хидроизолация на покрив |  |  |  |  |
| 5 | Грундиране на фуги по каменна облицовка по покрив | м' | 50.00 |  |  |
| 6 | Фугиране на каменна облицовка по покрив | м' | 50.00 |  |  |
| Фасада на сграда |  |  |  |  |  |
| 7 | Направа на парапет за входно стълбище L=4.70, H=0.90м | кг. | 25.00 |  |  |
| 8 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 5.00 |  |  |
| 9 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.90м/1.90м (3бр.) | кг | 410.00 |  |  |
| 10 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м (3бр.) | кг | 440.00 |  |  |
| 11 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.90м/1.90м | м2 | 10.50 |  |  |
| 12 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 18.00 |  |  |
| 13 | Изработка и монтаж на заключалка за метални врати и капаци | бр. | 3.00 |  |  |
| 14 | Топлоизолация с минерална вата б=50мм (топлоизолиране на врата) | м2 | 1.70 |  |  |
| 15 | Възстановяване на фасадна каменна облицовка | м2 | 15.00 |  |  |
| Суха камера |  |  |  |  |  |
| 16 | Очукване на циментова мазилка | м2 | 10.00 |  |  |
| 17 | Измиване на стени, таван | м2 | 64.00 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 64.00 |  |  |
| 19 | Направа на вътрешна пръскана мазилка | м2 | 64.00 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд | м2 | 64.00 |  |  |
| 21 | Боядисване на стени и таван с акрилатни бои, двукратно | м2 | 64.00 |  |  |
| 22 | Анкериране на металнаи изделия към бетонна конструкция | бр. | 12.00 |  |  |
| 23 | Демонтаж на стоманена врата, включително и рамката 0.70м/1.50м (2бр.) | кг | 170.00 |  |  |
| 24 | Изработка, доставка и монтаж на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.50м (2бр.) | кг | 200.00 |  |  |
| 25 | Грундиране и боядисване на стоманена врата, включително и рамка 0.70м/1.50м | м2 | 4.20 |  |  |
| 26 | Демонтаж на стоманен парапет L=5.00м, H=0.90м | кг. | 25.00 |  |  |
| 27 | Изработка, доставка и монтаж стоманен парапет L=20.00м, H=0.90м | кг. | 40.00 |  |  |
| 28 | Грундиране и боядисване на стоманен парапет L=5.00м, H=0.90м | м2 | 1.50 |  |  |
| 29 | Демонтаж на стоманена стълба H=1.70м, B=0.90м (2бр.) | кг. | 40.00 |  |  |
| 30 | Изработка, доставка и монтаж на стълба H=1.70м, B=0.90м (2бр.) | кг. | 75.00 |  |  |
| 31 | Грундиране и боядисване на стоманена стълба H=1.70м, B=0.90м | м2 | 2.00 |  |  |
| 32 | Демонтаж на стоманена стълба H=4.20м, B=0.70м (2бр.) | кг. | 100.00 |  |  |
| 33 | Изработка, доставка и монтаж на стълба с кош H=4.20м, B=0.90м (2бр.) | кг. | 410.00 |  |  |
| 34 | Грундиране и боядисване на стоманена стълба с кош H=4.20м, B=0.90м | м2 | 7.00 |  |  |
| Обща стойност за резервоар х.“Елица“ |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  | Oферирана стойност в лв. без ДДС |
| 1 | Резервоар „Имарецки“ |  |  |  |  |  |
| 2 | Резервоар „Княжево“ |  |  |  |  |  |
| 3 | Резервоар „Кътина“ |  |  |  |  |  |
| 4 | Резервоар „Ловджийска чешма“ |  |  |  |  |  |
| 5 | Резервоар „Мало Бучино-нов“ |  |  |  |  |  |
| 6 | Резервоар „Пасарел“ |  |  |  |  |  |
| 7 | Резервоар х.“Елица“ |  |  |  |  |  |
| 8 | Обща оферирана стойност (сума по позиции от 1 до 2 вкл.) - БЕЗ непредвидени разходи: |  |  |  |  |  |
| 9 | Непредвидени разходи в размер на 5 % от общата оферирана стойност по позиция 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | ОБЩА СТОЙНОСТ на договора с включени непредвидени разходи (сума от позиции 8 и 9): |  |  |  |  |  |