## St.sm_kanal2015
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: „Рехабилитация на участък с дължина 200 м от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р „Лозенец”, чрез облицовка с втвърдяване на място (CIPP) - западно платно на бул. „Симеоновско шосе”, при моста на р. „Драгалевска”, СО, район „Лозенец””
№ |  | Наименование на работите | Един. | коли- | Един. | с/ст на
по | Код | и указанията на отчетните | мярка | чество | цена | извърш.
ред |  | елементи |  |  |  | работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15.A.01. | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | 15.A.01.001 | Рязане на асфалтова настилка | м1 | 61 |  | 0
2 | 15.A.01.002 | Разкъртване на асфалтова настилка - механизирано | м2 | 54.69 |  | 0
3 | 15.A.01.006 | Механизирано почистване на участъците на водопровода, предвидени за рехабилитация от наслоените утайки, с водна струя под налягане, вкл. натоварване и извозване на депо | м3 | 63.59 |  | 0
4 | 15.A.01.007 | Разкъртване на бетонови бордюри | м1 | 20 |  | 0
5 | 15.A.01.015 | Натоварване и извозване строителни отпадъци на депо, вкл. разриване | м3 | 16.65 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A.01: |  |  |  | 0
| 15.A.02. | ЗЕМНИ РАБОТИ
6 | 15.A.02.004 | Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа от 0,00 до 5.00м. | м3 | 222.05 |  | 0
7 | 15.A.02.005 | Машинен изкоп с багер на транспорт вкл. извозване на депо и разриване при дълбочина на изкопа над 5.01 м. | м3 | 26.93 |  | 0
8 | 15.A.02.022 | Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 2.00м | м3 | 10.62 |  | 0
9 | 15.A.02.023 | Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 4,00м | м3 | 9.74 |  | 0
10 | 15.A.02.024 | Ръчен укрепен изкоп с ширина до 4,00м и дълбочина до 6.00м | м3 | 7.31 |  | 0
11 | 15.A.02.030 | Превоз излишни земни маси на депо включително механизирано натоварване и разриване | м3 | 27.67 |  | 0
12 | 15.А.02.048 | Доставка, монтаж и демонтаж на тежко стоманено боксово укрепване (двустранно), вкл. надстройки за изкоп в земни почви с дълбочина от 0,00 м. до 5,00 м. | м2 | 43.38 |  | 0
13 | 15.A.02.051 | Доставка, монтаж и демонтаж на плътно четиристранно релсово точково (на шахти) укрепване и разкрепване в изкоп с дълбочина от 0,00м до 8.00м | м2 | 244.83 |  | 0
14 | 15.A.02.054 | Направа подложка, странична засипка и пласт насип над тръби от дребнозърнест скален материал (трошен пясък) фракция 0-4 мм, вкл. доставка, складиране и уплътняване. (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1) | м3 | 39.31 |  | 0
15 | 15.A.02.055 | Направа на обратна засипка с нестандартен скален материал, вкл. доставка, складиране и уплътняване. (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1) | м3 | 201.63 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A.02: |  |  |  | 0
| 15.A.03. | СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
16 | 15.A.03.013 | Доставка, превоз и полагане бетон В12.5 (С 10/12) за възстановяване на канализационни тръбни участъци | м3 | 2 |  | 0
17 | 15.A.03.029 | Доставка, превоз и полагане цим. р-р М10 за замонолитване | м3 | 0.3 |  | 0
18 | 15.A.03.033 | Направа хидроизолация от пропиващ и защитен слой паста по стени и покривни плочи | м2 | 7.84 |  | 0
19 | 15.A.03.035 | Направа на отвор в бетонова или стоманобетонова плоча с боркорона с диаметър до ф100 и дебелина на стената 30 см | бр | 1 |  | 0
20 | 15.A.03.041 | Водочерпене по време на строителството с помпа по-малка или равна на Q=300л/мин | мсм | 4 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A. 03: |  |  |  | 0
| 15.A.04. | СЪОРЪЖЕНИЯ
Стоманобетонови съоръжения
21 | 15.A.04.010 | Направа двоен двуставен бетонов УО с тръби ф400 и чугунена решетка (вкл. доставка на м-лите) | бр | 1 |  | 0
Допълнителни изделия за РШ
22 | 15.A.04.036 | Доставка и монтаж чугунен капак комплект с гривна ф600 | бр | 1 |  | 0
23 | 15.A.04.043 | Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф1000/700 с чуг. стъпала | бр | 3 |  | 0
24 | 15.A.04.054 | Доставка и монтаж стоманобет. пръстен горен - КРШ ф1000/ф600 | бр | 1 |  | 0
25 | 15.A.04.064 | Направа надзиждане на РШ от бетонови сегменти (4 бр. на ред) | бр | 3 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A. 04: |  |  |  | 0
| 15.A.05. | МОНТАЖНИ РАБОТИ
26 | 15.A.05.001 | Рехабилитация на ф900 СТ по технология "Облицовка с втвърдяване на място (CCTV)", вкл. прорязване и демонтаж на парчета от същ. водопровод ф900 СТ и свързаване на рехабилитираните участъци със същ. водопровод ф900 СТ, чрез монтаж на нови тръбни парчета / фасонни части и елементи от стомана (вкл. доставка на м-лите). | м1 | 200 |  | 0
27 | 15.A.05.007 | Монтаж на тръби ПЕВП ф200 вкл. ч. заваряване - в траншеи | м1 | 4 |  | 0
28 | 15.A.05.003 | Монтаж на обсадна тръба ПЕВП ф90 | м1 | 3 |  | 0
29 | 15.A.05.028 | Демонтаж на същ.СК Ду 300 | бр | 1 |  | 0
30 | 15.A.05.026 | Монтаж на СК Ду 200, вкл. шиш и гърне | бр | 2 |  | 0
31 | 15.A.05.050 | Монтаж PE Фланшови накрайници челно зав. Ф200 вкл. осв. фланец | бр | 2 |  | 0
32 | 15.A.05.078 | Монтаж PE Коляно челно заваряемо Ф200/90º | бр | 1 |  | 0
33 | 15.A.05.279 | Направа и монтаж на щуцер Ду200, включиелно очертаване, изрязване и заваряване на тръбата и фланеца | бр | 2 |  | 0
34 | 15.A.05.279 | Демонтаж на същ. щуцер Ду200 | бр | 1 |  | 0
35 | 15.A.05.240 | Дезинфекция на водопровод до ф 1000 с реагент със съдържание на хлор | м1 | 200 |  | 0
36 | 15.A.05.256 | Изпитване на водопровод до ф 1000 | м1 | 200 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A. 05: |  |  |  | 0
| 15.A.06 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ
37 | 15.A.06.007 | Демонтаж на входните бетонни пръстени на монолитна водопроводна шахта, включително натоварване и изнасяне отпадъците | бр | 1 |  | 0
38 | 15.A.06.013 | Доставка и монтаж на закладни части или изделия от листова стомана (метална стълба в монолитната ст. б. водопроводна шахта, вкючително закрепване към бетонова стена) | кг | 50 |  | 0
39 | 15.A.06.014 | Минизиране и двукратно боядисване в/у стом. повърхности | м2 | 3.5 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A. 06: |  |  |  | 0
| 15.A.08. | ПЪТНА ЧАСТ
40 | 15.A.08.001 | Валиране и подравнявяне пътно легло | м2 | 74.69 |  | 0
41 | 15.A.08.002 | Полагане на основен пласт от нефракциониран трошен скален материал вкл. превоз, складиране и уплътняване (Материалът трябва да отговаря на изискванията на Приложение №1) | м3 | 24.61 |  | 0
42 | 15.A.08.005 | Полагане битумизирана основа | т | 26.25 |  | 0
43 | 15.A.08.006 | Полагане асфалтобетон неплътна смес | т | 5.25 |  | 0
44 | 15.A.08.007 | Полагане асфалтобетон плътна смес | т | 5.25 |  | 0
45 | 15.A.08.009 | Заливане фуги с асфалтова смес | м1 | 61 |  | 0
46 | 15.A.08.023 | Възстановяване съществ. бетонови бордюри, вкл.бетонова основа | м1 | 10 |  | 0
47 | 15.A.08.024 | Полагане нови бетонови бордюри 18/35/100, вкл. бетонова основа | м1 | 10 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A. 08: |  |  |  | 0
| 15.A.09. | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
48 | 15.A.09.001 | Пътен знак от група А23 на стойка | бр | 2 |  | 0
49 | 15.A.09.001 | Пътен знак от група В24 и В26 на стойка | бр | 2 |  | 0
50 | 15.A.09.001 | Пътен знак Г9 и Г10 на стойка | бр | 14 |  | 0
51 | 15.A.09.002 | Пътен знак Ж15 на стойка | бр | 1 |  | 0
52 | 15.A.09.002 | Пътен знак С3.1 | бр | 2 |  | 0
53 | 15.A.09.002 | Пътен знак С4.3 и С4.4 | бр | 53 |  | 0
54 | 15.A.09.003 | Мигаща светлина на стойка | бр | 25 |  | 0
55 | 15.A.09.005 | Полиетиленова ограждаща лента | м1 | 480 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A. 09: |  |  |  | 0
| 15.A.10. | ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
56 | 15.A.10.001 | Монтаж и демонтаж на плътна ограда | м1 | 70 |  | 0
57 | 15.A.10.002 | Информационно табло | бр | 1 |  | 0
58 | 15.A.10.003 | Химическа тоалетна - преносима (наем/ месец) | бр | 2 |  | 0
59 | 15.A.10.004 | Преносим контейнер за санитарно-битови нужди (наем/ месец) | бр | 2 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A. 10 : |  |  |  | 0
| 15.A.12. | Инспекция на проводи
60 | 15.A.12.003 | CCTV инспекция (видеонаблюдение) на участъците на водопровода, предвидени за рехабилитация с диаметър от ф800 до ф1200 вкл. (задължително се записва и записите се предоставят на Възложителя) | м1 | 200 |  | 0
61 | 15.A.12.003 | CCTV инспекция (видеонаблюдение) на рехабилитираните участъци на водопровода за оценка на монтираната облицовка с диаметър от ф800 до ф1200 вкл. (задължително се записва и записите се предоставят на Възложителя) | м1 | 200 |  | 0
62 | 15.A.12.005 | Почистване на вътрешната повърхност на водопровода от следи от корозия с водна струя под високо налягане, вкл. натоварване, извозване на отпадната вода до депо почистване на вътрешната им повърхност | м1 | 200 |  | 0
|  | ОБЩО 15.A. 12 : |  |  |  | 0
| 15.B.03.1.001 | Полипропиленови тръби - РР с DN по вътрешен диаметър
63 | 15.B.03.1.002 | Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с DN/ID 200 | м1 | 4 |  | 0
64 | 15.B.03.1.006 | Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с DN/ID 600 | м1 | 6 |  | 0
65 | 15.B.03.1.007 | Доставка и монтаж на PP оребрени, с муфа тръби SN8 с DN/ID 800 | м1 | 3 |  | 0
|  | ОБЩО 15.В. 03 : |  |  |  | 0
| 15.C. | Доставки
66 | 15.C.01.026 | Тръба стоманена ф219/9 | м1 | 1 |  | 0
67 | 15.C.02.009 | Освободени фланци за PE фланшови накрайници 200/200 PN10 | бр | 2 |  | 0
68 | 15.C.02.056 | Фланец стоманен свободен PN10 DN200 | бр | 2 |  | 0
69 | 15.C.02.155 | Уплътнител за фланец DN200 PN16 | бр | 3 |  | 0
70 | 15.C.03.009 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф200 PN 10 | бр | 2 |  | 0
71 | 15.C.04.061 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф200 PN 10 | бр | 1 |  | 0
72 | 15.C.08.038 | Болт 20/120 с гайка и шайба | бр | 32 |  | 0
|  | ОБЩО 15.C. : |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
| 15.A.01. | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| 15.A.02. | ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| 15.A.03. | СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| 15.A.04. | СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  | 0
| 15.A.05. | МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| 15.A.06 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |  |  | 0
| 15.A.08. | ПЪТНА ЧАСТ |  |  |  | 0
| 15.A.09. | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |  |  |  | 0
| 15.A.10. | ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ |  |  |  | 0
| 15.A.12. | Инспекция на проводи |  |  |  | 0
| 15.B.03.1.001 | Полипропиленови тръби - РР с DN по вътрешен диаметър |  |  |  | 0
| 15.C. | Доставки |  |  |  | 0
73 |  | Обща оферирана стойност за обекта (сума по позиции от 1 до 72 вкл.) - БЕЗ непредвидени разходи: |  |  |  | 0
74 |  | Непредвидени разходи в рамер на 10% от общата оферирана стойност за обекта по позиция 73: |  |  |  | 0
75 |  | ОБЩА СТОЙНОСТ на договора с включени непредвидени разходи (сума от позиции 73 и 74): |  |  |  | 0
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: