## ОП1
Обособена позиция №1: "Доставка на Резервни части за Schneider" - Ценова таблица № 1
№ | Артикул | Описание: | Ед. цена за 1 бр. в лв. без ДДС
x | Селекторни ключове | X | X
1 | XB4BD21 | Двупозиционен ключ 1NO
2 | XB4BD41 | Двупозиционен ключ с автоматично връщане 1NO
3 | XB4BD25 | Двупозиционен ключ 1NO , 1NC
4 | XB4BD33 | Трипозиционнен ключ 2NO
5 | XB4BD54 | Трипозиционнен ключ с автоматично връщане 2NO
6 | ХВ4ВVВ5 Лампа сигнална жълта 24V~ | Оранжева сигнална лампа 24Vac - Дублирана позиция
7 | XB4 BVM3 | Зелена сигнална лампа 230Vac
8 | XB4 BVM4 | Червена сигнална лампа 230Vac
9 | XB4 BVM5 | Оранжева сигнална лампа 230Vac
10 | XB4 BVB3 | Зелена сигнална лампа 24Vac
11 | XB4 BVB4 | Червена сигнална лампа 24Vac
12 | XB4 BVB5 | Оранжева сигнална лампа 24Vac
13 | ХВ4ВА31 Бутон пуск 1НО – зелен | Бутон старт зелен 1NO
14 | ХВ4ВА42 Бутон пуск – червен | Бутон стоп червен 1NC
15 | XB4BW33M5 | Бутон със зелена сигнална лампа 230Vac
16 | XB4BW34M5 | Бутон със червена сигнална лампа 230Vac
17 | XB4BW35M5 | Бутон със оранжева сигнална лампа 230Vac
18 | XALD 361M - | Открит монтаж бутониера , старт ,стоп, контролна лампа 1NO, 1NC
19 | XALD326 | Открит монтаж бутониера , нагоре ,стоп, надолу 2NO, 1NC
20 | ZBE 101 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NO
21 | ZBE 102 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NC
22 | ZBE 203 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 2NO
23 | ZBE 204 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 2NC
24 | ZBE 205 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NO, 1NC
25 | ПГП K10F003UCH | x
26 | K1A001ALH | x
27 | K1A001ACH | x
28 | ХМХА06L2135-1-6 bar - | датчик контрол налягане
29 | ХМХА12L2135-1,3-12 bar - | датчик контрол налягане
30 | ХСКJ167Н29 – | крайни изключватели двуполюсни
31 | ХСКJ10511Н29 – | лостче с ролка
32 | ХТ1М12РА372 – | капацитивен датчик
33 | ХТ1М18РА372 – | капацитивен датчик
34 | ХТ7С40РС440 – | капацитивен датчик
35 | XS608В1РАL2 – | индуктивен датчик
36 | XS612В1РАL2 – | индуктивен датчик
37 | XS618В1РАL2 – | индуктивен датчик
38 | XS630В1РАL2 – | индуктивен датчик
39 | XUMJ703535 – | фотоел. датчик и рефлектор
40 | XUMJ77035 - | фотоел. датчик и рефлектор
41 | RM4 JA 32F | Токово реле
42 | RM4TG20 | Напреженово реле
43 | RM4LA32M | Ниво течности
44 | LRD3355 | термична триполюсна защита 30-40А LRD
45 | LRD3359 | термична триполюсна защита 48-65А LRD
46 | LRD3361 | термична триполюсна защита 55-70А LRD
47 | LR2К0310 | термична триполюсна защита 2,6-3,7А LR2К
48 | LR2К0312 | термична триполюсна защита 3,7-5,5А LR2К
49 | LRD22 | термична триполюсна защита 17-25А LRD
50 | LRD32 | термична триполюсна защита 23-32А LRD
51 | LRD35 | термична триполюсна защита 30-38А LRD
Моторен прекъсвач:
52 | GV2-ME07 -0,75kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
53 | GV2-ME08 - 1.1kW -1.5KW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
54 | GV2-ME010 - 2,2 kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
55 | GV2-ME014 - 3 kW - 4kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
56 | GV2-ME016 - 5.5kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
57 | GV2-ME020 - 7,5kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
58 | GV2-ME021 - 9kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
59 | GV2-ME22 - 11kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
60 | GV2-ME032 - 15kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
61 | GV2-ME40 - 15kW - 18,5 kw | Термомагнитни моторни прекъсвачи
62 | GV2-ME63 - 22 kW - 30kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
63 | GV7-RE80 - 37kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
64 | GV7-RE100 - 45kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
65 | GV7-RE150 - 55kW 0 75kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
66 | GV7-RE220 - 90kW -110 kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
67 | GV-AE11 | Помошен контакт за моторна защита
68 | GV-AE20 | Помошен контакт за моторна защита
69 | GV-AD1010 | Помошен контакт повреда и моментнен контакт
70 | GV-AM11 | Помошен контакт късо съединение
71 | LC3-D32A | превключвател звезда - триъгълник
72 | LC3-D31A | превключвател звезда - триъгълник
73 | 15323 | Зумер 12V~4vA
74 | 12/24V, 250VА | Разделителен трансформатор
75 | 15213 | Трансф. Звънчев 12V~4А
76 | 15850 | Прогр. реле ІНР 24h 16А 1 канала
77 | 15850 | Прогр. реле ІНР 7D 16А 2 канала
78 | АВ1VV435U | Клема редова 4 кв.мм – сива (клеморед)
79 | АВ1VV635U | Клема редова 6 кв.мм – сива (клеморед)
80 | 35 мм L=1м | DIN Шина поцинкована
81 | LC1D150 | Контактор
82 | LC1F265 | Контактор
83 | LC1F400 | Контактор
84 | LC1F780 | Контактор
АП C 60N, крива C
85 | 6A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
86 | 10A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
87 | 16A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
88 | 20A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
89 | 25A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
90 | 32A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
91 | 40A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
92 | 50A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
93 | 63A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
94 | 6A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
95 | 10A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
96 | 16A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
97 | 20A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
98 | 25A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
99 | 40A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
100 | 50A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
101 | 63A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
102 | 1р | Захранващ гребен
103 | 3р | Захранващ гребен
104 | INS 250-100 | Товаров прекъсвач
105 | INS 250-200 | Товаров прекъсвач
106 | LT3S | Защитно реле
107 | Altivar 61 75kW 100HP | Честотен регулатор
108 | LC1610BP | Контактор
109 | RM4LG | Реле за контрол на ниво
110 | RXM4AB2B7 | Реле с цокъл 24V 6A
111 | RXM4AB1B7 | Реле с цокъл 240V 6A
112 | XBTOT 5320 | Панел ,10,4 inch, 24V ,DC 1A class2
113 | PLC CPS 3020/ 24V | Захранващ блок 24Vdc /3,3Vdc - 24Vdc
114 | Modbus VP5VS BMXP342020 | Процесорен модул
115 | Модул Еthernet NOE0100 RJ 45 BMXV0E0100 | Комуникационнен модул
116 | Модул PV01 RL04 DD16402k BMXDD16402K | Захранващ модул
117 | АM 0600 BMXAMM0600 | Входно изходен модул
118 | Модул ABL7RM24025 | x
119 | Power Logic EG X100 | Ethernet към сериен протокол преобразувател
120 | Masterpact NW25H1 Vimp 12kV | Автоматичен прекъсвач
121 | GV 3P32 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
122 | GZ1-M10 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
123 | GZ1-M07 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
124 | LT3SA | Защитно реле за термисторна защита
125 | GV 3P16 | Моторни пускатели
126 | GZ1M04 | Термо-магнитен прекъсвач
127 | GZ1 M06 | Термо-магнитен прекъсвач
128 | RXМ2AB2B7 с цокъл | Миниатюрно реле
129 | Altistart 22 | Софтстартер
130 | ATV 61HC16N4 - 160 kW 380V | Управление с промяна на честотата
131 | NSX 400 F | Автоматичен прекъсвач с комуникация
132 | NSX 630 N | Автоматичен прекъсвач с комуникация
133 | LC1F 330 | Контактор 330А
134 | ABL8RPM24200 24VDC - 20A | Захранващ блок
135 | LC1D50A | Контактор
136 | BMXXBE1000 | Дискретен модул
137 | BMXAM0410 | Аналогов модул
138 | 16471 500/5A ith 30kA | Tоков трансформатор
139 | Катоден отводител 1P In(8/20)-15kA, Uc-275V, Up-1,2kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 1P
140 | Катоден отводител 1P In(8/20)-15kA, Uc-275V, Up-1,2kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNS | Катоден отводител 1P
141 | Катоден отводител 4P In(8/20)-15kA, Uc-385V, Up-1,8kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 4P
142 | Катоден отводител 4P In(8/20)-15kA, Uc-385V, Up-1,8kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 4P
143 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 3 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 1P
144 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 3 ( съгласно EN 61643-1), TNS | Катоден отводител 1P
145 | Катоден отводител 4P , Uc-385V, Type 3 ( съгласно EN 61643-11), TNC | Катоден отводител 4P
146 | Катоден отводител 4P , Uc-385V, Type 3 ( съгласно EN 61643-11), TNS | Катоден отводител 4P
147 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNC | Катоден отводител 1P
148 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 1P
149 | Катоден отводител 4P , Uc-385V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNC | Катоден отводител 4P
150 | Катоден отводител 4P , Uc-385V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 4P
151 | Катоден отводител 1P , Un=24V DC, Uc =28V DC , Type 3 ( съгласно EN 61643-1) | Катоден отводител 1P
152 | Катоден отводител 4P, 53 V DC – 37 V AC, 300 mA | Катоден отводител 4P
153 | ССТ15268 | Фотоелемент
154 | IC200 | Фотореле
155 | CT/5A RS485 | Електромер
Общо за обособена позиция 1:
№ | Обособена позиция №1: "Доставка на Резервни части за Schneider" - Ценова таблица № 2 -Процент отстъпка от действащи цени на Доставчика към момент на съответната поръчка на стоки сходни със стоките предмет на съответната обособената позиция, които НЕ са включени в Ценова таблица и/или Ценова листа/Каталог.
1

## ОП1-техн.
Обособена позиция №1: "Доставка на Резервни части за Schneider" - "Техническо предложение"
№ | Артикул | Описание: | Срок на доставка в работни дни | Гаранционен срок в месеци (минимум 12 месеца с изключение на консумативите) | Производител
x | Селекторни ключове | X | X | X | X
1 | XB4BD21 | Двупозиционен ключ 1NO
2 | XB4BD41 | Двупозиционен ключ с автоматично връщане 1NO
3 | XB4BD25 | Двупозиционен ключ 1NO , 1NC
4 | XB4BD33 | Трипозиционнен ключ 2NO
5 | XB4BD54 | Трипозиционнен ключ с автоматично връщане 2NO
6 | ХВ4ВVВ5 Лампа сигнална жълта 24V~ | Оранжева сигнална лампа 24Vac - Дублирана позиция
7 | XB4 BVM3 | Зелена сигнална лампа 230Vac
8 | XB4 BVM4 | Червена сигнална лампа 230Vac
9 | XB4 BVM5 | Оранжева сигнална лампа 230Vac
10 | XB4 BVB3 | Зелена сигнална лампа 24Vac
11 | XB4 BVB4 | Червена сигнална лампа 24Vac
12 | XB4 BVB5 | Оранжева сигнална лампа 24Vac
13 | ХВ4ВА31 Бутон пуск 1НО – зелен | Бутон старт зелен 1NO
14 | ХВ4ВА42 Бутон пуск – червен | Бутон стоп червен 1NC
15 | XB4BW33M5 | Бутон със зелена сигнална лампа 230Vac
16 | XB4BW34M5 | Бутон със червена сигнална лампа 230Vac
17 | XB4BW35M5 | Бутон със оранжева сигнална лампа 230Vac
18 | XALD 361M | Открит монтаж бутониера , старт ,стоп, контролна лампа 1NO, 1NC
19 | XALD326 | Открит монтаж бутониера , нагоре ,стоп, надолу 2NO, 1NC
20 | ZBE 101 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NO
21 | ZBE 102 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NC
22 | ZBE 203 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 2NO
23 | ZBE 204 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 2NC
24 | ZBE 205 | Допълнителен контакт за бутон/ключ 1NO, 1NC
25 | ПГП K10F003UCH | x
26 | K1A001ALH | x
27 | K1A001ACH | x
28 | ХМХА06L2135-1-6 bar - | датчик контрол налягане
29 | ХМХА12L2135-1,3-12 bar - | датчик контрол налягане
30 | ХСКJ167Н29 – | крайни изключватели двуполюсни
31 | ХСКJ10511Н29 – | лостче с ролка
32 | ХТ1М12РА372 – | капацитивен датчик
33 | ХТ1М18РА372 – | капацитивен датчик
34 | ХТ7С40РС440 – | капацитивен датчик
35 | XS608В1РАL2 – | индуктивен датчик
36 | XS612В1РАL2 – | индуктивен датчик
37 | XS618В1РАL2 – | индуктивен датчик
38 | XS630В1РАL2 – | индуктивен датчик
39 | XUMJ703535 – | фотоел. датчик и рефлектор
40 | XUMJ77035 - | фотоел. датчик и рефлектор
41 | RM4 JA 32F | Токово реле
42 | RM4TG20 | Напреженово реле
43 | RM4LA32M | Ниво течности
44 | LRD3355 | термична триполюсна защита 30-40А LRD
45 | LRD3359 | термична триполюсна защита 48-65А LRD
46 | LRD3361 | термична триполюсна защита 55-70А LRD
47 | LR2К0310 | термична триполюсна защита 2,6-3,7А LR2К
48 | LR2К0312 | термична триполюсна защита 3,7-5,5А LR2К
49 | LRD22 | термична триполюсна защита 17-25А LRD
50 | LRD32 | термична триполюсна защита 23-32А LRD
51 | LRD35 | термична триполюсна защита 30-38А LRD
Моторен прекъсвач:
52 | GV2-ME07 -0,75kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
53 | GV2-ME08 - 1.1kW -1.5KW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
54 | GV2-ME010 - 2,2 kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
55 | GV2-ME014 - 3 kW - 4kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
56 | GV2-ME016 - 5.5kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
57 | GV2-ME020 - 7,5kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
58 | GV2-ME021 - 9kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
59 | GV2-ME22 - 11kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
60 | GV2-ME032 - 15kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
61 | GV2-ME40 - 15kW - 18,5 kw | Термомагнитни моторни прекъсвачи
62 | GV2-ME63 - 22 kW - 30kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
63 | GV7-RE80 - 37kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
64 | GV7-RE100 - 45kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
65 | GV7-RE150 - 55kW 0 75kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
66 | GV7-RE220 - 90kW -110 kW | Термомагнитни моторни прекъсвачи
67 | GV-AE11 | Помошен контакт за моторна защита
68 | GV-AE20 | Помошен контакт за моторна защита
69 | GV-AD1010 | Помошен контакт повреда и моментнен контакт
70 | GV-AM11 | Помошен контакт късо съединение
71 | LC3-D32A | превключвател звезда - триъгълник
72 | LC3-D31A | превключвател звезда - триъгълник
73 | 15323 | Зумер 12V~4vA
74 | 12/24V, 250VА | Разделителен трансформатор
75 | 15213 | Трансф. Звънчев 12V~4А
76 | 15850 | Прогр. реле ІНР 24h 16А 1 канала
77 | 15850 | Прогр. реле ІНР 7D 16А 2 канала
78 | АВ1VV435U | Клема редова 4 кв.мм – сива (клеморед)
79 | АВ1VV635U | Клема редова 6 кв.мм – сива (клеморед)
80 | 35 мм L=1м | DIN Шина поцинкована
81 | LC1D150 | Контактор
82 | LC1F265 | Контактор
83 | LC1F400 | Контактор
84 | LC1F780 | Контактор
АП C 60N, крива C
85 | 6A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
86 | 10A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
87 | 16A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
88 | 20A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
89 | 25A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
90 | 32A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
91 | 40A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
92 | 50A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
93 | 63A 1p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
94 | 6A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
95 | 10A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
96 | 16A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
97 | 20A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
98 | 25A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
99 | 40A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
100 | 50A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
101 | 63A 3p | Автоматичен прекъсвач крива "C"
102 | 1р | Захранващ гребен
103 | 3р | Захранващ гребен
104 | INS 250-100 | Товаров прекъсвач
105 | INS 250-200 | Товаров прекъсвач
106 | LT3S | Защитно реле
107 | Altivar 61 75kW 100HP | Честотен регулатор
108 | LC1610BP | Контактор
109 | RM4LG | Реле за контрол на ниво
110 | RXM4AB2B7 | Реле с цокъл 24V 6A
111 | RXM4AB1B7 | Реле с цокъл 240V 6A
112 | XBTOT 5320 | Панел ,10,4 inch, 24V ,DC 1A class2
113 | PLC CPS 3020/ 24V | Захранващ блок 24Vdc /3,3Vdc - 24Vdc
114 | Modbus VP5VS BMXP342020 | Процесорен модул
115 | Модул Еthernet NOE0100 RJ 45 BMXV0E0100 | Комуникационнен модул
116 | Модул PV01 RL04 DD16402k BMXDD16402K | Захранващ модул
117 | АM 0600 BMXAMM0600 | Входно изходен модул
118 | Модул ABL7RM24025 | x
119 | Power Logic EG X100 | Ethernet към сериен протокол преобразувател
120 | Masterpact NW25H1 Vimp 12kV | Автоматичен прекъсвач
121 | GV 3P32 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
122 | GZ1-M10 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
123 | GZ1-M07 | Автоматичен прекъсвач с термомагнитна защита
124 | LT3SA | Защитно реле за термисторна защита
125 | GV 3P16 | Моторни пускатели
126 | GZ1M04 | Термо-магнитен прекъсвач
127 | GZ1 M06 | Термо-магнитен прекъсвач
128 | RXМ2AB2B7 с цокъл | Миниатюрно реле
129 | Altistart 22 | Софтстартер
130 | ATV 61HC16N4 - 160 kW 380V | Управление с промяна на честотата
131 | NSX 400 F | Автоматичен прекъсвач с комуникация
132 | NSX 630 N | Автоматичен прекъсвач с комуникация
133 | LC1F 330 | Контактор 330А
134 | ABL8RPM24200 24VDC - 20A | Захранващ блок
135 | LC1D50A | Контактор
136 | BMXXBE1000 | Дискретен модул
137 | BMXAM0410 | Аналогов модул
138 | 16471 500/5A ith 30kA | Tоков трансформатор
139 | Катоден отводител 1P In(8/20)-15kA, Uc-275V, Up-1,2kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 1P
140 | Катоден отводител 1P In(8/20)-15kA, Uc-275V, Up-1,2kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNS | Катоден отводител 1P
141 | Катоден отводител 4P In(8/20)-15kA, Uc-385V, Up-1,8kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 4P
142 | Катоден отводител 4P In(8/20)-15kA, Uc-385V, Up-1,8kV, Type 2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 4P
143 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 3 ( съгласно EN 61643-1), TNC | Катоден отводител 1P
144 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 3 ( съгласно EN 61643-1), TNS | Катоден отводител 1P
145 | Катоден отводител 4P , Uc-385V, Type 3 ( съгласно EN 61643-11), TNC | Катоден отводител 4P
146 | Катоден отводител 4P , Uc-385V, Type 3 ( съгласно EN 61643-11), TNS | Катоден отводител 4P
147 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNC | Катоден отводител 1P
148 | Катоден отводител 1P , Uc-275V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 1P
149 | Катоден отводител 4P , Uc-385V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNC | Катоден отводител 4P
150 | Катоден отводител 4P , Uc-385V,Up<=1,5kv, Type 1+2 ( съгласно EN 61643-1) , TNS | Катоден отводител 4P
151 | Катоден отводител 1P , Un=24V DC, Uc =28V DC , Type 3 ( съгласно EN 61643-1) | Катоден отводител 1P
152 | Катоден отводител 4P, 53 V DC – 37 V AC, 300 mA | Катоден отводител 4P
153 | ССТ15268 | Фотоелемент
154 | IC200 | Фотореле
155 | CT/5A RS485 | Електромер

## ОП2
Обособена позиция 2: "Доставка на Автоматични прекъсвачи" - Ценова таблица № 1
№ | Описание | Ед. цена за 1 бр. в лв. без ДДС
1 | Прекъсвач разделител Interpact INS 63A
2 | Автоматичен прекъсвач С60N/H/L , 6A
3 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 10А
4 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 16А
5 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 20А
6 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 25А
7 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 63А
8 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 32А
9 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 6А
10 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 16А
11 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 25А
12 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 32А
13 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 63А
14 | АП NS 100A
15 | АП NS 250A
16 | АП NS 400A
17 | АП NS 600A
18 | АП Masterpact 1200A
19 | SOCOMEC ATys 3s 1000A
Общо за обособена позиция 2:
№ | Обособена позиция 2 :"Доставка на Автоматични прекъсвачи"- Ценова таблица № 2 -Процент отстъпка от действащи цени на Доставчика към момент на съответната поръчка на стоки сходни със стоките предмет на съответната обособената позиция, които НЕ са включени в Ценова таблица и/или Ценова листа/Каталог.
1

## ОП2-техн.
Обособена позиция 9: "Доставка на Автоматични прекъсвачи" -"Техническо предложение"
№ | Описание | Срок на доставка в работни дни | Гаранционен срок в месеци (минимум 12 месеца с изключение на консумативите) | Производител
1 | Прекъсвач разделител Interpact INS 63A
2 | Автоматичен прекъсвач С60N/H/L , 6A
3 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 10А
4 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 16А
5 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 20А
6 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 25А
7 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 63А
8 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 1 Р 32А
9 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 6А
10 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 16А
11 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 25А
12 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 32А
13 | Автоматични прекъсвачи C60N/H/L, тип 3 Р 63А
14 | АП NS 100A
15 | АП NS 250A
16 | АП NS 400A
17 | АП NS 600A
18 | АП Masterpact 1200A
19 | SOCOMEC ATys 3s 1000A

## ОП3
Обособена позиция 3: "Доставка на КИП и А части и модули" - Ценова таблица № 1
№ | Описание | Модел | Ед.цена в лева за 1 бр.
1 | Галваничен разединител единичен 0(4)-20mA пасивен двупроводна схема на свързване | x
2 | Галваничен разединител двоен 0(4)-20mA пасивен двупроводна схема на свързване | x
3 | Галваничен разединител 0(4)-20mA активен двупроводна схема на свързване | x
4 | Индукционен сензор М30х1,5 разтояние на отчитане 10мм. ; Оперативен обхват 0-8мм; AC/DC 20…250V; NO; двупроводно свързване | x
5 | индуктивен датчик; PNP и NPN, захранване 12 - 24V DC; изход превключващ контакт | x
6 | нагревател за ел.табло с терморегулатор; мощност 100W; захранване 220V AC | x
7 | нагревател за ел.табло с терморегулатор; мощност 50W; захранване 220V AC | x
8 | нагревател за ел.табло с терморегулатор; мощност 150W; захранване 220V AC | x
9 | Електроконтактни манометри Ø 100; 1 бр. превключващ контакт, магнитно скачащ; захранване 220V AC | x
10 | ПРОЦЕС - КОНТРОЛЕР серия PC7000R, токов вход 0(4)-20mA, напрежителен вход 0-1 или 0-10V или вход Pt100; Допълнително-програмиране на 1 или 2 гр. нива – SPDT релейни изходи; Допълнително - вградено захранване 24VDC за трансмитер ; Допълнително - с галванично разделен токов изход 4-20mA | x
11 | МОДУЛ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тип TS-12 Hrev 3.0 | x
12 | Разходомер ТВ 1/2 Sensus - импулсен, за течен флокулант | x
13 | Разходомер ТВ 3/4 Sensus - импулсен, за за течен флокулант | x
14 | Универсален процес индикатор производ. ABB, мод. commander 150 | x
15 | контролер за контрол на температурата на помпа производ. seepex модел sgrttse 230V, сензор NTC 10kΩ / 25˚C | x
16 | трансмитер за налягане с дисплей wika psd-30 | x
17 | универсален трансмитер, захранване, крайни изключватели Endress+Hauser, RMA42 | x
18 | Брояч на движещи се обекти microsyst, MS8201SYNC | x
19 | температурен контролер за монтаж на панел wika cs4s, cf2s | x
20 | двупроводен трансмитер за температура вход РТ100, (0-100)˚C, изход (4-20)mA | x
21 | датчик поток присъединяване G 3/4" Endress+Hauser, nivocompact tsp ТСП-010 805 | x
22 | Електрически нивоизключвател за питейни води NO/NC IP68 230V 10A | x
23 | Електрически нивоизключвател за отпадни води NO/NC IP68 230V 10A | x
24 | трансмитери за вакуум от 0 до -300 mbar; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване, захранващо напрежение от 12 до 32V DC, присъединителен размер 1/2", клас на точност 1% | x
25 | трансмитери за налягане от 0 до 50 см H₂O; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
26 | трансмитери за налягане от 0 до 250 см H₂O; изход 20 - 4mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
27 | трансмитери за налягане от 0 до 6 bar; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
28 | трансмитери за налягане от 0 до 8 bar; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
29 | трансмитери за налягане от 0 до 16 bar; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
30 | Програмируем Процес-Индикатор модел 4003; Захранване 230V AC, 6V или 24V AC/DC по заявка; монтаж на лицев панел, степен на защита IP30; два 5A/250V релейни изхода; токов вход 4÷20mA, активен или пасивен; токов изход 4÷20mA, активен или пасивен | x
31 | Нивосигнализатор или ниворегулатор модел DLC-4D; Четири нива на сигнализация; Изход за управление на помпа; Изходи за горно и долно аварийно ниво | x
32 | Преобразувател ток-ток модел 5AAC / 4-20mADC - D; входен ток 0-5A AC; Токов изход 4-20mA DC - двупроводна линия; Монтаж - на стандартна 35 mm DIN шина | x
33 | сигнализатор за хлор във въздуха; обхват 0-10ppm CL₂; захранване 24V DC; изход 4-20mA DC, по двупроводно свързване | x
34 | Трансмитер за налягане - SITRANS P200 TRANSMITTERS FOR PRESSURE AND ABSOLUTE PRESSURE FOR GENERAL APPLICATIONS NON-LINEARITY: 0,25 PERCENT (TYPICALLY) WETTED PARTS MATERIAL:CERAMICS, STAINLESS STEEL PLUS | 7MF1565-3CA01-1AA1-Z C11
35 | Трансмитер за налягане - SITRANS P210, Transmitters for pressure and absolute pressure for low-pressure applications. Non-linearity: 0,25 percent (typically). Wetted parts material: stainless steel plus sealing material; Non-wetted parts material: stainless steel. Measuring range for gauge: 0 to 400 mbar, Overloadpressure 1 bar. Output signal: 4 to 20 mA two-wire connection, power supply DC 7 to 33 V. with Explosion protection: EEx ia IIC T4. Electrical connection: plug to DIN EN 175301-803-A, threat for packed gland M16 (with connector) Process connection: G1/2" male to EN 837-1 (1/2" BSP male). Sealing material between sensor and housing: Viton (FPM, Standard). Standard version. Quality inspection certificate (Factory calibration) to IEC 60770-2 (including). | 7MF1566-3AD01-1AA1-Z C11
36 | Трансмитер за налягане - SITRANS P210, Transmitters for pressure and absolute pressure for low-pressure applications. Non-linearity: 0,25 percent (typically). Wetted parts material: stainless steel plus sealing material; Non-wetted parts material: stainless steel. Measuring range for gauge: 0 to 160 mbar, Overloadpressure 1 bar. Output signal: 4 to 20 mA two-wire connection, power supply DC 7 to 33 V. with Explosion protection: EEx ia IIC T4. Electrical connection: plug to DIN EN 175301-803-A, threat for packed gland M16 (with connector) Process connection: G1/2" male to EN 837-1 (1/2" BSP male). Sealing material between sensor and housing: Viton (FPM, Standard). Standard version. Quality inspection certificate (Factory calibration) to IEC 60770-2 (including). | 7MF1566-3AB01-1AA1-Z C11
37 | Трансмитер за налягане - SITRANS P200, TRANSMITTERS FOR PRESSURE AND ABSOLUTE PRESSURE FOR GENERAL APPLICATIONS NON-LINEARITY: 0,25 PERCENT (TYPICALLY) WETTED PARTS MATERIAL:CERAMICS, STAINLESS STEEL PLUS SEALING MATERIAL; NON-WETTED PARTS MATERIAL: STAINLESS STEEL MEASURING RANGE FOR GAUGE: 0 TO 4 BAR, OVERLOAD- PRESSURE 10 BAR OUTPUT SIGNAL: 4 TO 20 MA TWO-WIRE CONNECTION, POWER SUPPLY DC 7 TO 33 V WITH EXPLOSION PROTECTION: EEX IA IIC T4 ELECTRICAL CONNECTION: PLUG TO DIN EN 175301-803-A, THREAT FOR PACKED GLAND M16 (WITH CONNECTOR) PROCESS CONNECTION: G1/2" MALE TO EN 837-1 (1/2" BSP MALE) (STANDARD FOR METRIC PRESSURE RANGES MBAR, BAR) SEALING MATERIAL BETWEEN SENSOR AND HOUSING: VITON (FPM, STANDARD) STANDARD VERSION QUALITY INSPECTION CERTIFICATE (FACTORY CALIBRATION) TO IEC 60770-2 (INCLUDING) | 7MF1565-3BE01-1AA1-Z C11
38 | Трансмитер за налягане SITRANS P200 | 7MF1565-3CA01-1CA1-Z C11
39 | Трансмитер за налягане SITRANS P200 | 7MF1565-3BG01-1AA1-Z C11
40 | Трансмитер за налягане SITRANS P210 | 7MF1566-3AG01-1AA1-Z C11
41 | Трансмитер за налягане SITRANS P210 | 7MF1566-3AC01-1AA1-Z C11
42 | Трансмитер за налягане Sitrans P200, обхват 0 - 10 bar, изход 4 - 20 мА | 7MF1565-3CA00-1AA1
43 | Трансмитер за диференциално налягане SITRANS P, DS III series, обхват 0 - 60 КРа, ІР 65 | 7MF4433-1EA02-1AA7-Z:Y21
44 | Трансмитер за налягане SITRANS P, Z series, обхват 0 - 100 КРа, изход 4-20 mA, ІР65 (въздуходувки) | 7MF1563-3BG00
45 | Трансмитер за налягане SITRANS P, Z series, обхват 0 - 200 КРа, изход 4-20 mA, ІР65 (промивни помпи) | 7MF1563-3BG00
46 | Трансмитер за налягане SITRANS P, Z series, обхват 0 - 600 КРа, изход 4-20 mA, ІР65 (вход напорни филтри) | 7MF1563-3BG00
47 | SITRANS P200 | 7MF 1565-5BD00-1AA1
48 | SITRANS P200 | 7MF 1565-5CB00-1AA1
49 | Трансмитер OCM III – Дебитомер за открити канали с висока точност , захранване 230 V АС, Стандартна кутия N4, Разрешителни: CSA NRTL /C,FM, CE (EN61326) | 7ML1002-0AA05
50 | XRS-5, ECHOMAX XRS-5 Ултразвуков трансдюсер с ъгъл от 10°, измервателен обхват: min 0.3 m, max 8 m, монтажна глава: 1" NPT, дължина на кабела: 10 m | 7ML1106-1BA20-0A
51 | Измерване на суровата вода на вход ПСПВ - Магнито-индуктивен разходомер MAGFLO, Сензори тип 5100W, DN 150, PN 16, стандартни фланци EN 1092-1, Вторичен преобразовател тип MAG 5000, изход 4-20 mA, ІР 67, LCD дисплей, захранване 220 V АС | 7ME6520-4HC13-2AA1, 7ME6910-1АА10-1AA0
52 | ултразвуково измерване | 7ML5221-0BA11
53 | Sitrans F M Magflo дебитомер MAG 5100 W | 7ME6520-3TC13-2AA1
54 | Температурeн сензор Pt100 - Temperature sensor SITRANS TS500 with welded thermowell 316Ti. Process connection: G 1/2" (1/2"BSPF). Thermowell design: Form 2/2G/2F acc. DIN 43772; D=9 mm. Insertion length "mm": 80...100. Initial: 100 mm. Extension: acc. DIN 43772; Head type: AG0; Aluminum; suitable for Ex d; Meas. range:0..120Cel.; Sensor:1xPt 100 Cl. A IEC 60751; BA. Explosion prot: Intrinsic safety "ia","ic" gas/dust. Transmitter: TH100; Pt 100; 4-20mA; Ex Atex. Transmitter options: Specify customized measuring range in plain text. | 7MC7511-1CA01-1GA3
55 | Трансмитер за температура с температурeн сензор Pt100 - сензор SITRANS TS500 (PT 100) + трансмитер TH100 | 7MC7512-1CK06-1GA1-Z A03+E01+T11+Y01 {Y01: 0 ... 400 C}
56 | TS-2, SIEMENS MILLTRONICS температурен сензор – за температурна компенсация дължина на кабела: 10 m | 7ML1812-3AA1
57 | Сензор за наличие на поток PSE | PSE-21 520 R 15 R 1
58 | Бобина за електромагнитен вентил 230Vac, отвор диаметър 9мм | x
59 | Бобина за електромагнитен вентил 230Vac, отвор диаметър 10мм | x
60 | Оптоелектроннa предпазна завеса | honeywell ff-sd14r10k-s2
Общо за обособена позиция 3:
№ | Обособена позиция 3: "Доставка на КИП и А части и модули" - Ценова таблица № 2 -Процент отстъпка от действащи цени на Доставчика към момент на съответната поръчка на стоки сходни със стоките предмет на съответната обособената позиция, които НЕ са включени в Ценова таблица и/или Ценова листа/Каталог.
1

## ОП3-техн.
Обособена позиция 3: "Доставка на КИП и А части и модули" - "Техническо предложение"
№ | Описание | Модел | Срок на доставка в работни дни | Гаранционен срок в месеци (минимум 12 месеца с изключение на консумативите) | Производител
1 | Галваничен разединител единичен 0(4)-20mA пасивен двупроводна схема на свързване | x
2 | Галваничен разединител двоен 0(4)-20mA пасивен двупроводна схема на свързване | x
3 | Галваничен разединител 0(4)-20mA активен двупроводна схема на свързване | x
4 | Индукционен сензор М30х1,5 разтояние на отчитане 10мм. ; Оперативен обхват 0-8мм; AC/DC 20…250V; NO; двупроводно свързване | x
5 | индуктивен датчик; PNP и NPN, захранване 12 - 24V DC; изход превключващ контакт | x
6 | нагревател за ел.табло с терморегулатор; мощност 100W; захранване 220V AC | x
7 | нагревател за ел.табло с терморегулатор; мощност 50W; захранване 220V AC | x
8 | нагревател за ел.табло с терморегулатор; мощност 150W; захранване 220V AC | x
9 | Електроконтактни манометри Ø 100; 1 бр. превключващ контакт, магнитно скачащ; захранване 220V AC | x
10 | ПРОЦЕС - КОНТРОЛЕР серия PC7000R, токов вход 0(4)-20mA, напрежителен вход 0-1 или 0-10V или вход Pt100; Допълнително-програмиране на 1 или 2 гр. нива – SPDT релейни изходи; Допълнително - вградено захранване 24VDC за трансмитер ; Допълнително - с галванично разделен токов изход 4-20mA | x
11 | МОДУЛ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тип TS-12 Hrev 3.0 | x
12 | Разходомер ТВ 1/2 Sensus - импулсен, за течен флокулант | x
13 | Разходомер ТВ 3/4 Sensus - импулсен, за за течен флокулант | x
14 | Универсален процес индикатор производ. ABB, мод. commander 150 | x
15 | контролер за контрол на температурата на помпа производ. seepex модел sgrttse 230V, сензор NTC 10kΩ / 25˚C | x
16 | трансмитер за налягане с дисплей wika psd-30 | x
17 | универсален трансмитер, захранване, крайни изключватели Endress+Hauser, RMA42 | x
18 | Брояч на движещи се обекти microsyst, MS8201SYNC | x
19 | температурен контролер за монтаж на панел wika cs4s, cf2s | x
20 | двупроводен трансмитер за температура вход РТ100, (0-100)˚C, изход (4-20)mA | x
21 | датчик поток присъединяване G 3/4" Endress+Hauser, nivocompact tsp ТСП-010 805 | x
22 | Електрически нивоизключвател за питейни води NO/NC IP68 230V 10A | x
23 | Електрически нивоизключвател за отпадни води NO/NC IP68 230V 10A | x
24 | трансмитери за вакуум от 0 до -300 mbar; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване, захранващо напрежение от 12 до 32V DC, присъединителен размер 1/2", клас на точност 1% | x
25 | трансмитери за налягане от 0 до 50 см H₂O; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
26 | трансмитери за налягане от 0 до 250 см H₂O; изход 20 - 4mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
27 | трансмитери за налягане от 0 до 6 bar; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
28 | трансмитери за налягане от 0 до 8 bar; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
29 | трансмитери за налягане от 0 до 16 bar; изход 4 - 20mA по двупроводно свързване; захранващо напрежение от 12 до 32V DC; присъединителен размер 1/2"; клас на точност 1% | x
30 | Програмируем Процес-Индикатор модел 4003; Захранване 230V AC, 6V или 24V AC/DC по заявка; монтаж на лицев панел, степен на защита IP30; два 5A/250V релейни изхода; токов вход 4÷20mA, активен или пасивен; токов изход 4÷20mA, активен или пасивен | x
31 | Нивосигнализатор или ниворегулатор модел DLC-4D; Четири нива на сигнализация; Изход за управление на помпа; Изходи за горно и долно аварийно ниво | x
32 | Преобразувател ток-ток модел 5AAC / 4-20mADC - D; входен ток 0-5A AC; Токов изход 4-20mA DC - двупроводна линия; Монтаж - на стандартна 35 mm DIN шина | x
33 | сигнализатор за хлор във въздуха; обхват 0-10ppm CL₂; захранване 24V DC; изход 4-20mA DC, по двупроводно свързване | x
34 | Трансмитер за налягане - SITRANS P200 TRANSMITTERS FOR PRESSURE AND ABSOLUTE PRESSURE FOR GENERAL APPLICATIONS NON-LINEARITY: 0,25 PERCENT (TYPICALLY) WETTED PARTS MATERIAL:CERAMICS, STAINLESS STEEL PLUS | 7MF1565-3CA01-1AA1-Z C11
35 | Трансмитер за налягане - SITRANS P210, Transmitters for pressure and absolute pressure for low-pressure applications. Non-linearity: 0,25 percent (typically). Wetted parts material: stainless steel plus sealing material; Non-wetted parts material: stainless steel. Measuring range for gauge: 0 to 400 mbar, Overloadpressure 1 bar. Output signal: 4 to 20 mA two-wire connection, power supply DC 7 to 33 V. with Explosion protection: EEx ia IIC T4. Electrical connection: plug to DIN EN 175301-803-A, threat for packed gland M16 (with connector) Process connection: G1/2" male to EN 837-1 (1/2" BSP male). Sealing material between sensor and housing: Viton (FPM, Standard). Standard version. Quality inspection certificate (Factory calibration) to IEC 60770-2 (including). | 7MF1566-3AD01-1AA1-Z C11
36 | Трансмитер за налягане - SITRANS P210, Transmitters for pressure and absolute pressure for low-pressure applications. Non-linearity: 0,25 percent (typically). Wetted parts material: stainless steel plus sealing material; Non-wetted parts material: stainless steel. Measuring range for gauge: 0 to 160 mbar, Overloadpressure 1 bar. Output signal: 4 to 20 mA two-wire connection, power supply DC 7 to 33 V. with Explosion protection: EEx ia IIC T4. Electrical connection: plug to DIN EN 175301-803-A, threat for packed gland M16 (with connector) Process connection: G1/2" male to EN 837-1 (1/2" BSP male). Sealing material between sensor and housing: Viton (FPM, Standard). Standard version. Quality inspection certificate (Factory calibration) to IEC 60770-2 (including). | 7MF1566-3AB01-1AA1-Z C11
37 | Трансмитер за налягане - SITRANS P200, TRANSMITTERS FOR PRESSURE AND ABSOLUTE PRESSURE FOR GENERAL APPLICATIONS NON-LINEARITY: 0,25 PERCENT (TYPICALLY) WETTED PARTS MATERIAL:CERAMICS, STAINLESS STEEL PLUS SEALING MATERIAL; NON-WETTED PARTS MATERIAL: STAINLESS STEEL MEASURING RANGE FOR GAUGE: 0 TO 4 BAR, OVERLOAD- PRESSURE 10 BAR OUTPUT SIGNAL: 4 TO 20 MA TWO-WIRE CONNECTION, POWER SUPPLY DC 7 TO 33 V WITH EXPLOSION PROTECTION: EEX IA IIC T4 ELECTRICAL CONNECTION: PLUG TO DIN EN 175301-803-A, THREAT FOR PACKED GLAND M16 (WITH CONNECTOR) PROCESS CONNECTION: G1/2" MALE TO EN 837-1 (1/2" BSP MALE) (STANDARD FOR METRIC PRESSURE RANGES MBAR, BAR) SEALING MATERIAL BETWEEN SENSOR AND HOUSING: VITON (FPM, STANDARD) STANDARD VERSION QUALITY INSPECTION CERTIFICATE (FACTORY CALIBRATION) TO IEC 60770-2 (INCLUDING) | 7MF1565-3BE01-1AA1-Z C11
38 | Трансмитер за налягане SITRANS P200 | 7MF1565-3CA01-1CA1-Z C11
39 | Трансмитер за налягане SITRANS P200 | 7MF1565-3BG01-1AA1-Z C11
40 | Трансмитер за налягане SITRANS P210 | 7MF1566-3AG01-1AA1-Z C11
41 | Трансмитер за налягане SITRANS P210 | 7MF1566-3AC01-1AA1-Z C11
42 | Трансмитер за налягане Sitrans P200, обхват 0 - 10 bar, изход 4 - 20 мА | 7MF1565-3CA00-1AA1
43 | Трансмитер за диференциално налягане SITRANS P, DS III series, обхват 0 - 60 КРа, ІР 65 | 7MF4433-1EA02-1AA7-Z:Y21
44 | Трансмитер за налягане SITRANS P, Z series, обхват 0 - 100 КРа, изход 4-20 mA, ІР65 (въздуходувки) | 7MF1563-3BG00
45 | Трансмитер за налягане SITRANS P, Z series, обхват 0 - 200 КРа, изход 4-20 mA, ІР65 (промивни помпи) | 7MF1563-3BG00
46 | Трансмитер за налягане SITRANS P, Z series, обхват 0 - 600 КРа, изход 4-20 mA, ІР65 (вход напорни филтри) | 7MF1563-3BG00
47 | SITRANS P200 | 7MF 1565-5BD00-1AA1
48 | SITRANS P200 | 7MF 1565-5CB00-1AA1
49 | Трансмитер OCM III – Дебитомер за открити канали с висока точност , захранване 230 V АС, Стандартна кутия N4, Разрешителни: CSA NRTL /C,FM, CE (EN61326) | 7ML1002-0AA05
50 | XRS-5, ECHOMAX XRS-5 Ултразвуков трансдюсер с ъгъл от 10°, измервателен обхват: min 0.3 m, max 8 m, монтажна глава: 1" NPT, дължина на кабела: 10 m | 7ML1106-1BA20-0A
51 | Измерване на суровата вода на вход ПСПВ - Магнито-индуктивен разходомер MAGFLO, Сензори тип 5100W, DN 150, PN 16, стандартни фланци EN 1092-1, Вторичен преобразовател тип MAG 5000, изход 4-20 mA, ІР 67, LCD дисплей, захранване 220 V АС | 7ME6520-4HC13-2AA1, 7ME6910-1АА10-1AA0
52 | ултразвуково измерване | 7ML5221-0BA11
53 | Sitrans F M Magflo дебитомер MAG 5100 W | 7ME6520-3TC13-2AA1
54 | Температурeн сензор Pt100 - Temperature sensor SITRANS TS500 with welded thermowell 316Ti. Process connection: G 1/2" (1/2"BSPF). Thermowell design: Form 2/2G/2F acc. DIN 43772; D=9 mm. Insertion length "mm": 80...100. Initial: 100 mm. Extension: acc. DIN 43772; Head type: AG0; Aluminum; suitable for Ex d; Meas. range:0..120Cel.; Sensor:1xPt 100 Cl. A IEC 60751; BA. Explosion prot: Intrinsic safety "ia","ic" gas/dust. Transmitter: TH100; Pt 100; 4-20mA; Ex Atex. Transmitter options: Specify customized measuring range in plain text. | 7MC7511-1CA01-1GA3
55 | Трансмитер за температура с температурeн сензор Pt100 - сензор SITRANS TS500 (PT 100) + трансмитер TH100 | 7MC7512-1CK06-1GA1-Z A03+E01+T11+Y01 {Y01: 0 ... 400 C}
56 | TS-2, SIEMENS MILLTRONICS температурен сензор – за температурна компенсация дължина на кабела: 10 m | 7ML1812-3AA1
57 | Сензор за наличие на поток PSE | PSE-21 520 R 15 R 1
58 | Бобина за електромагнитен вентил 230Vac, отвор диаметър 9мм | x
59 | Бобина за електромагнитен вентил 230Vac, отвор диаметър 10мм | x
60 | Оптоелектроннa предпазна завеса | honeywell ff-sd14r10k-s2