## 1
Ценова таблица №1
№ | Описание | Производител
PE Коляно на 90° Челно заваряемо PN 10
1 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф90 PN 10
2 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф110 PN 10
3 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф160 PN 10
4 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф200 PN 10
5 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф250 PN 10
6 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф315 PN 10
7 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф400 PN 10
8 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф630 PN 10
PE Намалител Челно заваряем РN10
9 | PE Намалител Челно заваряем Ф110х90 PN 10
10 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х90 PN 10
11 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х110 PN 10
12 | PE Намалител Челно заваряем Ф200х160 PN 10
13 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х160 PN 10
14 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х200 PN 10
15 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х200 PN 10
16 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х250 PN 10
17 | PE Намалител Челно заваряем Ф400х315 PN 10
18 | PE Намалител Челно заваряем Ф630х400 PN 10
19 | PE Намалител Челно заваряем Ф630х500 PN 10
PE Муфа електрозаваряема PN10
20 | PE Муфа електрозаваряема Ф400 PN 10
21 | PE Муфа електрозаваряема Ф500 PN 10
22 | PE Муфа електрозаваряема Ф630 PN 10
PE Муфа електрозаваряема 16
23 | PE Муфа електрозаваряема Ф90 PN 16
24 | PE Муфа електрозаваряема Ф110 PN 16
25 | PE Муфа електрозаваряема Ф160 PN 16
26 | PE Муфа електрозаваряема Ф200 PN 16
27 | PE Муфа електрозаваряема Ф250 PN 16
28 | PE Муфа електрозаваряема Ф315 PN 16
29 | PE Муфа електрозаваряема Ф400 PN 16
30 | PE Муфа електрозаваряема Ф500 PN 16
31 | PE Муфа електрозаваряема Ф630 PN 16
PE Тройник Челно заваряем PN 10
32 | PE Тройник Челно заваряем Ф90 PN 10
33 | PE Тройник Челно заваряем Ф110 PN 10
34 | PE Тройник Челно заваряем Ф160 PN 10
35 | PE Тройник Челно заваряем Ф200 PN 10
36 | PE Тройник Челно заваряем Ф250 PN 10
37 | PE Тройник Челно заваряем Ф315 PN 10
38 | PE Тройник Челно заваряем Ф400 PN 10
39 | PE Тройник Челно заваряем Ф630 PN 10
PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем PN 10
40 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х90х110 PN 10
41 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х90х160 PN 10
42 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х110х160 PN 10
43 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х90х200 PN 10
44 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х110х200 PN 10
45 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х160х200 PN 10 или комбинация от тройник 200 + редукция 200/160
46 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х110х250 PN 10
47 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х160х250 PN 10
48 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х200х250 PN 10 или комбинация от тройник 250+ редукция 250/200
49 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х160х315 PN 10
50 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х200х315 PN 10 или комбинация от тройник 315 + редукция 315/200
51 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х250х315 PN 10 или комбинация от тройник 315 + редукция 315/250
52 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х160х400 PN 10
PE Фланшови накрайници челно заваряеми PN 10
53 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф90 PN 10
54 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф110 PN 10
55 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф160 PN 10
56 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф200 PN 10
57 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф250 PN 10
58 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф315 PN 10
59 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф400 PN 10
60 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф630 PN 10
PE Електрозаваряеми водовземни скоби PN 16
61 | PE Скоба електрозаваряема Ф110/90 PN 16
62 | PE Скоба електрозаваряема Ф125/90 PN 16
63 | PE Скоба електрозаваряема Ф125/110 PN 16
64 | PE Скоба електрозаваряема Ф160/90 PN 16
65 | PE Скоба електрозаваряема Ф160/110 PN 16
66 | PE Скоба електрозаваряема Ф200/63 PN 16
67 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/32 PN 16
68 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/63 PN 16
69 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/90 PN 16
70 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/110 PN 16
71 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/125 PN 16
72 | PE Скоба електрозаваряема Ф250/160 PN 16
73 | PE Скоба електрозаваряема Ф280/90 PN 16
74 | PE Скоба електрозаваряема Ф280/110 PN 16
75 | PE Скоба електрозаваряема Ф280/125 PN 16
76 | PE Скоба електрозаваряема Ф280/160 PN 16
77 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/32 PN 16
78 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/63 PN 16
79 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/90 PN 16
80 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/110 PN 16
81 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/125 PN 16
82 | PE Скоба електрозаваряема Ф315/160 PN 16
83 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/32 PN 16
84 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/63 PN 16
85 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/90 PN 16
86 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/110 PN 16
87 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/125 PN 16
88 | PE Скоба електрозаваряема Ф355/160 PN 16
89 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/32 PN 16
90 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/63 PN 16
91 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/90 PN 16
92 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/110 PN 16
93 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/125 PN 16
94 | PE Скоба електрозаваряема Ф400/160 PN 16
95 | PE Скоба електрозаваряема Ф450/63 PN 16
96 | PE Скоба електрозаваряема Ф450/90 PN 16
97 | PE Скоба електрозаваряема Ф500/90 PN 16
98 | PE Скоба електрозаваряема Ф500/110 PN 16
99 | PE Скоба електрозаваряема Ф500/125 PN 16
100 | PE Скоба електрозаваряема Ф500/160 PN 16
101 | PE Скоба електрозаваряема Ф630/90 PN 16
102 | PE Скоба електрозаваряема Ф630/110 PN 16
103 | PE Скоба електрозаваряема Ф630/125 PN 16
104 | PE Скоба електрозаваряема Ф630/160 PN 16
PE Електрозаваряеми водовземни скоби за врязване под налягане PN 16
105 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф90/32 PN 16
106 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф90/63 PN 16
107 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф110/32 PN 16
108 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф110/63 PN 16
109 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф160/32 PN 16
110 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф160/63 PN 16
111 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф200/32 PN 16
112 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф200/63 PN 16
113 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф225/63 PN 16
114 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф250/63 PN 16
115 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф280/63 PN 16
116 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф315/63 PN 16
117 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф355/63 PN 16
118 | PE Скоба електрозаваряема под налягане Ф400/63 PN 16
PP Преход външна резба БМВ PN16
119 | PP Преход външна резба БМВ Ф25x3/4" PN 16
120 | PP Преход външна резба БМВ Ф32x1" PN 16
121 | PP Преход външна резба БМВ Ф40x1 1/4" PN 16
122 | PP Преход външна резба БМВ Ф50x1 1/2" PN 16
123 | PP Преход външна резба БМВ Ф63x2" PN 16
PP Преход вътрешна резба БМВ
124 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 3/4" PN 16
125 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф32 х 1" PN 16
126 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 1 1/4" PN 16
127 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 1 1/2" PN 16
128 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф63 х 2" PN 16
129 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф75 х 2 1/2" PN 10
PP Коляно на 90° на БМВ
130 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф25 PN 16
131 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф32 PN 16
132 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф40 PN 16
133 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф50 PN 16
134 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф63 PN 16
135 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф75 PN 10
136 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф90 PN 10
PP Коляно на 90° външна резба БМВ PN16
137 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф25 х 3/4" PN 16
138 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф25 х 1" PN 16
139 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф32 х 1" PN 16
140 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф40 х 1 1/4" PN 16
141 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф50 х 1 1/2" PN 16
142 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф63 х 2" PN 16
PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ
143 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф25 х 3/4" PN 16
144 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф32 х 1" PN 16
145 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф40 х 1 1/4" PN 16
146 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф50 х 1 1/2" PN 16
147 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф63 х 2" PN 16
148 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф75 х 2 1/2" PN 10
PP Муфа на БМВ
149 | PP Муфа на БМВ Ф25 PN 16
150 | PP Муфа на БМВ Ф32 PN 16
151 | PP Муфа на БМВ Ф63 PN 16
152 | PP Муфа на БМВ Ф75 PN 10
153 | PP Муфа на БМВ Ф90 PN 10
154 | PP Муфа на БМВ Ф110 PN 10
PP Фланшови накрайници БМВ PN10
155 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф75/65 PN 10
156 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф75/80 PN 10
157 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф90/80 PN 10
158 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф90/100 PN 10

## 2
Ценова таблица №2
№ | ОПИСАНИЕ | Производител
PE Коляно на 30° Челно заваряемо PN 10
1 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф75 PN 10
2 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф90 PN 10
3 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф110 PN 10
4 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф125 PN 10
5 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф140 PN 10
6 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф160 PN 10
7 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф180 PN 10
8 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф200 PN 10
9 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф225 PN 10
10 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф250 PN 10
11 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф280 PN 10
12 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф315 PN 10
13 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф355 PN 10
14 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф400 PN 10
15 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф450 PN 10
16 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф500 PN 10
17 | PE Коляно на 30° Челно заваряемо Ф630 PN 10
PE Коляно на 45° Електрозаваряемо PN 16
18 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф90 PN 16
19 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф110 PN 16
20 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф125 PN 16
21 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф160 PN 16
22 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф180 PN 16
23 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф200 PN 16
24 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф225 PN 16
PE Коляно на 45° Челно заваряемо PN 10
25 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф63 PN 10
26 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф75 PN 10
27 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф90 PN 10
28 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф110 PN 10
29 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф125 PN 10
30 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф140 PN 10
31 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф160 PN 10
32 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф180 PN 10
33 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф200 PN 10
34 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф225 PN 10
35 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф250 PN 10
36 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф280 PN 10
37 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф315 PN 10
38 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф355 PN 10
39 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф400 PN 10
40 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф450 PN 10
41 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф500 PN 10
42 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф560 PN 10
43 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф630 PN 10
PE Коляно на 90° Електрозаваряемо PN 16
44 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф32 PN 16
45 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф40 PN 16
46 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф50 PN 16
47 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф63 PN 16
48 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф75 PN 16
49 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф90 PN 16
50 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф110 PN 16
51 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф125 PN 16
52 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф160 PN 16
53 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф180 PN 16
54 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф200 PN 16
55 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф225 PN 16
56 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф250 PN 16
57 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф280 PN 16
58 | PE Коляно на 90° Електрозаваряемо Ф315 PN 16
PE Коляно на 90° Челно заваряемо PN 10
59 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф63 PN 10
60 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф75 PN 10
61 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф125 PN 10
62 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф140 PN 10
63 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф180 PN 10
64 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф225 PN 10
65 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф280 PN 10
66 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф355 PN 10
67 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф450 PN 10
68 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф500 PN 10
69 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф560 PN 10
PE Муфа електрозаваряема PN10
70 | PE Муфа електрозаваряема Ф355 PN 10
71 | PE Муфа електрозаваряема Ф450 PN 10
72 | PE Муфа електрозаваряема Ф560 PN 10
PE Муфа електрозаваряема PN16
73 | PE Муфа електрозаваряема Ф63 PN 16
74 | PE Муфа електрозаваряема Ф75 PN 16
75 | PE Муфа електрозаваряема Ф125 PN 16
76 | PE Муфа електрозаваряема Ф140 PN 16
77 | PE Муфа електрозаваряема Ф180 PN 16
78 | PE Муфа електрозаваряема Ф225 PN 16
79 | РЕ Муфа електрозаваряема Ф280 PN 16
80 | PE Муфа електрозаваряема Ф355 PN 16
PE Намалител електрозаваряем PN 16
81 | PE Намалител електрозаваряем Ф110х90 PN 16
82 | PE Намалител електрозаваряем Ф125х90 PN 16
83 | PE Намалител електрозаваряем Ф160х110 PN 16
PE преход ПЕ/месинг електрозаваряем външна резба PN 16
84 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 32/1'' PN 16
85 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 40/1 1/4'' PN 16
86 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 50/1 1/2'' PN 16
87 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 63/2'' PN 16
88 | РЕ преход ПЕ/месинг електрозаваряем вън.резба Ф 75/21/2'' PN 16
PE Намалител Челно заваряем РN10
89 | PE Намалител Челно заваряем Ф90х63 PN 10
90 | PE Намалител Челно заваряем Ф90х75 PN 10
91 | PE Намалител Челно заваряем Ф110х63 PN 10
92 | PE Намалител Челно заваряем Ф110х75 PN 10
93 | PE Намалител Челно заваряем Ф125х90 PN 10
94 | PE Намалител Челно заваряем Ф125х110 PN 10
95 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х90 PN 10
96 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х110 PN 10
97 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х125 PN 10
98 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х125 PN 10
99 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х140 PN 10
100 | PE Намалител Челно заваряем Ф180х125 PN 10
101 | PE Намалител Челно заваряем Ф180х160 PN 10
102 | PE Намалител Челно заваряем Ф225х160 PN 10
103 | PE Намалител Челно заваряем Ф225х200 PN 10
104 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х225 PN 10
106 | PE Намалител Челно заваряем Ф280х250 PN 10
107 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х225 PN 10
108 | PE Намалител Челно заваряем Ф355х250 PN 10
109 | PE Намалител Челно заваряем Ф355х315 PN 10
110 | PE Намалител Челно заваряем Ф400х355 PN 10
111 | PE Намалител Челно заваряем Ф450х315 PN 10
112 | PE Намалител Челно заваряем Ф450х400 PN 10
113 | PE Намалител Челно заваряем Ф500х315 PN 10
114 | PE Намалител Челно заваряем Ф500х355 PN 10
115 | PE Намалител Челно заваряем Ф500х400 PN 10
116 | PE Намалител Челно заваряем Ф500х450 PN 10
117 | PE Намалител Челно заваряем Ф560х355 PN 10
118 | PE Намалител Челно заваряем Ф560х400 PN 10
119 | PE Намалител Челно заваряем Ф560х500 PN 10
PE Тройник електрозаваряем PN 16
120 | PE Тройник електрозаваряем Ф63 PN 16
121 | PE Тройник електрозаваряем Ф75 PN 16
122 | PE Тройник електрозаваряем Ф90 PN 16
123 | PE Тройник електрозаваряем Ф110 PN 16
124 | PE Тройник електрозаваряем Ф125 PN 16
125 | PE Тройник електрозаваряем Ф160 PN 16
126 | PE Тройник електрозаваряем Ф180 PN 16
127 | PE Тройник електрозаваряем Ф200 PN 16
128 | PE Тройник електрозаваряем Ф225 PN 16
129 | PE Тройник електрозаваряем Ф250 PN 16
130 | PE Тройник електрозаваряем Ф280 PN 16
131 | PE Тройник електрозаваряем Ф315 PN 16
PE Тройник Челно заваряем PN 10
133 | PE Тройник Челно заваряем Ф63 PN 10
134 | PE Тройник Челно заваряем Ф75 PN 10
135 | PE Тройник Челно заваряем Ф125 PN 10
136 | PE Тройник Челно заваряем Ф140 PN 10
137 | PE Тройник Челно заваряем Ф180 PN 10
138 | PE Тройник Челно заваряем Ф225 PN 10
139 | PE Тройник Челно заваряем Ф280 PN 10
140 | PE Тройник Челно заваряем Ф355 PN 10
141 | PE Тройник Челно заваряем Ф450 PN 10
142 | PE Тройник Челно заваряем Ф500 PN 10
143 | PE Тройник Челно заваряем Ф560 PN 10
PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем PN 10
144 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 90х63х90 PN 10
145 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 90х75х90 PN 10
146 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х63х110 PN 10
147 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х75х110 PN 10
148 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 125х90х125 PN 10
149 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 125х110х125 PN 10
150 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х90х140 PN 10
151 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х110х140 PN 10
152 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х125х140 PN 10 или комбинация от тройник 140 + редукция 140/125
153 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х125х160 PN 10 или комбинация от тройник 160 + редукция 160/125
154 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х140х160 PN 10 или комбинация от тройник 160 + редукция 160/140
155 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х90х180 PN 10
156 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х110х180 PN 10
157 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х160х180 PN 10
158 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х140х200 PN 10 или комбинация от тройник 200 + редукция 200/140
159 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х90х225 PN 10
160 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х110х225 PN 10
161 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х160х225 PN 10
162 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х110х315 PN 10
163 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х160х355 PN 10
164 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х200х355 PN 10
165 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х200х400 PN 10
166 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 450х110х450 PN 10
167 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 450х200х450 PN 10
168 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 450х315х450 PN 10 или комбинация от тройник 450 + редукция 450/315
169 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 500х110х500 PN 10
170 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 500х200х500 PN 10
171 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 500х315х500 PN 10 или комбинация от тройник 500 + редукция 500/315
172 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 500х400х500 PN 10 или комбинация от тройник 500 + редукция 500/400
173 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 560х110х560 PN 10
174 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 560х250х560 PN 10
175 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 560х315х560 PN 10
176 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 560х400х560 PN 10 или комбинация от тройник 560 + редукция 560/400
177 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 630х160х630 PN 10
178 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 630х250х630 PN 10
179 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 630х400х630 PN 10 или комбинация от тройник 630 + редукция 630/400
PE Фланшови накрайници челно заваряеми PN 10
180 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф63 PN 10
181 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф75 PN 10
182 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф125 PN 10
183 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф140 PN 10
184 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф180 PN 10
185 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф225 PN 10
186 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф280 PN 10
187 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф355 PN 10
188 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф450 PN 10
189 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф500 PN 10
190 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф560 PN 10
PE Фланшови накрайници челно заваряеми PN 16
191 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф63 PN 16
192 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф75 PN 16
193 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф90 PN 16
194 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф110 PN 16
195 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф125 PN 16
196 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф140 PN 16
197 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф160 PN 16
198 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф180 PN 16
199 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф200 PN 16
200 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф225 PN 16
201 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф250 PN 16
202 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф280 PN 16
203 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф315 PN 16
204 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф355 PN 16
205 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф400 PN 16
206 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф500 PN 16
207 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф560 PN 16
208 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф630 PN 16
PP Преход външна резба БМВ
209 | PP Преход външна резба БМВ ф20x1/2" PN 16
210 | PP Преход външна резба БМВ ф20x3/4" PN 16
211 | PP Преход външна резба БМВ ф25x1/2" PN 16
212 | PP Преход външна резба БМВ Ф25x1" PN 16
213 | PP Преход външна резба БМВ Ф32x3/4" PN 16
214 | PP Преход външна резба БМВ Ф32x11/4" PN 16
215 | PP Преход външна резба БМВ Ф40x1 1/2" PN 16
216 | PP Преход външна резба БМВ Ф50x1 1/4" PN 16
217 | PP Преход външна резба БМВ Ф50x2" PN 16
218 | PP Преход външна резба БМВ Ф63x1 1/2" PN 16
219 | PP Преход външна резба БМВ Ф63x2 1/2" PN 16
220 | PP Преход външна резба БМВ Ф75x2" PN 10
221 | PP Преход външна резба БМВ Ф75x2 1/2" PN 10
222 | PP Преход външна резба БМВ Ф75x3" PN 10
223 | PP Преход външна резба БМВ Ф90x2" PN 10
224 | PP Преход външна резба БМВ Ф90x3" PN 10
225 | PP Преход външна резба БМВ Ф110x3" PN 10
226 | PP Преход външна резба БМВ Ф110x4" PN 10
PP Преход вътрешна резба БМВ
227 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф20 х 1/2" PN 16
228 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф20 х 3/4" PN 16
229 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 1/2" PN 16
230 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф25 х 1" PN 16
231 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф32 х 3/4" PN 16
232 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 1" PN 16
233 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф40 х 1 1/2" PN 16
234 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 1 1/4" PN 16
235 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф50 х 2" PN 16
236 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф75 х 2" PN 10
237 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф90 х 3" PN 10
238 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф110х3" PN 10
239 | PP Преход вътрешна резба БМВ Ф110х4" PN 10
PP Коляно на 90° на БМВ
240 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф20 PN 16
241 | PP Коляно на 90° на БМВ Ф110 PN 10
PP Коляно на 90° външна резба БМВ
242 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф20 х 1/2" PN 16
243 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф20 х 3/4" PN 16
244 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф25 х 1/2" PN 16
245 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф32 х 1 1/4" PN 16
246 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф40 х 1 1/2" PN 16
247 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф50 х 2" PN 16
248 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф63 х 2 1/2" PN 16
249 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф75 х 2 1/2" PN 10
250 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф90 х 3" PN 10
251 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф90 х 4" PN 10
252 | PP Коляно на 90° външна резба БМВ Ф110 х 4" PN 10
PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ
253 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф20 х 1/2" PN 16
254 | PP Коляно на 90° вътрeшна резба - БМВ Ф20 х 3/4" PN 16
255 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф25 х 1" PN 16
256 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф32 х 3/4" PN 16
257 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф50 х 2" PN 16
258 | PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ Ф90 х 3" PN 10
PP Муфа на БМВ PN16
259 | PP Муфа на БМВ Ф20 PN 16
260 | PP Муфа на БМВ Ф40 PN 16
261 | PP Муфа на БМВ Ф50 PN 16
PP Муфи /редуктуктивни/ БМВ
262 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ ф25x20 PN 16
263 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф32 х 25 PN 16
264 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф40 х 32 PN 16
265 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф50 х 32 PN 16
266 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф50 х 40 PN 16
267 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф63 х 40 PN 16
268 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф63 х 50 PN 16
269 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф75 х 50 PN 10
270 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф75 х 63 PN 10
271 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф90 х 63 PN 10
272 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф90 х 75 PN 10
273 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф110 х 75 PN 10
274 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф110 х 90 PN 10
PP Тапи
275 | PP Тапи Ф25 PN 16
276 | PP Тапи Ф32 PN 16
277 | PP Тапи Ф40 PN 16
278 | PP Тапи Ф50 PN 16
279 | PP Тапи Ф63 PN 16
280 | PP Тапи Ф75 PN 10
281 | PP Тапи Ф90 PN 10
282 | PP Тапи Ф110 PN 10
PP Тройник- БМВ
283 | PP Тройник- БМВ Ф25 PN 16
284 | PP Тройник- БМВ Ф32 PN 16
285 | PP Тройник- БМВ Ф40 PN 16
286 | PP Тройник- БМВ Ф50 PN 16
287 | PP Тройник- БМВ Ф63 PN 16
288 | PP Тройник- БМВ Ф75 PN 10
289 | PP Тройник- БМВ Ф90 PN 10
290 | PP Тройник- БМВ Ф110 PN 10
PP Нипели
291 | PP Нипели ½” PN 16
292 | PP Нипели 3/4" PN 16
293 | PP Нипели 1" PN 16
294 | PP Нипели 1 1/4" PN 16
295 | PP Нипели 1 1/2" PN 16
296 | PP Нипели 2" PN 16
297 | PP Нипели 2 1/2" PN 10
298 | PP Нипели 3" PN 10
PP Водовземни скоби PN10
299 | РР Водовземни скоби 32 / 1" PN 10
300 | РР Водовземни скоби 50 / 1" PN 10
301 | РР Водовземни скоби 63 / 3/4" PN 10
302 | РР Водовземни скоби 63 / 1" PN 10
303 | РР Водовземни скоби 63 / 1 1/2" PN 10
304 | РР Водовземни скоби 75 / 3/4" PN 10
305 | РР Водовземни скоби 75 / 1" PN 10
306 | РР Водовземни скоби 75 / 1 1/2" PN 10
307 | РР Водовземни скоби 75 / 2" PN 10
PP Фланшови накрайници БМВ
308 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф63/50 PN 16
309 | PP Фланшови накрайници БМВ Ф110/100 PN 10
PP Тройник вътрешна резба БМВ
310 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф25 x 3/4" x 25 PN 16
311 | РР Тройник вътрешна резба БМВ Ф32 x 3/4" x 32 PN 16
312 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф32 x 1" x 32 PN 16
313 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф40 x 1" x 40 PN 16
314 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф40 x 11/4" x 40 PN 16
315 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф50 x 11/2" x 50 PN16
316 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф63 x 2" x 63 PN 16
317 | PP Тройник вътрешна резба БМВ Ф75 x 2 1/2" x 75 PN 10
318 | РР Тройник вътрешна резба БМВ Ф90 x 3" x 90 PN 10
PP Тройник външна резба БМВ
319 | РР Тройник външна резба БМВ Ф25 x 3/4" x 25 PN 10
320 | РР Тройник външна резба БМВ Ф32 x 1''x 32 PN 10
321 | РР Тройник външна резба БМВ Ф40 x 11/4" x 40 PN 10
322 | РР Тройник външна резба БМВ Ф50 x 1 1/2" x 50 PN 10
323 | РР Тройник външна резба БМВ Ф75 x 2 1/2" x 75 PN 10
324 | РР Тройник външна резба БМВ Ф90 x 3" x 90 PN 10
РР Редуктивен тройник БМВ
325 | РР Тройник /редуктивен/ БМВ Ф32x25x32 PN 16
326 | PР Тройник /редуктивен/ БМВ Ф40x32x40 PN 16
327 | PР Тройник /редуктивен/ БМВ Ф50x40x50 PN 16
PP Нипел коляно PN10
328 | PP нипел коляно 3/4" PN 10
329 | PP нипел коляно 1/2" PN 10
330 | PP нипел коляно 1" PN 10
331 | PP нипел коляно 1 1/2" PN 10
332 | PP нипел коляно 1 1/4" PN 10
333 | PP нипел коляно 2" PN 10

## 3
Ценова таблица №3
№ | ОПИСАНИЕ | Производител
PE Коляно на 45° Електрозаваряемо PN 16
1 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф63 PN 16
2 | PE Коляно на 45° Електрозаваряемо Ф75 PN 16
PE Коляно на 45° Челно заваряемо PN 16
3 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф90 PN 16
4 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф110 PN 16
5 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф160 PN 16
6 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф200 PN 16
7 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф250 PN 16
8 | PE Коляно на 45° Челно заваряемо Ф315 PN 16
PE Коляно на 90° Челно заваряемо PN 16
9 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф90 PN 16
10 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф110 PN 16
11 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф125 PN 16
12 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф140 PN 16
13 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф160 PN 16
14 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф180 PN 16
15 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф200 PN 16
16 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф225 PN 16
17 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф250 PN 16
18 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф280 PN 16
19 | PE Коляно на 90° Челно заваряемо Ф315 PN 16
PE Намалител електрозаваряем
20 | PE Намалител електрозаваряем Ф90x63 PN 16
21 | PE Намалител електрозаваряем Ф110x63 PN 16
PE Намалител Челно заваряем РN16
22 | PE Намалител Челно заваряем Ф110х90 PN 16
23 | PE Намалител Челно заваряем Ф125х90 PN 16
24 | PE Намалител Челно заваряем Ф125х110 PN 16
25 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х90 PN 16
26 | PE Намалител Челно заваряем Ф140х110 PN 16
27 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х90 PN 16
28 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х110 PN 16
29 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х125 PN 16
30 | PE Намалител Челно заваряем Ф160х140 PN 16
31 | PE Намалител Челно заваряем Ф200х160 PN 16
32 | PE Намалител Челно заваряем Ф225х160 PN 16
33 | PE Намалител Челно заваряем Ф225х200 PN 16
34 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х225 PN 16
35 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х160 PN 16
36 | PE Намалител Челно заваряем Ф250х200 PN 16
37 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х250 PN 16
38 | PE Намалител Челно заваряем Ф315х225 PN 16
PE Тройник Челно заваряем PN 16
39 | PE Тройник Челно заваряем Ф90 PN 16
40 | PE Тройник Челно заваряем Ф110 PN 16
41 | PE Тройник Челно заваряем Ф125 PN 16
42 | PE Тройник Челно заваряем Ф140 PN 16
43 | PE Тройник Челно заваряем Ф160 PN 16
44 | PE Тройник Челно заваряем Ф200 PN 16
45 | PE Тройник Челно заваряем Ф250 PN 16
46 | PE Тройник Челно заваряем Ф315 PN 16
PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем PN 16
47 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 90х63х90 PN 16
48 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 90х75х90 PN 16
49 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х63х110 PN 16
50 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х75х110 PN 16
51 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 110х90х110 PN 16
52 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 125х90х125 PN 16
53 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 125х110х125 PN 16
54 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х90х140 PN 16
55 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х110х140 PN 16
56 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 140х125х140 PN 16 или комбинация от тройник 140 + редукция 140/125
57 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х90х160 PN 16
58 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х110х160 PN 16
59 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х125х160 PN 16 или комбинация от тройник 160 + редукция 160/125
60 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 160х140х160 PN 16 или комбинация от тройник 160 + редукция 160/140
61 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х90х180 PN 16
62 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х110х180 PN 16
63 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 180х160х180 PN 16
64 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х90х200 PN 16
65 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х110х200 PN 16
66 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х140х200 PN 16 или комбинация от тройник 200 + редукция 200/140
67 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 200х160х200 PN 16 или комбинация от тройник 200 + редукция 200/160
68 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х90х225 PN 16
69 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х110х225 PN 16
70 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 225х160х225 PN 16
71 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х110х250 PN 16
72 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х160х250 PN 16
73 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 250х200х250 PN 16 или комбинация от тройник 250+ редукция 250/200
74 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х160х315 PN 16
75 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х110х315 PN 16
76 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х200х315 PN 16 или комбинация от тройник 315 + редукция 315/200
77 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 315х250х315 PN 16 или комбинация от тройник 315 + редукция 315/250
78 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х250х355 PN 16
79 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х315х355 PN 16 или комбинация от тройник 355 + редукция 355/315
80 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х315х400 PN 16 или комбинация от тройник 400 + редукция 400/315
81 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х355х400 PN 16 или комбинация от тройник 400 + редукция 400/355
82 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х160х355 PN 16
83 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х160х400 PN 16
84 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 355х200х355 PN 16
85 | PE Тройник /редуктивен/ челно заваряем 400х200х400 PN 16
PP Преход външна резба БМВ PN16
86 | PP Преход външна резба БМВ Ф40x1" PN 16
PP Коляно на 90° вътрешна резба - БМВ PN10
87 | PP Коляно вътрешна резба - БМВ Ф110 х 4" PN 10
PP Муфи /редуктуктивни/ БМВ PN16
88 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ ф32 x 20 PN 16
89 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф40 х 25 PN 16
90 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф50 х 25 PN 16
91 | PP Муфи /редуктивни/ БМВ Ф63 х 32 PN 16
PP Тапи PN16
92 | PP Тапи Ф20 PN 16
PP Тройник- БМВ PN16
93 | PP Тройник- БМВ Ф20 PN 16
PP Водовземни скоби
94 | РР Водовземни скоби 32 / 3/4" PN 16
95 | РР Водовземни скоби 50 / 3/4" PN 16
96 | РР Водовземни скоби 90 / 3/4" PN 10
97 | PP Водовземни скоби 90/1" PN 10
98 | РР Водовземна скоба 90x1 1/4 PN 10
99 | РР Водовземни скоби 90/1 1/2" PN 10
100 | РР Водовземни скоби 90/ 2" PN 10
101 | PP Водовземни скоби 110 3/4" PN 10
102 | PP Водовземни скоби 110/ 1" PN 10
103 | РР Водовземни скоби 110/ 1 1/4" PN 10
104 | РР Водовземни скоби 110/ 1 1/2" PN 10
105 | РР Водовземни скоби 110/ 2" PN 10
106 | РР Водовземни скоби 110/ 3" PN 10
107 | РР Водовземни скоби 140/ 1" PN 10
108 | РР Водовземни скоби 140/ 2" PN 10
109 | РР Водовземни скоби 160/ 1" PN 10
110 | РР Водовземни скоби 160/ 2" PN 10
111 | РР Водовземни скоби 160/ 3" PN 10
112 | РР Водовземни скоби 200/ 2" PN 10
113 | РР Водовземни скоби 200/ 3" PN 10
114 | РР Водовземни скоби 200/ 4" PN 10
PP Тройник външна резба БМВ
115 | РР Тройник външна резба БМВ Ф40x1/2"x40 PN 16
116 | РР Тройник външна резба БМВ Ф63x2"x63 PN 16
117 | РP Тройник външна резба БМВ ф75x3"x75 PN 10
PP Редуктивен Тройник БМВ PN16
118 | PE Тройник /редуктивен/ БМВ Ф63x50x63 PN 16
PP Гайка редуктивна PN10
119 | PP Гайка редуктивна 1/2"/ 3/4" PN 10
120 | PP Гайка редуктивна 1” x ¾” PN 10
121 | PP Гайка редуктивна 1 ¼” x 1” PN 10
122 | PP Гайка редуктивна 1 ½” x 1 ¼ “ PN 10
123 | PP Гайка редуктивна 2” x 1 ½” PN 10
124 | PP Гайка редуктивна 2"/11 / 4" PN 10
125 | PP Гайка редуктивна 2 1/2 “ x 2” PN 10
126 | PP Гайка редуктивна 4" / 3" PN 10
PP Редуктивни нипели
127 | PP Редуктивни нипели ¾” x ½” PN 10
128 | PP Редуктивни нипели 1” x ¾” PN 10
129 | PP Редуктивни нипели 1 ¼” x 1” PN 10
130 | PP Редуктивни нипели 1 ½” x 1 ¼” PN 10
131 | PP Редуктивни нипели 2” x 1 ½” PN 10
132 | PP Редуктивни нипели 2 ½” x 2” PN 10
133 | PP Редуктивни нипели 3” x 2 ½” PN 10

## 4
Ценова таблица №4
№ | ОПИСАНИЕ | Производител
PE Коляно на 90° Челно заваряемо PN 10
1 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф710 PN 10
2 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф800 PN 10
3 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф900 PN 10
4 | PE Коляно на 90о Челно заваряемо Ф1000 PN 10
PE Коляно на 60° Челно заваряемо PN 10
5 | PE Коляно на 60о Челно заваряемо Ф710 PN 10
6 | PE Коляно на 60о Челно заваряемо Ф800 PN 10
7 | PE Коляно на 60о Челно заваряемо Ф900 PN 10
8 | PE Коляно на 60о Челно заваряемо Ф1000 PN 10
PE Коляно на 45° Челно заваряемо PN 10
9 | PE Коляно на 45о Челно заваряемо Ф710 PN 10
10 | PE Коляно на 45о Челно заваряемо Ф800 PN 10
11 | PE Коляно на 45о Челно заваряемо Ф900 PN 10
12 | PE Коляно на 45о Челно заваряемо Ф1000 PN 10
PE Коляно на 30° Челно заваряемо PN 10
13 | PE Коляно на 30о Челно заваряемо Ф710 PN 10
14 | PE Коляно на 30о Челно заваряемо Ф800 PN 10
15 | PE Коляно на 30о Челно заваряемо Ф900 PN 10
16 | PE Коляно на 30о Челно заваряемо Ф1000 PN 10
PE Намалител Челно заваряем РN10
17 | PE Намалител Челно заваряем Ф710х560 PN 10
18 | PE Намалител Челно заваряем Ф710х630 PN 10
19 | PE Намалител Челно заваряем Ф800х630 PN 10
20 | PE Намалител Челно заваряем Ф800х710 PN 10
21 | PE Намалител Челно заваряем Ф900х630 PN 10
22 | PE Намалител Челно заваряем Ф900х710 PN 10
23 | PE Намалител Челно заваряем Ф900х800 PN 10
24 | PE Намалител Челно заваряем Ф1000х710 PN 10
25 | PE Намалител Челно заваряем Ф1000х800 PN 10
26 | PE Намалител Челно заваряем Ф1000х900 PN 10
PE Муфа електрозаваряема PN10
27 | PE Муфа електрозаваряема Ф710 PN 10
28 | PE Муфа електрозаваряема Ф800 PN 10
29 | PE Муфа електрозаваряема Ф900 PN 10
30 | PE Муфа електрозаваряема Ф1000 PN 10
PE Фланшови накрайници челно заваряеми PN 10
31 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф710 PN 10
32 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф800 PN 10
33 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф900 PN 10
34 | PE Фланшови накрайници челно заваряеми Ф1000 PN 10
Електрозаваряеми седловидни разклонения PN 10
35 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф710/ф90 PN 10
36 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф710/ф160 PN 10
37 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф800/ф90 PN 10
38 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф800/ф160 PN 10
39 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф900/ф160 PN 10
40 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф900/ф225 PN 10
41 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф1000/ф160 PN 10
42 | Електрозаваряемо седловидно разклонение ф1000/ф225 PN 10