## ОБЩО
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Водни и суха камери. Вътрешноплощадкова мрежа. Повдигателно съоръжение. Електрическа инсталация. Възстановяване на настилка и вертикална планировка
ЧАСТ: Строително конструктивна. Технологична. Електрическа. Пътна
ОБОБЩЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Позиция № | КСС № | Наименование | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4
| 1 | Строително конструктивна част за водна камера № 1 |  | 0
| 2 | Строително конструктивна част за водна камера № 2 |  | 0
| 3 | Строително конструктивна част за суха камера |  | 0
| 4 | Технологична и строително конструктивна част за суха камера |  | 0
| 5 | Технологична и строително конструктивна част за вътрешноплощадкови мрежи и съоръжения |  | 0
| 6 | Повдигателно съоръжение - едногредов електрически мостов кран |  | 0
| 7 | Електрическа инсталация |  | 0
| 8 | Възстановяване на настилка и вертиклна планировка |  | 0
I |  | РЕКАПИТУЛАЦИЯ (сума от обща стойност на КСС с номера от 1 до 8) без непредвидени разходи |  | 0
II |  | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ в размер на 2 % от рекапитулация по позиция I. | 2% | 0
III |  | ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА с включени непредвидени разходи (сума от позиции I и II) |  | 0
Забележки:
При формиране на единичните цени за изпълнение на видове строително монтажни работи, за които е необходимо да се използва електроенергия и вода следва да се отчете, че те се осигуряват от Възложителя.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## КСС № 1
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Строително конструктивна част за водна камера № 1
ЧАСТ: Строително конструктивна
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 1
№ по ред | Наименование на работите | Един. Мярка | Количество | Ед.Цена | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ОБЩО ЗА ВОДНА КАМЕРА № 1 |  |  |  | 0
Строително монтажни работи за рехабилитация и усилване на конструкцията на водна камера № 1
I | Строителни работи по дъно |  |  |  | 0
1 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 1230 |  | 0
2 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 25 |  | 0
3 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 25 |  | 0
4 | Нанасяне на битумна паста | дм3 | 1400 |  | 0
5 | Бетон C25/30; W/C=0.5 | м3 | 75 |  | 0
6 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 400 |  | 0
7 | Aрмировъчна стомана N6 | кг | 4600 |  | 0
8 | Aрмировъчна стомана N8 за анкери | кг | 720 |  | 0
9 | Гъвкава хидроизолационна мембрана /лента с широчина 300мм/ | м' | 125 |  | 0
10 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 1230 |  | 0
11 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - 8280 отв. Ф12x120 | дм3 | 125 |  | 0
II | Строителни работи по циркулационни стени |  |  |  | 0
12 | Разбиване на бетон | м3 | 1.5 |  | 0
13 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 1.5 |  | 0
14 | Кофраж за фундаменти | м2 | 71 |  | 0
15 | Кофраж за колони и стени | м2 | 1126 |  | 0
16 | Бетон за стени C25/30; W/C=0.5 | м3 | 190 |  | 0
17 | Бетон за колони C25/30; W/C=0.5 | м3 | 40 |  | 0
18 | Пробиване на отвори | бр. | 9745 |  | 0
19 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 1200 |  | 0
20 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на фундаменти на колони | дм3 | 20 |  | 0
21 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на фундаменти на стени | дм3 | 19 |  | 0
22 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон -за анкери на преминаваща армировка за стремена на стени | дм3 | 110 |  | 0
23 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на колони | дм3 | 43 |  | 0
24 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на преминаваща армировка за стремена на колони | дм3 | 25 |  | 0
25 | Армировъчна стомана за стени - клас B420 (N) | кг | 19892 |  | 0
26 | Армировъчна стомана за колони - клас B420 (N) | кг | 8973 |  | 0
27 | Подемно съоръжение до 10м. работна височина | мсм | 45 |  | 0
28 | Направа и разваляне на леко вътрешно тръбно скеле, подпорно | м3 | 2500 |  | 0
III | Строителни работи от вътрешна страна по покривна плоча |  |  |  | 0
29 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 1250 |  | 0
30 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 16 |  | 0
31 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 16 |  | 0
32 | Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти | м2 | 420 |  | 0
33 | Нанасяне на грунд и АКЗ върху армировъчните пръти | м2 | 420 |  | 0
34 | Добавяне на прекъсната армировка | кг | 1500 |  | 0
35 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 800 |  | 0
36 | Нанасяне на репрофилиращ материал * | м2 | 800 |  | 0
37 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 1250 |  | 0
38 | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери | м' | 100 |  | 0
IV | Строителни работи за самостоятелни колони - 31 бр. |  |  |  | 0
39 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 341 |  | 0
40 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 5.2 |  | 0
41 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 124 |  | 0
42 | Нанасяне на репрофилиращ материал * | м2 | 124 |  | 0
43 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 341 |  | 0
V | Строителни работи по цилиндрични стени |  |  |  | 0
44 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 985 |  | 0
45 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 6 |  | 0
46 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 6 |  | 0
47 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 300 |  | 0
48 | Нанасяне на репрофилиращ материал * | м2 | 300 |  | 0
49 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 985 |  | 0
50 | Гъвкава хидроизолационна мембрана /лента с широчина 250мм/ | м' | 125 |  | 0
51 | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери | м' | 260 |  | 0
52 | Битумна паста | дм3 | 1250 |  | 0
VI | Строителни работи по стоманена стълба |  |  |  | 0
53 | Вертикален носач | кг | 211 |  | 0
54 | Хоризонтален държач | кг | 152 |  | 0
55 | Стъпала | кг | 41 |  | 0
56 | Вертикали на кош | кг | 45 |  | 0
57 | Хоризонтали на кош | кг | 97 |  | 0
58 | Планки | кг | 25 |  | 0
Забележка: * Цената за нанасяне на репрофилиращ /бетон заместващ материал следва да се определи за пласт с дебелина 10 мм. При репрофилиране с по голяма дебелина, ще се отчита действително изпълнената, като се отчете и количеството на действително вложения материал.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## КСС № 2
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Строително конструктивна част за водна камера № 2
ЧАСТ: Строително конструктивна
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 2
№ по ред | Наименование на работите | Един. Мярка | Количество | Ед.Цена | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ОБЩО ЗА ВОДНА КАМЕРА № 2 |  |  |  | 0
Строително монтажни работи за рехабилитация и усилване на конструкцията на водна камера № 2
I | Строителни работи по дъно |  |  |  | 0
1 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 1230 |  | 0
2 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 25 |  | 0
3 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 25 |  | 0
4 | Нанасяне на битумна паста | дм3 | 1400 |  | 0
5 | Бетон C25/30; W/C=0.5 | м3 | 75 |  | 0
6 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 400 |  | 0
7 | Aрмировъчна стомана N6 | кг | 4600 |  | 0
8 | Aрмировъчна стомана N8 за анкери | кг | 720 |  | 0
9 | Гъвкава хидроизолационна мембрана /лента с широчина 300мм/ | м' | 125 |  | 0
10 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 1230 |  | 0
11 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - 8280 отв. Ф12x120 | дм3 | 125 |  | 0
II | Строителни работи по циркулационни стени |  |  |  | 0
12 | Разбиване на бетон | м3 | 1.5 |  | 0
13 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 1.5 |  | 0
14 | Кофраж за фундаменти | м2 | 71 |  | 0
15 | Кофраж за колони и стени | м2 | 1126 |  | 0
16 | Бетон за стени C25/30; W/C=0.5 | м3 | 190 |  | 0
17 | Бетон за колони C25/30; W/C=0.5 | м3 | 40 |  | 0
18 | Пробиване на отвори | бр. | 9745 |  | 0
19 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 1200 |  | 0
20 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на фундаменти на колони | дм3 | 20 |  | 0
21 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на фундаменти на стени | дм3 | 19 |  | 0
22 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на преминаваща армировка за стремена на стени | дм3 | 110 |  | 0
23 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на колони | дм3 | 43 |  | 0
24 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - за анкери на преминаваща армировка за стремена на колони | дм3 | 25 |  | 0
25 | Армировъчна стомана за стени - клас B420 (N) | кг | 19892 |  | 0
26 | Армировъчна стомана за колони- клас B420 (N) | кг | 8973 |  | 0
27 | Подемно съоръжение до 10м. работна височина | мсм | 45 |  | 0
28 | Направа и разваляне на леко вътрешно тръбно скеле, подпорно | м3 | 2500 |  | 0
III | Строителни работи от вътрешна страна по покривна плоча |  |  |  | 0
29 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 1250 |  | 0
30 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 14 |  | 0
31 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 14 |  | 0
32 | Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти | м2 | 350 |  | 0
33 | Нанасяне на грунд и АКЗ върху армировъчните пръти | м2 | 350 |  | 0
34 | Добавяне на прекъсната армировка | кг | 1500 |  | 0
35 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 670 |  | 0
36 | Нанасяне на репрофилиращ материал* | м2 | 670 |  | 0
37 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 1250 |  | 0
38 | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери | м' | 100 |  | 0
IV | Строителни работи за самостоятелни колони - 31 бр.. |  |  |  | 0
39 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: механично премахване на подкожушени мазилки и холкери, почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене или водно бластиране под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 341 |  | 0
40 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 5.2 |  | 0
41 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 124 |  | 0
42 | Нанасяне на репрофилиращ материал* | м2 | 124 |  | 0
43 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 341 |  | 0
V | Строителни работи по цилиндрични стени |  |  |  | 0
44 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 985 |  | 0
45 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 6 |  | 0
46 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 6 |  | 0
47 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 300 |  | 0
48 | Нанасяне на репрофилиращ материал* | м2 | 300 |  | 0
49 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 985 |  | 0
50 | Гъвкава хидроизолационна мембрана /лента с широчина 250мм/ | м' | 125 |  | 0
51 | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери | м' | 150 |  | 0
52 | Битумна паста | дм3 | 1250 |  | 0
VI | Строителни работи по стоманена стълба |  |  |  | 0
53 | Вертикален носач | кг | 211 |  | 0
54 | Хоризонтален държач | кг | 152 |  | 0
55 | Стъпала | кг | 41 |  | 0
56 | Вертикали на кош | кг | 45 |  | 0
57 | Хоризонтали на кош | кг | 97 |  | 0
58 | Планки | кг | 25 |  | 0
Забележка: * Цената за нанасяне на репрофилиращ /бетон заместващ материал следва да се определи за пласт с дебелина 10 мм. При репрофилиране с по голяма дебелина, ще се отчита действително изпълнената, като се отчете и количеството на действително вложения материал.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## КСС № 3
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Строително конструктивна част за суха камера
ЧАСТ: Строително конструктивна
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 3
№ по ред | Наименование на работите | Един. Мярка | Количество | Ед.Цена | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ОБЩО ЗА СУХА КАМЕРА |  |  |  | 0
Строително монтажни работи за рехабилитация и усилване на конструкцията на суха камера
I | Суха камера - плоча на кота +2.98 |  |  |  | 0
1 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 105 |  | 0
2 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 0.7 |  | 0
3 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0.7 |  | 0
4 | Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти | м2 | 17 |  | 0
5 | Нанасяне на грунд и АКЗ върху армировъчните пръти | м2 | 17 |  | 0
6 | Добавяне на прекъсната армировка | кг | 120 |  | 0
7 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 35 |  | 0
8 | Нанасяне на репрофилиращ материал* | м2 | 35 |  | 0
9 | Нанасяне на защитна система | м2 | 105 |  | 0
10 | Възстановяване на закладни части | м2 | 9 |  | 0
11 | Възстановяване на стоманен парапет | м' | 10 |  | 0
12 | Подмяна на стоманени капаци | кг | 900 |  | 0
13 | Стомана S235JRH | кг | 222 |  | 0
II | Суха камера - греди на кота +2.98 |  |  |  | 0
14 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 15 |  | 0
15 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 0.2 |  | 0
16 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0.2 |  | 0
17 | Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти | м2 | 3 |  | 0
18 | Нанасяне на грунд и АКЗ върху армировъчните пръти | м2 | 3 |  | 0
19 | Добавяне на прекъсната армировка | кг | 30 |  | 0
20 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 5 |  | 0
21 | Нанасяне на репрофилиращ материал* | м2 | 5 |  | 0
22 | Нанасяне на защитна система | м2 | 15 |  | 0
III | Суха камера - колони |  |  |  | 0
23 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 15 |  | 0
24 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 0.2 |  | 0
25 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0.2 |  | 0
26 | Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти | м2 | 3 |  | 0
27 | Нанасяне на грунд и АКЗ върху армировъчните пръти | м2 | 3 |  | 0
28 | Добавяне на прекъсната армировка | кг | 30 |  | 0
29 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 5 |  | 0
30 | Нанасяне на репрофилиращ материал* | м2 | 5 |  | 0
31 | Нанасяне на защитна система | м2 | 15 |  | 0
32 | Карбонови нишки - текстилни | м2 | 130 |  | 0
33 | Направа и разваляне на леко вътрешно тръбно скеле | м2 | 15 |  | 0
IV | Суха камера - стени |  |  |  | 0
34 | Подготовка на бетонна повърхност, включваща: Почистване на бетонна повърхност чрез пясъкоструене, водно бластиране или хидропесъкоструене (водна струя с пясък или друг абразив) под налягане и почистване от прах, чрез въздух под нялагане или измиване | м2 | 315 |  | 0
35 | Разбиване на бетон (механично премахване на подкожушени мазилки и холкери) | м3 | 2 |  | 0
36 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 2 |  | 0
37 | Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти | м2 | 45 |  | 0
38 | Нанасяне на грунд и АКЗ върху армировъчните пръти | м2 | 45 |  | 0
39 | Добавяне на прекъсната армировка | кг | 315 |  | 0
40 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 95 |  | 0
41 | Нанасяне на репрофилиращ материал* | м2 | 95 |  | 0
42 | Нанасяне на защитна система | м2 | 315 |  | 0
43 | Инжектиране на пукнатини с лепящи пакери и високоякостна смола | м' | 40 |  | 0
44 | Направа и разваляне на леко вътрешно тръбно скеле | м2 | 315 |  | 0
V | Усилване на подкранови греди |  |  |  | 0
45 | Разбиване на бетон | м3 | 0.5 |  | 0
46 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0.5 |  | 0
47 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 36 |  | 0
48 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон | дм3 | 3.5 |  | 0
49 | Армировъчна стомана за плоча - клас B420 (N) | кг | 512 |  | 0
50 | Бетон за доливка С20/25 | м3 | 3 |  | 0
51 | Филц-бетон С25/30 | м3 | 0.5 |  | 0
52 | Планки 10/100/370 за закрепване на релсата | кг | 53 |  | 0
53 | Шпикли М12х60 - Армировъчна стомана за плоча - клас B235 (Ф) | кг | 108 |  | 0
VI | Тунели за тръби - 4 броя (за участък с дължина до 5 м) |  |  |  | 0
54 | Разбиване на бетон | м3 | 0.5 |  | 0
55 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0.5 |  | 0
56 | Подготовка на армировката - по повърхността на армировъчните пръти | м2 | 9 |  | 0
57 | Нанасяне на грунд и АКЗ върху армировъчните пръти | м2 | 9 |  | 0
58 | Нанасяне на адхезионен слой | м2 | 12.5 |  | 0
59 | Нанасяне на репрофилиращ материал* | м2 | 12.5 |  | 0
60 | Защитна система за бетонни конструкции на минерална основа | м2 | 40 |  | 0
VII | Дилатационна фуга - 4 броя |  |  |  | 0
61 | Почистване на фугата | м' | 37 |  | 0
62 | Инжектиране на фуга с пробивни пакери | м' | 37 |  | 0
63 | Водоспираща лента с ширина 14см | м' | 37 |  | 0
Забележка: * Цената за нанасяне на репрофилиращ /бетон заместващ материал следва да се определи за пласт с дебелина 10 мм. При репрофилиране с по голяма дебелина, ще се отчита действително изпълнената, като се отчете и количеството на действително вложения материал.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## КСС № 4
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Технологична и строително конструктивна част за суха камера
ЧАСТ: Технологична и строително конструктивна - водоснабдяване
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 4
№ по ред | Наименование на работите | Един. Мярка | Количество | Ед.Цена | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ОБЩО ЗА СУХА КАМЕРА - Технологична и строително конструктивна за тръбни системи |  |  |  | 0
Строително монтажни работи за подмяна на тръбните системи в сухата камера, строителни и машинно конструктивни работи
I | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
1 | Спирателни кранове, стоманени тръби и фасонни части | кг. | 20000 |  | 0
2 | Разрушаване на бетонни блокове | м3 | 3 |  | 0
3 | Извозване на стр. отпадъци | т | 7.2 |  | 0
II | СТРОИТЕЛНО КОНСТРУКТИВНA |  |  |  | 0
Опорни блокове
4 | Кофраж за стени | м2 | 20 |  | 0
5 | Бетон клас В20 | м3 | 3 |  | 0
6 | Aрмировъчна стомана N12 за анкери - 231 бр. ф16x100mm | кг. | 154 |  | 0
7 | Пробиване на отвори в бетон - 231 отв. ф16x100mm | бр. | 231 |  | 0
8 | Инжекционна система за анкериране на армировка в бетон - 231 отв. ф16x100mm | дм3 | 5 |  | 0
III | ВОДОПРОВОДНИ СИСТЕМИ В СУХАТА КАМЕРА |  |  |  | 0
Доставка и монтаж* на тръби, фасонни части с антикорозионно покритие отвън и отвътре, отговарящо на изискванията за питейно водоснабдяване, клапи и други водопроводни части.
A | Изходяща система Ф1220 СТ, PN10 |  |  |  | 0
| Стоманени тръби и фасонни части на заварка - доставка и монтаж, PN10 |  |  |  | 0
9 | М201 - Ø820x8 - права тр.; L=442mm | кг. | 71 |  | 0
10 | М202 - Ø820x8 - права тр.; L=642mm | кг. | 103 |  | 0
11 | М203 - Ø1220x10 - права тр.; L=480mm | кг. | 143 |  | 0
12 | М204 - Ø1220x10 - права тр.; L=930mm | кг. | 278 |  | 0
13 | М205 - Ø1220x10 - права тр.; L=1560mm | кг. | 467 |  | 0
14 | М206 - Ø1220x10/Ø630x7 - тройник; L=1300mm | кг. | 848 |  | 0
15 | М207 - Ø1220x10/Ø630x8 - тройник; L=1300mm | кг. | 458 |  | 0
16 | М208 - Ø1220x9 - права тр.; L=1570mm | кг. | 458 |  | 0
17 | М209 - Ø1220x10/Ø820x2 - четворник; L=1700mm | кг. | 836 |  | 0
18 | М210 - Ø1220x9 - права тр.; L=2000mm | кг. | 449 |  | 0
19 | М211 - Ø1220x10 - права тр.; L=2660mm | кг. | 801 |  | 0
20 | М212 - Ø1220 / Ø820 - редуктор.; L=490mm | кг. | 378 |  | 0
21 | М213 - Ø1220 / Ø820 - редуктор.; L=960mm | кг. | 775 |  | 0
22 | Количество за електрди в кг. - 2% от заварки | кг. | 120 |  | 0
| Арматурни части - доставка и монтаж, PN10 |  |  |  | 0
23 | Фланец стоманен свободен Ду600 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
24 | Фланец стоманен свободен Ду800 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 6 |  | 0
25 | Фланец стоманен глух до Ду800 вкл.гумено уплътнение | бр | 4 |  | 0
26 | Капак DN600 за РО | бр | 2 |  | 0
27 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду800mm-доставка | бр | 2 |  | 0
28 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду800mm-монтаж | бр | 2 |  | 0
29 | СК DN 800-Двойно ексцентричен кран "Бътерфлай"-доставка | бр | 2 |  | 0
30 | СК DN 800-Двойно ексцентричен кран "Бътерфлай"-монтаж | бр | 2 |  | 0
31 | Направа и монтаж на щуцер ф3/4''СТ ( включва тръба L=0.20) | бр | 1 |  | 0
32 | Нипел 3/4'' | бр | 1 |  | 0
33 | СК резбови 3/4'' | бр | 2 |  | 0
34 | Обратна клапа 3/4'' | бр | 2 |  | 0
35 | Помпа Q=0.2 л/с; H=6м; N=1кW | бр | 1 |  | 0
Б | Входяща система Ф1020 СТ, PN10 |  |  |  | 0
| Стоманени тръби и фасонни части на заварка - доставка и монтаж, PN10 |  |  |  | 0
36 | М101 - Ø630x7 - права тр.; L=221mm | кг. | 95 |  | 0
37 | М102 - Ø1020x9 - права тр.; L=270mm | кг. | 61 |  | 0
38 | М103 - Ø820x8 - права тр.; L=300mm | кг. | 48 |  | 0
39 | М104 - Ø1020x9 - права тр.; L=580mm | кг. | 130 |  | 0
40 | М105 - Ø1020x9 - дъга 90 градуса; L=2067mm | кг. | 578 |  | 0
41 | М106 - Ø1020x9 - права тр.; L=650mm | кг. | 146 |  | 0
42 | М107 - Ø1020x9 - дъга 90 градуса; L=2168mm | кг. | 1778 |  | 0
43 | М108 - Ø1020x9 - дъга 90 градуса; L=1858mm | кг. | 491 |  | 0
44 | М109 - Ø1020x9 - тройник; L=1200mm | кг. | 715 |  | 0
45 | М110 - Ø1020x9 - тройник; L=1700mm | кг. | 597 |  | 0
46 | М111 - Ø1020x9 - права тр.; L=2841mm | кг. | 645 |  | 0
47 | М112 - Ø1020x9 - права тр.; L=2945mm | кг. | 661 |  | 0
48 | М113 - Ø1020x9 - права тр.; L=3811mm | кг. | 855 |  | 0
49 | М114 - Ø820 / Ø630 - редуктор; L=450mm | кг. | 181 |  | 0
50 | М115 - Ø1020 / Ø630 - редуктор; L=530mm | кг. | 268 |  | 0
51 | М116 - Ø1020 / Ø630 - редуктор; L=720mm | кг. | 276 |  | 0
52 | Количество за електрди в кг. - 2% от заварки | кг. | 150 |  | 0
| Арматурни части - доставка и монтаж, PN10 |  |  |  | 0
53 | СК DN 200-Кран тип "Бътерфлай"-доставка | бр | 1 |  | 0
54 | СК DN 200-Кран тип "Бътерфлай"-монтаж | бр | 1 |  | 0
55 | СК DN 600-Двойно ексцентричен кран "Бътерфлай"-доставка | бр | 2 |  | 0
56 | СК DN 600-Двойно ексцентричен кран "Бътерфлай"-монтаж | бр | 2 |  | 0
57 | Нипели 2" | бр | 2 |  | 0
58 | СК резбови 2" | бр | 2 |  | 0
59 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду600mm-доставка | бр | 2 |  | 0
60 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду600mm-монтаж | бр | 2 |  | 0
61 | Фланец стоманен свободен Ду200 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 1 |  | 0
62 | Фланец стоманен свободен Ду600 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 12 |  | 0
63 | Капак ф600 за РО | бр | 2 |  | 0
64 | Фланец стоманен глух до Ду600 вкл.гумено уплътнение | бр | 4 |  | 0
65 | Щуцер 2" /вкл. стойността на тръбата L=0.2см/ | бр | 2 |  | 0
66 | Щуцер Ду200 | бр | 1 |  | 0
67 | Тройнодействащ въздушник фл. Ду 200-доставка | бр | 1 |  | 0
68 | Тройнодействащ въздушник фл. Ду 200-монтаж | бр | 1 |  | 0
69 | Стом.тръби Ду200 | м1 | 0.2 |  | 0
В | Преливно изпразнителна система РР Ф 1000 |  |  |  | 0
70 | СК Ду 350 вкл. шиш и гърне-доставка | бр | 2 |  | 0
71 | СК Ду 350 вкл. шиш и гърне-монтаж | бр | 2 |  | 0
72 | Фланец стоманен свободен Ду350 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 4 |  | 0
73 | Щуцер Ду100 | бр | 2 |  | 0
74 | Стом.тръби Ду100 | м1 | 0.6 |  | 0
IV | МАШИННО КОНСТРУКТИВНА |  |  |  | 0
Стоманени изделия за капаци, стълби и други
| Стоманени капаци за ревизионни отвори - доставка и монтаж |  |  |  | 0
75 | Профил L 100.65.7 | кг. | 745 |  | 0
76 | Рифелова ламарина t=6mm | кг. | 1061 |  | 0
77 | Дръжки | кг. | 20 |  | 0
78 | Количество за електрди в кг. - 2% от заварки | кг. | 40 |  | 0
| Стоманени стълбища - доставка и монтаж |  |  |  | 0
79 | UPN 220 | кг. | 437 |  | 0
80 | Листова стомана t=6mm | кг. | 20 |  | 0
81 | Листова стомана t=10mm | кг. | 11 |  | 0
82 | Листова стомана t=12.mm | кг. | 39 |  | 0
83 | Кутия 40x20x2 | кг. | 51 |  | 0
84 | Кутия 60x40x4 | кг. | 240 |  | 0
85 | Тръба Ф50x2 | кг. | 144 |  | 0
86 | Количество за електрди в кг. - 2% от заварки | кг. | 20 |  | 0
87 | Площадки от поцинковани скари от шини XP 440-33/33-3 | кг. | 36 |  | 0
88 | Стъпала от поцинковани скари от шини за площадки 220/600 - XP 440-33/33-3 | кг. | 300 |  | 0
| Антикорозионна защита |  |  |  | 0
89 | Капаци - подготовка на оснвата | м2 | 70 |  | 0
90 | Капаци - 2сл. Грунд и 2сл. Емайлак | м2 | 70 |  | 0
91 | Тръби - подготовка на оснвата | м2 | 324 |  | 0
92 | Тръби - 2сл. Грунд и 2сл. Емайлак | м2 | 324 |  | 0
93 | Стълбища - подготовка на оснвата | м2 | 90 |  | 0
94 | Стълбища - 2сл. Грунд и 2сл. Емайлак | м2 | 90 |  | 0
| Контрол на монтажни заварки |  |  |  | 0
95 | Хранителна тр. - Челни зав. шевове на пълен провар - Радиографичен контрол /RT/ | м' | 50 |  | 0
96 | Хранителна тр. - Ъглови зав. шевове - Визуален контрол | м' | 10 |  | 0
97 | Вливна тр. - Ъглови зав. шевове - Визуален контрол | м' | 75 |  | 0
98 | Вливна тр. - Ъглови зав. шевове - Визуален контрол | м' | 15 |  | 0
99 | Разработване на заваръчни процедури | бр. | 1 |  | 0
100 | Заваряване на допускни проби за заваръчни процедури | бр. | 1 |  | 0
101 | Узаконяване на заваръчна процедура от TUV - Заваряване на допускни проби + контрол+узаконяване | бр. | 1 |  | 0
Забележка: При формиране на цената за демонтажни и монтажни работи на тръби и части в сухата камера следва да се отчете, че те ще бъдат изпълнени след като мостов едногредов електрически кран с въжен електротелфер бъде монтиран и въведен в експлоатационен режим.
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## КСС № 5
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Технологична и строително конструктивна част за вътрешноплощадкови мрежи и съоръжения
ЧАСТ: Технологична част водоснабдяване
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 5
№ по ред | Наименование на работите | Един. Мярка | Количество | Ед.Цена | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ОБЩО ЗА ВЪТРЕШНОПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  | 0
Строително монтажни работи за изграждане на съоръжения и вътрешноплощадкови мрежи
I | СТРОИТЕЛНО КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ ЗА ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ |  |  |  | 0
Земни работи, Кофражни, армировъчни и бетонни работи за шахти и трасе
А. | Изкопни работи I етап |  |  |  | 0
1 | Изкоп - машинен | m3 | 936 |  | 0
2 | Изкоп - ръчен | m3 | 110 |  | 0
3 | Обратен насип | m3 | 850 |  | 0
4 | Превоз з.п. без натоварване | m3 | 110 |  | 0
5 | Превоз з.п. с натоварване | m3 | 936 |  | 0
6 | Направа подложка и насип над тръби от пясък/дребен скален материал - фракция 0-4 мм съгласно БДС EN 13043:2005+AС:2005/NA:2005 , вкл. доставка и уплътняване (количеството е за трите площадкови тръбопровода) | m3 | 318.21 |  | 0
Б. | Изкопни работи II етап |  |  |  | 0
7 | Изкоп - машинен | m3 | 1530 |  | 0
8 | Изкоп - ръчен | m3 | 170 |  | 0
9 | Обратен насип | m3 | 1600 |  | 0
10 | Превоз з.п. без натоварване | m3 | 170 |  | 0
11 | Превоз з.п. с натоварване | m3 | 1530 |  | 0
В. | Кофражни работи |  |  |  | 0
Шахта за устройство регулиращо налягането
12 | Кофраж за дъно | m2 | 5.4 |  | 0
13 | Кофраж за стени | m2 | 84 |  | 0
Шахта за водомер
14 | Кофраж за дъно | m2 | 7.2 |  | 0
15 | Кофраж за стени | m2 | 120.5 |  | 0
Шахта за филтър
16 | Кофраж за дъно | m2 | 4.4 |  | 0
17 | Кофраж за стени | m2 | 69.5 |  | 0
Ревизионни шахти - РШ А; РШ 1; РШ 2; ИШ 2
18 | Кофраж за дъно /кръгъл/ | m2 | 9.3 |  | 0
19 | Кофраж за стени /кръгъл/ | m2 | 69.5 |  | 0
Опорни блокове
20 | Кофраж за опорни блокове | m2 | 74 |  | 0
Г. | Бетонни работи |  |  |  | 0
Шахта за устройство регулиращо налягането
21 | Бетон клас В10-подложен | m3 | 1.6 |  | 0
22 | Бетон клас В25 W0.6-дъно | m3 | 5 |  | 0
23 | Бетон клас В25 W0.6-стени | m3 | 13 |  | 0
Шахта за водомер
24 | Бетон клас В10-подложен | m3 | 2.9 |  | 0
25 | Бетон клас В25 W0.6-дъно | m3 | 10 |  | 0
26 | Бетон клас В25 W0.6-стени | m3 | 18 |  | 0
Шахта за филтър
27 | Бетон клас В10-подложен | m3 | 1 |  | 0
28 | Бетон клас В25 W0.6-дъно | m3 | 3.4 |  | 0
29 | Бетон клас В25 W0.6-стени | m3 | 10.5 |  | 0
Ревизионни шахти - РШ А; РШ 1; РШ 2; ИШ 2
30 | Бетон клас В25 W0.6-стени | m3 | 17 |  | 0
Опорни блокове
31 | Бетон клас В25 W0.6 | m3 | 50 |  | 0
Д. | Армировъчни работи |  |  |  | 0
Шахта за устройство регулиращо налягането
32 | Армировъчна стомана - AI, AIII | кг | 1850 |  | 0
Шахта за водомер
33 | Армировъчна стомана - AI, AIII | кг | 3609 |  | 0
Шахта за филтър
34 | Армировъчна стомана - AI, AIII | кг | 1496 |  | 0
35 | Армировъчна стомана към детайл за фуга дъно-стена | кг | 118 |  | 0
Ревизионни шахти - РШ А; РШ 1; РШ 2; ИШ 2
36 | Армировъчна стомана - AI, AIII | кг | 3150 |  | 0
Опорни блокове
37 | Армировъчна стомана за опорни блокове | кг | 4010 |  | 0
Е. | Стомана за закладни части и метални капаци за шахти |  |  |  | 0
38 | Метален капак за шахта за устройство регулиращо налягането | кг | 951.5 |  | 0
39 | Метален капак за шахта за водомер | кг | 2030.6 |  | 0
Метален капак за шахта за водомер
40 | Метален капак за шахта за филтър | кг | 697.7 |  | 0
Метален капак за шахта за филтър
41 | Закладни части | кг | 3916.3 |  | 0
Ж. | Обработка на работна фуга |  |  |  | 0
42 | Еластична водоспираща лента за работна фуга | m | 45 |  | 0
З. | Стомана за пилоти и временно укрепване на траншеен изкоп |  |  |  | 0
43 | Стомана за пилоти | кг | 4266.5 |  | 0
44 | Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с дълбочина от 0.00 до 2.01м | м2 | 885.5 |  | 0
45 | Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с дълбочина от 2.00 до 4.01м | м2 | 608.3 |  | 0
46 | Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с дълбочина от 4.00 до 6.01м | м2 | 277.2 |  | 0
II | Преливно изпразнителен тръбопровод РР Ф 1000 |  |  |  | 0
| Изпразнителен водопровод |  |  |  | 0
47 | PP оребрени, с муфа тръби SN8 с DN/ID 1000 | м1 | 50.3 |  | 0
| Изпразнителна шахта №1 |  |  |  | 0
48 | Изпразнителна шахта №1 от готови стоманобетонни елементи с ф1000 и Н=3.3м | бр | 1 |  | 0
Изпразнителна шахта №1 от готови стоманобетонни елементи с ф1000 и Н=3.3м
49 | Тръби ПЕВП ф110 вкл. ч.заваряване - в траншеи | м1 | 10.4 |  | 0
50 | PE Фланшови накрайници челно зав. Ф110 вкл. осв. фланец | бр | 3 |  | 0
51 | PE Коляно челно заваряемо Ф110/450 | бр | 1 |  | 0
52 | Електрозаваряеми муфи ф110 | бр | 2 |  | 0
53 | Обратна клапа Ду100 | бр | 3 |  | 0
54 | Обсадни стом.тръби положени в изкоп Ду325/6мм | м1 | 1.6 |  | 0
55 | РVС тръби ф200 | м1 | 5.6 |  | 0
56 | Коляно РVC DN200 /450 | бр | 1 |  | 0
57 | Седловидни съединения за странични включвания SN8 DN1000/200 | бр | 1 |  | 0
| Ревизионни шахти (РШ А, РШ 1 и РШ 2) |  |  |  | 0
58 | Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф1000/350 с чуг.стъпала | бр | 3 |  | 0
59 | Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф1500/500 без стъпала | бр | 2 |  | 0
60 | Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф2000/500 без стъпала | бр | 4 |  | 0
61 | Доставка и полагане чугунени стъпала ф18 | бр | 52 |  | 0
62 | Доставка и монтаж чугунен капак комплект с гривна ф600 | бр | 1 |  | 0
63 | Доставка и монтаж стоманобетонов пръстен ф1000/700 с чуг.стъпала | бр | 10 |  | 0
64 | Доставка и монтаж на конус за РШ ф1000/650 без стъпала | бр | 2 |  | 0
65 | Доставка и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ ф1000/ф600 | бр | 1 |  | 0
66 | Дост.и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ ф1500 с отвор ф1000 | бр | 1 |  | 0
67 | Дост.и монтаж стоманобет.пръстен горен - КРШ 2000 с отвор ф1000 | бр | 2 |  | 0
68 | Направа надзиждане на РШ от бетонни сегменти (4бр.на ред) | бр | 2 |  | 0
69 | Доставка и монтаж капак ст.бетонен ф 600 mm, h=40 mm | бр | 2 |  | 0
70 | PP муфи за преминаване през бетон с DN/ID 1000 | бр | 5 |  | 0
ІІІ | Входящ тръбопровод-вътрешноплощадкова мрежа |  |  |  | 0
| Доставка и монтаж на стоманени тръби и фасонни части Ф 400 Ф 500 и Ф 1000, PN10 |  |  |  | 0
71 | М151 - Ø426x9 - права тр.; L=117mm | кг. | 11 |  | 0
72 | М152 - Ø530x9 - права тр.; L=121mm | кг. | 14 |  | 0
73 | М153 - Ø530x9 - права тр.; L=189mm | кг. | 44 |  | 0
74 | М154 - Ø530x9 - дъга 90 градуса; L=1409mm | кг. | 378 |  | 0
75 | М155 - Ø530x9 - тройник; L=1100mm | кг. | 560 |  | 0
76 | М156 - Ø530x9 - тройник; L=1100mm | кг. | 190 |  | 0
77 | М157 - Ø530x9 - права тр.; L=1108mm | кг. | 128 |  | 0
78 | М158 - Ø530x9 - тройник; L=1119mm | кг. | 192 |  | 0
79 | М159 - Ø530x9 - права тр.; L=1506mm | кг. | 348 |  | 0
80 | М160 - Ø426x9 - права тр.; L=1564mm | кг. | 147 |  | 0
81 | М161 - Ø426x9 - права тр.; L=1608mm | кг. | 149 |  | 0
82 | М162 - Ø530x9 - права тр.; L=1653mm | кг. | 191 |  | 0
83 | М163 - Ø530x9 - права тр.; L=2982mm | кг. | 345 |  | 0
84 | М164 - Ø426x9 - права тр.; L=3004mm | кг. | 280 |  | 0
85 | М165 - Ø530x9 - права тр.; L=6411mm | кг. | 741 |  | 0
86 | М166 - Ø530x9 - права тр.; L=6711mm | кг. | 776 |  | 0
87 | М167 - Ø530x9 - права тр.; L=7362mm | кг. | 851 |  | 0
88 | М168 - Ø530x9 - права тр.; L=7660mm | кг. | 886 |  | 0
89 | М169 - Ø1020x9 - права тр.; L=7673mm | кг. | 1874 |  | 0
90 | М170 - Ø1020 / Ø530 - редуктор; L=1145mm | кг. | 630 |  | 0
91 | М171 - Ø530 / Ø5426 - редуктор; L=284mm | кг. | 161 |  | 0
92 | М172 - Ø1020x9 - права тр.; L=7000mm | кг. | 3444 |  | 0
93 | Количество за електрди в кг. - 2% от заварки | кг. | 250 |  | 0
| Арматури за шахта за устройство регулиращо наляганетo и водните количества на входа на резервоара - доставка и монтаж, PN10 |  |  |  | 0
94 | Устройство за регулиране на напора и дебита, клапа "Джонсон" с ел. задвижване Ду 400-доставка | бр | 1 |  | 0
95 | Устройство за регулиране на напора и дебита, клапа "Джонсон" с ел. задвижване Ду 400-монтаж | бр | 1 |  | 0
96 | СК DN 80-кран тип "Бътерфлай" вкл. шиш и гърне-доставка | бр | 2 |  | 0
97 | СК DN 80-кран тип "Бътерфлай" вкл. шиш и гърне-монтаж | бр | 2 |  | 0
98 | СК DN 400-кран тип "Бътерфлай", ръчно задвижване-доставка | бр | 1 |  | 0
99 | СК DN 400-кран тип "Бътерфлай", ръчно задвижване-монтаж | бр | 1 |  | 0
100 | Нипел редуктивен 3/4" / 1/2" | бр | 2 |  | 0
101 | Поцинкована муфа 1/2" | бр | 2 |  | 0
102 | СК резбови 3/4" вкл. | бр | 2 |  | 0
103 | Манометър 3/4" от 0 - 25 бара | бр | 2 |  | 0
104 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду400mm-доставка | бр | 1 |  | 0
105 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду400mm-монтаж | бр | 1 |  | 0
106 | Фланец стоманен свободен до Ду80 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 4 |  | 0
107 | Фланец стоманен свободен Ду400 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 4 |  | 0
108 | Фланец стоманен свободен Ду1200 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
109 | Фланец стоманен глух Ду1200 вкл.гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
110 | Щуцер ф89/3/4" | бр | 2 |  | 0
111 | Тройнодействащ въздушник фл. Ду 80-доставка | бр | 2 |  | 0
112 | Тройнодействащ въздушник фл. Ду 80-монтаж | бр | 2 |  | 0
113 | Стом.тръби ф89 | м1 | 0.4 |  | 0
114 | Обсадни стом.тръби положени в изкоп Ду1220х10mm | м1 | 0.5 |  | 0
| Арматури за шахта за водомер и спирателна арматура - доставка и монтаж, PN10 |  |  |  | 0
115 | Волтманов водомер DN500-доставка | бр | 1 |  | 0
116 | Волтманов водомер DN500-монтаж | бр | 1 |  | 0
117 | СК DN 400-кран тип "Бътерфлай", ръчно задвижване-доставка | бр | 1 |  | 0
118 | СК DN 400-кран тип "Бътерфлай", ръчно задвижване-монтаж | бр | 1 |  | 0
119 | СК DN 500-кран тип "Бътерфлай", ръчно задвижване-доставка | бр | 2 |  | 0
120 | СК DN 500-кран тип "Бътерфлай", ръчно задвижване-монтаж | бр | 2 |  | 0
121 | СК DN 500-кран тип "Бътерфлай" с ел. задвижване-доставка | бр | 2 |  | 0
122 | СК DN 500-кран тип "Бътерфлай" с ел. задвижване-монтаж | бр | 2 |  | 0
123 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду500mm | бр | 3 |  | 0
124 | Фланец стоманен свободен Ду400 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
125 | Фланец стоманен свободен Ду500 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 10 |  | 0
126 | Фланец стоманен свободенДу1200 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
127 | Фланец стоманен глух до Ду1200 вкл.гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
128 | Стом.тръби ф630/9mm | м1 | 0.5 |  | 0
129 | Стом.тръби ф1220/10mm | м1 | 0.5 |  | 0
| Арматури за шахта за филтър и спирателни кранове - доставка и монтаж, PN10 |  |  |  | 0
130 | Мрежест филтър Ду 500-доставка | бр | 1 |  | 0
131 | Мрежест филтър Ду 500-монтаж | бр | 1 |  | 0
132 | СК DN 500-кран тип "Бътерфлай", ръчно задвижване-доставка | бр | 1 |  | 0
133 | СК DN 500-кран тип "Бътерфлай",ръчно задвижване-монтаж | бр | 1 |  | 0
134 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду500mm-доставка | бр | 1 |  | 0
135 | Демонтажна връзка от ДЧ Ду500mm-монтаж | бр | 1 |  | 0
136 | Фланец стоманен свободен Ду500 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
137 | Фланец стоманен свободен Ду1200 вкл. заварка и гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
138 | Фланец стоманен глух Ду1200 вкл.гумено уплътнение | бр | 2 |  | 0
139 | Обсадни стом.тръби положени в изкоп Ду1220х10mm | м1 | 0.5 |  | 0
IV | Изходящ тръбoпровод Ф1220 СТ, PN10 |  |  |  | 0
| Доставка и монтаж на тръби и фасонни части |  |  |  | 0
140 | М250 - Ø1220x10 - права тр.; L=4390mm | кг. | 1310 |  | 0
141 | М251 - Ø1220x10 - права тр.; L=24000mm | кг. | 7162 |  | 0
142 | М252 - Ø1220x10 - права тр.; L=6058mm | кг. | 1808 |  | 0
143 | Количество за електрди в кг. - 2% от заварки | кг. | 206 |  | 0
| Контрол на монтажните заварки |  |  |  | 0
144 | Хранителна тръба - челни зав. шевове на пълен провар - Радиографичен контрол /RT/ | м' | 20 |  | 0
145 | Хранителна тръба - ъглови зав. шевове - Визуален контрол /VT/ | м' | 31 |  | 0
146 | Вливна тр. челни зав. шевове на пълен провар - Радиографичен контрол /RT/ | м' | 40 |  | 0
147 | Вливна тръба - ъглови зав. шевове - Визуален контрол /VT/ | м' | 31 |  | 0
148 | Разработване на заваръчни процедури | бр. | 1 |  | 0
149 | Заваряване на допускни проби за заваръчни процедури | бр. | 1 |  | 0
150 | Узаконяване на заваръчна процедура от TUV - Заваряване на допускни проби + контрол+узаконяване | бр. | 1 |  | 0
| Антикорозионна защита |  |  |  | 0
151 | Капаци и закл. части - подготовка на оснвата | м2 | 110 |  | 0
152 | Капаци и закл. части - 2сл. Грунд и 2сл. Емайлак | м2 | 110 |  | 0
153 | Тръби - подготовка на оснвата | м2 | 555 |  | 0
154 | Тръби - 2сл. Грунд и 2сл. Емайлак | м2 | 555 |  | 0
V. | Временна връзка ф1200 Ст. L=13.5м (От т. 103 до т. 103 а от съществуващ изходящ тръбопровод Ф 1200), PN10 |  |  |  | 0
| Изкопни работи |  |  |  | 0
155 | Машинен изкоп с багер на транспорт | м3 | 37.99 |  | 0
156 | Машинен изкоп с багер на отвал | м3 | 92.5 |  | 0
157 | Изкоп - ръчен | м3 | 14.5 |  | 0
158 | Обратен насип - земни почви | м3 | 92.5 |  | 0
159 | Превоз з.п. с натоварване | м3 | 14.5 |  | 0
160 | Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с дълбочина от 0.00 до 2.01м | м2 | 54 |  | 0
161 | Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с дълбочина от 2.00 до 4.01м | м2 | 54 |  | 0
162 | Укрепване двустранно плътно и разкрепване изкоп с ширина до 4м в земни почви с дълбочина от 4.00 до 6.01м | м2 | 12.83 |  | 0
163 | Направа подложка и насип над тръби от каменна фракция 0-5мм, вкл. доставка и уплътняване | м3 | 36.71 |  | 0
| Доставка и монтаж на тръби и фасонни части Ф1200 СТ, PN10 |  |  |  | 0
164 | М251 - Ø1220x10 - права тр.; L=6000mm | кг. | 1790.4 |  | 0
165 | М251 - Ø1220x10 - права тр.; L=6000mm | кг. | 1790.4 |  | 0
166 | М253 - Ø1220x10 - тръба за връзка.; L=909 mm | кг. | 271.24 |  | 0
167 | М254 - Ø1220x10 - тръба за връзка; L=1012mm | кг. | 302 |  | 0
168 | Количество за електроди в кг. - 2% от заварки | кг. | 83 |  | 0
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## КСС № 6
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Повдигателно съоръжение - едногредов електрически мостов кран
ЧАСТ: Машинно - конструктивна
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 6
№ по ред | Наименование на работите | Един. Мярка | Количество | Ед.Цена | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ОБЩО ЗА ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ |  |  |  | 0
I | Демонтажни работи |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на кран мостов Q=1t. Демонтажът се извършва по такелажен път | кг | 2200 |  | 0
II | Доставка на мостов едногредов електрически с въжен електротелфер |  |  |  | 0
2 | Доставка на кран мостов едногредов електрически с въжен електротелфер Q=3,2 t; Lk=8,050 m; H=10m; режим на работа на крана A4; режим на работа на механизмите 2m; управление от висящ пулт с независимо водене; кратност на полиспаста 4/1; скорост подем 4/1,25 m/min; движение телфер 20/6,5 m/min; пътуване мост 30/10 m/min; габарит по чертеж TE-W113-TP-101-00 | бр. | 1 |  | 0
3 | Радиоуправление на крана | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка на тролейно електрозахранване за мостов кран, 5 проводна линия в закрит профил. | м' | 18.5 |  | 0
5 | Доставка на пусково ел. табло за крана с електрическа защита. | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка на елементи за заземителна инсталация: поцинкована шина, контролна клема, контролно-ревизионна кутия, дюбели и скоби за монтаж по стена, сребърен феролит | кг | 32 |  | 0
7 | Доставка на елементи за релсов път: квадратна релса 40x40-C45, стоманена шина 140x10-S235; парчета листов материал Лт5; Лт10; квадратна тръба 20x2,5 | кг | 1010 |  | 0
8 | Доставка на касетъчно електрозахранване, дължина 19,5 m. | м.л | 19.5 |  | 0
III | Транспорт на повдигателно съоръжение |  |  |  | 0
9 | Транспорт на мостов кран, тролейно касетъчно електрозахранване, ел.табло на крана, от завода-производител до обекта в гр.София. Консервация на товарите; Натоварване на пакетите | к-т | 1 |  | 0
IV | Монтаж на повдигателно съоръжение |  |  |  | 0
10 | Монтаж на кран мостов едногредов с товароподемност 3,2t на готов релсов път, на височина 4,5 m. Маса 1520 kg. | к-т | 1 |  | 0
13 | Монтаж на касетъчно електрозахранване, дължина 19,5 m. | м.л | 19.5 |  | 0
14 | Изработване на опори за буферите, активатори за крайните изключватели, дребни елементи, чрез рязане и заваряване | кг | 16 |  | 0
15 | Монтаж на релсов път с дължина две нишки по 19,8 m: подложна шина, квадратна релса, опори за буферите с нагласяне на опорите; активатори за крайните изключватели на моста на крана с нагласяне на местата им. Монтажът се извършва на височина 4,5 m чрез заваряване. Ползва се подвижна повдигаща платформа. | кг | 980 |  | 0
16 | Подемна техника за монтажни работи | мсм | 2 |  | 0
17 | Монтаж на заземителна инсталация на релсовия път | к-т | 1 |  | 0
V | Геодезично и контролно измерване |  |  |  | 0
18 | Геодезическо измерване на размерите на готов релсов път. Протокол за геодезично заснемане. | т. | 38 |  | 0
19 | Контролно измерване на преходно съпротивление на заземителна инсталация. Измерване и издаване на протокол от сертифицирана лаборатория за електрически измервания | бр. изм. | 2 |  | 0
20 | Контролно измерване на изолационно съпротивление фаза-нула на трифазна захранваща линия: * Измерване на реда на фазите на трифазна захранваща линия. * Издаване на протокол от сертифицирана лаборатория за електрически измервания | бр. изм. | 4 |  | 0
21 | Наладка на крана и подготовка за първоначален технически преглед. Провеждане на първоначален технически преглед и пробни изпитвания с претоварване 110% и 125%, представяне на крана пред опълномощено лице за технически надзор | ч.ч. | 110 |  | 0
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## КСС № 7
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Електрическа инсталация
ЧАСТ: Електрическа и автоматизация
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 7
№ по ред | Наименование на работите | Един. Мярка | Количество | Ед.Цена | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ и КИПиА |  |  |  | 0
I | Ел. табло „ТННКПП“-Доставка и монтаж на ел. табло ТАБЛО НН КПП.,метално, стоящо с размери 2000/1200/400 mm, [H,W,D] ,IP 44, чертеж № 523.00.0_R08-01.001, комплект с ел. апаратура, както следва: | компл. | 1 |  | 0
| Електромер, трифазен, статичен,двутарифен, с вграден часовник, Uн = 500V, 50 Hz, Iн = 3x5/80A | бр. | 2 | не се попълва
| Електромер, монофазен,статичен,двутарифен, с вграден часовник, Uн = 500V, 50 Hz, Iн = 5/60A | бр. | 3
| Автоматичен прекъсвач, триполюсен, Uн=415V, 50Hz, Iн=80A, крива С | бр. | 1
| Автоматичен прекъсвач, триполюсен, Uн=415V, 50Hz, Iн=80A, крива С | бр. | 1
| Автоматичен прекъсвач, триполюсен, Uн=415V, 50Hz, Iн=80A, крива С | бр. | 2
| Автоматичен прекъсвач, триполюсен, Uн=415V, 50Hz, Iн=80A, крива С | бр. | 1
| Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн=230V, 50Hz, Iн=25A, крива С | бр. | 3
| Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн=230V, 50Hz, Iн=25A, крива С | бр. | 2
| Товаров прекъсвач, триполюсен, Uн=415V, 50Hz, Iн=63A | бр. | 1
| Товаров прекъсвач, триполюсен, Uн=415V, 50Hz, Iн=32A | бр. | 1
| Товаров прекъсвач, еднополюсен, Uн=230V, 50Hz, Iн=32A | бр. | 3
| Контактор с 3НО, Uн=230V, 50Hz, Iн=40A | бр. | 1
| Програмируемо времереле, 24 часа, Iн=16A | бр. | 1
| Трипозиционен ключ със задържане, 2НО контакт | бр. | 1
| Луминисцентна лампа за табло, Uн=230V, 50 Hz, 1х18W | бр. | 1
| Краен изключвател за табло | бр. | 1
II | Ел. табло „ТННСК“-Доставка и монтаж на ел. табло ТАБЛО НН КПП.,метално, стоящо с размери 2000/1200/400 mm, [H,W,D] ,IP 44, чертеж № 523.00.0_R08-01.001, комплект с ел. апаратура, както следва: чертеж № 523.00.0_R08-01.002, к-т с ел. апаратура, както следва: | компл. | 1 |  | 0
| Товаров прекъсвач, сглобена двойка, четирполюсен, Uн=415V, 50Hz, Iн=100A | бр. | 1 | не се попълва
| Автоматичен прекъсвач, четириполюсен, Uн=415V, 50Hz, Iн=32A, крива С | бр. | 3
| Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, Uн=230V, 50Hz, Iн=16A, крива С | бр. | 4
| Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, Uн=230V, 50Hz, Iн=16A, крива С | бр. | 2
| Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, Uн=230V, 50Hz, Iн=16A, крива С | бр. | 4
| Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн=230V, 50Hz, Iн=25A, крива С | бр. | 1
| Термо-магнитен моторен прекъсвач, Uн= 690V, 50Hz, Iн=4..6,3 A | бр. | 3
| Термо-магнитен моторен прекъсвач, Uн = 690V, 50Hz, Iн=2,5..4A | бр. | 1
| Контактор, Uн=230V, 50Hz, Iн=6A | бр. | 1
| Допълнителни контакти блокове | бр. | 1
| Клема с предпазител | бр. | 1
| Модул дефектнотокова защита, четириполюсна, Uн=400 V,50 Hz, Iн=40 A | бр. | 2 | не се попълва
| Реле за контрол на фазите и следене посоката на въртене, Uн=440V,50/60Hz | бр. | 1
| Реле с 1 НО/НЗ контакт, комплект с цокъл и LED, Uн=230V, АС/DC | бр. | 1
| Трипозиционен ключ със задържане, 2НО контакти | бр. | 1
| Бутон, възврат с пружина, 1НЗ, червен, с индикация "0" | бр. | 1
| Бутон, възврат с пружина, 1НО, зелен, с индикация "I" | бр. | 1
III | Доставка и монтаж на осветителни тела и контакти |  |  |  | 0
1 | Доставка на луминесцентно осветително тяло 2х58W; 230V; 50Hz; IP44, за открит монтаж | бр. | 23 |  | 0
2 | Монтаж на същото върху стена | бр. | 23 |  | 0
3 | Доставка на луминесцентно осветително тяло 1х18W; 230V; 50Hz; IP44, с вградена акумулаторна батерия, за открит монтаж | бр. | 4 |  | 0
4 | Монтаж на същото на стена | бр. | 4 |  | 0
5 | Доставка на евакуационно осветително тяло, тип EXIT с ЛЛ 1х6W; 230V; 50Hz; IP23, за открит монтаж | бр. | 2 |  | 0
6 | Монтаж на същото на стена | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка на халогенно осветително тяло, тип прожектор 100W; 230V; 50Hz; IP54 | бр. | 5 |  | 0
8 | Монтаж на същото на стена | бр. | 5 |  | 0
9 | Доставка на осветително тяло, тип парков осветител с НЛВН 70W; 230V; 50Hz; IP54 | бр. | 33 |  | 0
10 | Монтаж на същото на стоманотръбен стълб | бр. | 33 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб, с дължина 4,5m | бр. | 33 |  | 0
12 | Доставка на индустриален комбиниран контакт, тип евро+шуко 16A, 380/230V, 50 Hz, за открит монтаж | бр. | 3 |  | 0
13 | Монтаж на същия на стена | бр. | 3 |  | 0
14 | Доставка на ключ обикновен, 10А; 250V; 50Hz; IP44, за открит монтаж | бр. | 2 |  | 0
15 | Монтаж на същия на стена | бр. | 2 |  | 0
IV | Кабел с медни жила, тип NYY 5x16 mm2 |  |  |  | 0
16 | Доставка на силов кабел НН с РVС изолация и Cu жила, тип NYY 5х16 mm2 | m | 200 |  | 0
17 | Изтегляне на същия в тръби в изкоп | m | 200 |  | 0
18 | Направа на суха разделка на кабел NYY 5х16 mm2 | бр. | 4 |  | 0
19 | Присъединяване на жило 16 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 20 |  | 0
V | Кабел с медни жила, тип NYY 5x4 mm2 |  |  |  | 0
20 | Доставка на силов кабел НН с РVС изолация и Cu жила, тип NYY 5х4 mm2 | m | 30 |  | 0
21 | Изтегляне на същия в твърда PVC тръба Ø20 mm | m | 30 |  | 0
22 | Направа на суха разделка на кабел NYY 5х4 mm2 | бр. | 2 |  | 0
23 | Присъединяване на жило 4 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 10 |  | 0
VI | Кабел с медни жила, тип NYY 5x2,5 mm2 |  |  |  | 0
24 | Доставка на силов кабел НН с РVС изолация и Cu жила, тип NYY 5х2,5 mm2 | m | 100 |  | 0
25 | Изтегляне на същия в твърда PVC тръба Ø16 mm | m | 100 |  | 0
26 | Направа на суха разделка на кабел NYY 5х2,5 mm2 | бр. | 6 |  | 0
27 | Присъединяване на жило 2,5 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 30 |  | 0
VII | Кабел с медни жила, тип NYY 3x2,5 mm2 |  |  |  | 0
28 | Доставка на силов кабел НН с РVС изолация и Cu жила, тип NYY 3х2,5 mm2 | m | 1200 |  | 0
29 | Изтегляне на същия в тръби в изкоп | m | 1200 |  | 0
30 | Направа на суха разделка на кабел NYY 3х2,5 mm2 | бр. | 94 |  | 0
31 | Присъединяване на жило 2,5 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 282 |  | 0
VIII | Кабел с медни жила, тип NYY 3x1,5 mm2 |  |  |  | 0
32 | Доставка на силов кабел НН с РVС изолация и Cu жила, тип NYY 3х1,5 mm2 | m | 600 |  | 0
33 | Изтегляне на същия в твърда PVC тръба Ø16 mm | m | 600 |  | 0
34 | Направа на суха разделка на кабел NYY 3х1,5 mm2 | бр. | 92 |  | 0
35 | Присъединяване на жило 1,5 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 276 |  | 0
IX | Кабел с медни жила, тип NYY 4x4 mm2 |  |  |  | 0
36 | Доставка на силов кабел НН с РVС изолация и Cu жила, тип NYY 4х4 mm2 | m | 60 |  | 0
37 | Изтегляне на същия в тръби в изкоп | m | 60 |  | 0
38 | Направа на суха разделка на кабел NYY 4х4 mm2 | бр. | 6 |  | 0
39 | Присъединяване на жило 4 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 24 |  | 0
X | Кабел с медни жила, тип LiYCY 4x2,5 mm2 |  |  |  | 0
40 | Доставка на силов кабел НН с РVС изолация и Cu жила, тип LiYCY 4х2,5 mm2 | m | 60 |  | 0
41 | Изтегляне на същия в тръби в изкоп | m | 60 |  | 0
42 | Направа на суха разделка на кабел LiYCY 4х2,5 mm2 | бр. | 6 |  | 0
43 | Присъединяване на жило 2,5 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 24 |  | 0
XI | Кабел с медни жила, тип LiYCY 2x1,5 mm2 |  |  |  | 0
44 | Доставка на силов кабел НН с РVС изолация и Cu жила, тип LiYCY 2х1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
45 | Изтегляне на същия в тръби в изкоп | m | 60 |  | 0
46 | Направа на суха разделка на кабел LiYCY 2х1,5 mm2 | бр. | 6 |  | 0
47 | Присъединяване на жило 1,5 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 12 |  | 0
XII | Доставка и полагане на тръба за кабел в изкоп |  |  |  | 0
48 | Доставка и полагане на стоманена тръба DN100 в изкоп | м | 210 |  | 0
49 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø110 в изкоп | м | 110 |  | 0
50 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø50 в изкоп | м | 900 |  | 0
XIII | Изкопни работи |  |  |  | 0
51 | Направа на кабелен изкоп 0,8х0,4 m; L=800 m | м3 | 252 |  | 0
52 | Направа на кабелна подложка | м3 | 90 |  | 0
53 | Полагане на полиетиленова лента В=0,1 m; L=800 m | м | 800 |  | 0
54 | Засипване и трамбоване | м3 | 162 |  | 0
XIV | Строителни работи |  |  |  | 0
55 | Направа на типова кабелна шахта 0,6/0,9m | бр. | 11 |  | 0
56 | Направа на типова кабелна шахта 0,6/1,1m | бр. | 6 |  | 0
XV | Заземителна инсталация |  |  |  | 0
57 | Направа на външен заземителен контур от стоманена поцинкована шина 40/4mm положена в изкоп с дълбочина 0,7m | m | 680 |  | 0
58 | Направа на вътрешен заземителен контур от стоманена поцинкована шина 40/4mm положена в сграда | m | 40 |  | 0
59 | Присъединяване на стоманена поцинкована шина 40/4mm към ел. съоръжение с болтова връзка | бр. | 4 |  | 0
60 | Направа на контролна шахта | бр. | 1 |  | 0
XVI | Мълниезащитна инсталация |  |  |  | 0
61 | Доставка и монтаж на Мълниеприемник с изпреварващо действие | бр. | 1 |  | 0
62 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0,5 Æ 8 | m | 6 |  | 0
63 | Закрепване на същия по стена | m | 2 |  | 0
64 | Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия | бр. | 1 |  | 0
65 | Присъединяване на алуминиев проводник Æ 8 към заземителна инсталация посредством ревизионна клема | бр. | 1 |  | 0
XVII | ПУСКОВО НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
66 | Наладка на захранваща линия до 1 kV с ръчно управление | бр. | 1 |  | 0
67 | Изпитване с повишено напрежение на апарати и кабели с номин. напрежение до 1 kV отделен елемент | бр. | 31 |  | 0
68 | Наладка на схема за управление | бр. | 2 |  | 0
69 | Измерване на пълното съпротивление на контура фаза-нула | бр. | 1 |  | 0
70 | Измерване на преходното съпротивление на заземителната шина | бр. | 1 |  | 0
71 | Проверка за наличие на верига между заземител и заземяем елемент до 30 т. | бр. | 1 |  | 0
72 | Изпитване на силов кабел с повишено напрежение | бр. | 1 |  | 0
XVIII | Лични предпазни средства-Съгласно таблица 6 и 7 към член 188 на Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. централи и мрежи * за уредба до 1 000 V |  |  |  | 0
73 | Указател за напрежение | бр. | 2 |  | 0
74 | Диелектрични ръкавици | чифт | 2 |  | 0
75 | Диелектрични боти | чифт | 2 |  | 0
76 | Диелектрични килимчета | бр. | 2 |  | 0
77 | Предпазни очила | бр. | 1 |  | 0
78 | Преносими заземления | бр. | 2 |  | 0
79 | Противогазова маска | бр. | 1 |  | 0
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## КСС № 8
OБEKT: Рехабилитация на резервоар „Под Симеоново” за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Софийска вода" АД
ПОДОБЕКТ: Възстановяване на настилка и ПБЗ
ЧАСТ: Възстановяване на настилка и вертиклна планировка
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 8
№ по ред | Наименование на работите | Един. Мярка | Количество | Ед.Цена | Стойност /лева/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЧАСТ ПЪТНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |  | 0
I | ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
1 | Разкъртване на асфалтова настилка - механизирано | м2 | 1133 |  | 0
2 | Разкъртване на бетонни бордюри | м1 | 55 |  | 0
3 | Натоварване и извозване строителни отпадъци на депо, вкл. разриване | м3 | 253.11 |  | 0
II | ПЪТНА ЧАСТ |  |  |  | 0
4 | Валиране и подравнявяне пътно легло | м2 | 1133 |  | 0
5 | Полагане основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, вкл.превоз и уплътняване | м3 | 203.94 |  | 0
6 | Полагане асфалтобетон плътна смес | т | 109 |  | 0
7 | Заливане фуги с асфалтова смес | м1 | 228 |  | 0
8 | Възстановяване съществ.бетонни бордюри, вкл. бетонна основа | м1 | 55 |  | 0
III | ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |  |  | 0
9 | Възстановяване на ограда | м1 | 100 |  | 0
10 | Топлоизолация по фасадни стени-от външна сртана | м2 | 91 |  | 0
11 | Бояджийски работи от вътрешна страна на суха камера, вкл. грунд и боядисване с силиконова боя | м2 | 1200 |  | 0
12 | Демонтаж на метални прозорци - 7 бр. | м2 | 7.88 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на PVC дограма | м2 | 7.88 |  | 0
14 | Обръщане на прозорци от две страни | м' | 63 |  | 0
15 | Первази от външна страна | м' | 13.5 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на механична вентилация - 2 бр. вентилатора+датчици и въздушен пускател | бр. | 2 |  | 0
IV | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО |  |  |  | 0
17 | Полиетиленова ограждаща лента | м1 | 385 |  | 0
V | ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ |  |  |  | 0
18 | Монтаж и демонтаж на плътна ограда | м1 | 385 |  | 0
19 | Информационно табло | бр | 1 |  | 0
20 | Преносим контейнер за санитарно-битови нужди (наем/ месец) | бр | 6 |  | 0
21 | Мигаща светлина на стойка | бр | 2 |  | 0
22 | Охрана на обекта | мес | 6 |  | 0
ИЗПЪЛНИТЕЛ: