## Ценова Таблица 1
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
№ по ред | ДЕЙНОСТ | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лева без ДДС
1 | Изтегляне/полагане на меден комуникационен кабел | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
2 | Изтегляне/полагане на силов кабел НН | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
3 | Изтегляне/полагане на оптичен кабел | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
4 | Изтегляне/полагане на гофрирана тръба | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
5 | Полагане на HDPE тръба ф16 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
6 | Полагане на HDPE тръба ф20 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
7 | Полагане на HDPE тръба ф25 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
8 | Полагане на HDPE тръба ф32 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
9 | Полагане на HDPE тръба ф40 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
10 | Полагане на HDPE тръба ф50 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
11 | Пробиване на отвор до ф12 в бетонена стена | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
12 | Пробиване на отвор до ф16 в бетонена стена | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
13 | Пробиване на отвор до ф25 в бетонена стена | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
14 | Пробиване на отвор до ф32 в бетонена стена | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
15 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 40х40 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
16 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 80х80 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
17 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал над 80х80 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
18 | Монтаж на метална кутия с вграден ODF | Технически детайли, където е приложимо | брой
19 | Терминиране на оптично влакно с накрайник | С включен pigtail SC/UPC, SC/APC или SC/LC | брой
20 | Съединяване / сплайсване на оптично влакно | С включени термофити | брой
21 | Направа на оптична муфа до 12 влакна | Технически детайли, където е приложимо | брой
22 | Направа на оптична муфа до 24 влакна | Технически детайли, където е приложимо | брой
23 | Направа на оптична муфа до 48 влакна | Технически детайли, където е приложимо | брой
24 | Направа на оптична муфа до 96 влакна | Технически детайли, където е приложимо | брой
25 | Монтаж на безжичнo устройство за пренос на данни | Технически детайли, където е приложимо | брой
26 | Монтаж на антена за безжично устройство на височина до 3м | Технически детайли, където е приложимо | брой
27 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 4 до 10 м | Технически детайли, където е приложимо | брой
28 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 11 до 20 м | Технически детайли, където е приложимо | брой
29 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 21 до 30 м | Технически детайли, където е приложимо | брой
30 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина над 30 м | Технически детайли, където е приложимо | брой
31 | Настройка на рутер | Технически детайли, където е приложимо | брой
32 | Ъпгрейдване на firmware на видеорекордер DVR | Технически детайли, където е приложимо | брой
33 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рекордер NVR | Технически детайли, където е приложимо | брой
34 | Ъпгрейдване на firmware на мрежова IP камера | Технически детайли, където е приложимо | брой
35 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рутер | Технически детайли, където е приложимо | брой
36 | Монтаж на аналогова камера | Технически детайли, където е приложимо | брой
37 | Монтаж на IP (мрежова) камера | Технически детайли, където е приложимо | брой
38 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 4/8 канала | Технически детайли, където е приложимо | брой
39 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 8/16 канала | Технически детайли, където е приложимо | брой
40 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 4/8 канала | Технически детайли, където е приложимо | брой
41 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 16/32 канала | Технически детайли, където е приложимо | брой
42 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 64 канала | Технически детайли, където е приложимо | брой
43 | Монтаж на захранващ блок тип табло (9 или 18 канален) | Технически детайли, където е приложимо | брой
44 | Монтаж и настройка на POE Switch 16/24 порта | Технически детайли, където е приложимо | брой
45 | Монтаж и настройка на POE Switch 48 порта | Технически детайли, където е приложимо | брой
46 | Монтаж на UPS | Технически детайли, където е приложимо | брой
47 | Монтаж на розетка | Технически детайли, където е приложимо | брой
48 | Монтаж на пач панел за комуникационен шкаф | Технически детайли, където е приложимо | брой
49 | Крипмване на инсерт в розетка/пач панел | Технически детайли, където е приложимо | брой
50 | Монтаж на компуникационен шкаф 19" | Технически детайли, където е приложимо | брой
Общо:
Подпис: (Печат)

## Ценова Таблица 2
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
№ по ред | АРТИКУЛ | Технически детайли, където е приложимо | мярка | Цена в лева без ДДС
1 | HDPE тръба ф16 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
2 | HDPE тръба ф20 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
3 | HDPE тръба ф25 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
4 | HDPE тръба ф32 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
5 | HDPE тръба ф40 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
6 | HDPE тръба ф50 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
7 | Гофрирана тръба ф16 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
8 | Гофрирана тръба ф20 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
9 | Гофрирана тръба ф25 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
10 | Гофрирана тръба с UV защита ф16 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
11 | Гофрирана тръба с UV защита ф20 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
12 | Гофрирана тръба с UV защита ф25 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
13 | Гофрирана тръба с UV защита ф32 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
14 | Кабелен канал 20х20 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
15 | Кабелен канал 40х20 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
16 | Кабелен канал 40х40 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
17 | Кабелен канал 100х40 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
18 | Кабелен канал 120х40 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
19 | Елемент за каелен канал - ъгъл, свръзка, тройник, тапа | Технически детайли, където е приложимо | брой
20 | Кабел UTP cat5e 24AWG чист меден | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
21 | Кабел FTP cat5e 24AWG чист меден | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
22 | Кабел S/FTP cat5e 24AWG чист меден | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
23 | Кабел FTP cat6 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
24 | Кабел S/FTP cat6 | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
25 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта cat 5e | Технически детайли, където е приложимо | брой
26 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта cat 6 | Технически детайли, където е приложимо | брой
27 | Оптичен Patch Panel ODF 19" 24 порта | Технически детайли, където е приложимо | брой
28 | Розетка за монтаж на стена 2 порта cat 5e | Технически детайли, където е приложимо | брой
29 | Силов кабел НН ШКПТ 3х2.5 кв.мм | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
30 | Силов кабел НН ШКПТ 3х4.0 кв.мм | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
31 | Силов кабел НН СВТ 3х2.5 кв.мм | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
32 | Силов кабел НН СВТ 3х4.0 кв.мм | Технически детайли, където е приложимо | линеен метър
33 | Кабел оптичен за външно полагане 4 FO | предназначен за външно полагане | линеен метър
Single Mode 9/125
34 | Кабел оптичен за външно полагане 12 FO | предназначен за външно полагане | линеен метър
Single Mode 9/125
35 | Кабел оптичен за външно полагане 24 FO | предназначен за външно полагане | линеен метър
Single Mode 9/125
36 | Кабел оптичен за външно полагане 48 FO | предназначен за външно полагане | линеен метър
Single Mode 9/125
37 | Кабел оптичен за външно полагане 96 FO | предназначен за външно полагане | линеен метър
Single Mode 9/125
38 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 4FO | Възможност за монтаж на открито | брой
Вграден ODF за поне 4 оптични влкна
Изолация и захващане на кабелите с щуцери
39 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 12FO | Възможност за монтаж на открито | брой
Вграден ODF за поне 12 оптични влкна
Изолация и захващане на кабелите с щуцери
40 | оптична муфа до 12 влакна | Технически детайли, където е приложимо | брой
41 | оптична муфа до 24 влакна | Технически детайли, където е приложимо | брой
42 | оптична муфа до 48 влакна | Технически детайли, където е приложимо | брой
43 | оптична муфа до 96 влакна | Технически детайли, където е приложимо | брой
44 | Безижчна точка за пренос на данни ptp / pmp | Работна честота 5GHz | брой
Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO)
Усилване на антената min. 16 dBi
Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с
POE захранване
Поддръжка на 802.11n
За външен монтаж
45 | Безижчна точка за пренос на данни ptp / pmp | Работна честота 5GHz | брой
Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO)
Усилване на антената min. 25 dBi
Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с
POE захранване
Поддръжка на 802.11n
За външен монтаж
46 | Безжично устройство за външна антена ptp / pmp | Работна честота 5GHz | брой
Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO)
Предназначено за пренос на сигнал на 50+ км
Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с
POE захранване
Поддръжка на 802.11n
За външен монтаж
47 | Антена за безжично устройство | За пренос на данни на 50+ км | брой
Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO)
Усилване: min. 28 dBi
Издръжливост на вятър: мин. 180 км/ч
Ъгъл на лъча до 3db : 5 градуса
48 | Хард диск за DVR/NVR 1 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
49 | Хард диск за DVR/NVR 2 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
50 | Хард диск за DVR/NVR 3 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
51 | Хард диск за DVR/NVR 4 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой
52 | Video Balun CCTV | х | брой
53 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 4 канален | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) | брой
компресия H.264
поддръжка до 4ТВ HDD
HDMI + VGA + BNC изходи
възможност за 128 мрежови стрийма
2 бр. USB порта за архивиране на записи
преглед и управление през Internet/мобилен телефон
графично меню на Български език
1 канал аудио/1 аудио изход
54 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 8 канален | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) | брой
компресия H.264
поддръжка до 4ТВ HDD
HDMI + VGA + BNC изходи
възможност за 128 мрежови стрийма
2 бр. USB порта за архивиране на записи
преглед и управление през Internet/мобилен телефон
графично меню на Български език
1 канал аудио/1 аудио изход
55 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 16 канален | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) | брой
компресия H.264
поддръжка до 4ТВ HDD
HDMI + VGA + BNC изходи
възможност за 128 мрежови стрийма
2 бр. USB порта за архивиране на записи
преглед и управление през Internet/мобилен телефон
графично меню на Български език
1 канал аудио/1 аудио изход
56 | Видео рекордер DVR за аналогови камери - 32 канален | за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576) | брой
компресия H.264
поддръжка до 4 броя 4ТВ HDD
HDMI + VGA + BNC изходи
RS-485
възможност за 128 мрежови стрийма
2 бр. USB порта за архивиране на записи
преглед и управление през Internet/мобилен телефон
графично меню на Български език
16 алармени входа/8 изхода
4 канала аудио/2 аудио изхода
57 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 4 канален | компресия H.264 | брой
входящ капацитет до 25Mbps
HDD до 4 TB
4 алармени входа/1 изход
аудио изход
HDMI + VGA мониторен изход
наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон
4 вградени POE порта
58 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 8 канален | компресия H.264 | брой
входящ капацитет до 50Mbps
2х HDD до 4 TB
4 алармени входа/1 изход
аудио изход
HDMI + VGA мониторен изход
наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон
8 вградени POE порта
59 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 16 канален | компресия H.264 | брой
входящ капацитет до 80Mbps
4х HDD до 4 TB
16 алармени входа/4 изхода
HDMI + VGA мониторен изход
наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон
с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 1.5U
60 | Видео рекордер мреожов NVR за IP камери - 32 канален | компресия H.264 | брой
входящ капацитет до 200Mbps
4х HDD до 4 TB
16 алармени входа/4 изхода
HDMI + VGA мониторен изход
наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон
с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 1.5U
61 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 64 канален | компресия H.264 | брой
входящ капацитет до 160Mbps
8х HDD до 4 TB с опция RAID поне 1,5 и 10
16 алармени входа/4 изхода
2x Gigabit Ethernet портове
HDMI + VGA мониторен изход
наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон
с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 2U
62 | Видео рекордер мрежов NVR за 4K IP камери - 32 канален | компресия H.264+ | брой
входящ капацитет до 320Mbps
поддръжка до 12 Mpx / канал
8х HDD до 4 TB
16 алармени входа/4 изхода
2x Gigabit Ethernet портове
HDMI + 2 бр. VGA мониторен изход
наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон
с възможност монтаж в 19" комуникационен шкаф, 2U
63 | Аналогова камера 1000 TVL с фиксиран обектив | Технически детайли, където е приложимо
64 | Аналогова камера 1000 TVL с варифокален обектив | Технически детайли, където е приложимо
65 | Аналогова камера DWDR със сменяем обектив | 700 TVL | брой
Възможност за работа до 0.0005 LUX
Цифров динамичен обхват (DWDR)
Екранно меню (OSD)
Шумов филтър (DNR)
Без обектив (със сменяем)
66 | Аналогова камера ICR със сменяем обектив | 700 TVL | брой
Възможност за работа до 0.001 LUX
Механичен IR филтър (ICR)
Цифров динамичен обхват (DWDR)
Екранно меню (OSD)
Шумов филтър (DNR)
Без обектив (със сменяем)
67 | Аналогова камера 3D DNR със сменяем обектив | 700 TVL | брой
Възможност за работа до 0.001 LUX
Механичен IR филтър (ICR)
Цифров динамичен обхват (DWDR)
Екранно меню (OSD)
Шумов филтър (3D DNR)
Без обектив (със сменяем)
68 | Аналогова камера купулна с фиксиран обектив | Купулна камера | брой
Вандалоустойчива
Възможност за външен монтаж (IP 66)
720 TVL
Нощно виждане (IR): до 40м
Фиксиран обектив: 3.6 мм
механичен IR филтър (ICR)
Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса C
69 | Аналогова камера купулна с варифокален обектив | Купулна камера | брой
Вандалоустойчива
Възможност за външен монтаж (IP 66)
1000 TVL
Нощно виждане (IR): до 40м
Варифокален обектив: 2.8 мм до 12 мм
механичен IR филтър (ICR)
Цифров широк динамичен обхват (DWDR)
Шумов филтър (3D DNR)
70 | Аналогова камера с козирка с фиксиран обектив | 720 TVL | брой
Камера с козирка
Възможност за външен монтаж (IP 66)
Фиксиран обектив: 3.6 мм
Нощно виждане (IR): до 40м
Механичен IR филтър (ICR)
Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса C
71 | Аналогова камера с козирка с варифокален обектив | 700 TVL | брой
Камера с козирка
Възможност за външен монтаж (IP 66)
Варифокален обектив: 2.8 мм до 12 мм
Нощно виждане (IR): до 40м
Механичен IR филтър (ICR)
Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса C
72 | Аналогова камера с козирка с варифокален обектив 60м IR | 1000 TVL | брой
Камера с козирка
Възможност за външен монтаж (IP 66)
Варифокален обектив: 6 мм до 22 мм
Нощно виждане (IR): до 60м
Цифров широк динамичен обхват (DWDR)
Работен диапазон покриващ: -40 до 60 градуса C
73 | Аналогова камера за разпознаване на номера | Възможност за разпознаване на табели от 5 до 30 м, | брой
при скорост до 180 km/h
IR-pass филтър
700 TVL
Варифокален обектив с автоматична бленда 10 до 40 мм
ATW, BLC, AGC
За външен монтаж с отопление и вентилация (IP 66)
74 | Аналогова/IP термовизионна камера | за наблюдение в пълна тъмнина | брой
неохлаждаем Vox сензор 320х240@25 кад/сек
чувствителност 50mK
възможност за детекция на хора на разстояние до 1.4км
възможност за детекция на автомобили до 3км
POE (802.3af)
технология ICE за подобряване на контраста
За външен монтаж (IP66)
ONVIF/Milestone съвместимост
Аналогов и IP (ONVIF H.264) видеоизходи
75 | Аналогова PTZ камера | Моторизирана камера за външен монтаж (IP 66) | брой
650 TVL цветно / 700 TVL черно бял
22х оптично увеличение
Нощно виждане IR : до 100м
Скорост на въртене 200 градуса/сек
Управление по RS-485 Pelco-D, Pelco-P
76 | Аналогова PTZ камера до 150 м | Моторизирана камера за външен монтаж (IP 66) | брой
700 TVL цветно / 750 TVL черно бял
23х оптично увеличение
D-WDR, 3D шумов филтър (3D DNR)
OSD
Автоматично проследяване
256 preset позиции
8 патрула/4 обхода
Нощно виждане IR : до 150м
Управление по RS-485 Pelco-D, Pelco-P
77 | Клавиатура с LCD дисплей, 3-осов джойстик за управляеми камери | RS-485/RS-232 | брой
до 1200 м
78 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 3.5-8mm | Технически детайли, където е приложимо | брой
79 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 2.8-12mm | Технически детайли, където е приложимо | брой
80 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/3", 6.0-60.0mm | Технически детайли, където е приложимо | брой
81 | Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/3", 5.0-100.0mm | Технически детайли, където е приложимо | брой
82 | Купулна IP камера 4Mpx | Нощно виждане IR: до 20м | брой
Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм
Механичен IR филтър
120 db WDR
3D DNR шумов филтър
H264 компресия
слот за MicroSD карта
За външен монтаж (IP 66)
Разделителна способност мин. 2688х1520 @ 20 кад/сек
83 | Bullet Камера IP 4 Mpx с козирка | Нощно виждане IR: до 30м | брой
Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм
Механичен IR филтър
120 db WDR
3D DNR шумов филтър
H264 компресия
С козирка
слот за MicroSD карта
За външен монтаж (IP 66)
Разделителна способност мин. 2688х1520 @ 20 кад/сек
84 | Bullet камера IP 4 Мpx с козирка и разширено нощно виждане | Нощно виждане IR: до 50м | брой
Варифокален обектив 4 мм
Механичен IR филтър
120 db WDR
3D DNR шумов филтър
H264 компресия
С козирка
слот за MicroSD карта
За външен монтаж (IP 66)
Разделителна способност мин. 2688х1520 @ 20 кад/сек
85 | Куполна IP камера 8 Mpx | Нощно виждане IR: до 30м | брой
Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм
Механичен IR филтър
120 db WDR
3D DNR шумов филтър
H264 компресия
Разделителна способност мин. 4096x2160 @ 25 кад/сек
86 | Bullet камера IP 8 Mpx с козирка | Нощно виждане IR: до 50м | брой
Варифокален обектив 2.8 мм до 12 мм
Механичен IR филтър
120 db WDR
3D DNR шумов филтър
с козирка
H264 компресия
Разделителна способност мин. 4096x2160 @ 25 кад/сек
87 | Мрежова PTZ IP камера 2 Mpx | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с | брой
Оптично увеличение: 20X
Цифрово увеличение: 16X
Осветяване в мрак: до 150м
механичен IR филтър
H264 компресия
3D DNR филтър
DWDR филтър
За външен монтаж (IP 66)
Работна температура -25 до 60 градуса C
88 | Мрежова PTZ IP камера 2 Mpx с 30Х увеличение | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с | брой
Оптично увеличение: 30X
Цифрово увеличение: 16X
Осветяване в мрак: до 120м
механичен IR филтър
функция "Автоматично проследяване"
H264 компресия
3D DNR филтър
DWDR филтър
За външен монтаж (IP 66)
Работна температура -25 до 60 градуса C
89 | Мрежова PTZ IP камера 2 Mpx до 200м IR | Разделителна способност 1920×1080 @ 25 кадъра/с | брой
Оптично увеличение: 23X
Цифрово увеличение: 16X
Осветяване в мрак: до 200м
механичен IR филтър
H264 компресия
3D DNR филтър
DWDR филтър
За външен монтаж (IP 66)
Работна температура -25 до 60 градуса C
90 | 16-портов POE управляем мрежов комутатор | min 16x10/100 POE + 2x Gigabit Ethernet | брой
мин. 15.4W на POE порт
POE бюджет поне 250W
за монтиране в 19" шкаф
поддръжка на VLAN
91 | 24-портов POE управляем мрежов комутатор | min 24x10/100 POE + 2x Gigabit Ethernet | брой
мин. 15.4W на POE порт
POE бюджет поне 250W
за монтиране в 19" шкаф
поддръжка на VLAN
92 | Захранващ блок, 9 канален, възможност за резервиране | 12V/10A, стабилизиран, предпазител | брой
(самовъзстановяващ се) и LED индикация за всеки канал
93 | Захранващ блок 18 канален | Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител и LED | брой
индикация за всеки канал, до 0,5 Аmp на всеки канал. Самовъзстановяващ се
режим и защита от пренапрежение.
94 | UPS захранване Line interactive 1100VA/660W | Технически детайли, където е приложимо | брой
95 | UPS захранване Online/Double Conversion 2000 VA | Технически детайли, където е приложимо | брой
96 | UPS захранване Online/Double Conversion 3000 VA | Технически детайли, където е приложимо | брой
97 | UPS захранване Online/Double Conversion 3000 VA, RACK Mountable | Технически детайли, където е приложимо | брой
98 | Powerline адаптери комплект 500 MBps | Технически детайли, където е приложимо | брой
99 | 1-канален пасивен видео трансивър | Технически детайли, където е приложимо | брой
100 | 8-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус | Технически детайли, където е приложимо | брой
101 | 16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус | Технически детайли, където е приложимо | брой
102 | Активен удължител за HDMI чрез UTP кабел до 60м, резолюция до 1080p | комплект - 2бр. | брой
103 | Media Convertor Single Mode Duplex - UTP 100 Mbit | Технически детайли, където е приложимо | брой
104 | Media Convertor Single Mode Simplex - UTP 100 Mbit | Технически детайли, където е приложимо | брой
105 | Media Convertor Single Mode Duplex - UTP 1000 Mbit | Технически детайли, където е приложимо | брой
106 | Media Convertor Single Mode Simplex - UTP 1000 Mbit | Технически детайли, където е приложимо | брой
107 | 16-канална гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори, 19", 1U | Технически детайли, където е приложимо | брой
108 | Кожух за външен монтаж | странично отваряне | брой
стандарти IP66/EN61000-6-3, EN60950, EN50130-4
работен диапазон -20~+60Сº
комплект със стенна стойка за скрито окабеляване, 24Vac (опция 220Vac)
109 | Кожух за Ех монтаж | Кожух за камери, които ще се използват в зривоопасна среда. Комплект със стенна стойка за скрито окабеляване | брой
110 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 12U | Височина 12U | брой
Дълбочина: 600 мм
Стъклена предна врата
111 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 9U | Височина 9U | брой
Дълбочина: 600 мм
Стъклена предна врата
112 | Безконтактен таг 125 kHz ASK | х | брой
113 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец | Вид на идентификация Безконтактна карта 125kHz ASK | брой
Капацитет на контролни точки 60 000
Работна температура -45 °C - +85 °C
114 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец и GPRS модул | Безконтактна карта 125kHz ASK | брой
Капацитет на контролни точки 15 000
Общо:
Подпис и печат:

## Ценова Таблица 3
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 3 - МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА
№ по ред | МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА | мярка | Цена в лева без ДДС
1 | Месечна поддръжка на CCTV система до 4 камери | месец
2 | Месечна поддръжка на CCTV система 5 до 8 камери | месец
3 | Месечна поддръжка на CCTV система 9 до 16 камери | месец
4 | Месечна поддръжка на CCTV система 17 до 32 камери | месец
5 | Месечна поддръжка на CCTV система 33 до 64 камери | месец
6 | Месечна поддръжка на система за контрол на достъп | месец
7 | Месечна поддръжка на безжично трасе с дължина над 500 м | месец
Общо:
Подпис: (Печат)

## Ценова Таблица 4
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 4 – РАБОТА ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ НА СОФТУЕРА НА КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ
№ по ред | МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА | мярка | Цена в лева без ДДС
1 | Дейности по инсталация на софтуер на компютри и сървъри | на един човекочас
Подпис: (Печат)

## Ценова Таблица 5
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 5 – РАБОТА ПРИ АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ
№ по ред | МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА | мярка | Цена в лева без ДДС
1 | Работа при аварийна ситуация | на един сервизен час
Подпис: (Печат)

## Ценова Таблица 6
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 6 – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ | мярка | Цена в лева без ДДС
1 | Техническа документацият на система CCTV аналогова до 4 камери | брой
2 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 5 до 8 камери | брой
3 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 9 до 16 камери | брой
4 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 17 до 32 камери | брой
5 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 33 до 64 камери | брой
6 | Техническа документацият на цифрова IP система CCTV до 4 камери | брой
7 | Техническа документацият на цифрова IP система CCTV аналогова 5 до 8 камери | брой
8 | Техническа документацият на цифрова IP система CCTV аналогова 9 до 16 камери | брой
9 | Техническа документацият на цифрова IP система CCTV аналогова 17 до 32 камери | брой
10 | Техническа документацият на цифрова IP система CCTV аналогова 33 до 64 камери | брой
11 | Техническа документацият за добавяне на камера към съществуваща система | брой
12 | Техническа документацият за изграждане на безжична мрежа | на точка
Общо:
Подпис: (Печат)