РЕШЕНИЕ

ДР-372/04.07.2017 г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

# НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 04.07.2017 г. на основание чл. 181, ал. 6 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Протоколи №1 и №2 на комисия по чл. 181, ал.4 във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведена процедура по вид публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с идентификационен номер на възложителя TT001604 и предмет „Доставка на въздушници“, открита с Решение ДР-104/01.03.2017 г., публикувано на 01.03.2017 г. обявление в РОП на АОП в преписка с номер 00435-2017-0019, адрес на преписката в профила на купувача https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1226, с прогнозна стойност 165 000 лева без ДДС, в качеството ми на изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000, обявявам следното:

## РЕШЕНИЕ:

- На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедурата следните участници за посочените позиции, за които са представили оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката съобразно изложените в протокол №2 мотиви:

- „Валв и Пайп Груп“ ЕООД за 4-та обособена позиция:

Съгласно т. 17.5.2 участникът трябва да представи „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, включително описание на техническите характеристики на оферираните стоки.“ Съгласно чл. 8 от инструкциите от документацията за участие „Техническите спецификации, отнасящи се за изпълнението на обществената поръчка са описани в проекта на договор, включително разделите, които са неразделна част от него.“ В частност техническите спецификации и изискванията на възложителя, включително техническите характеристики на оферираните стоки следва да са съобразно посоченото в чл. 3.4 от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, като в т. 3.4.11 е посочено че „За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване“. Оразмерителните номограми са неделима част от техническите характеристики на продукта и доказват експлоатационните му параметри.

Участникът не е представил изискваните номограми за стоките предмет на обособената позиция.

- „ДМ Арматурен“ ЕООД за 2-ра и 3-та обособени позиции:

В т.17.6.5. от „Инструкции към участниците“ от документацията е посочено, че участниците трябва да представят „Копия на GSK сертификат или еквивалент на производителя на стоките, с които участникът участва в процедурата за втора и трета обособени позиции – отнасящ се за оферираните стоки за тези позиции.“ Участникът е представил в техническите предложения за 2-ра и 3-та обособени позиции единствено GSK сертификат отнасящ се за процесите на производство, но не и за конкретните стоки, с които участва, предвид което не отговаря на цитираното изискване.

- „ДМ Арматурен“ ЕООД за 5-та обособена позиция:

Изискването на възложителя по отношение на тази обособена позиция за минимален въздушен поток през въздушника е:

Дебит на въздуха за:

- DN150: min 4000м3/ч при р>=1.2бар при изпускане на въздух, min 3500m3/ч при р<=0,8бар при засмукване

- DN100: min 1500м3/ч при р>=1=2бар при изпускане на въздух, min 1100м3/ч при р<=0,8бар при засмукване

В техническата оферта и номограмите за оразмеряване е посочено, че максималния дебит на въздух е 230 м3/ч., което е съществено под изискванията на възложителя.

- Въз основа на приетия и утвърден от мен протокол №2 на комисията, резултатите от класирането на участниците са както следва:

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Доставка на резбови  еднодействащи и двойнодействащи въздушници:

Първо място: „Индустриал Партс“ ООД, ЕИК 123544268

Второ място: „ДМ Арматурен“ ЕООД, ЕИК 131309309

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане РN10/16:

Първо място: „Прострийм Груп“ ЕООД, ЕИК 121222788

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане РN25:

Първо място: „Прострийм Груп“ ЕООД, ЕИК 121222788

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за подземен монтаж:

Първо място: „ДМ Арматурен“ ЕООД, ЕИК 131309309

Второ място: „Индустриал Партс“ ООД, ЕИК 123544268

Трето място: „Ейч Ти Ай България“ ЕООД, ЕИК 201849923

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за отпадъчни води:

Първо място: „Индустриал Партс“ ООД, ЕИК 123544268

Второ място: „Валв и Пайп Груп“ ЕООД, ЕИК 203670099

- Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет „Доставка на въздушници“ в частта за:

За първа обособена позиция: „Индустриал Партс“ ООД, ЕИК 123544268

За втора обособена позиция: „Прострийм Груп“ ЕООД, ЕИК 121222788

За трета обособена позиция: „Прострийм Груп“ ЕООД, ЕИК 121222788

За четвърта обособена позиция: „ДМ Арматурен“ ЕООД, ЕИК 131309309

За пета обособена позиция: „Индустриал Партс“ ООД, ЕИК 123544268

- На основание чл. 183 във връзка с чл.112, ал.6 от ЗОП договорите с избраните за изпълнител участници да се сключат в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. При сключване на договора да се спазят изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП.

- Гаранциите за изпълнение на договорите са както следва:

- За първа обособена позиция – 500 лв.

- За втора обособена позиция – 1 750 лв.

- За трета обособена позиция – 250 лв.

- За четвърта обособена позиция – 750 лв.

- За пета обособена позиция – 500 лв.

- Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, от получаване на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител:

Заличен подпис на основание ЗЗЛД

Арно Валто Де Мулиак

Изпълнителен Директор

на „Софийска вода“ АД