Ценова таблица №1 за обособена позиция 1

| № |  | Резервни части | К-во: | Ед. цена в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Quick View 4,9 m (16‘) Carbon-Fiber-Telescopinq-Pole PN 067-0008-00 | 1 бр. |  |
| 2 |  | Quick View 7,3 m (24') Carbon-Fiber-Telescoping-Pole PN 067-0224-00 | 1 бр. |  |
| 3 |  | Quick View 9 m (30') Carbon-Fiber-Telescoping-Pole PN 067-0007-00 | 1 бр. |  |
| 4 |  | Single Bay Battery Charger PN 067-0034-00 | 1 бр. |  |
| 5 |  | Battery Pack NI-MH SanyoHR-4/3 PN 067-0056-00 | 1 бр. |  |
| 6 |  | Dual Viewer/ Recorders with pole-Mount PN 067-0220-00 | 1 бр. |  |
| 7 |  | Quick View Link Cable 40' (12m) armored PN 067-0062-00 | 1 бр. |  |
| 8 |  | Sony EX-1020 PAL Module w/12” Ribbon Cable PN 999-0053-00 | 1 бр. |  |
| 9 |  | Quick View 3,6 HALOPTIC Back Camera PN 067-0400-00 | 1 бр. |  |
| 10 |  | Quick View 3,6 HALOPTIC Distance Measurement Option PN 067-0401-00 | 1 бр. |  |
| 11 |  | Upgrade kit "LED-Lighting” Quick View 3,6 HALOPTIC PN 067-0390-00 | 1 бр. |  |
| 12 |  | Quick View 3,6 Light Engine PN 067-0240-00 | 1 бр. |  |
| 13 |  | Quick View 3,6 HALOPTIC Controller PN 067-0944-00 | 1 бр. |  |
| 14 |  | Платка управление ксенон | 1 бр. |  |
| 15 |  | Джойстик | 1 бр. |  |
| 16 |  | Основна платка контролер | 1 бр. |  |
| 17 |  | Голям пръстен | 1 бр. |  |
| 18 |  | Малък пръстен | 1 бр. |  |
| 19 |  | Управление | 1 бр. |  |
| 20 | Букса кабел |  | 1 бр. |  |
| 21 | Букса женска контролер |  | 1 бр. |  |
| 22 | Тяло Quick View |  | 1 бр. |  |
| 23 | Осветление задна камера |  | 1 бр. |  |
| 24 | Букса тяло |  | 1 бр. |  |
| 25 | Опция измерване на разстояние |  | 1 бр. |  |
| 26 | Кабел за връзка между монитор и контролер |  | 1 бр. |  |
| 27 | Букса BNC |  | 1 бр. |  |
| 28 | Букса захранване контролер |  | 1 бр. |  |
| 29 | Вътрешен стоманен пръстен |  | 1 бр. |  |
| 30 | Рефлектор |  | 1 бр. |  |
| Общо за обособената позиция: |  |  |  |  |

Ценова таблица 2 за обособена позиция 1

| № | Предложена цена за 1 сервизен час, в лева без ДДС |
| --- | --- |
| 1 |  |

Ценова таблица №1 за обособена позиция 2

| № |  | Резервни части |  | К-во: | Ед. цена в лв., без ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сменяема глава на камера RIK 5570 от благородна стомана, 55 мм диаметър, 70мм дължина, непрекъснато изправна картина, LED осветление, устойчивост на водно налягане до 5 бара |  | 1 бр. |  |  |
| 2 |  | Светещ пръстен с рефлектор SMD |  | 1 бр. |  |  |
| 3 |  | Защитно стъкло със сапфир |  | 1 бр. |  |  |
| 4 |  | Обектив |  | 1 бр. |  |  |
| 5 |  | Модул за камера TYP 1D/5-12V Pal/ |  | 1 бр. |  |  |
| 6 |  | Платка за RIK-5570 digital v2 |  | 1 бр. |  |  |
| 7 |  | Сферичен лагер със жлеб |  | 1 бр. |  |  |
| 8 |  | Защитна шапка |  | 1 бр. |  |  |
| 9 |  | Прибутващ кабел, 60 м. 9 мм, с приставка за свързване към барабан RIK-VA9 |  | 1 бр. |  |  |
| 10 |  | Контактна платка |  | 1 бр. |  |  |
| 11 |  | Капачка към кабела |  | 1 бр. |  |  |
| 12 |  | Предпазна гайка |  | 1 бр. |  |  |
| 13 |  | Контактна пружина за камера |  | 1 бр. |  |  |
| 14 |  | Защитна шапка контактна |  | 1 бр. |  |  |
| 15 |  | Водеща ролка |  | 1 бр. |  |  |
| 16 |  | Букса |  | 1 бр. |  |  |
| 17 |  | Фиксиращ болт от закалена стомана |  | 1 бр. |  |  |
| 18 |  | TFT монитор 5,6 цол с DVR с държач |  | 1 бр. |  |  |
| 19 |  | акумулатор |  | 1 бр. |  |  |
| 20 |  | Управляващ куфар-стандарт висококачествен 10” JVC монитор QM-букса пасваща на всяка система видео вход/изход за записвачка, видеорекордер или принтер -интегриран електронен брояч за метража записвачка с клавиатура/при избор на опция "записване на данни/ -захранване с ток 115/230 V -устойчив на удари и надрасквания куфар с размер /460х290х410 |  | 1 бр. |  |  |
| Общо за обособената позиция: |  |  |  |  |

Ценова таблица №2 за обособена позиция 2

| № | Предложена цена за 1 сервизен час, в лева без ДДС |
| --- | --- |
| 1 |  |

Ценова таблица №1 за обособена позиция 3

| № | Наименование на частта на български език | Наименование на частта на английски език | К-во: | Ед. цена в лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Накрайник с резба за корпуса на главата | Screw head | 1 бр. |  |
| 2 | О-пръстен за предпазното стъкло | O-Ring for glass | 1 бр. |  |
| 3 | О-пръстен за накрайник на главата | O-Ring for screw head | 1 бр. |  |
| 4 | Защитно стъкло | security glass | 1 бр. |  |
| 5 | LED пръстен на осветлението | LED ring | 1 бр. |  |
| 6 | Лещи | Lenses | 1 бр. |  |
| 7 | Модул на главата | Head-module | 1 бр. |  |
| 8 | Електронна платка на главата | Camera board | 1 бр. |  |
| 9 | Присъединителна тръба за главата на камерата | Connection tube | 1 бр. |  |
| 10 | Ръкохватка | Hand hold | 1 бр. |  |
| 11 | Спирачен болт | Brake | 1 бр. |  |
| 12 | Предпазна спирала против прегъване на кабела | Bend protection | 1 бр. |  |
| 13 | Капак на корпуса | Cask cover | 1 бр. |  |
| 14 | Цифров видео рекордер | Digital Video Recorder | 1 бр. |  |
| 15 | Чинч адаптор | Chinch-Adapter | 1 бр. |  |
| 16 | Бутон | Push-Button | 1 бр. |  |
| 17 | Конектор на 12 волта | 12-volt connector | 1 бр. |  |
| 18 | Бутон на потенциометъра | Control knob | 1 бр. |  |
| 19 | Потенциометър | Contrpl potentiometer | 1 бр. |  |
| 20 | Конектор към монитора | Monitor connector | 1 бр. |  |
| 21 | Корпус | Case | 1 бр. |  |
| 22 | Контактен пръстен с адаптор | Slip-ring incl. Adapter | 1 бр. |  |
| 23 | О-ринг за рейката | O-ring for reel | 1 бр. |  |
| 24 | Никелирана месингова втулка | Hull brass nickel plated | 2 бр. |  |
| 25 | Пластмасова втулка | Plastic hull | 2 бр. |  |
| 26 | Направляваща конзола | Guide angle | 1 бр. |  |
| 27 | Кабел | Rod | 1 бр. |  |
| 28 | Рейка | Reel | 1 бр. |  |
| 29 | Странична конзола на рейката | Move device | 1 бр. |  |
| 30 | Заключващо устройство | Locking device | 1 бр. |  |
| 31 | Планка | Fixing plate | 1 бр. |  |
| 32 | Сенник | Sunvisor | 1 бр. |  |
| 33 | Кутия за монитора | Case for Monitor | 1 бр. |  |
| 34 | LED панел | LED-panel | 1 бр. |  |
| 35 | Главен стартов ключ | Master switch on/off | 1 бр. |  |
| 36 | Букса на захранването | Power connection | 1 бр. |  |
| 37 | Захранване | Power supply | 1 бр. |  |
| 38 | Фиксираща скоба | Fixing bracket | 1 бр. |  |
| 39 | Платка за брояча на метри | Meterage counter board | 1 бр. |  |
| 40 | Основна платка | Main board | 1 бр. |  |
| 41 | Фиксираща планка за броячното устройство | Fixing for rotary encoder | 1 бр. |  |
| 42 | Колело за броячното устройство | Wheel for rotary encoder | 1 бр. |  |
| 43 | О-пръстен за броячното устройство | O-Ring for rotary encoder | 1 бр. |  |
| 44 | Броячно устройство | Rotary encoder | 1 бр. |  |
| 45 | Корпус на главата | Module head | 1 бр. |  |
| 46 | Пружина | Spring | 1 бр. |  |
| 47 | Вложка | Push sleeve | 1 бр. |  |
| 48 | Нивелираща тежест | Leveling weighting | 1 бр. |  |
| 49 | Съчмен лагер | Ball bearing | 1 бр. |  |
| 50 | Контактен пръстен | Slipring | 1 бр. |  |
| 51 | Платка за LCD дисплея | Board for LCD | 1 бр. |  |
| 52 | Рамка на монитора | Monitor frame | 1 бр. |  |
| Общо за обособената позиция |  |  |  |  |

Ценова таблица №2 за обособена позиция 3

| № | Предложена цена за 1 сервизен час, в лева без ДДС |
| --- | --- |
| 1 |  |