## Sheet1
№ | Артикули | Единична цена | Коефициент на тежест | Произведение на единична цена и коефициент на тежест
1 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 27000 W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
| · Свободно стоящ |  | 1
· Входящо напрежение 400Vac
· Изходящо напрежение 400Vac
2 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 1
| • С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 10мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 1
• -С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 9мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
3 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 12000 W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
| · Свободно стоящ |  | 1
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
4 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 3
| • С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 20мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 1
• -С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 15мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
5 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 8000 W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
| · Свободно стоящ |  | 1
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
6 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 5
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 35мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
7 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 8000 W
| · Входящо напрежение 400Vac |  | 1
· Изходящо напрежение 400Vac
8 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 8000 W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
| · Свободно стоящ |  | 1
Входящо напрежение 400Vac
Изходящо напрежение 400Vac
9 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 8
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 35мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
10 | Външен батериен модул за окомплектоване с UPS осигуряващ захранване на устройство с 12000W консумация. Допълнителни изисквания към Модула:
· Напрежение на батерията 480V
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 20мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 1
• -С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 15мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
11 | Външен батериен модул за окомплектоване с UPS осигуряващ захранване на устройство с 8000W консумация. Допълнителни изисквания към Модула:
· Напрежение на батерията 240V
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 35мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
12 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 2100 W
· Свободно стоящ
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 10
· Изходящо напрежение 230Vac
13 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 2100 W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
| · Свободно стоящ |  | 15
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
14 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 13
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 15
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
15 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 2100 W
| · Възможност за окомплектоване с външен батериен модул |  | 15
За вграждане в комуникационен шкаф
16 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 15
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 15
С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
17 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 1400 W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 10
Изходящо напрежение 230Vac
18 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 1400 W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
| · Свободно стоящ |  | 10
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
19 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 18
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 10
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =10
20 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 1400 W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
| · За вграждане в комуникационен шкаф |  | 10
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
21 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 20
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 10
С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
22 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 1400 W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 1
Изходящо напрежение 230Vac
23 | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 700W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
| · Свободно стоящ |  | 1
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
24 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 23
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 65мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 35мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
25 | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 700W
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· За вграждане в комуникационен шкаф
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 5
· Изходящо напрежение 230Vac
26 | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 25
| С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1 |  | 5
С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
27 | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 900W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 10
Изходящо напрежение 230Vac
28 | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 600W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 5
Изходящо напрежение 230Vac
29 | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 420W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 5
Изходящо напрежение 230Vac
30 | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 330W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 15
Изходящо напрежение 230Vac
31 | UPS VFD YY 113 съгласно (IEC 62040-3), 750W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 5
Изходящо напрежение 230Vac
32 | UPS VFD YY 113 съгласно (IEC 62040-3), 420W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 5
Изходящо напрежение 230Vac
33 | UPS VFD YY 113 съгласно (IEC 62040-3), 330W
| · Входящо напрежение 230Vac |  | 5
Изходящо напрежение 230Vac
34 | Касети за резервна батерия "ABC UPS Replacement Battery RBC7" |  | 5
35 | Касети за резервна батерия "ABC UPS Replacement Battery RBC11" |  | 5
36 | Батерия тип 12V 17ah с размери по малки от (182х77х168мм) |  | 30
37 | Батерия тип 12V 9ah с размери по малки от (152х66х95мм) |  | 100
38 | Батерия тип 12V 7ah с размери по малки от (152х66х95мм) |  | 10
39 | Батерия тип 12V 5ah с размери по малки от(92х72х110мм) |  | 50
40 | Батерия тип 12V 2,2ah с размери по малки от (178х34х67мм) |  | 1
41 | Батерия тип 12V 1,2ah с размери по малки от (97х43х52мм) |  | 1
42 | Батерия тип CSB Battery GP 12400, 12V 40Ah |  | 20
Обща стойност на Ценова таблица: