Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Предмет НА договора е периодичната метрологична проверка на разходомери.

  - Метрологичната проверка на разходомерите със съответния номинален диаметър се извършва с еталонен уред, без демонтаж на проверявания уред на мястото на монтажа.

  - Обхватът на услугата е по предварително изготвен график, който е посочен в таблицата в настоящия раздел. Графикът е ориентировъчен – всяка конкретна метрология ще се извърши при взаимно съгласуван график между Възложителя, Изпълнителя и специалист от БИМ, както и официално възлагане, изпратено по електронната поща от Възложителя. Срокът за извършване на дейността е 1 месец, считано от датата на писменото възлагане от страна на Възложителя.

  - Услугата ще се извършва на мястото на монтажа на разходомерите на територията на Столична община и на община Самоков.

Разходомерите, подлежащи на метрологична проверка, са посочени в таблица „Уреди за измерване на постъпващите водни количества от водоизточниците и измерване в ключови точки“.

  - Възложителят си запазва правото, според нуждите си, да добавя нови разходомери със същите или други диаметри, или да изважда от посочени в таблицата  позиции, в случай на необходимост.

  - При възникване на необходимост от извършване на метрологична проверка на разходомери с други диаметри, различни от посочените в таблицата позиции, Изпълнителят извършва услугата след предварително съгласувани между страните по договора срок и стойност на проверката. Стойността на всички проверки по тази точка не може да надвишава 10% от стойността на договора.

  - Отговорност на Възложителя е да осигури място за монтаж на еталонния уред – в достатъчна близост до проверявания уред, за да бъдат резултатите обективно сравними.

- БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

  - При изпълнение на услугите, предмет на договора, се прилагат разпоредбите на българското законодателство за безопасност и здраве при работа и приложимите в „Софийска вода” АД изисквания.

- Таблица „Уреди за измерване на постъпващите водни количества от водоизточниците и измерване в ключови точки“:

| Водоизточник | № по ред | Одобрен тип дата и № | Тип | Сериен номер | Място на монтаж и експлоатация | Диаметър | Първоначална метрологична проверка | Последно тариране | Последващо тариране по Заповед № А-616/11.09.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| яз. Бели Искър и Рилски водохващания | 1 | № 06.07.4601 | Siеmens MAG 8000 | 250105Н324 | Водомерна шахта "Говедарци" | ф 150 | 07.10.2014 г. | 29.09.2023 | 09.2026г. |
|  | 2 | № 06.07.4601 | Siеmens MAG 8000 | 249705Н324 | Маджаре | ф 100 | 09.10.2014 г. | 29.09.2023 | 09.2026г. |
|  | 3 | CE/M24/1383 | Maddalena УЗР | 28083102 | Мала Църква над селото | ф 100 | 31.10.2024 г. | 10.2024г. | 10.2027г. |
|  | 4 | № 05.09.4455 | Mono Sonic 4600 /Badger Meter | A1E4635T | Сифон 13 | ф 1100 | 2021г. | 14.08.2024 | 08.2027 г. |
|  | 5 | CE/M24/1383 | Maddalena УЗР | 28083866 | Мала Църква до ВЕЦ-а | ф 100 | 06.6.2024 г. | 06.2024 | 06.2027г. |
|  | 6 | CE/M24/1383 | Maddalena УЗР | 28083343 | Мала Църква - аварийно | ф 200 | 14.11.2024г. | 11.2024г. | 11.2027г. |
|  | 7 | CE/M24/1383 | Maddalena УЗР | 28102180 | Мала Църква на входа | ф 100 | 06.6.2024 г. | 06.2024г. | 06.2027г. |
|  | 8 | № 06.07.4601 | Siеmens MAG 8000 | 7ME681 703904 N467 | Водомерна шахта" Рельово, Райово" | ф 80 | 19.12.2007г. | 18.08.2023 | 08.2026г. |
|  | 9 | свидетелство за съответствие CE/M14/1383 | Maddalena УЗР | 28083171 | Водомерна шахта Алино до кантон Иванов рид | Ф 100 | 27.09.2024г. | 27.09.2024г. | 09.2027г. |
|  | 10 | свидетелство за съответствие CE/M14/1383 | Maddalena | 2445007456 | Водомерна шахта Алино монтиран в местността Войнико | Ф 100 | 27.09.2024г. | 27.09.2024г. | 09.2026г. |
|  | 11 | № 06.07.4616 | Siеmens SITRANS F US SONOKIT | 681403Н446 | Кантон Плана | ф 900 | 25.05.2017 | 26.06.2023 | 06.2027г. |
|  | 12 | № 05.09.4455 | Moni Sonic 4600 /Badger Meter | A1E4634T | Кантон Плана | ф 900 | 03.05.2012г. | 10.07.2024г. | 07.2027г. |
|  | 13 | № 05.09.4455 | Moni Sonic 4600 /Badger Meter | A1E4626T | Кантон Плана | ф 900 | 15.08.2012г | 10.07.2024 | 07.2027г. |
|  | 14 | №24.06.5219 | Endress+Hauser | W9118B02000 | Кантон Плана | ф 900 | 06.11.2024г. | 11.2024 | 11.2027г. |
|  | 15 | №24.06.5219 | Endress+Hauser | W9118A02000 | Кантон Плана | ф 900 | 06.11.2024г. | 11.2024 | 11.2027г. |
| Водоизточник |  | Одобрен тип дата и № | Тип | Сериен номер | Място на монтаж и експлоатация | Диаметър | Първоначална метрологична проверка | Последно тариране | Последващо тариране по Заповед № А-333/29.05.2014 |
| яз Искър | 16 | № 06.07.4601 | Siеmens MAG 5000 | 372402H11 | ПСПВ Пасарел | ф 150 | 24.08.2017г. | 18.08.2023 | 08.2026г. |
|  | 17 | №24.06.5219 | Endress+Hauser | W914А002000 | Порколица | ф 2700 | 30.10.2024г. | 10.2024г. | 10.2027г. |
|  | 18 | № 06.07.4616 | Siеmens SITRANS F US SONOKIT | 681203Н446 | "Кокаляне" -болницата / Пасарелски водопровод | ф1100 | 07.06.2017 | 17.05.2023 | 05.2027г. |
|  | 19 | № 06.07.4616 | Siеmens SITRANS F US SONOKIT | 681303Н446 |  | ф 1350 | 07.06.2017 | 17.05.2023 | 05.2027г. |
|  | 20 | № 05.09.4455 | Moni Sonic 4600 /Badger Meter | A1E4623T | "Кокаляне" -болницата / Пасарелски водопровод | ф 1100 | 03.05.2012г. | 07.2024г. | 07.2027г. |
|  | 21 | № 05.09.4455 | Moni Sonic 4600 /Badger Meter | A1E4624T |  | ф 1350 | 03.05.2012г. | 07.2024г. | 07.2027г. |
|  | 22 | №24.06.5219 | Endress+Hauser | W9118D02000 | "Кокаляне" -болницата / Пасарелски водопровод | ф 1100 | 11.2024г. | 11.2024г. | 11.2027г. |
|  | 23 | №24.06.5219 | Endress+Hauser | W9118C02000 |  | ф 1350 | 11.2024г. | 11.2024г. | 11.2027г. |
| Местни водоизточници | 24 | CE/M24/1383 | Maddalena УЗР | 28102145 | Водомерна шахта" Владая" | ф 150 | 10.2024 | 10.2024 | 10.2027 |
| ПСПВ Бистрица | 25 | 237T №1 | ISOIL-MS2500 | AGB002449 | ТОВ ПСПВ Бистрица | ф 350 |  | 04.2025г. | 04.2027г. |
|  | 26 | 237T №1 | ISOIL-MS2501 | AGA012938 | ТОВ ПСПВ Бистрица | ф 350 |  | 04.2025г. | 04.2027г. |