СВ-2921/12.10.2018 г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

**РАЗЯСНЕНИЕ 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **До:** | Всички фирми изтеглили документация за участие и приложенията към нея по процедура TT001797 | **Дата:** | 12.10.2018 г. |
| **От:** |  | | |
| **Тел:** | 02/ 81 22 435 | **Факс:** | 02/ 81 22 588/589 |

Разяснение по процедура с номер **ТТ001797** и предмет **„Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини“** във връзка с възникнали въпроси на фирми, прилагаме следното разяснение:

**Въпрос 1**: „В Приложение 1, Техническа спецификация, т.1.4. е посочено изискване апарата „Да работи при условия на околната среда: влажност в интервала от 10-20 до 80 % (без кондензация) и температура от мин. 18 °С до най-много 30 °С

Молим за уточнение дали ще бъде приет и допуснат за класиране апарат, който работи при влажност 10-75 %, което попада в посочения от Вас интервал 10-20 до 80 % “.

**Отговор на въпрос 1:**

Апарат, който работи при влажност 75%, която попада в интервала посочен от Възложителя, ще се приеме за отговарящ на обявените изисквания.

С уважение,

Марияна Братованова,

Старши специалист “Снабдяване”