СВ-2933/04.10.2018 г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

**РАЗЯСНЕНИЕ 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **До:** | Всички фирми изтеглили документация за участие и приложенията към нея по обява 47025-MR-90 | **Дата:** | 04.10.2018 г. |
| **От:** | Мила Тошева |
| **Тел:** | 02/ 81 22 457 | **Факс:** | 02/ 81 22 588/589 |

Разяснение по обява с номер 47025-MR-90 и предмет **„Рехабилитация на пространствата между биобасейните в СПСОВ Кубратово”** във връзка с възникнали въпроси на фирми, прилагаме следното разяснение:

**Въпрос 1**: Във връзка с обявената поръчка в сайта на Софийска вода, чрез обява с предмет „Рехабилитация на пространствата между биобасейните в СПСОВ Кубратово”, моля да потвърдите, че отпада необходимостта от изпълнение на бетонов плоча. Такава е написано в обявлението, че трябва да се изпълнява, но в техническия проект липсва.

**Отговор на въпрос 1:** Във връзка с допусната техническа грешка в част „Кратко описание“ на обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП, моля да имате предвид следното:

Както е видно от подробно описаните технически спецификации и изисквания, описани в РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, неразделна част от Проекта на договор – при изпълнението на обществената поръчка **не е предвидено да се изгражда бетонова плоча.**

С уважение,

Мила Тошева, Старши специалист “Снабдяване”