## КС - ЕТАП I+ЕТАП II
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
| Обект: | Реконструкция на сграда “Сгъстители” в ПСОВ “Кубратово”, находящa се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15] ЕТАПИ I и II
| № | Наименование на строително-монтажни работи - ЕТАП I | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Стойновст
Част: Архитектура
| 1 | Топлоизолация на външни стени
| 1.1. | Премахване на обрушена мазилка по външни стени | м2 | 131.01 |  | 0
| 1.2. | Демонтаж на външни водосточни тръби | м' | 21.3 |  | 0
| 1.3. | Доставка и монтаж на външни водосточни тръби от поцинкована ламарина, включително крепежни елементи, колена и казанчета | м' | 21.3 |  | 0
| 1.4. | Полагане на топлоизолационна система (доставка и монтаж) около прозорци и врати (обръщане) около прозорци XPS с деб. 4 см, вкл. контактен грунд, лепило,мрежа(алкалоустойчива),крепежни елементи, шпакловка и мазилка | м' | 333.63 |  | 0
| 1.5. | Полагане на топлоизолационна система (доставка и монтаж) по външни стени от EPS, дебелина 10 см., коеф. на топлопроводимост λ=0,035W/mK, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна (алкалоустойчива) мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле | м2 | 629.77 |  | 0
| 1.6. | Полагане на топлоизолационна система (доставка и монтаж) по външни стени - противопожарни ивици от минерална вата с дебелина 10см, обемна плътност 100 кг/м2 и широчина 0,5м,включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна (алкалоустойчива) мрежа, дюбели, грунд, мазилка и скеле | м2 | 9.05 |  | 0
| 1.7. | Полагане на топлоизолационна система (доставка и монтаж) по цокъл по външни стени от EPS, дебелина 10 см., коеф. на топлопроводимост λ=0,035W/mK, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна (алкалоустойчива) мрежа, дюбели, грунд и мозаечна мазилка | м2 | 16.21 |  | 0
| 2 | Подмяна на дограма и врати
| 2.1. | Подмяна на съществуваща дограма (демонтаж и монтаж) с алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване = 1,7 W/m2K | м2 | 175.33 |  | 0
| 2.2. | Подмяна на съществуваща дограма (демонтаж и монтаж) с ПВЦ врати с коефициент на топлопреминаване = 1,9 W/m2K (2бр. външни врати) | м2 | 5.28 |  | 0
| 2.3. | Подзиждане пред фасадните колони на конструкцията, до изравняване с фасадната плоскост с газобетонови блокчета, включително шпакловка, грундиране и боядисване с латекс | м3 | 4.44 |  | 0
| 2.4. | Монтаж на ръбоохранителни лайсни | м' | 167.94 |  | 0
| 2.5. | Доставка и монтаж на вграден PVC профил с водокап с мрежа | м' | 118.37 |  | 0
| 2.6. | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази от ламарина, прахово боядисана | м' | 112.6 |  | 0
| 2.7. | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни первази от PVC | м' | 114.34 |  | 0
| 3 | Ремонт на покрив
| 3.1. | Демонтаж и монтаж на нова ламаринена обшивка на бордовете на покривите. | м2 | 82.95 |  | 0
[5 empty] | Всичко по част: Архитектура | 0
Част: Конструктивна
Външна противопожарна стълба
| 1 | Изкоп | м3 | 2.5 |  | 0
| 2 | Обратен насип | м3 | 2.116 |  | 0
| 3 | П. Бетон С8/10 | м3 | 0.15 |  | 0
| 4 | Бетон С20/25 | м3 | 0.4 |  | 0
| 5 | Кофраж | м2 | 1.6 |  | 0
| 6 | Армировка В235, В500 - Основи | кг. | 33 |  | 0
| 7 | Външна пожарникарска стълба по ос "8" м/у "В" "Г" | кг. | 379.2 |  | 0
| 8 | Стълба Преодоляване покрив / покрив | кг. | 130.1 |  | 0
| 9 | Пробиване на отвори Ø18-Ø20 | бр | 16 |  | 0
| 10 | Инжекционна система за анкериране на шпилки M16 | бр | 16 |  | 0
| 11 | Шпилки М16x200 (клас 8.8) (1ш+2г) | бр | 16 |  | 0
| 18 | АК защита - външно противопожарни стълби | бр | 2 |  | 0
Укрепване на дограма
| 12 | Пробиване на отвори Ø12 | бр | 40 |  | 0
| 13 | Инжекционна система за анкериране на шпилки M12 | бр | 40 |  | 0
| 14 | Шпилки М10x200 (клас 5.8) (1ш+2г) | бр | 40 |  | 0
| 15 | Стоманена конструкция - укрепване на дограма | кг. | 114.4 |  | 0
| 16 | Пробиване на отвори Ø10-12 | бр | 64 |  | 0
| 17 | Шпилки М8x90 (клас 5.8) (1ш+2г) | бр | 64 |  | 0
| 19 | АК защита - укрепващи профили на дограма | бр | 1 |  | 0
[5 empty] | Всичко по част: Конструктивна | 0
Част: Електро (съпътстващи дейности)
| 1 | Топлоизолация на външни стени
| 1.1. | Демонтаж на осветителни тела от фасада в комплект с рогатка | бр. | 4 |  | 0
| 1.2. | Доставка и монтаж на LED прожектор 50W на фасада IP65 | бр. | 4 |  | 0
| 1.3. | Доставка и монтаж на захранващ кабел СВТ 3х1,5мм² | м2 | 4 |  | 0
| 1.4. | Демонтаж на мълниезащитен спусък - 10м и крепежни елементи | бр. | 4 |  | 0
| 1.5. | Монтаж на съществуващ мълниезащитен спусък плътно до фасадата включително и крепежни елементи със свързване към същ. мълниезащ инсталация на покрива | м' | 40 |  | 0
| 1.6. | Доставка и монтаж на ревизиона кутия с клема | бр. | 4 |  | 0
| 1.7. | Направа на връзки между заземителна и мълниезащитна инсталация | бр. | 4 |  | 0
| 1.8. | Измерване стойностите на защитното заземление от лицензирана лаборатория | бр. | 1 |  | 0
[5 empty] | Всичко по част: Електро | 0
Част: ОВК
| 1 | Демонтажни работи
| 1.1 | Демонтаж на ребрести отоплителни тела 3 реда DN65, L=2м с ед.тегло 50кг | бр. | 5 |  | 0
| 1.2 | Демонтаж на тръбопроводи 3/4" с ед.тегло 2.15кг/м | м.л. | 25 |  | 0
| 1.3 | Демонтаж на спирателна арматура 3/4" | бр | 5 |  | 0
| 1.4 | Демонтаж на металоконструкции | кг. | 50 |  | 0
| 1.5 | Демонтаж на покривен вентилатор 6200м3/ч с ед.тегло 115кг, к.м.+7.9м | бр. | 4 |  | 0
| 2 | Нови инсталации
| 2.1 | Oтопление
| 2.1.1. | Доставка и монтаж на радиатори алуминиеви с 6 ребра, с височина между нипелите 500мм с tw = 90/70⁰С с топлинна мощност 165W за ребро, к-т с 2бр. конзоли за стена | бр. | 2 |  | 0
| 2.1.2. | Доставка и монтаж на радиатори алуминиеви с 11 ребра, с височина между нипелите 500мм с tw = 90/70⁰С с топлинна мощност 165W за ребро, к-т с 2бр. конзоли за стена | бр. | 2 |  | 0
| 2.1.3. | Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители за радиатори 1/2" | бр. | 4 |  | 0
| 2.1.4. | Доставка и монтаж на радиаторни вентили с термостатна глава 1/2” | бр. | 11 |  | 0
| 2.1.5. | Също, но секретни вентили за връщащият аншлус ½” | бр. | 4 |  | 0
| 2.1.6. | Също, но секретни вентили за връщащият аншлус 3/4” | бр. | 2 |  | 0
| 2.1.7. | Доставка и м-ж на стоманена тръба 1/2 " | м.л. | 10 |  | 0
| 2.1.8. | Доставка и м-ж на стоманена тръба 3/4" | м.л. | 10 |  | 0
| 2.1.9. | Доставка и м-ж на изолация с микроклетъчна структура с деб 9мм за тръба 1/2" и 3/4" | м.л. | 20 |  | 0
| 2.1.10. | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м.л. | 225 |  | 0
| 2.1.11. | Пусково наладъчна работа на отоплителната инсталацията с брой точки | бр.т. | 2 |  | 0
Вентилация
| 2.2.1. | Доставка и м-ж на покривен вентилатор 6200м3/ч , налягане 280Па, включително необходимите допълнителни съоръжения за изпълнението на СМР | бр. | 4 |  | 0
| 2.2.2. | Единични проби на вентилатор | бр. | 4 |  | 0
[5 empty] | Всичко по част: ОВиК | 0
Други
| 1.1 | Депониране на почистена от стъкла, демонтирана, метална дограма и метални отпадъци на посочена площадка на ПСОВ | т | 8 |  | 0
| 1.2 | Извозване на отпадъци от стъкло (код-17 02 02) | т | 5.5 |  | 0
| 1.3 | Извозване на смесени отпадъци от строителство и събаряне (код 17 09 04) | т | 3 |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЕТАП I (без ДДС): |  |  |  |  | 0
| № | Наименование на строително-монтажни работи - ЕТАП II | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Стойновст
Част: Архитектура
| 1 | Подмяна на дограма и врати
| 1.1. | Демонтаж и подмяна на съществуваща витрина между машинната и командната зала | м2 | 8.1 |  | 0
77 | 2 | Ремонт на покрив
78 | 2.1. | Монтаж на нова изолация на покрива по детайл (върху покрива на производствента част) | м2 | 408.8 |  | 0
79 | 2.2. | Демонтаж и обратен монтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация на покрива | бр. | 1 |  | 0
| 3 | Други
| 3.1. | Демонтаж , доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" на конструкция | м2 | 90.46 |  | 0
| 3.2. | Разваляне на съществуваща подова настилка и доставка и монтаж на нова подова настилка от гранитогрес, включително подложка от циментова замазка и фугиране (съблекалня 2 и предверие към нея) | м2 | 7.93 |  | 0
| 3.3. | Разваляне на съществуващи фаянсови плочки и доставка и монтаж на нови фаянсови плочки, включително подложка от циментова замазка и фугиране | м2 | 1 |  | 0
| 3.4. | Премахване на обрушената боя и боядисване (два слоя) в мокри помещения (бани, предветия и тоалетни) | м2 | 75.12 |  | 0
| 3.5. | Премахване на обрушената боя и боядисване (два слоя) в сухи помещения (без машинна зала) | м2 | 428.48 |  | 0
| 3.6. | Демонтаж на санитарен прибор | бр | 4 |  | 0
| 3.7. | Доставка и монтаж на нови душове с батерия | бр | 4 |  | 0
| 3.8. | Разваляне на съществуваща подова настилка и доставка и монтаж на нова подова настилка от мозаечни плочи, включително подложка от циментова замазка и фугиране в помещението с хидрофора | м2 | 58.99 |  | 0
| 3.9. | Разваляне на съществуваща подова настилка и доставка и монтаж на нова настилка гранитогрес в командна зала. | м2 | 34.34 |  | 0
[5 empty] | Всичко по част: Архитектура | 0
Част Електро
| 1 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 30 |  | 0
| 2 | Доставка и монтаж на сериен ключ за вграден монтаж 10А IP 20 | бр. | 1 |  | 0
| 3 | Доставка и Монтаж на осветително тяло тип LED 48W 4500K IP65 за открит монтаж 150/7см | бр. | 9 |  | 0
| 4 | Доставка и Монтаж на осветително тяло тип LED луна за вграждане 22W 4500K IP20 D- 240мм | бр. | 13 |  | 0
| 5 | Доставка и Монтаж на осветително тяло тип LED луничка за вграждане 12W 2700K IP44 | бр. | 2 |  | 0
| 6 | Доставка и Монтаж на осветително тяло 60/60 тип LED 40W 4200K IP20 | бр. | 6 |  | 0
| 7 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за монтаж на стена и таван 12W 3000К IP54 ( плафон/ аплик) | бр. | 7 |  | 0
| 8 | Доставка и монтаж на захранващ кабел СВТ 3х1,5мм² | м2 | 28 |  | 0
евакуационно осветление
| 9 | Доставка и монтаж на кабел тип СВТ 3х1,5мм² | м. | 48 |  | 0
| 10 | Доставка и монтаж на предпазител 1Р 10А | бр. | 1 |  | 0
| 11 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с пиктограма стрелка с вграден източник на захранване за автономия мин. 60min | бр. | 1 |  | 0
| 12 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вграден източник на захранване за автономия мин. 60min | м. | 2 |  | 0
[5 empty] | Всичко по част: Електро | 0
част ВиК
НОВОПРОЕКТИРАНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
| 1 | Доставка и монтаж на водопроводни поцинковани тръби ф2'' включително фитинги, крепежни скоби с гумени вложки, компенсатори и топлоизолация | m | 6 |  | 0
| 2 | Оформяне на монтаж на ниша в стената | m | 6 |  | 0
| 3 | Демонтаж на стари поцинковани тръби | m | 6 |  | 0
| 4 | Присвързване на съществуващ поцинкован водопровод с новоизграден | бр | 2 |  | 0
| 5 | Доствака и монтаж на нов СК с изпразнител, ф2'' | бр | 1 |  | 0
| 6 | Хидравлично изпитване на новоположените тръбни участъци | m | 6 |  | 0
| 7 | Промиване и дезинфекция на на новоположените тръбни участъци | m | 6 |  | 0
| 8 | Демонтаж и извозване до депо на стар бойлер | бр | 1 |  | 0
| 9 | Доставка и монтаж на нов бойлер 100 л | бр | 1 |  | 0
| 10 | Демонтаж и затапване на мивка в коридор | бр | 1 |  | 0
[5 empty] | Всичко по част: ВиК | 0
Други
| 1.1 | Депониране на почистени от стъкла метални отпадъци на посочена площадка на ПСОВ | т | 1.5 |  | 0
| 1.2 | Извозване на отпадъци от стъкло (код-17 02 02 )до депо | т | 0.08 |  | 0
| 1.3 | Извозване на смесени отпадъци от строителство и събаряне (код 17 09 04) до депо | т | 10 |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЕТАП II (без ДДС): |  |  |  |  | 0
част ПБЗ (I и II ЕТАП)
| 1 | Монтаж и демонтаж на неплътна ограда | м | 145 |  | 0
| 2 | Информационно табло | бр | 1 |  | 0
| 3 | Химическа тоалетна - преносима | бр | 2 |  | 0
| 4 | Преносим контейнер за санитарно-битови нужди | бр | 2 |  | 0
| Всичко по част ПБЗ: |  |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА СТРОЕЖА (без ДДС): |  |  |  |  | 0
| Непредвидени разходи (15%) (без ДДС): |  |  |  |  | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА (15%) (без ДДС): |  |  |  |  | 0