## Ценова таблица UPS
№ | Артикули | Единична цена | Коефициент на тежест | Произведение на единична цена и коефициент на тежест | Максимална пределна цена /единична/
1. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 27000 W |  | 1 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 400Vac
· Изходящо напрежение 400Vac
2. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 1 |  | 1 | 0 | неприложимо
• С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 10мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
• -С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 9мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
3. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 12000 W |  | 1 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 400Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
· Вградена Батерия осигуряваща:
o С възможност за осигуряване на време на работа не по малко от 20мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
o С възможност за осигуряване на време на работа не по малко от 15мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
4. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 12000 W |  | 1 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 400Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
5. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 4 |  | 1 | 0 | неприложимо
• С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 20мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
• -С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 15мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
6. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 8000 W |  | 1 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
7. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 6 |  | 2 | 0 | неприложимо
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 35мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
8. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 8000 W |  | 1 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 400Vac
· Изходящо напрежение 400Vac
· Вградена Батерия осигуряваща:
· С възможност за осигуряване на време на работа не по малко от 10мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
· С възможност за осигуряване на време на работа не по малко от 7мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
9. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 8000 W |  | 1 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 400Vac
· Изходящо напрежение 400Vac
10. | · Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 9 |  | 2 | 0 | неприложимо
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 35мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
11. | Външен батериен модул за окомплектоване с UPS осигуряващ захранване на устройство с 12000W консумация. Допълнителни изисквания към Модула: |  | 4 | 0 | неприложимо
· Напрежение на батерията 480V
С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 20мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
• -С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 15мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
12. | Външен батериен модул за окомплектоване с UPS осигуряващ захранване на устройство с 8000W консумация. Допълнителни изисквания към Модула: |  | 4 | 0 | неприложимо
· Напрежение на батерията 240V
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 35мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
13. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 2100 W |  | 10 | 0 | неприложимо
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
14. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 2100 W |  | 10 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
15. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 14 |  | 10 | 0 | неприложимо
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
16. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 2100 W |  | 10 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул за вграждане в комуникационен шкаф
17. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 16 |  | 10 | 0 | неприложимо
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
18. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 1400 W |  | 10 | 0 | неприложимо
· Входящо напрежение 230Vac · Изходящо напрежение 230Vac
19. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 1400 W |  | 6 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
20. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 19 |  | 10 | 0 | неприложимо
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =10
21. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 1400 W |  | 6 | 0 | неприложимо
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· За вграждане в комуникационен шкаф
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
22. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 21 |  | 10 | 0 | неприложимо
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
23. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 700 W |  | 10 | 0 | 600
· Входящо напрежение 230Vac · Изходящо напрежение 230Vac
24. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 700W |  | 20 | 0 | 600
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· Свободно стоящ
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
25. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 24 |  | 20 | 0 | 600
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 65мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
-С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 35мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
26. | UPS VFI SS 111 съгласно (IEC 62040-3), 700W |  | 7 | 0 | 800
· Възможност за окомплектоване с външен батериен модул
· За вграждане в комуникационен шкаф
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
27. | Външна батерия за окомплектоване с UPS предложен в позиция 26 |  | 15 | 0 | 250
· С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 45мин. на UPS при 50% натоварване и фактор на мощността =1
С възможност за осигуряване на допълнително време на работа не по малко от 25мин. на UPS при 70% натоварване и фактор на мощността =1
28. | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 900W |  | 40 | 0 | 400
· Входящо напрежение 230Vac · Изходящо напрежение 230Vac
29. | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 600W |  | 50 | 0 | 250
· Входящо напрежение 230Va · Изходящо напрежение 230Vac
30. | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 420W |  | 80 | 0 | 200
· Входящо напрежение 230Vac · Изходящо напрежение 230Vac
31. | UPS VI XX 112 съгласно (IEC 62040-3), 330W |  | 100 | 0 | 150
· Входящо напрежение 230Vac · Изходящо напрежение 230Vac
32. | UPS VFD YY 113 съгласно (IEC 62040-3), 750W |  | 40 | 0 | 250
· Входящо напрежение 230Vac · Изходящо напрежение 230Vac
33. | UPS VFD YY 113 съгласно (IEC 62040-3), 420W |  | 80 | 0 | 200
· Входящо напрежение 230Vac
· Изходящо напрежение 230Vac
34. | UPS VFD YY 113 съгласно (IEC 62040-3), 330W |  | 80 | 0 | 150
· Входящо напрежение 230Vac · Изходящо напрежение 230Vac
35. | Касети за резервна батерия "ABC UPS Replacement Battery RBC7" |  | 70 | 0 | 400
36. | Касети за резервна батерия "ABC UPS Replacement Battery RBC11" |  | 40 | 0 | 700
37. | Батерия тип 12V 17ah с размери по малки от (182х77х168мм) |  | 150 | 0 | 65
38. | Батерия тип 12V 9ah с размери по малки от (152х66х95мм) |  | 300 | 0 | 35
39. | Батерия тип 12V 7ah с размери по малки от (152х66х95мм) |  | 350 | 0 | 35
40. | Батерия тип 12V 5ah с размери по малки от(92х72х110мм) |  | 350 | 0 | 35
41. | Батерия тип 12V 2,2ah с размери по малки от (178х34х67мм) |  | 350 | 0 | 20
42. | Батерия тип 12V 1,2ah с размери по малки от (97х43х52мм) |  | 350 | 0 | 20
43. | Батерия тип CSB Battery GP 12400, 12V 40Ah |  | 60 | 0 | 200
Обща стойност на Ценова таблица: |  |  |  | 0 | неприложимо