СВ-2255/14.05.2019 г.

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ”

**РАЗЯСНЕНИЕ 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **До:** | Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по процедура TT001831 | **Дата:** | 14.05.2019 г. |
| **От:** | Иван Къчев |
| **Тел:** | 02/ 81 22 455 | **Факс:** | 02/ 81 22 588 |

Уточнение по процедура с номер **ТТ001831** и предмет **„Разширение и сервизна поддръжка на SCADA системи в 4 броя пречиствателни станции за питейни води на Софийска вода АД ”**

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, изтеглили пълния електронен комплект документация за участие в процедурата, прилагаме следното уточнение:

**Въпрос 1**:

В. т. 16. 3 Технически и професионални способности от инструкциите към участниците , 16.3.1. е заложено „Изискване: Участника трябва да е изпълнил дейности, идентични или сходни (изграждане на SCADA системи на пречиствателни станции за питейни води ) с предмета на обществената поръчка, за последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите.

В обхвата на „сходни дейности“ попада ли изграждане на SCADA системи на пречиствателни станции за отпадни води?

**Отговор на въпрос 1:**

В обхвата на „сходни дейности“ **не** попада изграждане на SCADA системи на пречиствателни станции за отпадни води.

С уважение,

Иван Къчев

 Старши специалист “Снабдяване”

 *Отдел "Снабдяване"*

 тел.: 81 22 455

 факс: 81 22 588/9