## Таблица №1
ТАБЛИЦА №1 Доставка на тест-набори за спектрофотометри NOVA 60 А и Prove 100
Техническо задание от Възложителя |  |  |  | Предложение на Участника
№ | Наименование на артикула и обхват (където е приложимо) | Брой анализи/тестове/разлагания за тест-набор | Разфасовка | брой анализи за тест-набор | Каталожен номер | Ед. цена, лв. без ДДС
1 | Тест набор за алуминий (0,020-1,200 mg/l) | 350 | 1 бр. тест - набор, 350 теста
2 | Тест набор за амоний (0,010-3,000 mg/l) | 500 | 1 бр. тест - набор, 500 теста
3 | Тест набор за анионни ПАВ (0,050-2,00 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
4 | Тест набор за бор (0,05-2,00 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
5 | Тест набор за желязо (0,005-5,00 mg/l) | 1000 | 1 бр. тест - набор, 1000 теста
6 | Тест набор за кадмий (0,002-0,500 mg/l) | 55 | 1 бр. тест - набор, 55 теста
7 | Тест набор за манган (0,010-10,00 mg/l) | 500 | 1 бр. тест - набор, 500 теста
8 | Тест набор за мед (0,02-6,00mg/l) | 250 | 1 бр. тест - набор, 250 теста
9 | Тест набор за натрий (10-300 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
10 | Тест набор за никел (0,02-5,00 mg/l) | 250 | 1 бр. тест - набор, 250 теста
11 | Тест набор за олово (0,010-5,00 mg/l) | 50 | 1 бр. тест - набор, 50 теста
12 | Тест набор за общ азот (0,5-15,0 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
13 | Тест набор за общ азот (10,0-150,0 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
14 | Тест набор за сулфиди (0,02-1,50 mg/l) | 220 | 1 бр. тест - набор, 220 теста
15 | Тест набор за сулфати (5-250 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
16 | Тест набор за сулфати (100-1000 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
17 | Тест набор за феноли (0,002-5,000 mg/l) | 50-250 | 1 бр. тест - набор, 50-250TEST
18 | Тест набор за флуориди (0,10-20,0 mg/l) | 100 | 1 бр. тест - набор, 100 теста
19 | Тест набор за флуориди (0,01-1,5 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
20 | Тест набор за фосфати (0,03-15,3 mg/l) | 420 | 1 бр. тест - набор, 420 теста
21 | Тест набор за фосфор (0,01-5,00 mg/l) | 420 | 1 бр. тест - набор, 420 теста
22 | Тест набор за хлор-(ост.свободен с DPD),фотометричен (0,010-6,0 mg/l) | 1200 | 1 бр. тест - набор, 1200 теста
23 | Тест набор за хлориди - фотометричен (2,5-250 mg/l) | 100 | 1 бр. тест - набор, 100 теста
24 | Дози DPD за анализ на свободен хлор (chlorine powder packs for 10 ml samples) за обхват на измерване (0-2,00) mg/l | 100 | 100 дози в опаковка, 100 теста
25 | Тест набор за ХПК (COD) (4,0-40,0 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
26 | Тест набор за ХПК (COD) (10-150 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
27 | Тест набор за ХПК (COD) (25-1500 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
28 | Тест набор за ХПК (COD) (500-10000 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
29 | ХПК разтвор А | 210 | 1 бр., 65 ML
30 | ХПК разтвор А | 225 | 1 бр., 495 ML
31 | ХПК разтвор В -70 теста (4,0-40,0 mg/l) | 170 | 1 бр., 495 ML
32 | ХПК разтвор В -70 теста (10-150 mg/l) | 170 | 1 бр., 495 ML
33 | ХПК разтвор В -70 теста (25-1500 mg/l) | 210 | 1 бр., 495 ML
34 | ХПК разтвор В -70 теста (500-10000 mg/l) | 275 | 1 бр., 495 ML
35 | Тест набор за хром-общ (0,01-3,00 mg/l) | 250 | 1 бр. тест - набор, 250 теста
36 | Тест набор за цианиди (0,002-0,500 mg/l) | 100 | 1 бр. тест - набор, 100 теста
37 | Тест набор за цинк (0,05-2,5 mg/l) | 100 | 1 бр. тест - набор, 100 теста
38 | Тест набор за цинк (0,025-1,000 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 1 L
39 | Тест набор 10 за разлагане на олово, кадмий, желязо, мед, никел, фосфор (общ) и цинк | 100 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
40 | Тест метод за определяне на киселинен капацитет до pH 4.3 (обща алкалност): фотометричен 0.20 - 8.00 mmol/l 10 - 400 mg/l CaCO3 | 120 | 1 бр. тест - набор, 100 DIGEST
41 | Фоточек стандарти за калибриране на NOVA 60A и Prove 100 с разтвори на nikel(II) nitrate за проверка на фотометри за 445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm | неприложимо | 1 бр. в опаковка, 1 SET
42 | Празни кръгли кювети - 16 мм; 25 бр. в оп. | неприложимо | 25 броя в опаковка, 1 SET
43 | Празни кръгли кювети - 24 мм;с капачка на винт; 12 бр. в оп. | неприложимо | 12 броя в опаковка, 25 UNITS
44 | Тест набор за нитрати (0,10-25,0 mg/l) | 100 | 1 бр. тест - набор, 12 UNITS
45 | Тест набор за нитрити (0,002-1,00 mg/l) | 1000 | 1 бр. тест - набор, 100 теста
46 | БПК стандарт (аналогичен на EN 1899) за 10 x 1l стандартен разтвор 210 +/- 20 mg/l | 10 | 1 бр. в опаковка, 1000 теста
47 | БПК кюветен тест метод: фотометричен 0.5 - 3000 mg/l | 50 | 1 бр. тест - набор,
48 | Хлориди тест метод: колориметричен с тест ленти (5 реакционни зони) 500 - 1000 - 1500 - 2000 - >= 3000 mg/l Cl¯ | 100 | 100 ленти в опаковка, 50 теста
49 | Нишесте / Starch soluble GR for analysis / | неприложимо | 100 гр., 100 STRIPS
50 | тест ленти за нитрати (Test strips Nitrate) 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100 | 100 ленти в опаковка, 0
51 | тест ленти за амониеви йони (Test strips+reagent Ammonium ) 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l | 100 | 100 ленти в опаковка, 100 STRIPS
52 | тест ленти за нитрити (Test strips Nitrite) 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 mg/l | 75 | 75 ленти в опаковка, 100 теста
53 | Тест набор за ХПК (COD) (5000-90000 mg/l) | 25 | 1 бр. тест - набор, 75 STRIPS
54 | Тест набор за CO2 (30-120) mg/l | 100 | 1 бр. тест - набор, 25 теста
55 | pH- Индикаторни лентички pH 0- 6,0 непропускащи pH 0- 0,5- 1,0- 1,5- 2,0- 2,5- 3,0- 3,5- 4,0- 4,5- 5,0- 5,5- 6,0 Aciit | 100 | 100 ленти в опаковка
56 | pH- Индикаторни лентички pH 7,5- 14,0 непропускащи pH 7,5- 8,0- 9,0- 9,5- 10,0- 10,5- 11,0- 11,5- 12,0- 12,5- 13,0- 13,5- 14,0 Akait | 100 | 100 ленти в опаковка, 100 STRIPS
57 | pH- Индикаторни лентички pH 5,0- 10,0 непропускащи pH 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 7,5- 8,0- 8,5 9,0- 9,5- 10,0 Neutrail | 100 | 100 ленти в опаковка, 100 STRIPS
58 | Универсални pH индикаторни ленти за определяне на pH 0- 14 непропускащи pH 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 | 100 | 100 ленти в опаковка, 100 STRIPS
59 | Хлориди тест метод: колориметричен с тест ленти (5 реакционни зони) 25 - 50 - 100 - 500 mg/l Cl | 100 | 100 ленти в опаковка
60 | Calcium : колориметричен с тест ленти 10 - 25 -50-100 mg/l Ca | 60 | 60 ленти в опаковка
61 | Phosphate test:колориметричен с тест ленти 10 - 25 -50-100-250-500mg/l PO4 | 100 | 100 ленти в опаковка
62 | Sulfate test:колориметричен с тест ленти 200 >-400>-800>-1200>-1600mg/l SO4 | 100 | 100 ленти в опаковка
63 | Test strips Nitrite 2 - 5 - 10 - 20 - 40-80 mg/l | 100 | 100 ленти в опаковка
ОБЩО

## Таблица № 2
Ценова листа/каталог
№ | Наименование на артикула и обхват (където е приложимо); | Брой анализи/тестове | Каталожния номер предложен от участника | Единична цена в лева без ДДС за разфасовка (до втори знак след десетичната запетая)
1
n…