## ОП1-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП1-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Дебит [Q] | Предложение на участника Q [m³/h] | Напор H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11, 13 и 14.
1 | Wilo |  | MHI 202 3x400V |  | 5 m³/h max. |  | 22 |  | 0.55 |  | Нормално засмукваща помпа
2 | Wilo |  | MHI 203 3x400V |  | 5 m³/h max. |  | 32.5 |  | 0.55 |  | Нормално засмукваща помпа
3 | Wilo |  | WJ 203-X-DM/B 3x400V |  | 5 m³/h max. |  | 41.5 |  | 0.75 |  | Самозасмукваща помпа
4 | Wilo |  | MC 304 3x400V |  | 4 m³/h max. |  | 41 |  | 0.55 |  | Самозасмукваща помпа
5 | Wilo |  | MC 305 3x400V |  | 4 m³/h max. |  | 52 |  | 0.75 |  | Самозасмукваща помпа
6 | Wilo |  | MC 605 3x400V |  | 6 m³/h max. |  | 58 |  | 1.1 |  | Самозасмукваща помпа
7 | Wilo |  | EMU KS15-E 3x400V |  | 42 m³/h max. |  | 16 |  | 1.3 |  | Едностепенна потопяема помпа
8 | Wilo |  | MVIS803-1/ 16/К/3-400-50-2 3x400V |  | 14 m³/h max. |  | 34.5 |  | 1.1 |  | Помпа към инсталация за повишаване на налягането
9 | Wilo |  | MVIS 805 3x400V |  | 14 m³/h max. |  | 56 |  | 2.2 |  | Нормално засмукваща вертикална многостъпална помпа
10 | Wilo |  | MVIS 806 3x400V |  | 14 m³/h max. |  | 68 |  | 2.2 |  | Нормално засмукваща вертикална многостъпална помпа
11 | Wilo |  | BL-50/220-22/2 3x400V |  | 110 m³/h max. |  | 68 |  | 22 |  | Хоризонтална едностъпална центробежна помпа.
12 | Wilo |  | Helix V5208/2-3/25E/K/400-50 3x400V |  | 80 m³/h max. |  | 205 |  | 30 |  | Нормално засмукваща вертикална многостъпална помпа
13 | Wilo |  | MVI 9504/2-3/16/Е/3-400-50-2 3x400V |  | 140 m³/h max. |  | 110 |  | 30 |  | Нормално засмукваща вертикална многостъпална помпа
14 | Wilo |  | IL-E 100/145-11/2-R1 |  | 180 m³/h max. |  | 15 |  | 11
15 | Wilo |  | BL 50/260-30/2 |  | 100 m³/h max. |  | 16 |  | 30
16 | Wilo |  | IPL 80/115-2.2/2 |  | 45 m³/h max. |  | 10 |  | 2.2
17 | Wilo |  | TOP-S 50/4 (3~400/230V |  | 12/16/20 m³/h |  | 60/100 |  | 0.180/0.240/0.330 |  | max.130°C
18 | Wilo |  | IPL50/120-1,5/2 |  | 35 m³/h max. |  | 100 |  | 1.5
19 | Wilo |  | IPL50/140-3/2 |  | 45 m³/h max. |  | 120 |  | 3
20 | Wilo |  | помпа-FA 15.95Т двигател-FKТ 27.1-4/28К |  | 99.1 l/s в работна точка |  | 24.6 в работна точка |  | 35 |  | Потопяема помпа за битови води
21 | Wilo |  | помпа-FA 15.77Т двигател-FKТ 27.2-4/40К |  | 124.9 l/s в работна точка |  | 27.1 в работна точка |  | 50 |  | Потопяема помпа за дъждовни води води
22 | Wilo |  | помпа-FA 08.64E двигател-FK 202-4/12 |  | 25.4 l/s в работна точка |  | 20. в работна точка |  | 7.8 |  | Дренажна помпа
23 | Wilo |  | помпа-Drain TS 40/14-A 1~- 230 V / 50 Hz Single-phase version |  | 2.6 l/s в работна точка |  | 13. в работна точка |  | 0.75 |  | Дренажна помпа
24 | Wilo |  | помпа IL100/145-11/2 двигател-QU FA 160M2A-92 |  | 180 m³/h в работна точка |  | 15. в работна точка |  | 11 |  | Едностъпална центробежна помпа със сух ротор, блоково изпълнение
25 | Wilo |  | помпа BL 50/260 37/2 3x400V |  | 78 m³/h в работна точка |  | 100. в работна точка |  | 37 |  | Едностъпална центробежна помпа със сух ротор, блоково изпълнение
26 | Wilo |  | помпа BL-E 32/160 4/2-R1 3x400V |  | 0/10/20/30 m³/h |  | 35/35.5/34.5 /31.5 m |  | 4 |  | Едностъпална центробежна помпа със сух ротор, блоково изпълнение
27 | Wilo |  | помпа BL 40/160 5.5/2-R1 3x400V |  | 0/10/20/30/40/50 m³/h |  | 34.5/35.5/35.2 34/32/28.8 m |  | 5.5 |  | Едностъпална центробежна помпа със сух ротор, блоково изпълнение
Подпис и печат:
Дата:

## ОП2-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП2-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11, 13 и 14.
1 | ProMinent |  | Gamma/L, GALa 1602 |  | 2.1 |  | 160 |  | 0.017 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
2 | ProMinent |  | Gamma/L, GALa 1005 |  | 4.4 |  | 100 |  | 0.017 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
3 | ProMinent |  | Gamma/L, GALa 1605 |  | 4.1 |  | 160 |  | 0.023 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
4 | ProMinent |  | Betab, BT4b1602 NPE |  | 1.4 |  | 160 |  | 0.011 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
5 | ProMinent |  | Betab, BT5b 1008 NPE |  | 6.3 |  | 100 |  | 0.019 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
6 | ProMinent |  | Betab, BT4b 1602 |  | 2.2 |  | 160 |  | 0.011 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
7 | ProMinent |  | Betab, BT4b 1604 |  | 3.6 |  | 160 |  | 0.015 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
8 | ProMinent |  | Betab, BT5B 2504 |  | 2.9 |  | 250 |  | 0.019 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
9 | ProMinent |  | von Taine 2323 PP/EPDM |  | 20400 |  | 24 |  | 1.5 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за FeCl3 (ферифлорид)
10 | ProMinent |  | Sigma, type: 81CAH04084PVT8070UA1100C |  | 0.1 |  | 40 |  | 0.13 |  | Електромагнитна мембранна дозираща помпа за белина с импулсен вход и аналогов вход (4 - 20 mA)
Подпис и печат:
Дата:

## ОП3-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП3-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11, 13 и 14.
1 | Grundfos |  | CRN 5-34 SF |  | 2.16 |  | 229.44 |  | 5.5 |  | Спомагателна вертикална центробежна помпа
2 | Grundfos |  | CR64-8-2 |  | 75 |  | 140 |  | 45 |  | Вертикална многостъпална помпа
3 | Grundfos |  | CR120-4-1 |  | 122 |  | 78 |  | 37 |  | Вертикална многостъпална помпа
4 | Grundfos |  | CR45-6 |  | 45 |  | 119 |  | 22 |  | Вертикална многостъпална помпа
5 | Grundfos |  | NBG100-65-315/320 |  | 99 |  | 138 |  | 90 |  | Хоризонтална едностъпалнa центробежнa помпa
6 | Grundfos |  | DME 375-10 AR-PV/V/G-F-32A2A2F |  | 0.375 |  | 100 |  | 0.24 |  | Дозираща помпа за ферихлорид
7 | Grundfos |  | 600 KPL 65 6T4 |  | 2880 |  | 5.2 |  | 65 |  | Потопяем помпен агрегат за биобасейн работещ с активна утайка с максимална влажност 99%. Тръбен монтаж под пода. Помпата е монтирана в стационарна нагнетателна тръба (колона). Помпата работи напълно потопена в изходящия поток. Към помпата са необходими още: колона с долен опороен пръстен (фундаментен пръстен), носач на кабела за регулиране височината на сензорите.
8 | Grundfos |  | 1200 KPL 130 14T4 |  | 11520 |  | 2.5 |  | 130 |  | Потопяем помпен агрегат за биобасейн работещ с активна утайка с максимална влажност 99.5%. Тръбен монтаж под пода. Помпата е монтирана в стационарна нагнетателна тръба (колона). Помпата работи напълно потопена в изходящия поток. Към помпата са необходими още: колона с долен опороен пръстен (фундаментен пръстен), носач на кабела за регулиране височината на сензорите.
9 | Grundfos |  | S2.110.200.850.4.70M.D375.GND |  | 1330 |  | 32.5 |  | 90
10 | Grundfos |  | S3.120.300.650.8.70M.D464.GND |  | 1400 |  | 11.8 |  | 70
11 | Grundfos |  | S2.100.300.160.6.58E.C.304.GND |  | 1089 |  | 9.4 |  | 16
12 | Grundfos |  | EF.30.50.15.A2.50B |  | 46.5 |  | 22.5 |  | 1.5
13 | Grundfos |  | SLV.80.80.75.2.51D |  | 90 |  | 34.5 |  | 7.5
14 | Grundfos |  | NB 65-315/308 |  | 182 |  | 120.4 |  | 90
15 | Grundfos |  | S1.80.100.125.4.50H C.275.G.N.D.511 |  | 252 |  | 28.8 |  | 13
16 | Grundfos |  | S1.100.125.220.4.50M S297.GND.511 |  | 21 |  | 95.1 |  | 11
17 | Grundfos |  | CR20-8-A-F-A-E.HQQE |  | 486 |  | 34.5 |  | 22
18 | Grundfos |  | CR 32-4 A-F-A-E-HQQE |  | 30 |  | 56 |  | 7.5 |  | Вертикална, нормално засмукваща помпа
19 | Grundfos |  | SEV.80.80.22.А.4.50D Модел: 9617766200000142 |  | Qmax.= 84 m³/h Q = 8 l/s |  | Hmax=12.4m. H=11m. |  | 2.9 |  | n = 1445 min -1; P1/ P2 - 2,9/ 2,2; тегло – 106кг.
20 | Grundfos |  | SEV.65.80.22.2.50D Модел: 9604816900001849 |  | Qmax = 45m3/h Q = 2,00 I/s |  | Hmax = 18,0m H = 16,3m |  | 2.8 |  | n = 2895 min -1; P1/ P2 - 2,8/ 2,2; тегло – 90кг.
Подпис и печат:
Дата:

## ОП4-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП4-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11, 13 и 14.
1 | Netzsch |  | NM063BS01L06B |  | 8-40 |  | 5 |  | 7,5 |  | Винтова помпа с външен честотен регулатор, за уплътнена утайка с относително тегло - 0,95 ÷ 1.05 kg/dm³. PH 6÷8, процентно съдържание на твърди частици %TS7, динамичен вискозитет mPaS500
2 | Netzsch |  | NM090BY01L06B |  | 100 |  | 10 |  | 15 |  | Винтова помпа с външен честотен регулатор, за първична утайка с относително тегло - 0,95 ÷ 1.05 kg/dm³, PH 6÷8, процентно съдържание на твърди частици %TS2.5, динамичен вискозитет mPaS50
3 | Netzsch |  | NM 063BY01L06B |  | 10-50 |  | 25 |  | 7,5 |  | Винтова помпа с външенчестотен регулатор, за утайка с относително тегло - 0,95 ÷ 1.05 kg/dm³, PH 6÷8, размер на твърдите частици 0.1÷3mm, процентно съдържание на твърди частици %TS5÷6, динамичен вискозитет mPaS100÷200
4 | Netzsch |  | NM 021BY01L06B |  | 0.42-1.5 |  | 20 |  | 1.5 |  | Винтова дозаторна помпа с външен честотен регулатор за полиелектролит относително тегло 1-1.2 кг/дм3.рН 6-8.динамичен вискозитет 100-1000 mPas съдържание на твърди частици %TS-0
5 | Netzsch |  | NM031BY01L06B |  | 0.4-4.0 |  | 25 |  | 1.5 |  | Винтова дозаторна помпа с външен честотен регулатор за Полимерен разтвор, Относително тегло kg/dm³-oколо 1,0 – 1.2, Размер твърди частици-0mm, pH-около 3-9, Процентно съдържание на твърди частици-%TS-0, Динамичен вискозитет mPa s - около 1-100
6 | Netzsch |  | NM053BY01L06B.1 FSIP ready |  | 10-30 |  | 25 |  | 5.5 |  | Винтова помпа с външен честотен регулатор, за първична утайка с относително тегло - 0,95 ÷ 1.05 kg/dm³, PH 6÷8, процентно съдържание на твърди частици %TS2.5, динамичен вискозитет mPaS50
7 | Netzsch |  | NM053BY01L06B.3 FSIP pro |  | 10-30 |  | 25 |  | 5.5 |  | Винтова помпа с външен честотен регулатор, за първична утайка с относително тегло - 0,95 ÷ 1.05 kg/dm³, PH 6÷8, процентно съдържание на твърди частици %TS2.5, динамичен вискозитет mPaS50
Подпис и печат:
Дата:

## ОП5-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП5-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11, 13 и 14.
1 | Lowara |  | SV 9205 F 370 T |  | 79 |  | 120 |  | 37 |  | Вертикална многостъпална помпа
2 | Lowara |  | SV 9204/2 F 300 T |  | 89 |  | 79.1 |  | 30 |  | Вертикална многостъпална помпа
3 | Lowara |  | FHS 80-250/550 |  | 180 |  | 80.6 |  | 55 |  | Хоризонтална едностъпална центробежна помпа
4 | Lowara |  | SV 3303 F 75 T |  | 28 |  | 58.7 |  | 7.5 |  | Вертикална многостъпална помпа
5 | Lowara |  | SV3310F300T |  | 19 |  | 226 |  | 30 |  | Вертикална многостъпална помпа
6 | Lowara |  | 22SV12F150T |  | 11/29 |  | 179/87.4 |  | 15 |  | Вертикална многостъпална помпа
7 | Lowara |  | 92SV4/2AG300T |  | 11 |  | 128 |  | 30 |  | Вертикална многостъпална помпа
8 | Lowara |  | 46SV08G300T |  | 18 |  | 96 |  | 30 |  | Вертикална многостъпална помпа
9 | Lowara |  | 10HM05S22T5RVBE |  | 7.2 |  | 45 |  | 2.2 |  | Хоризонтална многостъпална помпа
10 | Lowara |  | 5SV09F015T |  | 7.2 |  | 45 |  | 1.5 |  | Вертикална многостъпална помпа
11 | Lowara |  | DRE200/2/G50V A0CM/50 |  | 20 |  | 20 |  | 1.5 |  | Потопяема помпа
12 | Lowara |  | помпа SCUBA SERIES SC205C 220-240 V, 50 Hz Single-phase version |  | 1.8 |  | 40.5 |  | 0.93 |  | Потопяема помпа
13 | Lowara |  | BGM3 |  | 1.8 |  | 21 |  | 0.37 |  | Хоризонтална помпа
14 | Lowara |  | BG5 |  | 4 |  | 41 |  | 0.55 |  | Хоризонтална помпа
Подпис и печат:
Дата:

## ОП6-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП6-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6
*Посочените в колони 4 и 6 технически параметри Q и H са минимални, моля попълнете съответните параметри на предлаганите от Вас помпени агрегати в колони 5 и 7
№ | Производител | Модел | Q [m³/h] | Q [m³/h] | H [m] | H [m] | P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Забележка: Участникът попълва 2, 3, 5, 7, 8, 10 и 11.
1 |  |  | 450 |  | 22.5 |  |  | Хоризонтални центробежни помпени агрегати със сух монтаж под залив, с директно куплиране за калови води с плътност 1,07 кг. на дм3 и зърнометрия до 20 мм. С ел. двигател, трифазен с IP55, според Q, H характеристиката, уплътнение на вала - механично - челно уплътнение. Флуид-работен материал - кал с влажност 7-10%.Материала е с pH 6.5 - 7.8, Температура на флуида - от 10 до 20 °C. Помпата да е с рама с куплунг.
2 |  |  | 810 |  | 33 |  |  | Хоризонтални центробежни помпени агрегати със сух монтаж под залив, с директно куплиране за калови води с плътност 1,07 кг. на дм3 и зърнометрия до 20 мм. С ел. двигател, трифазен с IP55, според Q, H характеристиката, уплътнение на вала - механично - челно уплътнение. Флуид-работен материал - кал с влажност 7-10%.Материала е с pH 6.5 - 7.8, Температура на флуида - от 10 до 20 °C. Помпата да е с рама с куплунг.
3 |  |  | 118 |  | 32 |  |  | Хоризонтални центробежни помпени агрегати със сух монтаж под залив, с директно куплиране за утайки с плътност 1,1 кг. на дм3 и зърнометрия до 20 мм. С ел. двигател, трифазен с IP55, според Q, H характеристиката, уплътнение на вала - механично - челно уплътнение. Флуид-работен материал - кал с влажност 7-10%.Материала е с pH 6.5 - 7.8, Температура на флуида - от 10 до 20 °C. Помпата да е с рама с куплунг.
4 |  |  | 360 |  | 20 |  |  | Хоризонтални центробежни помпени агрегати за условно чисти води. С ел. двигател, трифазен с IP55, според Q, H характеристиката, уплътнение на вала - механично - челно уплътнение. Флуид-работен материал - кал с влажност 7-10%.Материала е с pH 6.5 - 7.8, Температура на флуида - от 10 до 20 °C. Помпата да е с рама с куплунг.
Подпис и печат:
Дата:

## ОП7-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП7-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7
№ | Производител | Модел | Q [m³/h] минимални | Q [m³/h] | H [m] минимални | H [m] | P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Забележка: Участникът попълва 2, 3, 5, 7, 8,10 и 11.
1 |  |  | 45 |  | 26 |  |  | Самозасмукваща бензинова помпа на обща олекотена (преносима) рама, с входен диаметър 2'', предназначена за работа с отпадна вода, тегло (кг.) ≤ 47, работа с частици с големина (диаметър) 20мм. Декомпресираща система и електронно запалване, неизискващо подръжка.
2 |  |  | 81 |  | 27 |  |  | Самозасмукваща бензинова помпа на обща олекотена (преносима) рама, с входен диаметър 3'', предназначена за работа с отпадна вода, тегло (кг.) ≤ 60, работа с частици с големина (диаметър) 20мм. Декомпресираща система и електронно запалване, неизискващо подръжка.
3 |  |  | 108 |  | 26 |  |  | Самозасмукваща бензинова помпа на обща олекотена (преносима) рама, с входен диаметър 4'', предназначена за работа с отпадна вода, тегло (кг.) ≤ 78, работа с частици с големина (диаметър) 20мм. Декомпресираща система и електронно запалване, неизискващо подръжка.
4 |  |  | 8.4 |  | 36 |  |  | Самозасмукваща бензинова помпа с входен и изходен диаметър 1'', предназначена за работа с вода, тегло (кг.) ≤ 6.5, работа с частици с големина (диаметър) 5.5мм.
Забележка: - Източникът на водите по позиция 1. и 2. са калоуплътнители и отпадни площадкови води.
Източника на водите по позиция 3. са вътрешноплощадкова канализация
Източника на водите по позиция 4 са вторични радиални утаители.
Стойностите на PH и температура на водите са както следва: PH: 7.4 – 7.5 Температура: 12 – 20 °С
Помпените агрегати трябва да са на обща рама. Честотно управление и табло за управление не са необходими.
Подпис и печат:
Дата:

## ОП8-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП8-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8
№ | Производител | Модел | Q [m³/h] минимални | Q [m³/h] | H [m] минимални | H [m] | P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Забележка: Участникът попълва 2, 3, 5, 7, 8, 10 и 11.
1 |  |  | 108 |  | 29,2 |  |  | Потопяема помпа за калови води с плътност 1,1 кг. на дм3 и зърнометрия до 20 мм. Помпеният агрегат трябва да е с 10м захранващ кабел.Монтаж - вертикален.
2 |  |  | 30 |  | 20 |  |  | Потопяема пясъчна помпа, с изходен диаметър 3'', тегло: под 50кг, мощност: до 3kW. Работен флуид: вода с високо съдържание на кварцов пясък с големина (зърнометрия) от 1мм до 3мм. Помпеният агрегат трябва да бъде със стандартната дължина на захранващ кабел определен от производителя.
3 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | Потопяема дренажна помпа за отводняване на отпадни води със съдържание на твърди частици. Материал: Неръждаема стомана Управление: Вграден заводски поплавък Максимален диаметър на твърдите частици: до 10мм. Максимална дълбочина на потапяне: до 10м. Мощност: до 750W Защита от прегряване Номинално напрежение 200/240V- Кабелен накрайник тип „SHUKO” Честота на мрежата: 50 Hz Клас на защита (IEC 34-5)IP68 Помпеният агрегат трябва да бъде със стандартната дължина на захранващ кабел определен от производителя.
4 |  |  | 50 |  | 5.5 |  |  | Потопяема помпа да отпадни води с Q 50 и H 5.5
Подпис и печат:
Дата:

## ОП9-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП9-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11, 13 и 14.
1 | Sterling |  | ZLKD 032200/210 B4 BH3 0B 2 132 |  | 30 |  | 50 |  | 7,5 |  | Едностъпална помпа със спирална турбинна камера
Забележка: Помпеният агрегат работи с чиста вода с температура между 5 и 20 °С.
Подпис и печат:
Дата:

## ОП10-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП10-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11, 13 и 14.
1 | Vipom |  | 4MT25x4 |  | 16 | 8: 96; 10: 13; 12: Хоризонтална помпа
2 | Vipom |  | 7MT32x3 |  | 25 | 8: 96; 10: 18.5; 12: Хоризонтална помпа
3 | Vipom |  | 11MT32x4 |  | 40 | 8: 128; 10: 30; 12: Хоризонтална помпа
4 | Vipom |  | 3E20 |  | 11.52 | 8: 20; 10: 1.5; 12: Хоризонтална помпа
5 | Vipom |  | 6E20 |  | 21.6 | 8: 20; 10: 2.2; 12: Хоризонтална помпа
6 | Vipom |  | 6E32 |  | 21.6 | 8: 32; 10: 4; 12: Хоризонтална помпа
7 | Vipom |  | 6E50-M |  | 21.6 | 8: 50; 10: 7.5; 12: Хоризонтална центробежна помпа
8 | Vipom |  | 50E32 |  | 180 | 8: 32; 10: 30; 12: Хоризонтална помпа
9 | Vipom |  | 50E32M |  | 180 | 8: 32; 10: 22; 12: Хоризонтална помпа
10 | Vipom |  | 100E20 |  | 360 | 8: 20; 10: 55; 12: Хоризонтална помпа
11 | Vipom |  | 70MTР32.3 |  | 70 | 8: 96; 10: 110-132; 12: Хоризонтална помпа
12 | Vipom |  | 70MTР32.3 |  | 70 | 8: 96; 10: 110-132; 12: Хоризонтална многостъпална помпа
Подпис и печат:
Дата:

## ОП11-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП11-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11,12, 13 и 14.
1 | DP Pumps |  | DPV 2-40 |  | 2,8 | 8: 25,4; 10: 0,55
2 | DP Pumps |  | DPV 2-50 |  | 2,8 | 8: 30; 10: 0,55
3 | DP Pumps |  | DPV 2-70 |  | 2,8 | 8: 41,3; 10: 0,75
4 | DP Pumps |  | DPV 2-80 |  | 2,8 | 8: 48,9; 10: 1,1
5 | DP Pumps |  | DPV 2-90 |  | 2,8 | 8: 56,1; 10: 1,1
6 | DP Pumps |  | DPV 2-100 |  | 2,8 | 8: 60,6; 10: 1,1
7 | DP Pumps |  | DPV 2-110 |  | 2,8 | 8: 65,9; 10: 1,1
8 | DP Pumps |  | DPV 4-50 |  | 5,7 | 8: 29,9; 10: 0,75
9 | DP Pumps |  | DPV 4-70 |  | 5,7 | 8: 41,8; 10: 1,1
10 | DP Pumps |  | DPV 4-130 |  | 5,7 | 8: 77,6; 10: 2,2
Подпис и печат:
Дата:

## ОП12-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП12-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 12
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9,11,13 и 14.
1 | Jesco |  | MB 25-140 |  | 10 | 8: 27; 10: 1.1; 12: Флуид - натриев тилсулфат 1/10, натриев хидрооксид (основа) 2/10, вода 7/10, температура на флуида от 13 до 25 °С. В самия флуид няма наличие на твърди частици, но кристализира при изпарение.
2 | Jesco |  | BN 50-32-160 |  | 30 | 8: 27; 10: 4; 12: Флуид - натриев тилсулфат 1/10, натриев хидрооксид (основа) 2/10, вода 7/10, температура на флуида от 13 до 25 °С. В самия флуид няма наличие на твърди частици, но кристализира при изпарение.
3 | Doseuro |  | D-050n-50/B-11 |  | 50 | 8: 10; 10: 0.2; 12: ФЛУИД- мравчена киселина 80%, техническа. В самия флуид няма наличие на твърди частици.
Подпис и печат:
Дата:

## ОП13-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП13-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 13
№ | Тип на помпата | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Дебит при максимално противоналягане | [5 empty] | Дебит при средно противоналягане | [5 empty] | Честота на хода |  | Маса, кг |  | Работни напрежения |  |  |  | Функция на вход |  | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
|  |  | бара |  | л/ч |  | мл/ход |  | бара |  | л/ч |  | мл/ход |  | ход/мин |  |  |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Забележка: Участникът попълва колони: 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,26 и 27
1 | ProMinent BT4a 1601 |  | 16 |  | 0,59 |  | 0,06 |  | 8 |  | 0,78 |  | 0,07 |  | 180 |  | 2,9 – 3,6 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
2 | ProMinent BT4a 1602 |  | 16 |  | 1,4 |  | 0,13 |  | 8 |  | 1,7 |  | 0,16 |  | 180 |  | 2,9 – 3,6 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
3 | ProMinent BT4a 1005 |  | 10 |  | 3,6 |  | 0,33 |  | 5 |  | 4,0 |  | 0,37 |  | 180 |  | 3,1 – 3,9 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
4 | ProMinent BT4a 0708 |  | 7 |  | 6,6 |  | 0,61 |  | 3,5 |  | 7,5 |  | 0,69 |  | 180 |  | 3,1 – 3,9 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
5 | ProMinent BT4a 0413 |  | 4 |  | 10,8 |  | 1,00 |  | 2 |  | 12,6 |  | 1,17 |  | 180 |  | 3,1 – 3,9 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
6 | ProMinent BT4a 0220 |  | 2 |  | 16,2 |  | 1,50 |  | 1 |  | 18,0 |  | 1,67 |  | 180 |  | 3,3 – 4,4 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
7 | ProMinent BT5a 1605 |  | 16 |  | 3,3 |  | 0,31 |  | 8 |  | 3,8 |  | 0,35 |  | 180 |  | 4,5 – 5,3 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
8 | ProMinent BT5a 1008 |  | 10 |  | 6,3 |  | 0,58 |  | 5 |  | 7,5 |  | 0,69 |  | 180 |  | 4,5 – 5,3 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
9 | ProMinent BT5a 0713 |  | 7 |  | 10,5 |  | 0,97 |  | 3,5 |  | 12,3 |  | 1,14 |  | 180 |  | 4,5 – 5,3 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
10 | ProMinent BT5a 0420 |  | 4 |  | 15,6 |  | 1,44 |  | 2 |  | 17,4 |  | 1,61 |  | 180 |  | 4,7 – 5,8 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
11 | ProMinent GALa 1601 |  | 16 |  | 0,59 |  | 0,06 |  | 8 |  | 0,78 |  | 0,07 |  | 180 |  | 2,9 – 3,6 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
12 | ProMinent GALa 1602 |  | 16 |  | 1,4 |  | 0,13 |  | 8 |  | 1,7 |  | 0,16 |  | 180 |  | 2,9 – 3,6 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
13 | ProMinent GALa 1005 |  | 10 |  | 3,6 |  | 0,33 |  | 5 |  | 4,0 |  | 0,37 |  | 180 |  | 3,1 – 3,9 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
14 | ProMinent GALa 0708 |  | 7 |  | 6,6 |  | 0,61 |  | 3,5 |  | 7,5 |  | 0,69 |  | 180 |  | 3,1 – 3,9 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
15 | ProMinent GALa 0413 |  | 4 |  | 10,8 |  | 1,00 |  | 2 |  | 12,6 |  | 1,17 |  | 180 |  | 3,1 – 3,9 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
16 | ProMinent GALa 0220 |  | 2 |  | 16,2 |  | 1,50 |  | 1 |  | 18,0 |  | 1,67 |  | 180 |  | 3,3 – 4,4 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
17 | ProMinent GALa 1605 |  | 16 |  | 3,3 |  | 0,31 |  | 8 |  | 3,8 |  | 0,35 |  | 180 |  | 4,5 – 5,3 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
18 | ProMinent GALa 1008 |  | 10 |  | 6,3 |  | 0,58 |  | 5 |  | 7,5 |  | 0,69 |  | 180 |  | 4,5 – 5,3 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
19 | ProMinent GALa 0713 |  | 7 |  | 10,5 |  | 0,97 |  | 3,5 |  | 12,3 |  | 1,14 |  | 180 |  | 4,5 – 5,3 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
20 | ProMinent GALa 0420 |  | 4 |  | 15,6 |  | 1,44 |  | 2 |  | 17,4 |  | 1,61 |  | 180 |  | 4,7 – 5,8 |  | 230V, 50Hz |  | 12V, DC |  | 4-20mA
Забележка: Всички модели предлагани помпи следва да бъдат с автоматично обезвъздушаване
Подпис и печат:
Дата:

## ОП14-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП14-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 14
№ | Производител | Модел | Q [l/min] | Q [l/min] | H [m] | H [m] | P2 [kW] | P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Забележка: Участникът попълва колони 2, 3, 5, 7, 9, 11 и 12.
1 |  |  | 85 |  | 19 |  | 0,7 |  | Плътност до 1,4 kg/dm3; Вискозитет до 500; Дължина на тръбата 1200 mm Помпите са за изпомпване на белина, алуминиев сулфат, CFS, натриева основа (агресивни течности киселини и основи)
Подпис и печат:
Дата:

## ОП15-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП15-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 14
1 | ABS |  | FR 80/80-26 |  | от 100 до 150 |  | от 15 до 30 |  | 55 |  | Помпите са предназначени за отпадни води с реагенти в тях - алуминиев сулфат, CFS и хлор под 0.1 mg/l
Подпис и печат:
Дата:

## ОП16-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 16
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП16-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 16
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 14
1 | Verdermag |  | GPMD |  | 78 |  | 30 |  | 11 |  | Центробежни помпи. Помпите са предназначени за флуид - CFS и алуминиев сулфат
Подпис и печат:
Дата:

## ОП17-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 17
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП17-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 17
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 14
1 | Calder |  | DE 65-20 |  | 12 |  | 700 |  | 30 |  | Бутална помпа за високо налягане
Подпис и печат:
Дата:

## ОП18-Цена
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 18
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП18-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 18
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 14
1 | Honda |  | WMP 20 |  | 50 |  | 32 |  | 3.6 |  | Преносима мултифункционална помпа, приложима за работа с агресивни химикали
Подпис и печат:
Дата:

## ОП19-Цена
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 19
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП19-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 19
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | НоминалноQ [m³/h] | Q [m³/h] | Номинално H [m] | H [m] | Максимално P2 [kW] | P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 14
1 | KSB |  | Amarex NF 80-210/034 YLGH-150 |  | 51 |  | 5.63 |  | 1.9 |  | Потопяем помпен агрегат за пясъчен пулп. Помпата се монтира на движещ се мост на пясъкозадържател към стационарно изградена тръбновъжена система. № 997 103 3605/200
2 | KSB |  | Amarex KRTS 100-250/114 UH-s |  | 33.38 |  | 16.86 |  | 11.8 |  | Потопяем помпен агрегат за пясъчен пулп. Помпата се монтира към стационарно изградена тръбно-въжена система. № 3-М11-704-140/1-2004г.
3 | KSB |  | Sewatec F 100-251/1 G3H |  | 103 |  | 14 |  | 11 |  | Помпен агрегат за утайка. Помпеният агрегат се монтира в помпена станция за първична утайка на съществуваща тръбна система от неръждаеми тръби. Помпеният агрегат е комплектован с ремъчна предавка за предпазване от заливане на ел. двигателя. № 3-М11-704-140/2004г.
4 | KSB |  | Sewatec F 80-250/1G3H |  | 52 |  | 21 |  | 7.5 |  | Помпен агрегат за пяна. Помпеният агрегат се монтира в помпена станция за първична утайка на съществуваща тръбна система от неръждаеми тръби. Помпеният агрегат е комплектован с ремъчна предавка за предпазване от заливане на ел. двигателя. № 5-М25-711-787/1-2001г.
5 | KSB |  | Amacan PA4 800-540/120 6UAG1 |  | 5734 |  | 4.52 |  | 110 |  | Помпен блоков агрегат с аксиално работно колело, вариант ECB, едностъпален, еднопоточен за монтаж в помпен кладенец.№ 5-М25-711-787/1-2001г.
6 | KSB |  | Sewabloc F 150-3151G3H |  | 180 |  | 8 |  | 13 |  | Помпен агрегат за утайка, монтиран в ПС Метантанкове №5-М25-726-648/2-2002г.
7 | KSB |  | REL 250/28 или аналог Omega 300-300 B GB GF |  | 600 |  | 11 |  | 29.5 |  | Двойнозасмукваща помпа. 315763; 315764; 315765; 315766
Подпис и печат:
Дата:

## ОП20-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 20
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП20-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 20
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Номинално Q [m³/h] | Предложение на участника Q [m³/h] | Номинално H [m] | Предложение на участника H [m] | Макс. P2 [kW] | Предложение на участника P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 14
1 | АRBO |  | Type AM-32-125-F-RW-V-1.5-4-3-5 |  | 23 m3/h |  | 19 m |  | 1.5 kW |  | Химическа помпа за FeCl - с магнитен съединител
Подпис и печат:
Дата:

## ОП21-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 21
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП21-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 21
№ | Производител | Посочване на производител (при предложен еквивалент) | Модел | Посочване на модел (при предложен еквивалент) | Максимално Q [l/h] | Q [l/h] | Максимално H [m] | H [m] | P2 [W] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Забележка: Участникът попълва колони 3, 5, 7, 9, 12 и 13.
1 | Bredel |  | AxFlow Apex 20 |  | 820 |  | 75 |  | 370.00 | Перисталтична помпа за отпадъчни води Минимална смукателна височина: 3м Минимален вътрешен диаметър на маркуча: 20мм Номинално напрежение: 24V DC, P1-460W, RPM-1500 Клас на защита: IP65
Подпис и печат:
Дата:

## ОП22-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 22
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
Подпис и печат:
Дата:

## ОП22-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 22
№ | Производител | Модел | Минимално Q [l/h] | Q [l/h] | Минимално H [m] | H [m] | P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Забележка: Участникът попълва колони 2, 3, 5, 7, 8, 10 и 11.
1 |  |  | 200 |  | 10 |  |  | Перисталтична помпа за отпадъчни води Минимална смукателна височина: 3м Минимален вътрешен диаметър на маркуча: 20мм Номинално напрежение: 200/240V, 50 Hz Клас на защита: IP55
Подпис и печат:
Дата:

## ОП23-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 23
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
2
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП23-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 23
№ | Производител | Модел | Минимално Q [l/h] | Q [l/h] | Минимално H [m] | H [m] | P2 [kW] | Описание | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Забележка: Участникът попълва колони 2, 3, 5, 7,8,10 и 11.
1 |  |  | 200 |  | 10 |  |  | Перисталтична помпа за отпадъчни води Минимална смукателна височина: 3м Минимален вътрешен диаметър на маркуча: 20мм Номинално напрежение: 24V DC Клас на защита: IP55 място на монтаж: Ех Зона 2 (взривозащитено съоръжение с група на взривяемост II за газове), с наличие на взривоопасни газове, налични в канализационната мрежа.
2 |  |  | 200 |  | 10 |  |  | Перисталтична помпа за отпадъчни води Минимална смукателна височина: 3м Минимален вътрешен диаметър на маркуча: 20мм Номинално напрежение: 200/240V, 50 Hz Клас на защита: IP55 място на монтаж: Ех Зона 2 (взривозащитено съоръжение с група на взривяемост II за газове), с наличие на взривоопасни газове, налични в канализационната мрежа
Подпис и печат:
Дата:

## ОП24-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 24
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП24-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 24
Забележка: Участникът попълва колони 3,5,7,9,11,13,15,16 и 17
№ | Производител | Предложение на Участника при еквивалент | Модел | Предложение на Участника при еквивалент | Макс. Сила на тягата N/kW(ISO 21630) | Предложение на Участника при еквивалент | Диаметър на пропилера [мм] | Предложение на Участника при еквивалент | Номинална мощност [kW] | Предложение на Участника при еквивалент | Частота на въртене на пропилера n [об/мин] | Предложение на Участника при еквивалент | Номинална честота на въртене [об/мин] | Предложение на Участника при еквивалент | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | WILO |  | EMU TR50-2.19-6/8 S |  | 319 |  | 500 |  | 1.75 |  | 192 |  | 915 |  |  |  | Тип електродвигателя - T 17-6/8R (Ex) Тип на пропеллера - 1.4571 ID 16-NRA-BG-SE-1-0001
Подпис и печат:
Дата:

## ОП25-Цени
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 25
№ на ред от таблица „Срокове“ от раздел А:Техническо задание | Единична цена в лева без ДДС за помпен агрегат по съответен ред от таблица „Срокове“, от раздел А: Техническо задание
1
ОБЩО:
Подпис и печат:
Дата:

## ОП25-Техн. предл. и срок
ТАБЛИЦА "Техническо предложение и срокове"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 25
Забележка: Участникът попълва колони 3,5,7,9,11,13,14 и 15
№ | Производител | Предложение на Участника при еквивалент | Модел | Предложение на Участника при еквивалент | Начин на предаване на движение | Предложение на Участника при еквивалент | Диаметър на пропилера [мм] | Предложение на Участника при еквивалент | Номинална мощност [kW] | Предложение на Участника при еквивалент | Частота на въртене на пропеллера [об/мин] | Предложение на Участника при еквивалент | Срок за доставка (в работни дни и в цели числа) | Гаранционен срок в месеци | Описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Grundfos |  | AMG.22.64.335.5.ОВ |  | Редуктор |  | 390 |  | 2.2 |  | 335 |  |  |  | Директен пуск, Сериен номер: 98525922 Редуктор 1.4401 Разход 1257m³/h
Подпис и печат:
Дата: