## ЦТ 1
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 1 - ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
No. | Дейност | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв без ДДС
1 | Изтегляне/полагане на меден комуникационен кабел - FTP, UTP | Полагане на кабел по скари, тръби, лайсни, стени и други с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
2 | Изтегляне/полагане на силов кабел ШВПС, СВТ, НН | Полагане на кабел по скари, тръби, лайсни, стени и други с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
3 | Изтегляне/полагане на оптичен кабел до 12ОВ | Полагане на кабел по скари, тръби, лайсни, стени и други с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
4 | Изтегляне/полагане на оптичен кабел до 48ОВ | Полагане на кабел по скари, тръби, лайсни, стени и други с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
5 | Изтегляне/полагане на гофрирана тръба | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
6 | Полагане на HDPE тръба ф16 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
7 | Полагане на HDPE тръба ф20 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
8 | Полагане на HDPE тръба ф25 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
9 | Полагане на HDPE тръба ф32 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
10 | Полагане на HDPE тръба ф40 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
11 | Полагане на HDPE тръба ф50 | Полагане на тръба по скари, в изкопи, стени и други, с включени крепежни елементи | линеен метър | 0
12 | Пробиване на отвор до ф12 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линеен метър | 0
13 | Пробиване на отвор до ф16 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линеен метър | 0
14 | Пробиване на отвор до ф25 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линеен метър | 0
15 | Пробиване на отвор до ф32 в бетонена стена | Пробиване на отвор в бетонена стена, тухлена, гипс и други | линеен метър | 0
16 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 20х20 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър | 0
17 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 40х40 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър | 0
18 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал до 80х80 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър | 0
19 | Полагане/монтаж на PVC кабелен канал над 80х80 | Монтаж на PVC канал върху стена с включени крепежи | линеен метър | 0
20 | Монтаж на метална кутия/табло | Монтаж на метална кутия с включени крепежни елементи и DIN шина | брой | 0
21 | Терминиране на оптично влакно с накрайник | С включен pigtail SC/UPC, SC/APC или SC/LC | брой | 0
22 | Съединяване / сплайсване на оптично влакно | С включени термофити | брой | 0
23 | Направа на оптична муфа до 12 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой | 0
24 | Направа на оптична муфа до 24 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой | 0
25 | Направа на оптична муфа до 48 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой | 0
26 | Направа на оптична муфа до 96 влакна | Аранжиране и термична обработка на термична муфа | брой | 0
27 | Монтаж на безжичнo устройство за пренос на данни | Монтаж на безжично устройство със стойки за безжичен пренос | брой | 0
28 | Монтаж на антена за безжично устройство на височина до 3м | Монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина до 3 метра | брой | 0
29 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 4 до 10 м | монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина до 10 метра | брой | 0
30 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 11 до 20 м | монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина до 20 метра | брой | 0
31 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина 21 до 30 м | монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина до 30 метра | брой | 0
32 | Монтаж на антена или безжично устройство на височина над 30 м | монтаж на антена за безжично устройство със стойка на височина над 30 метра | брой | 0
33 | Настройка на базов рутер | Настройка на жичен или безжичен рутер за пренос на данни и видео сигнал | брой | 0
34 | Настройка на рутер Cisco, Fortinet, CheckPoint | Настройка на жичен или безжичен рутер за пренос на данни и видео сигнал с разширени функции | брой | 0
35 | Ъпгрейдване на firmware на видеорекордер DVR | Подмяна на firmware на DVR | брой | 0
36 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рекордер NVR | Подмяна на firmware на NVR | брой | 0
37 | Ъпгрейдване на firmware на мрежова IP камера | Подмяна на firmware на IP камера | брой | 0
38 | Ъпгрейдване на firmware на мрежов рутер | Подмяна на firmware на мрежово устройство Рутер | брой | 0
39 | Монтаж на аналогова камера | Монтаж, настройка и фокусиране на аналогова камера | брой | 0
40 | Монтаж на IP (мрежова) камера - базова | Монтаж настройка, фокусиране и конфигуриране на мрежова IP камера | брой | 0
41 | Монтаж на IP (мрежова) камера - с разширени аналитични функци (LPR, разпознаване на лица, поведение и др.) | Монтаж настройка, фокусиране и конфигуриране на мрежова IP камера | брой | 0
42 | Настройка и пуск на персонална body камера | Настройка и конфигуриране на камерата | брой | 0
43 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 4/8 канала в превозно средство | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 0
44 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 4/8 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 0
45 | Монтаж на видеорекордер (DVR) 8/16 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 0
46 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 4/8 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 0
47 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 16/32 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 0
48 | Монтаж на мрежов видеорекордер (NVR) 64/128 канала | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 0
49 | Монтаж на захранващ блок тип табло (4 канален) | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 0
50 | Монтаж на захранващ блок тип табло (9 или 18 канален) | Настройка, конфигуриране и монтаж на устройството. Конфигуриране на настройките на камерите | брой | 0
51 | Монтаж и настройка на управляем POE Switch 4/8 порта | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой | 0
52 | Монтаж и настройка на управляем POE Switch 16/24 порта | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой | 0
53 | Монтаж и настройка на управляем POE Switch 48 порта | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой | 0
54 | Монтаж медия конвертор или SFP модул | Монтаж и пуск на устройството за работа | брой | 0
55 | Монтаж и настройка на индустриален неуправляем POE Switch 4/8 порта върху DIN шина | Монтаж и пуск на устройството за работа | брой | 0
56 | Монтаж и настройка на индустриален неуправляем POE Switch 16/24 порта върху DIN шина | Монтаж и пуск на устройството за работа | брой | 0
57 | Монтаж и настройка на индустриален управляем POE Switch 4/8 порта върху DIN шина | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой | 0
58 | Монтаж и настройка на индустриален управляем POE Switch 16/24 порта върху DIN шина | Настройка на VLAN-ите и конфигуриране на устройството за работа | брой | 0
59 | Монтаж на UPS | Монтаж на устройството в шкаф или изправено, настройка на работни параметри | брой | 0
60 | Монтаж на комуникационна розетка | Монтиране и надписване на розетка на стена или друга повърхност | брой | 0
61 | Монтаж на пач панел за комуникационен шкаф | Монтаж, аранжиране и надписване на панел в комуникационен шкаф | брой | 0
62 | Крипмване на инсерт в розетка/пач панел | Заголване на кабел и кримпване в панела или розетка | брой | 0
63 | Монтаж на комуникационен шкаф 19" с височина до 27U | Сглобяване и укрепване на комуникационен шкаф, включително асемблиране на неговите аксесоари | брой | 0
64 | Монтаж на комуникационен шкаф 19" с височина над 27U | Сглобяване и укрепване на комуникационен шкаф, включително асемблиране на неговите аксесоари | брой | 0
65 | Сертифициране на Ethernet мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e до 16 кабелни линии | Сертифициране на мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e чрез измерване на телекомуникационни и линии. За мрежи от 1 до 16 кабелни линии. | брой | 0
66 | Сертифициране на Ethernet мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e от 17 до 32 кабелни линии | Сертифициране на мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e чрез измерване на телекомуникационни и линии. За мрежи от 17 до 32 кабелни линии. | брой | 0
67 | Сертифициране на Ethernet мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e от 33 до 64 кабелни линии | Сертифициране на мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 5e чрез измерване на телекомуникационни и линии. За мрежи от 33 до 64 кабелни линии. | брой | 0
68 | Сертифициране на Ethernet мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 6а от 33 до 64 кабелни линии | Сертифициране на мрежа по стандарт TIA-568-B cat. 6а чрез измерване на телекомуникационни и линии. За мрежи от 33 до 64 кабелни линии. | брой | 0
69 | Измерване на оптични характеристики на оптично трасе и издаване на протокол. | Издаване на протокол за характеристиките на оптично трасе с мрежов анализатор OTDR | брой | 0
70 | Монтаж и настройка на компютърна конфигурация за видеонаблюдение | Mонтаж на компютърна конфигурация за видеонаблюдение на посочен обект. Свързване на мрежа, монитори, клавиатура, мишка, UPS и всички други дейности, които са необходими за пълната функционалност на системата. | брой | 0
71 | Монтаж и настройка на сървърна конфигурация за видеонаблюдение | Mонтаж на компютърна конфигурация за видеонаблюдение на посочен обект. Свързване на мрежа, монитори, клавиатура, мишка, UPS и всички други дейности, които са необходими за пълната функционалност на системата. | брой | 0
72 | Монтаж на стенна стойка за екран (монитор) за видеонаблюдение | Монтаж на стойка за екран/телевизор върху стена. Консумативите са включени в цената. | брой | 0
73 | Монтаж на екран (монитор) за видеонаблюдение до 27" | Поставяне на монитор/телевизор, свързване към компютърна система или записващо устройство. Необходимите консумативи и кабели са включени в цената. | брой | 0
74 | Монтаж на екран (монитор) за видеонаблюдение над 27" | Поставяне на монитор/телевизор, свързване към компютърна система или записващо устройство. Необходимите консумативи и кабели са включени в цената. | брой | 0
Общо |  |  |  | 0

## ЦТ 2
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 2 - МАТЕРИАЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
No. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв. без ДДС
1 | HDPE тръба ф16 | Материал HDPE, размер : Ф16 | линеен метър | 0
2 | HDPE тръба ф20 | Материал HDPE, размер : Ф20 | линеен метър | 0
3 | HDPE тръба ф25 | Материал HDPE, размер : Ф25 | линеен метър | 0
4 | HDPE тръба ф32 | Материал HDPE, размер : Ф32 | линеен метър | 0
5 | HDPE тръба ф40 | Материал HDPE, размер : Ф40 | линеен метър | 0
6 | HDPE тръба ф50 | Материал HDPE, размер : Ф50 | линеен метър | 0
7 | Гофрирана тръба ф16 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф16 | линеен метър | 0
8 | Гофрирана тръба ф19 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф19 | линеен метър | 0
9 | Гофрирана тръба ф23 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф23 | линеен метър | 0
10 | Гофрирана тръба ф29 | Гофрирана тръба за вътрешно полагане Ф29 | линеен метър | 0
11 | Гофрирана тръба с UV защита ф16 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф16 | линеен метър | 0
12 | Гофрирана тръба с UV защита ф20 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф20 | линеен метър | 0
13 | Гофрирана тръба с UV защита ф25 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф25 | линеен метър | 0
14 | Гофрирана тръба с UV защита ф32 | Гофрирана тръба за външно полагане Ф32 | линеен метър | 0
15 | Отваряема PVC тръба ф16 | Отваряема PVC тръба за вътрешно и външно полагане ф16 | линеен метър | 0
16 | Отваряема PVC тръба ф20 | Отваряема PVC тръба за вътрешно и външно полагане ф20 | линеен метър | 0
17 | Отваряема PVC тръба ф25 | Отваряема PVC тръба за вътрешно и външно полагане ф25 | линеен метър | 0
18 | Отваряема PVC тръба ф32 | Отваряема PVC тръба за вътрешно и външно полагане ф32 | линеен метър | 0
19 | Елемент за отваряема тръба - ъгъл | Ъгъл, муфа или друг свързващ елемент за отваряеми тръби с различна големина | брой | 0
20 | Елемент за отваряема тръба - муфа | Ъгъл, муфа или друг свързващ елемент за отваряеми тръби с различна големина | брой | 0
21 | Елемент за отваряема тръба - Т-елемент | Ъгъл, муфа или друг свързващ елемент за отваряеми тръби с различна големина | брой | 0
22 | Кабелен канал 20х20 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 20x20 | линеен метър | 0
23 | Кабелен канал 40х20 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 40x20 | линеен метър | 0
24 | Кабелен канал 40х40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 40x40 | линеен метър | 0
25 | Кабелен канал 100х40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 100x40 | линеен метър | 0
26 | Кабелен канал 120х40 | PVC канал за скрито полагане на кабел размер: 120x40 | линеен метър | 0
27 | Елемент за кабелен канал - ъгъл | Ъгъл, снадка или друг свързващ елемент за кабелни канали с различна големина | брой | 0
28 | Елемент за кабелен канал - свръзка | Ъгъл, снадка или друг свързващ елемент за кабелни канали с различна големина | брой | 0
29 | Елемент за кабелен канал - тройник | Ъгъл, снадка или друг свързващ елемент за кабелни канали с различна големина | брой | 0
30 | Елемент за кабелен канал - тапа | Ъгъл, снадка или друг свързващ елемент за кабелни канали с различна големина | брой | 0
31 | Кабел UTP Cat 5e 24AWG чист меден | Състав : 24AWG - 100% меден | линеен метър | 0
32 | Кабел FTP Cat 5e 24AWG чист меден | Състав : 24AWG - екраниран, 100% меден | линеен метър | 0
33 | Кабел S/FTP Cat 5e 24AWG чист меден | Състав : 24AWG - двойно екраниран 100% меден | линеен метър | 0
34 | Кабел FTP Cat 6 | Състав : 24AWG - екраниран 100% меден | линеен метър | 0
35 | Кабел S/FTP Cat 6 | Състав : 24AWG - двойно екраниран, 100% меден | линеен метър | 0
36 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта Cat 5e | Брой портове: 24 Предназначен за 19" шкаф Височина: 1U Конектори: медни RJ-45 | брой | 0
37 | S/FTP Patch Panel 19" 24 порта Cat 6 | Брой портове : 24 Предназначен за 19" шкаф Височина: 1U Конектори: медни RJ-45 | брой | 0
38 | Оптичен Patch Panel ODF 19" 24 порта | Брой портове : 24 Предназначен за 19" шкаф Височина: 1U Конектори: оптични SC/UPC | брой | 0
39 | Аранжиращ панел 40х60 с кабелен канал Метален | Предназначен за аранжиране на кабели в 19" шкаф | брой | 0
40 | Аранжиращ панел 40х40 с кабелен канал PVC | Предназначен за аранжиране на кабели в 19" шкаф | брой | 0
41 | Аранжиращ панел 40х40 PVC със скоби | Предназначен за аранжиране на кабели в 19" шкаф | брой | 0
42 | Аранжиращ панел 40х67 PVC със скоби | Предназначен за аранжиране на кабели в 19" шкаф | брой | 0
43 | Розетка за монтаж на стена 2 порта Cat 5e | PVC заредена розетка за монтаж на стена с екранирани инсърти, Cat 5е | брой | 0
44 | Силов кабел НН ШКПТ 3х1.5 кв. мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 1.5мм2. | линеен метър | 0
45 | Силов кабел НН ШКПТ 3х2.5 кв. мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 2.5мм2. | линеен метър | 0
46 | Силов кабел НН ШВПС 3х1.5 кв. мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 1.5мм2. | линеен метър | 0
47 | Силов кабел НН ШВПС 3х2.5 кв. мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 2.5мм2. | линеен метър | 0
48 | Силов кабел НН ШВПС 3х4.0 кв. мм | Брой жила: 3бр. Дебелина на проводника 4.0мм2. | линеен метър | 0
49 | Табло с плоча 300/300/150 мм | Предназначено за външен монтаж | брой | 0
50 | Табло с плоча 500/400/150 мм | Предназначено за външен монтаж | брой | 0
51 | Табло с плоча 600/400/200 мм | Предназначено за външен монтаж | брой | 0
52 | DIN шина | Предназначена за монтаж на оборудване в табло | линеен метър | 0
53 | Контакт за DIN шина | Контакт за DIN шина, 16A, 220V | брой | 0
54 | Прекъсвач-предпазител E61N+1P 6A | Прекъсвач-предпазител E61N, 1P, 6A | брой | 0
55 | Прекъсвач-предпазител E61N+1P 10A | Прекъсвач-предпазител E61N, 1P, 10A | брой | 0
56 | Акумулатор 12V; 7Ah | Предназначен за резервно захранване на оборудване в табло за външен монтаж | брой | 0
57 | Кабел оптичен за външно полагане 4 FO | Предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 0
58 | Кабел оптичен за външно полагане 12 FO | Предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 0
59 | Кабел оптичен за външно полагане 24 FO | Предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 0
60 | Кабел оптичен за външно полагане 48 FO | Предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 0
61 | Кабел оптичен за външно полагане 96 FO | предназначен за външно полагане Single Mode 9/125 | линеен метър | 0
62 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 4FO | Възможност за монтаж на открито; Вграден ODF за поне 4 оптични влакна; Изолация и захващане на кабелите с щуцери; | брой | 0
63 | Метална кутия с ODF за външен монтаж до 12FO | Възможност за монтаж на открито; Вграден ODF за поне 12 оптични влакна; Изолация и захващане на кабелите с щуцери; | брой | 0
64 | Оптична муфа до 12 влакна | Размери (дължина х диаметър) 310 мм × 190 мм Тегло: 1800 г—1910 г Портове: 4 бр Капацитет: 4-48 влакна | брой | 0
65 | Оптична муфа до 24 влакна | Размери (дължина х диаметър) 310 мм × 190 мм Тегло: 1800 г—1910 г Портове: 4 бр Капацитет: 4-48 влакна | брой | 0
66 | Оптична муфа до 48 влакна | Размери (дължина х диаметър) 460 мм × 205 мм Портове: 5 бр Капацитет: до 96 влакна | брой | 0
67 | оптична муфа до 96 влакна | Размери (дължина х диаметър) 460 мм× 205 мм Портове: 5 бр Капацитет: до 96 влакна | брой | 0
68 | Безжична точка за пренос на данни ptp / pmp | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване на антената min. 16 dBi Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с POE захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой | 0
69 | Безжична точка за пренос на данни ptp / pmp | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване на антената min. 25 dBi Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с POE захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой | 0
70 | Безжично устройство за външна антена ptp / pmp | Работна честота 5GHz Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Предназначено за пренос на сигнал на 50+ км Спецификация пренос на данни (реални TCP/IP): минимум 150 Мбита/с POE захранване Поддръжка на 802.11n За външен монтаж | брой | 0
71 | Антена за безжично устройство | За пренос на данни на 50+ км Брой поляризации: min. 2 бр (MIMO) Усилване: min. 28 dBi Издръжливост на вятър: мин. 180 км/ч Ъгъл на лъча до 3db : 5 градуса | брой | 0
72 | Хард диск за DVR/NVR 1 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 0
73 | Хард диск за DVR/NVR 2 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 0
74 | Хард диск за DVR/NVR 3 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 0
75 | Хард диск за DVR/NVR 4 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 0
76 | Хард диск за DVR/NVR 6 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 0
77 | Хард диск за DVR/NVR 8 TB | Предназначен за видеонаблюдение, SATA | брой | 0
78 | Хибриден видео рекордер за аналогови и IP камери - 8 канален | Хибриден: поддръжка на минимум 8 броя HDTVI/AHD/CVI/IP/CVBS + 8 IP камери; За всеки канал: минимум 25 к/с при 1920×1080; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на мининмум 1 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Възможност за минимум 64 мрежови стрийма; Минимум 8 алармени входа / 4 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Минимум 4 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 1000 Mbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции: Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на звук, анти-саботаж; Работна температура: минимум -10 °C до +55; | брой | 0
79 | Хибриден видео рекордер DVR за аналогови и IP камери - 16 канален | Хибриден: поддръжка на минимум 16 броя HDTVI/AHD/CVI/IP/CVBS + 8 IP камери; За всеки канал: минимум 25 к/с при 1920×1080; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 2 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Възможност за минимум 128 мрежови стрийма; Минимум 4 алармени входа / 1 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 1000 Mbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции: Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на звук, анти-саботаж; Работна температура: минимум -10 °C до +55; | брой | 0
80 | Хибриден видео рекордер DVR за аналогови и IP камери - 32 канален | Хибриден: поддръжка на минимум 32 броя HDTVI/AHD/CVI/IP/CVBS + 16 IP камери; За всеки канал: минимум 25 к/с при 1920×1080; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 4 HDD слота; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Възможност за минимум 128 мрежови стрийма; Минимум 16 алармени входа / 4 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Минимум 4 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 1000 Mbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции: Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на звук, анти-саботаж; Работна температура: минимум -10 °C до +55; | брой | 0
81 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 4 канален | Поддръжка на минимум 4 броя IP камери; Поддръжка на минимум 4 броя PoE порта с минимум 10W на порт; Минимален входящ капацитет: 40Mbps; Минимален изходящ капацитет: 80Mbps; Резолюция на запис до 6MPx включително; Компресия: минимум H.264 ; Поддръжка на минимум 4ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 1 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Възможност за минимум 32 мрежови стрийма; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Минимум 4 алармени входа / 1 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 100 Mbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
82 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 8 канален | Поддръжка на минимум 8 броя IP камери; Поддръжка на минимум 8 броя PoE порта с минимум 10W на порт; Минимален входящ капацитет: 80Mbps; Минимален изходящ капацитет: 160Mbps; Резолюция на запис до 8MPx включително; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 2 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Поддържа на ANR технология за възстановяване на записа от SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 4 алармени входа / 1 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 1 Gbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
83 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 16 канален | Поддръжка на минимум 16 броя IP камери; Минимален входящ капацитет: 160Mbps; Минимален изходящ капацитет: 160Mbps; Резолюция на запис до 8MPx включително; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 4 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Поддържа на ANR технология за възстановяване на записа от SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 16 алармени входа / 4 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Вградени аналитични функции; Минимум 1 Gbit LAN интерфейс; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
84 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 32 канален | Поддръжка на минимум 32броя IP камери; Минимален входящ капацитет: 256Mbps; Минимален изходящ капацитет: 160Mbps; Резолюция на запис до 8MPx включително; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 4 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Поддържа на ANR технология за възстановяване на записа от SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 16 алармени входа / 4 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 2 Gbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
85 | Видео рекордер мрежов NVR за 4K IP камери - 32 канален | Поддръжка на минимум 32 броя IP камери; Минимален входящ капацитет: 320Mbps; Минимален изходящ капацитет: 200Mbps; Резолюция на запис до 12MPx включително; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 8 HDD слот, hot swap; Поддръжка на RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Възможност за минимум 128 мрежови стрийма; Поддържа на ANR технология за възстановяване на записа от SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 16 алармени входа / 4 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Минимум 1 бр. eSATA интерфейс; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 2 Gbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
86 | Видео рекордер мрежов NVR за 4К IP камери - 64 канален | Поддръжка на минимум 64 броя IP камери; Минимален входящ капацитет: 320Mbps; Минимален изходящ капацитет: 200Mbps; Резолюция на запис до 12MPx включително; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 8 HDD слот, hot swap; Поддръжка на RAID: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Възможност за минимум 128 мрежови стрийма; Поддържа на ANR технология за възстановяване на записа от SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 16 алармени входа / 4 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Минимум 1 бр. eSATA интерфейс; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 2 Gbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции: Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на звук, анти-саботаж; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
87 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 8 канален с разширени аналитични способности | Поддръжка на минимум 8 броя IP камери; Минимален входящ капацитет: 80Mbps; Минимален изходящ капацитет: 256Mbps; Резолюция на запис до 12MPx включително; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 2 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Поддържа на ANR технология за възстановяване на записа от SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 4 алармени входа / 1 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 1 Gbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции: Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на звук, анти-саботаж. Вграден алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на минимум 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
88 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 16 канален с разширени аналитични способности | Поддръжка на минимум 16 броя IP камери; Минимален входящ капацитет: 160Mbps; Минимален изходящ капацитет: 256Mbps; Резолюция на запис до 12MPx включително; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 2 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Поддържа на ANR технология за възстановяване на записа от SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 4 алармени входа / 1 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 1 Gbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции: Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на звук, анти-саботаж. Вграден алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на минимум 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
89 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 32 канален с разширени аналитични способности | Поддръжка на минимум 32 броя IP камери; Минимален входящ капацитет: 256Mbps; Минимален изходящ капацитет: 200Mbps; Резолюция на запис до 12MPx включително; Компресия: минимум H.264 и H.265; Поддръжка на минимум 6ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 4 HDD слот; Видео изходи: минимум HDMI и VGA; Поддържа на ANR технология за възстановяване на записа от SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central и Milestone VMS; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 16 алармени входа / 4 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Графично меню на Български език; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 1 Gbit LAN интерфейс; Вградени аналитични функции: Пресичане на линия, нарушение на зона, детекция на звук, анти-саботаж. Вграден алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция на минимум 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +55 ºC; | брой | 0
90 | Видео рекордер мрежов NVR за IP камери - 4 канален за монтаж в превозно средство | Поддръжка на минимум 4 броя IP камери; Минимум 4 PoE порта, всеки с минимум 7W бюджет; Интерфейс за камерите M12 Aviation connector; Резолюция на запис до 2MPx включително; Компресия: минимум H.264; Поддръжка на минимум 2ТВ HDD в слот; Поддръжка на минимум 2 HDD слота, с вграден USB интерфейс и заключващ механизъм; Видео изходи: минимум VGA; Вграден GPS модул; Вграден 3G/LTE модул; Вграден WiFi модул; Вграден слот за SD карта; Съвместим със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central; Възможност за добавяне на IP камери посредством ONVIF протокол; Минимум 4 алармени входа / 2 изход; Минимум 2 бр. USB порта; Преглед и управление през Internet/мобилен телефон; Минимум 1 аудио вход и 1 аудио изход; Минимум 100 Mbit LAN интерфейс; Работна температура: минимум -10 ºC ~ +60 ºC; Захранване: минимум от 9 до 32 VDC; Вграден модул за управление на захранването; | брой | 0
91 | Видео рекордер мрежов NVR с поддръжка на Bosch BVMS 32 канален | 32-канален мрежов рекордер (NVR); Вградени 4 х 2ТВ HDD; Минимум 4 х USB 2.0 / 1 х USB 3.0 порта, е-SATA порта; Мониторни изходи: VGA и DVI, 1Gbit LAN порт; Windows Storage Server 2008 OS Bosch BVMS софтуер; | брой | 0
92 | Аналогова камера (4 в 1), куполна, тип. 1.1 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 1 Мpx (HD 720p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.1 Lux@F1.2 в цветен режим; Обектив: максимално 3.6 мм; ИЧ подсветка: минимум до 20 м; Да притежава механичен IR филтър; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
93 | Аналогова камера (4 в 1), куполна, тип. 1.2 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 1 Мpx (HD 720p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.1 Lux@F1.2 в цветен режим; Обектив: максимално 6 мм; ИЧ подсветка: минимум до 40 м; Да притежава механичен IR филтър; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
94 | Аналогова камера (4 в 1), куполна, тип. 1.3 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1920p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.9"; Светлочувствителност: 0.001 Lux@F1.2 в цветен режим; Обектив: минимум 2.8 - 12 мм, варифокален; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; Да притежава механичен IR филтър; WDR технология: минимум 120dB; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
95 | Аналогова камера (4 в 1), корпусна, тип 2.1 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 1 Мpx (HD 720p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.1 Lux@F1.2 в цветен режим; Обектив: максимално 3.6 мм; ИЧ подсветка: минимум до 20 м; Да притежава механичен IR филтър; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа; | брой | 0
96 | Аналогова камера (4 в 1), корпусна, тип 2.2 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 1 Мpx (HD 720p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Обектив: максимално 6 мм; ИЧ подсветка: минимум до 80 м; Да притежава механичен IR филтър; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа; | брой | 0
97 | Аналогова камера (4 в 1), корпусна, тип 2.3 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 5 Мpx@20 кад/сек; Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.7"; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Обектив: минимум 2.8 - 12 мм, варифокален; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; Да притежава механичен IR филтър; WDR технология: Да; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа; | брой | 0
98 | Аналогова камера (4 в 1), корпусна, тип 2.4 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI; Резолюция: минимум 8 Мpx@15 кад/сек; Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.5"; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Обектив: минимум 2.8 - 12 мм, варифокален; ИЧ подсветка: минимум до 50 м; Да притежава механичен IR филтър; WDR технология: Да; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа; | брой | 0
99 | Аналогова камера (4 в 1), скрита, тип 3.1 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Корпус: имитиращ PIR датчик; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1920p@25 кад/сек); Сензор: Starvis Back CMOS сензор; Обектив: максимално 3.7 мм pinhole обектив; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -10°C ~ до +50°C; Захранване: 12VDC; Комплект със стойка; | брой | 0
100 | Аналогова камера (4 в 1), скрита, тип 3.2 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 1 Мpx (HD 720p@25 кад/сек); Сензор: CMOS сензор; Обектив: максимално 3.7 мм pinhole обектив; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; Работен температурен диапазон: минимално от -10°C ~ до +50°C; Захранване: 12VDC; Комплект със стойка; | брой | 0
101 | Аналогова камера (3 в 1), PTZ, тип. 4.1 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.8"; Светлочувствителност: 0.005 Lux@F1.6 в цветен режим; Обектив: минимум 4.8 - 120 мм, 25x; ИЧ подсветка: минимум до 100 м; Да притежава механичен IR филтър; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; WDR технология: минимум 120dB; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +65°C; Програмируеми позиции: минимум 256; Минимум 10 патрулни групи, всяка с по минимум 32 позиции; Влагозащита: минимум IP66; Гръмозащита: минимум TVS 4000V Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа и стойка за стенен монтаж; | брой | 0
102 | Аналогова камера (4 в 1), PTZ, тип. 4.2 | Технология: да поддържа HDTVI/AHD/CVI/CVBS; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.8"; Светлочувствителност: 0.005 Lux@F1.6 в цветен режим; Обектив: минимум 4.8 - 120 мм, 25x; ИЧ подсветка: минимум до 150 м с автоматично управление спрямо оптичното увеличение; Да притежава механичен IR филтър; Избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим; WDR технология: минимум 120dB; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +65°C; Програмируеми позиции: минимум 256; Минимум 10 патрулни групи, всяка с по минимум 32 позиции; Влагозащита: минимум IP66; Гръмозащита: минимум TVS 4000V Захранване: 12VDC; Комплект с монтажна основа и стойка за стенен монтаж; | брой | 0
103 | Мрежов IP контролер с 10" touch дисплей | Мрежов IP контролер за управление на DVR/NVR/IP камери/декодери/ видеостени; Минимум с 10" touch дисплей; Управление на минимум 2000 бр. у-ва; 4-осов joystick за управление на PTZ камери; Възможност за локално декодиране и визуализация на до 16 стрийма; Поддържа локален запис и експортиране на видео на USB памет; Минимум 2 х USB 2.0 порта; Видеоизходи за монитор: минимум 1 х HDMI, 1 x DVI; WiFi връзка: Да Интерфейс: 1 x 1 Gbit LAN порт; Захранване: 12VDC/PoE; | брой | 0
104 | Управляваща мрежова клавиатура | Мрежов IP контролер за управление на DVR/NVR/IP камери/декодери/ видеостени; 4-осов joystick за управление на PTZ камери; Минимум 1 х USB 2.0 порт; Интерфейси: RS-232, RS-422, RS-485; LAN Интерфейс: 1 x 100 Mbit LAN порт; Захранване: 12VDC; | брой | 0
105 | Управляваща клавиатура | Контролер за управление на DVR/NVR/PTZ камери; 4-осов joystick за управление на PTZ камери; Минимум 1 х USB 2.0 порт; Интерфейси: RS-232, RS-422, RS-485; Захранване: 12VDC; | брой | 0
106 | Варифокален обектив, автоматична бленда, 2.7 ~ 10.0 mm | 3-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 2.7 ~ 10.0 mm, F1.4, 1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща | брой | 0
107 | Варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0 ~ 50.0 mm, | 3-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0 ~ 50.0 mm, F1.7, 1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща | брой | 0
108 | 6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 12 ~ 50.0mm | 6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 12 ~ 50.0mm, F1.5, 1/1.8", вградена IR корекция | брой | 0
109 | 8-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.8 ~ 16.0 mm | 8-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.8 ~ 16.0 mm, F1.5, 1/1.8", вградена IR корекция, стъклена асферична леща | брой | 0
110 | Мрежова IP камера, куполна, тип 5.1 | Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: максимално 4 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
111 | Мрежова IP камера, куполна, тип 5.2 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.001 Lux@F1.6 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8-12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -40°C ~ до +60°C; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
112 | Мрежова IP камера, куполна, тип 5.3 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 4 Мpx (2560×1440@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.03 Lux@F2.0 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: фиксиран, максимално 3.6 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Влагозащита: минимум IP67; Вандалоустойчивост: IK10; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
113 | Мрежова IP камера, куполна, тип 5.4 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 4 Мpx (2560×1440@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.005 Lux@F1.4 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Влагозащита: минимум IP67; Вандалоустойчивост: IK10; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
114 | Мрежова IP камера, куполна, тип 5.5 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1920@50 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/1.8"; Светлочувствителност: 0.001 Lux@F1.5 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256GB; Аналогов видео изход: Да; Влагозащита: минимум IP67; Вандалоустойчивост: IK10; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
115 | Мрежова IP камера, куполна, тип 5.6 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 8 Мpx (3840×2160@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.5"; Светлочувствителност: 0.02 Lux@F1.6 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256GB; Аналогов видео изход: Да; Влагозащита: минимум IP67; Вандалоустойчивост: IK10; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
116 | Мрежова IP камера, куполна, тип 5.7 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 12 Мpx (4000×3000@15 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/1.7"; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; WDR технология: Да; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 128GB; Вандалоустойчивост: IK10; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
117 | Мрежова IP камера, куполна, тип 5.8 | Предназначена за монтаж в превозни средства; Протокол за комуникация: ONVIF, PSIA, CGI съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1920×1080@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/1.3"; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.264; Обектив: моторизиран, максимално 4 мм; ИЧ подсветка: минимум до 10 м; WDR технология: Да; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Броене на хора; Вграден микрофон: Да; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 128GB; Вандалоустойчивост: минимум IK8; Влагозащита: минимум IP66; Мрежови интерфейс: M12 Aviation connector, D-coded; Захранване: 12VDC и PoE; Сертификати: EN50155 и EN50121; | брой | 0
118 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.1 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: максимално 4 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
119 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.2 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.002 Lux@F1.6 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8-12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 50 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -35°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256GB; Влагозащита: минимум IP67; Вандалоустойчивост: IK10; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
120 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.3 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 4 Мpx (2560×1440@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.02 Lux@F1.8 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: фиксиран, максимално 3.6 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
121 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.4 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 4 Мpx (2560×1440@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор; Светлочувствителност: 0.005 Lux@F1.4 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
122 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.5 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1080p@50 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/1.8"; Светлочувствителност: 0.001 Lux@F1.5 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 100 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256GB; Аналогов видео изход: Да; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
123 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.6 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (HD 1080p@50 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/1.8"; Светлочувствителност: 0.001 Lux@F1.5 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 6.5~143мм, 22х; ИЧ подсветка: минимум до 200 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256GB; Аналогов видео изход: Да; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
124 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.7 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 8 Мpx (3840×2160@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.5"; Светлочувствителност: 0.02 Lux@F1.6 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 100 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256GB; Аналогов видео изход: Да; Влагозащита: минимум IP67; Вандалоустойчивост: IK10; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
125 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.8 | Тип: Управляема PT корпусна камера; Протокол за комуникация: ONVIF S/G/T съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1920×1080@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.8"; Светлочувствителност: 0.02 Lux@F2.0 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 3 - 6 мм; ИЧ подсветка: минимум до 100 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Въртене: минимум 250°; Наклон: минимум -50° ~ 50°; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта или вграден минимум 32 GB eMMC; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
126 | Мрежова IP камера, корпусна, тип 6.9 | Тип: Управляема PT корпусна камера; Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 12 Мpx (4000×3000@15 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/1.7"; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.264; Обектив: моторизиран, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 50 м; WDR технология: Да; Да притежава механичен IR филтър; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 128 GB; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
127 | Мрежова IP камера, PTZ, тип 7.1 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1920×1080@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.8"; Светлочувствителност: 0.02 Lux@F2.0 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 5.2 -104мм, 20x; ИЧ подсветка: минимум до 150 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Въртене: пълни 360°; Наклон: минимум –15° ~ +90°; Брой програмируеми позиции: минимум 1024; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256 GB; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 24VAC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
128 | Мрежова IP камера, PTZ, тип 7.2 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1920×1080@50 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.8"; Светлочувствителност: 0.001 Lux@F1.6 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 4.5~148.5мм, 33x; ИЧ подсветка: минимум до 200 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Въртене: пълни 360°; Наклон: минимум –15° ~ +90°; Брой програмируеми позиции: минимум 1024; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256 GB; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 24VAC/VDC; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
129 | Мрежова IP камера, PTZ, тип 7.3 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 3 Мpx (2048×1536@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.8"; Светлочувствителност: 0.02 Lux@F1.6 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 4.5~148.5мм, 33x; ИЧ подсветка: минимум до 200 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Въртене: пълни 360°; Наклон: минимум –15° ~ +90°; Брой програмируеми позиции: минимум 1024; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 128 GB; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 24VAC/VDC; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
130 | Мрежова IP камера, PTZ, тип 7.4 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум23 Мpx (1920×1080@50 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/1.8"; Светлочувствителност: 0.001 Lux@F1.5 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 6.5~143мм, 22x; ИЧ подсветка: минимум до 200 м; LED светодиоди с бяла светлина: до минимум 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Въртене: пълни 360°; Наклон: минимум –15° ~ +90°; Брой програмируеми позиции: минимум 1024; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора, Автоматично следене на обект; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 256 GB; Влагозащита: минимум IP66; Захранване: 24VAC/VDC; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
131 | Мрежова IP камера, PTZ, тип 7.5 | Протокол за комуникация: ONVIF S/G съвместима; Резолюция: минимум 8 Мpx (4096×2160@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/2.3"; Светлочувствителност: 0.005 Lux@F1.5 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран, минимално 7.5~270мм, 36x; ИЧ подсветка: минимум до 200 м; LED светодиоди с бяла светлина: до минимум 30 м; WDR технология: минимум 120dB; Да притежава механичен IR филтър; Въртене: пълни 360°; Наклон: минимум –15° ~ +90°; Брой програмируеми позиции: минимум 300; Вградени аналитични функции: Нахлуване, преминаване на линия, движение, Детекция на лица, Детекция на звук, Разфокусиране, Промяна на сцената, Преместен обект, Броене на хора, Автоматично следене на обект; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +60°C; Слот за карта: да поддържа минимум 128 GB; Влагозащита: минимум IP67; Вандалозащита: IK10; Захранване: 24VAC и Hi-PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
132 | Мрежова IP камера, Ex-Proof, тип 8.1 | Тип корпусна IP камера; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 4 Мpx (2560x1440@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/3"; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: максимално 4 мм; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; Сертификати: ATEX, IECEx; Корозоустойчивост: NEMA 4X, C5-M; Корпус: Стомана 316L; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж и ревизионна кутия; | брой | 0
133 | Мрежова IP камера, Ex-Proof, тип 8.2 | Управляема IP PTZ камера; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1920x1080@50 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/9"; Светлочувствителност: 0.002 Lux@F1.5 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: моторизиран 5.9 - 135.7мм, 23х; ИЧ подсветка: минимум до 30 м; Да притежава механичен IR филтър; Функции: Автоматично проследяване, Пресичане на линия, Нарушение на зона, Аудио детекция; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; Сертификати: ATEX, IECEx; Корпус: Стомана 304; Влагозащита: минимум IP68; Захранване: 220VAC; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж и ревизионна кутия; | брой | 0
134 | Мрежова IP камера, Anti-Corrosion, тип 9.1 | Тип куполна IP камера; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 4 Мpx (2560x1440@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/3"; Светлочувствителност: 0.01 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: максимално 4 мм; ИЧ подсветка: минимум до 10 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; Корозоустойчивост: WF-2, NEMA 4X, C5-M Корпус: Стомана 316L; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж и антикорозионна ревизионна кутия; | брой | 0
135 | Мрежова IP камера, Anti-Corrosion, тип 9.2 | Тип корпусна IP камера; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/9"; Светлочувствителност: 0.002 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: варифокален, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 80 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; Корозоустойчивост: NEMA 4X, C5-M Корпус: Стомана 316L; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж и антикорозионна ревизионна кутия; | брой | 0
136 | Мрежова IP камера, Anti-Corrosion, тип 9.3 | Тип куполна IP PTZ камера; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/9"; Светлочувствителност: 0.002 Lux@F1.5 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: варифокален, минимално 5.9 - 135 мм, 23x); Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; Функция: Автоматично проследяване; Корозоустойчивост: NEMA 4X, C5-M, WF-2 Корпус: Стомана 316L; Влагозащита: минимум IP67; Вандалоустойчивост: IK10; Захранване: 24VAC и PoE; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж и антикорозионна ревизионна кутия; | брой | 0
137 | Мрежова IP камера, Anti-Corrosion, тип 9.4 | Тип корпусна подводна IP камера; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 2/8"; Светлочувствителност: 0.002 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: варифокален, максимално 4мм; Подсветка: минимум до 10 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; Корозоустойчивост: NEMA 4X, C5-M Корпус: Стомана 304; Влагозащита: минимум IP68; Дълбочина на потапяне: минимум 15м; Захранване: 36VDC и PoE; Комплект с монтажна основа; | брой | 0
138 | Мрежова IP камера, Anti-Corrosion, тип 9.5 | Тип корпусна подводна IP камера; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 2/8"; Светлочувствителност: 0.001 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: варифокален, максимално 4мм; Подсветка: минимум до 10 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; Корозоустойчивост: NEMA 4X, C5-M Корпус: Стомана 316L; Влагозащита: минимум IP68; Дълбочина на потапяне: минимум 50м; Захранване: 36VDC и PoE; Комплект с монтажна основа; | брой | 0
139 | Специализирани IP камери, тип 10.1 | Тип корпусна IP камера с вграден алгоритъм за извличане ДКН от преминали автомобили; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1080p@50 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/8"; Светлочувствителност: 0.002 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: варифокален, минимално 2.8 - 12 мм; ИЧ подсветка: минимум до 50 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; WDR технология: Да, минимално 140db; Съвместима със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: 12VDC и PoE; Наличен SDK за LPR интеграция с външни системи: Да; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
140 | Специализирани IP камери, тип 10.2 | Тип корпусна IP камера с вграден алгоритъм за извличане ДКН от преминали автомобили; Протокол за комуникация: ONVIF съвместима; Резолюция: минимум 2 Мpx (1080p@50 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/8"; Светлочувствителност: 0.002 Lux@F1.2 в цветен режим; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: варифокален, минимално 8 - 32 мм; ИЧ подсветка: минимум до 100 м; Да притежава механичен IR филтър; Работен температурен диапазон: минимално от -30°C ~ до +50°C; WDR технология: Да, минимално 140db; Съвместима със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central; Влагозащита: минимум IP67; Интерфейс за интеграция със система за КД: Да; Захранване: 12VDC и PoE; Наличен SDK за LPR интеграция с външни системи: Да; Комплект с монтажна основа за стенен монтаж; | брой | 0
141 | Специализирани IP камери, тип 10.2 | Тип персонална Body камера ; Резолюция на запис: минимум 2 Мpx (1080p@25 кад/сек); Сензор: Progressive Scan CMOS сензор, минимум 1/3"; Метод на компресия: минимум H.265 и H.264; Обектив: Фиксиран, с минимум 120° ъгъл на виждане; ИЧ подсветка: минимум 5 м; Работен температурен диапазон: минимално от -20°C ~ до +50°C; Вградена EMMC памет, с минимум 32GB; Вграден GPS модул; Вграден 3G/LTE модул; Вграден WiFi модул; Съвместима със софтуер за централно управление Hikvision iVMS-4200/Hik-Central; Влагозащита: минимум IP67; Захранване: Сменяема батерия с минимум 3000mAh; Комплект с захранващ адаптер; | брой | 0
142 | Мрежов комутатор, управляем, тип 1.1 | Минимум 24 x 10/100 PoE порта; Минимум 2 x Gigabit Ethernet порта и/или 2 x RJ45/SFP COMBO порта; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 15.4W; POE бюджет: не по-малко от 350W; Скорост на комутиране: не по-малка от 6 Mbps; За монтиране в 19" шкаф, комплект с монтажни планки; Поддръжка на VLAN: Да | брой | 0
143 | Мрежов комутатор, управляем, тип 1.2 | Минимум 24 x 10/100/1000 PoE порта; Минимум 4 x 10 Gbps Ethernet порта; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 15.4W; POE бюджет: не по-малко от 350W; Скорост на комутиране: не по-малка от 90 Mbps; За монтиране в 19" шкаф, комплект с монтажни планки; Поддръжка на VLAN: Да | брой | 0
144 | Мрежов комутатор, управляем, тип 1.3 | Минимум 16 x 10/100 PoE порта; Минимум 2 x Gigabit Ethernet порта и/или 2 x RJ45/SFP COMBO порта; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 15.4W; POE бюджет: не по-малко от 350W; Скорост на комутиране: не по-малка от 5 Mbps; За монтиране в 19" шкаф, комплект с монтажни планки; Поддръжка на VLAN: Да | брой | 0
145 | Мрежов комутатор, управляем, тип 1.4 | Минимум 4 x 10/100/1000 PoE порта; Минимум 2 x Gigabit Ethernet порта и/или 2 x RJ45/SFP COMBO порта; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 30W; Скорост на комутиране: не по-малка от 8 Mbps; За монтаж върху DIN шина; Захранване: 48VDC; Работна температура: минимум -40 - 70℃; Поддръжка на VLAN: Да | брой | 0
146 | Мрежов комутатор, управляем, тип 1.5 | Минимум 8 x 10/100/1000 PoE порта; Минимум 4 x Gigabit Ethernet порта и/или 4 x RJ45/SFP COMBO порта; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 30W; Скорост на комутиране: не по-малка от 20 Mbps; За монтаж върху DIN шина; Захранване: 48VDC с възможност за резервиране; Работна температура: минимум -40 - 70℃; Поддръжка на VLAN: Да | брой | 0
147 | Мрежов комутатор, неуправляем, тип 2.1 | Минимум 1 x 10/100 PoE порт; Минимум 1 x 10/100 Ethernet порта и/или 1 x RJ45/SFP COMBO порт; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 30W; Скорост на комутиране: не по-малка от 0.2 Mbps; За монтаж върху DIN шина; Захранване: 48VDC; Работна температура: минимум -40 - 70℃; | брой | 0
148 | Мрежов комутатор, неуправляем, тип 2.2 | Минимум 4 x 10/100 PoE порт; Минимум 2 x 10/100 Ethernet порта и/или 2 x RJ45/SFP COMBO порт; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 30W; Скорост на комутиране: не по-малка от 1 Mbps; За монтаж върху DIN шина; Захранване: 48VDC; Работна температура: минимум -40 - 70℃; | брой | 0
149 | Мрежов комутатор, неуправляем, тип 2.3 | Минимум 4 x 10/100/1000 PoE порт; Минимум 2 x Gigabit Ethernet порта и/или 2 x RJ45/SFP COMBO порт; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 30W; Скорост на комутиране: не по-малка от 8 Mbps; За монтаж върху DIN шина; Захранване: 48VDC; Работна температура: минимум -40 - 70℃; | брой | 0
150 | Мрежов комутатор, неуправляем, тип 2.4 | Минимум 8 x 10/100 PoE порт; Минимум 2 x Gigabit Ethernet порта и/или 2 x RJ45/SFP COMBO порт; Бюджет за всеки PoE порт: минимум 30W; Скорост на комутиране: не по-малка от 4 Mbps; За монтаж върху DIN шина; Захранване: 48VDC; Работна температура: минимум -40 - 70℃; | брой | 0
151 | Захранващ блок, DIN монтаж, тип 1.1 | Захранващ адаптер за монтаж на DIN шина; Изходяща мощност: минимум 60W; Изходящо напрежение: 48VDC; Изходящ ток: минимум 1.25A; | брой | 0
152 | Захранващ блок, DIN монтаж, тип 1.2 | Захранващ адаптер за монтаж на DIN шина; Изходяща мощност: минимум 120W; Изходящо напрежение: 48VDC; Изходящ ток: минимум 2.50A; | брой | 0
153 | Захранващ блок, DIN монтаж, тип 1.2 | Захранващ адаптер за монтаж на DIN шина; Изходяща мощност: минимум 240W; Изходящо напрежение: 48VDC; Изходящ ток: минимум 5.00A; | брой | 0
154 | Захранващ блок, тип. 1.1 | Захранващ водозащитен адаптер; Стабилизиран импулсен, 12VDC, минимум 2A; Водоустойчив корпус IP65, с UV защита, за външен монтаж; Клеморед за 1 вход, изход - захр. букса; | брой | 0
155 | Захранващ блок, тип. 1.2 | Захранващ адаптер в метална кутия с закл. механизъм; Стабилизиран импулсен, 12VDC, минимум 3A; Самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация; Клеморед за 4 изхода (камери); | брой | 0
156 | Захранващ блок, тип. 1.3 | Захранващ адаптер в метална кутия с закл. механизъм; Стабилизиран импулсен, 12VDC, минимум 10A; Самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация; Клеморед за 9 изхода (камери); Място за акум. батерия 7-10Ah; | брой | 0
157 | Захранващ блок, тип. 1.4 | Захранващ адаптер в метална кутия с закл. механизъм; Стабилизиран импулсен, 12VDC, минимум 10A; Самовъзстановяващи се предпазители и LED индикация; Клеморед за 18 изхода (камери); Място за акум. батерия 7-10Ah; | брой | 0
158 | UPS захранване, тип. 1.1 | Входящо напрежение: 170V-280V Изходна мощност: минимум 650 VA Брой изводи: минимум 3 Тип изводи: 2 x IEC 320 C13 / 1 x Schuko; Защити IEC/EN 62040-1; Технология: Line-Interactive; | брой | 0
159 | UPS захранване, тип. 1.2 | Входящо напрежение: 170V-280V Изходна мощност: минимум 1100 VA; Брой изводи: 6; Тип изводи: 6 x IEC 320 C13; Защити IEC/EN 62040-1; Технология: Line-Interactive; Комуникационни портове: 1 USB; Защита на телефона, модема и интернет връзката; | брой | 0
160 | UPS захранване, тип. 1.3 | Технология : On-Line Double Conversion; Формат : Tower; Изходна мощност: минимум 2000 VA; LAN защита : Да; Тип изводи : IEC C13; | брой | 0
161 | UPS захранване, тип. 1.4 | Технология : On-Line Double Conversion; Формат : Tower; Изходна мощност : минимум 3000 VA; Дисплей : Да Тип изводи : IEC C13 + IEC C19; Възможност за външна батерия : Да | брой | 0
162 | UPS захранване, тип. 1.5 | Технология : Line Interactive Формат : Convertible (Rack/tower); Изходна мощност: минимум 3000VA; Мини-терминален блок за дистанционно вкл./изкл. и дистанционно изключване на захранването: Да Дисплей : Да; Тип изводи : IEC C13, IEC C19; Възможност за външна батерия : Да; | брой | 0
163 | UPS захранване, тип. 1.6 | Технология: Online/Double Conversion; Формат: Convertible (Rack/tower); Изходна мощност: 3000VA; Мини-терминален блок за дистанционно вкл./изкл. и дистанционно изключване на захранването - Да; Дисплей : Да; Тип изводи : минимум 8 x IEC C13, минимум 2 x IEC C19; Възможност за външна батерия : Да; | брой | 0
164 | Powerline адаптери комплект 1000 Mbps | Скорост на медния интерфейс: минимум 1000 Mbps; Скорост на пренос по токовата мрежа: AV2 1000 Mpbs; | брой | 0
165 | Пренос на сигнал по усукана двойка, тип. 1.1 | 1-канален пасивен видео трансивър, съвместим с аналогови и HD-TVI камери | брой | 0
166 | Пренос на сигнал по усукана двойка, тип. 1.2 | 4-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус, съвместим с аналогови и HD-TVI камери | брой | 0
167 | Пренос на сигнал по усукана двойка, тип. 1.3 | 16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус, съвместим с аналогови и HD-TVI камери | брой | 0
168 | Пренос на сигнал по усукана двойка, тип. 1.4 | Активен удължител за HDMI сигнал през UTP кабел ; Минимална дистанция: 60м; Резолюция: минимум 1080p; Включени 2 бр. адаптори 12VDC и 1 бр. HDMI кабел; | брой | 0
169 | Универсален медия конвертор | Връзка: UTP RJ-45, Оптичен интерфейс; Скорост на предаване на данни: 10/100/1000Mbps; Минимум 1 бр. RJ45 10/100/1000 Mbps интерфейс; Минимум 1 бр. SFP слот; Работна температура: 0℃ - 60℃ Захранване: DC 5V / 1A Размери: 26x71x94 | брой | 0
170 | SFP модул, тип 1.1 | SFP модул; Single mode; Single fiber; 1.25Gbps/3 km; LC сокет; TX1310nm/RX1550nm; 3.3V; Output power -9~1dBm | брой | 0
171 | SFP модул, тип 1.2 | SFP модул; Single mode; Single fiber; 1.25Gbps/20 km; LC сокет; TX1550nm/RX1310nm; 3.3V; Output power -9~1dBm | брой | 0
172 | SFP модул, тип 1.3 | SFP модул; Single mode; Dual fiber; 1.25Gbps/3 km; LC сокет; TX1310nm/RX1550nm; 3.3V; Output power -9~1dBm | брой | 0
173 | SFP модул, тип 1.4 | SFP модул; Single mode; Dual fiber; 1.25Gbps/20 km; LC сокет; TX1550nm/RX1310nm; 3.3V; Output power -9~1dBm | брой | 0
174 | 16-канална гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори, 19", 1U | Видео протектор от пренапрежение за DVR в 1U 19” панел за монтаж на стойка, 16 x BNC женски към 16 x BNC женски. | брой | 0
175 | POE вандалоустойчив кожух с вграден IR подсветка до 100м със стойка. | POE вандалоустойчив кожух с вградена инфрачервена подсветка с обхват минимум 100м; С отопление и вентилация; Степен на защита IK10 & IP67; Алуминиев корпус; Захранване: POE+/25.5W. Работна температура: ‐40º~60ºC. | брой | 0
176 | Кожух за Ех монтаж | Кожух за камери, които ще се използват във взривоопасна среда. Комплект със стенна стойка за скрито окабеляване. Корпус: Стомана 316L; ИЧ подсветка: Минимум 30 метра; Сертификати: Минимум Ex d IIC T6 Gb; Влагозащита: IP68, NEMA-6P ; | брой | 0
177 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 42U | Височина: минимум 42U; Дълбочина: минимум 1000 мм; Стъклена предна врата; | брой | 0
178 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 12U | Височина: минимум 12U; Дълбочина: минимум 600 мм; Стъклена предна врата; | брой | 0
179 | Комуникационен шкаф 19" за оборудване стоящ 9U | Височина: минимум 9U; Дълбочина: минимум 600 мм; Стъклена предна врата; | брой | 0
180 | Безконтактен таг 125 kHz ASK | х | брой | 0
181 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец | Вид на идентификация с безконтактна карта 125kHz ASK Капацитет на контролни точки: минимум 60 000; Памет: минимум 4MB Flash ROM; Влагозащита: IP67; Батерия 3.7V lithium battery, минимум 800mAh; Комуникация през USB: Да; Индикатор: Светлинен; Работна температура: -45 °C - +85 °C; | брой | 0
182 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz ASK(EM) безконтактен четец и GPRS модул | Вид на идентификация с безконтактна карта 125kHz ASK Капацитет на контролни точки: минимум 15 000; Памет: минимум 4MB Flash ROM; Влагозащита: IP67; Батерия 3.7V lithium battery, минимум 1200mAh; Комуникация през USB: Да; Индикатор: Светлинен; Работна температура: -45 °C - +85 °C; | брой | 0
183 | Система за контрол на обходи с вграден 125kHz R/W/RFID 125 KHz чип карти безконтактен четец с лиценз | EEROM памет; Размер на паметта до 10000 сканирания; USB интерфейс; Li-Ion акумулаторна батерия; Детектор за движение; Детекция на вандализъм; За безконтактни R/W/RFID 125 KHz чип карти; Поддържани мобилни мрежи: GSM/GPRS/UMTS/HSDPA modem for 2G and 3G network; GPRS клас 10; GPS приемник и GPS активна антена; Аудио и глас; Обаждания при опасност; Бързо набиране на до 2 номера с натискане на бутон White list за входящи повиквания; Допълнителни повиквания към контакти в телефонния указател; SOS бутон и SOS сигнал загуба на вертикалност; Времево базиран SOS сигнал; Допълнителни налични сигнали : включено устройство, изключено устройство, изтощена батерия; Изтегляне на данни онлайн (свързване към данни) и офлайн (USB); Мембранна клавиатура; Графичен дисплей; Възможност за зареждане от докинг станция (без кабел); Разстояние на разчитане на чип картите - 1 - 5см максимум; Защитен клас IP 55; | брой | 0
184 | Компютърна конфигурация за видеонаблюдение | Процесор: минимум с 6 физически ядра, 12 логически; Дънна платка: с чипсет Z370 или по-нов; Твърд диск за ОС: SSD с мин. капацитет 240GB; Твърд диск за записи: с мин. капацитет 1TB HDD; Видеокарта с видео чип: минимум GTX 1070 или еквивалент с минимум 2 видео изхода DP или HDMI; Оперативна памет: минимум 16GB; Оразмерена спрямо изискванията кутия и захранващ блок с подходяща мощност; Лицензирана операционна система Windows; Окомплектован с мишка и клавиатура, произведени от производителя на компютъра; | брой | 0
185 | Сървърна конфигурация за централизирано управление и мониторинг | Сървърна конфигурация за монтаж в rack шкаф; Процесор: 2 бр. минимум с Intel Xeon E3 или еквивалент; Минимум 4 бр. HDD с общо дисково пространство с минимум 8TB общо дисково пространство работещи в RAID 10; RAID контролер; Оперативна памет: минимум 16GB; Резервиран захранващ блок; Лицензирана сървърна операционна система Windows; | брой | 0
186 | Монитор - тип 21" | Резолюция: минимум 1920 x 1080 пиксела; Размер на екрана: минимум 21" Видео входове: 1 x HDMI; 1 x VGA; Яркост: минимум 250cd/m2; Контраст: минимум 1000:1; Време за реакция: максимум 5ms; Ъгъл на видимост H/V: минимум 160 / 160; С възможност за монтаж на стена; VESA. Комплект с включена стойка; | брой | 0
187 | Монитор - тип 24" | Резолюция: минимум 1920 x 1080 пиксела; Размер на екрана: минимум 23.6" Видео входове: 1 x HDMI; 1 x VGA; Яркост: минимум 250cd/m2; Контраст: минимум 1000:1; Време за реакция: максимум 5ms; Ъгъл на видимост H/V: минимум 160 / 160; С възможност за монтаж на стена; VESA. Комплект с включена стойка; | брой | 0
188 | Монитор - тип 27" | Резолюция: минимум 1920 x 1080 пиксела; Размер на екрана: минимум 27" Видео входове: 1 x HDMI; 1 x VGA; Яркост: минимум 250cd/m2; Контраст: минимум 1000:1; Време за реакция: максимум 15ms; Ъгъл на видимост H/V: минимум 160 / 160; С възможност за монтаж на стена; VESA. Комплект с включена стойка; | брой | 0
189 | Монитор - тип 32" | Резолюция: минимум 1920 x 1080 пиксела; Размер на екрана: минимум 32" Видео входове: 1 x HDMI; 1 x VGA; Яркост: минимум 350cd/m2; Контраст: минимум 1000:1; Време за реакция: максимум 10ms; Ъгъл на видимост H/V: минимум 160 / 160; С възможност за монтаж на стена; VESA. Комплект с включена стойка; | брой | 0
190 | Монитор - тип 43" | Резолюция: минимум 1920 x 1080 пиксела; Размер на екрана: минимум 43" Видео входове: 1 x HDMI; 1 x VGA; Яркост: минимум 350cd/m2; Контраст: минимум 1000:1; Време за реакция: максимум 10ms; Ъгъл на видимост H/V: минимум 160 / 160; С възможност за монтаж на стена; VESA. Комплект с включена стойка; | брой | 0
191 | Пакет от 4 лиценза за професионален софтуер HIKVISION Hik-Central | Пакет от 4 лиценза за професионален софтуер HIKVISION Hik-Central | брой | 0
192 | Пакет от 16 лиценза за професионален софтуер HIKVISION Hik-Central | Пакет от 16 лиценза за професионален софтуер HIKVISION Hik-Central | брой | 0
193 | Пакет от 64 лиценза за професионален софтуер HIKVISION Hik-Central | Пакет от 64 лиценза за професионален софтуер HIKVISION Hik-Central | брой | 0
194 | Пакет от 300 лиценза за професионален софтуер HIKVISION Hik-Central | Пакет от 300 лиценза за професионален софтуер HIKVISION Hik-Central | брой | 0
Общо |  |  |  | 0

## ЦТ 3
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 3 - МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА
No. | Артикул | Мярка | Цена в лв. без ДДС без ДДС
1 | Месечна поддръжка на CCTV система до 4 камери | месец | 0
2 | Месечна поддръжка на CCTV система 5 до 8 камери | месец | 0
3 | Месечна поддръжка на CCTV система 9 до 16 камери | месец | 0
4 | Месечна поддръжка на CCTV система 17 до 32 камери | месец | 0
5 | Месечна поддръжка на CCTV система 33 до 64 камери | месец | 0
6 | Месечна поддръжка на CCTV система 65 до 128 камери | месец | 0
7 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система до 4 камери | месец | 0
8 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 5 до 8 камери | месец | 0
9 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 9 до 16 камери | месец | 0
10 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 17 до 32 камери | месец | 0
11 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 33 до 64 камери | месец | 0
12 | Месечна поддръжка на цифрова/IP система 65 до 128 камери | месец | 0
13 | Месечна поддръжка на система за контрол на достъп | месец | 0
14 | Месечна поддръжка на система за контрол на обход | месец | 0
15 | Месечна поддръжка на безжично трасе с дължина над 500 м | месец | 0
Общо |  |  | 0

## ЦТ 4
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 4 – РАБОТА ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ НА СОФТУЕРА НА КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ
No. | Артикул | Мярка | Цена в лв. без ДДС
1 | Дейности по инсталация на софтуер на компютри и сървъри | на един човекочас | 0
Общо |  |  | 0

## ЦТ 5
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 5 – РАБОТА ПРИ АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ
No. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв. без ДДС
1 | Работа при аварийна ситуация |  | на един сервизен час | 0
Общо |  |  |  | 0

## ЦТ 6
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА 6 – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
No. | Артикул | Технически детайли, където е приложимо | Мярка | Цена в лв. без ДДС
1 | Техническа документацият на система CCTV аналогова до 4 камери |  | брой | 0
2 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 5 до 8 камери |  | брой | 0
3 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 9 до 16 камери |  | брой | 0
4 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 17 до 32 камери |  | брой | 0
5 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 33 до 64 камери |  | брой | 0
6 | Техническа документацият на система CCTV аналогова 65 до 128 камери |  | брой | 0
7 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение до 4 камери |  | брой | 0
8 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 5 до 8 камери |  | брой | 0
9 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 9 до 16 камери |  | брой | 0
10 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 17 до 32 камери |  | брой | 0
11 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 33 до 64 камери |  | брой | 0
12 | Техническа документацият на цифрова IP система за видеонаблюдение 65 до 128 камери |  | брой | 0
13 | Техническа документацият за добавяне на камера към съществуваща система |  | брой | 0
14 | Техническа документацият за изграждане на безжична мрежа |  | точка | 0
15 | Техническа документацият за изграждане на система за контрол на обход |  | брой | 0
16 | Техническа документацият за изграждане на система за контрол на достъп |  | брой | 0
Общо |  |  |  | 0