## Sheet1
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1
Извънгаранционно сервизно обслужване на Автоматичен анализатор модел Xpert-TOC/TNb с 65 позиционен пробовземач и модул за твърди проби.
| Описание | Предложение
1. | Цена за един сервизен час (в евро без ДДС) Цената следва да включва разходите за труд и всички разходи/такси, дължими от възложителя. Цената не включва цената за резервни части и консумативи
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2
Извънгаранционно сервизно обслужване на Автоматичен анализатор модел Xpert-TOC/TNb с 65 позиционен пробовземач и модул за твърди проби.
№ | Описание на консумативите/резервните части | Измервателен инструмент/модел | Предложение на участника
|  |  | Предлагана разфасовка/опаковка | Цена на разфасовка/опаковка, в евро без ДДС (до втори знак след десетичната запетая) | Ед. цена в евро без ДДС за единица/брой в разфасовка/опаковка (до втори знак след десетичната запетая) (за целите на оценка)
1 | Водач на игла, Xpert, опалово покритие | Автоматичен анализатор модел Xpert-TOC/TNb с 65 позиционен пробовземач и модул за твърди проби (в гаранция до 27.09.2023г)
2 | Игла, неръждаема стомана, Xpert
3 | Инжекционен порт за пещта, комплект, Xpert
4 | Топчета, 4 mm, Xpert, за инжекционен порт на пещ, (5 бр.)
5 | О-пръстен за порта за впръскване и за IC порт неорганичен въглерод, Xpert,
6 | IC инжекционна втулка, Xpert
7 | Пружина, Xpert,за порт за впръскване на пещ, (5 бр.)
8 | Памучни тампони (25 бр)
9 | ProCAT тръба за изгаряне, Xpert, вкл. инжекционна глава
10 | ProCat горивна тръба, Xpert, в комплект с катализаторен пълнеж
11 | ProCAT Комплект за пълнене на горивна тръба, Xpert, катализатор и кварцов пълнеж
12 | PTFE Горно уплътнение, Xpert, за тръба/глава на пещта
13 | О-пръстен, силикон, 22 x 3 mm, Xpert, за тръба на пещта, (5 бр.)
14 | О-пръстен, PTFE, 6,02 x 2,62 mm, Xpert, за изход от пещта, (5 бр.)
15 | Парче керамична вата 20 мм, (62 бр.)
16 | ProCAT Горивна тръба, Xpert, само стъкло
17 | ProCAT тръба за изгаряне, Xpert, само катализатор (5 g)
18 | Quartz inlay for combustion tube
19 | Комплект овлажнител, Xpert
20 | IC съд, Xpert, стъклена част
21 | Халогенен скрубер, Xpert, вкл. Съдържание
22 | Съдържание за халогенен скрубер, Xpert
23 | Филтър, 5 µm, за еднократна употреба, Xpert, (10 бр.)
24 | Държач за филтър, Xpert, за 5 µm филтър
25 | Filter connection, стъклен, Xpert.
26 | Предпазител, керамичен, 6,3 A 240 VAC, против свръхнапрежение T, 5 x 20 mm, Xpert, (10 бр.)
27 | Резервен филтър за предпазител на вентилатора, 120 мм, pk=5, Xpert
28 | Съд за течове, Xpert, за бутилки с реактиви
29 | Контейнер за реагент с винтова капачка, Xpert, ултра чиста вода
30 | Контейнер за реагент с винтова капачка, Xpert, киселина
31 | Контейнер за реагент с винтова капачка, Xpert, отпадъци
32 | Тава 96 поз. черна, за стъклен флакон от 24 ml, Xpert
33 | Тава 65 позиция черна, за 40 ml стъклен флакон, Xpert
34 | Модул за твърди проби, цял
35 | Стартов пакет за Xpert-TOC/TNb модул за твърди проби
36 | Ттръба за изгарянеProCAT, Xpert, само стъкло
37 | Парче керамична вата 20 мм, (62 бр.)
38 | Тръба за пещ Xpert, кварцова инкрустация
39 | Контейнер за пепел, Solids Xpert, pk=3
40 | PTFE O-пръстен, 21,89 x 2,62 mm Xpert, за тръба/глава на пещ
41 | О-пръстен, силикон, 22 x 3 mm, Xpert, за тръба на пещта, (5 бр.)
42 | Калаено тегловна чашка, 10x10 mm, 100pcs
43 | Пинсети за работа с чаши за проби
44 | Пинсет, 250 мм
45 | Съдържание на халогенен скрубер, Xpert Solids, Inc
46 | Съдържание за халогенен скрубер, Xpert
47 | Стартов пакет за Xpert-TOC/TNb
48 | Комплект консумативи за 2500 анализа
49 | Комплект консумативи за 5000 анализа
50 | Комплект консумативи за 10000 анализа
51 | Комплект за превантивна поддръжка, Xpert-TOC/TNb, втора година, PMK500150
ОБЩО: |  |  |  |  | 0
| Подпис на участника: | ……………………