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ПОКАНА ЗА ОФЕРТА 10037182		
	
	
	От:
	Диян Куртев

	
	
	Тел.:
	+359 878 716 063

	
	
	E-mail:
	diyan.kurtev@veolia.com 

	
	
	Дата:
	12.08.2026

	Относно:
	Закупуване и доставка на стоки / услуги
	Стр.:
	2

	 
	
	
	


Уважаеми Дами,
Уважаеми Господа,
Моля, в срок до 3 работни дни, считано от датата, следваща тази на настоящата покана, да ни предложите оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за доставка на следните продукти: 
	No
	Изделие
	Количество
(метри)
	Ед. цена евро без ДДС
	Общo евро без ДДС

	1.
	Смукателно-нагнетателен маркуч Φ 90 mm (3 ½"):
· Вътрешен диаметър: 90 mm.
· Работно налягане при 20°C: Минимално 3 bar.
· Максимален вакуум: Минимално 0.6 – 0.7 bar
	50
	
	

	2.
	Смукателно-нагнетателен маркуч Φ 102 mm (4"):
· Вътрешен диаметър: 102 mm.
· Работно налягане при 20°C: Минимално 2.5 – 3 bar.
· Максимален вакуум: Минимално 0.6 bar.
	50
	
	

	3.
	Смукателно-нагнетателен маркуч Φ 110 mm:
· Вътрешен диаметър: 110 mm.
· Работно налягане при 20°C: Минимално 2.3 – 2.5 bar.
· Максимален вакуум: Минимално 0.55 – 0.6 bar.
	50
	
	

	ВСИЧКО:
	


1. Общи технически характеристики на изделията:
· Тип на маркуча: Смукателно-нагнетателен (засмукване и транспорт на флуиди).
· Конструкция и структура: Двуслойна. Гладка вътрешна стена от меко PVC за минимални хидравлични загуби и максимален дебит. Вградена армировка от удароустойчива, твърда PVC спирала. Външна повърхност – леко гофрирана или гладка.
· Работна среда: Условно чиста вода, промишлена вода, отводнителни системи и леки химикали без съдържание на масла.
· Температурен диапазон на работа: Минимални граници от -5°C до +60°C за стандартен режим.
· Устойчивост: да притежава UV защита срещу стареене при работа на открито.
2. Цените трябва да включват: транспортните разходи до съответното място на изпълнение (DDP съгласно Incoterms 2020), както и всички разходи и такси, платими от “Софийска вода” АД. 
Изразете цените евро без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
3. Място за доставка: СПСОВ Кубратово, гр. София 1278, кв. Бенковски, за ЕМП Север 
4. Офертата трябва да включва:
· срок на доставка - в брой работни дни
· гаранционен срок на стоките – в месеци
· срок на валидност на офертата - до конкретна дата и/или брой календарни дни, считано от датата на изпращане на вашата оферта;
5. Срок и процедура за приемане на рекламации, в случай, че е приложимо.
6. Офертата трябва да бъде придружена със:
· Сертификат и Технически спецификации на предлаганите стоки, в случай, че е приложимо.
7. Към настоящата покана са приложими Условията за покупки на Софийска вода АД, съгласно които избраната за изпълнител фирма се задължава да спазва Общите принципи за отношенията с доставчиците и политиката за устойчиво развитие, публикувани на страницата на „Софийска вода“ АД, на следния електронен адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha
8. Начин на плащане: От наша страна плащаме по банков път, 100% след извършване на доставката, в срок до 60 дни след получаване на приемо-предавателния протокол и коректно попълнената фактура. 
Указания за подаване на офертата: Изпратете своята оферта в определения по-горе срок до деловодството на „Софийска вода” АД на адрес в гр. София 1618, бул. Цар Борис III, №159, на вниманието на Диян Куртев, или директно на имейл diyan.kurtev@veolia.bg.
Работното време на деловодството е от 8:00 до 16:30 часа.
9. Получените оферти ще бъдат оценени по следните показатели и методика за оценка: 
· предложена най-ниска цена.
10. Офертите, които не отговарят на заложените в поканата изисквания няма да бъдат оценявани!


С уважение, 
Диян Куртев						Свилен Габровски		
Старши специалист „Логистика, пазари				Директор „Логистика и снабдяване“
и мониторинг на договорите“
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