Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Предмет на договора е месечна абонаментна поддръжка на Анаммокс процеса в МВВР (Moving Bed Biofilm Reactor) режим. Поддръжката се извършва изцяло дистанционно и включва:

  - Месечни срещи за проследяване на процеса с експерти от AnoxKaldnes, включващи препоръки от специалиста по технологичните процеси относно критичните параметри – 2 пъти месечно.

  - Протоколи от срещите (изпратени по имейл) с препоръки за бъдеща оптимизация.

  - Седмична кратка проверка на състоянието на процеса чрез интерфейса на системата Hubgrade Wastewater Plant. Кратко известие по имейл при наличие на аспект, изискващ специално внимание.

  - Технологична поддръжка от експерти на AnoxKaldnes, равняваща се на  до 2 часа месечно, за предоставяне на препоръки и дистанционно отстраняване на неизправности при необходимост (възможно най-бързо в рамките на работното време).

  - Общо 2 теста за активност на биомасата годишно, включващи:

    - Анализ на общите твърди вещества (TS) и летливите твърди вещества (VS) върху носителите;

    - Тест за потъване на носителите (контрол на плътността);

    - Микроскопски анализ на носителите;

    - Измерване на Anammox и NOB активността върху носителите.

- Киберсигурност и конфиденциалност:

  - Предвид дистанционния характер на предоставяните по настоящия договор услуги, включително извършването на дигитален мониторинг и отдалечен технологичен достъп до системите (в т.ч. платформата Hubgrade Wastewater Plant), Изпълнителят се задължава да осъществява дистанционната връзка единствено чрез защитени и криптирани канали за комуникация и сигурни идентификационни данни.

  - Изпълнителят се задължава да третира всички оперативни, технологични и системни данни на Възложителя като строго поверителна информация, да не я разкрива пред трети лица и да уведомява Възложителя незабавно при установяване на инцидент с киберсигурността или неоторизиран опит за достъп.